[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

辅控主值应急处置卡
	响应程序
	处置措施

	预警
	发现异常后，立即核对信息，汇报值长

	
	采取可远方操作的技术措施进行先期处置，向值长汇报处置结果，控制事态恶化

	
	监视参数发展，管辖设备、系统的运行或紧急停运

	
	立即派副值、巡检到就地检查、操作

	
	执行值长命令，维持管辖设备范围内设备、系统的运行或紧急停运

	应急救援
	巡检到达现场前，提示安全用具、劳动防护用品的佩戴等保证人身安全的措施

	
	合理分工人员，了解现场情况，向本专业组副值下达指令，对指令的正确性负责

	
	正确执行并反馈值长命令

	
	达到设备紧急停运条件，应紧急停运，向值长汇报处置结果

	资源调配
	调动本机人员或本班人员

	应急结束
	接值长命令，应急结束，组织恢复设备运行

	不在岗期间由辅控副值代行其职责































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]