[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

辅控副值应急处置卡
	响应程序
	处置措施

	预警
	发现异常后，向主值汇报

	
	采取可远方或就地操作的技术措施，向主值汇报处置结果，控制事态恶化

	
	执行主值命令，监视参数发展，维持管辖范围内设备、系统的运行或紧急停运

	应急救援
	到达现场前必须接受主值的安全注意事项告知和正确使用劳动防护用品

	
	向主值提出操作建议

	
	正确执行并反馈主值命令

	
	达到设备紧急停运条件，应紧急停运，向主值汇报处置结果

	应急结束
	接主值命令，应急结束，组织恢复设备运行































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]