[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	危险装置或工艺
	液碱罐、碱计量箱

	岗  位
主要风险
	化学灼伤
	岗  位
主要危险物质
	液碱（NaOH≥32%）

	事故类型
	岗位现场应急措施

	泄漏处置
	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

	急救措施
	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

	灭火方法及灭火剂
	用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

	注意事项
	操作事项：使用液碱时，应配合个人防护装备。如橡胶手套、护目镜、耐化学品的衣物和鞋子等，以降低直接接触盐酸所带来的危险。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

	应急物资装备
	1、个体防护措施：配备酸碱手套、酸碱防护鞋、防护眼镜、过滤式防毒面具、正压式空气呼吸器等个体防护用品。2、应急措施：现场配备急救药品；设置喷淋洗眼设施。

	应急联络电话
	调度电话:          火警电话：        医疗电话:     

	消防设施明细
	灭火器（2个）、室外消防栓距离≯50米（1个）

	疏散路线
	1、 [image: image1.png]盐酸罐    减罐南道路 

2、 酸碱计量箱室    脱盐水大厂房南门    


脱盐水 岗位应急处置卡






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

