[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

扣件式脚手架检查评分表
	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	1
	保证项目
	施工方案
	架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣10 分架体结构设计未进行设计计算，扣10分架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证，扣10分
	10
	
	

	2
	
	立杆基础
	立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣 5～10 分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣2～5分未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5～10分扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣5分未采取排水措施，扣8分
	10
	
	

	3
	
	架体与建筑结构拉结
	架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣 2 分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定，每处扣2分搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接，扣10分
	10
	
	

	4
	
	杆件间距与剪刀撑
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求，每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合规范要求，扣5 分剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，每处扣2分
	10
	
	

	5
	
	脚手板与防护栏杆
	脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣5～10分脚手板规格或材质不符合规范要求，扣5～10分每有一处探头板，扣2分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣5～10 分作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分作业层未设置高度不小于180mm的挡脚板，扣3分
	10
	
	

	6
	
	交底与
验收
	架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣5～10分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分
	10
	
	

	
	
	小计
	
	60
	
	

	序号
	检查项目
	扣分标准
	应得分数
	扣减分数
	实得分数

	7
	一般项目
	横向水平
杆设置
	未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣
2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2 分双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣2分单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm，每处扣2 分
	10
	
	

	8
	
	杆件连接
	纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合要求，每处扣2分立杆除顶层顶步外采用搭接，每处扣4分扣件紧固力矩小于40N·m或大于65N·m，每处扣2分
	10
	
	

	9
	
	层间防护
	作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣5分
	10
	
	

	10
	
	构配件
材质
	钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5～10分钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分
	5
	
	

	11
	
	通道
	未设置人员上下专用通道，扣5分通道设置不符合要求，扣2分
	5
	
	

	
	
	小计
	
	40
	
	

	检查项目合计
	
	100
	
	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]