[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

船厂有限公司事故隐患和职业危害监控处理卡

监控点名称：油漆仓库               易发事故：火灾爆炸                  危险级别：A级

	    识别

内容
	危  险  因  素
	防   范   措   施

	 物

   的

   不

   安

   状

态
	○ 苯挥发积聚；

○ 排通风设备不起作用；
○ 温度仪失灵；
○ 消防器材不可使用；
○ 监控设备损坏。

○ 照明线路不防爆。
	○保证良好的自然通风和通风设备相互换气吹散室内废气；
○做好夏季仓库内的温度监控记录；
○室内外布置足够的消防器材，并进行经常检查，保证完整好用；
○定期对监控设备进行检查。
○照明的灯具和线路必须达到防爆要求.

	人

的

不

安

全

行

为
	○ 操作人员带火种进入仓库，吸烟等；

○ 无关人员随意进入仓库；

○未认真检查

○ 仓库附近进行明火作业。

○ 操作人员不懂操作规程
	○禁止工作人员带火种进仓库

○仓库10米内禁止电焊、切割等明火作业；

○仓库内禁止吸烟；

○未经许可其他工作人员或闲杂人员不得入内；

○当班人员必须是专业人员负责，不得随意调换或任意离岗。

	自然

因素
	○雷电天气


	○检查避雷设施，保证时刻处于最好的工作状态；



	事故

应急

处理
	○扑救A、B、C类火灾和带电火灾选用磷酸铵盐干粉灭火器，对油漆储存区的油漆进行监控和保护或转移。
○在泄漏液体周围筑堤，待进一步处理。
○当有人员受伤，视其伤情送至医院或拨打120救护中心。

	监  控

责 任  人
	公司级：安全部
	部门级：商务部
	班组级：仓库

	检  查

周  期
	月检一次
	周检一次
	每天检查































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]