[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

防地震应急处置卡
	响应程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	所在区域发生4.0-5.0级地震。造成少量的经济损失，无人员伤亡事件发生，可能影响发电机组正常运行。
	向上级主管单位报告震情和灾情，经上级主管单位批准后启动办厂地震Ⅱ-Ⅰ级应急响应，公司抗震救灾指挥部开始运作，指挥部应急处置工作组全部到位

	设备部

	
	所在区域发生5.5-6.0级地震，可能造成较大的经济损失、人员伤亡事件发生。发电机组同电网系统解列、造成全厂对外停电；或未达到该震级，但造成重大影响的地震灾害。
	向上级主管单位报告震情和灾情，经上级主管单位批准后启动办厂地震Ⅱ-Ⅰ级应急响应，公司抗震救灾指挥部开始运作，指挥部应急处置工作组全部到位

	设备部

	
	所在区域发生5.5-6.0级地震，可能造成较大的经济损失、人员伤亡事件发生。发电机组同电网系统解列、造成全厂对外停电；或未达到该震级，但造成重大影响的地震灾害。
	向上级主管单位报告震情和灾情，经上级主管单位批准后启动办厂地震Ⅱ
	设备部

	
	所在区域发生6.0级以上破坏性地震，造成人员伤亡和重大经济损失。发电机组同电网系统解列，造成全厂对外停电，失去厂用电；虽未达到该震级，但造成特大影响的地震灾害。
	向上级主管单位报告震情和灾情，经上级主管单位批准后启动办厂地震Ⅱ
	设备部

	先期处置
先
	发生地震后
	（1）对是否转移群众和应采取的措施做出决策；
（2）对震损建筑物能否进入、能否破拆进行危险评估；探测泄漏危险品的种类、数量、泄漏范围、浓度，评估泄漏的危害性，采取处置措施；监视余震、火灾、爆炸、放射性污染、滑坡崩塌等次生灾害、损毁高大构筑物继续坍塌的威胁和因破拆建筑物而诱发的坍塌危险，及时向救援人员发出警告，采取防范措施。
（3）及时划分地震灾害危险区，设立明显的警示标志，确定预警信号和撤离路线；
（4）加强监测，防止灾害进一步扩大，避免抢险救灾可能导致的二次人员伤亡。
	应急救援指挥部


	汇报
	地震突发事件造成的破坏十分严重，超出公司处置能力时
	向市政府和上级主管单位请求支援
	设备部

	应急响应
	应急救援指挥部应急措施
	1）收集汇总震情、灾情，向政府抗震救灾指挥部和上级主管单位报告。
（2）启动地震应急预案，紧急部署抗震救灾行动。
（3）宣布公司进入震后应急期，必要时决定实行紧急应急措施，维护社会治安和道路交通秩序。
（4）根据救灾的需求，向政府部门和上级主管单位申请调遣抢救抢险队和医疗救护队赴公司进行人员抢救和医疗救护。
（5）查明通信破坏中断情况，采取应急措施沟通与外界的通信联系。
（6）查明交通中断情况，采取应急措施抢通交通运输，优先保证救援人员的运送。
（7）查明电力生产中断情况，采取应急措施保障抗震救灾应急用电。
（8）组织抢修通信、交通、供水、供电、排水等生命线设施。
（9）组织查明次生灾害情况和威胁，及时进行处置和防御。
（10）组织疏散职工，保障职工食宿、饮水、医疗等基本生活需要。
（11）向公众公告震情和灾情，组织新闻媒体全面报道抗震救灾情况。
（12）明确避险场所：避险人员就近在花坛处、铁路边空阔场地暂时避险，听候下一步通知。
	应急救援指挥部

	
	生产系统各岗位人员应急措施
	（1）发生地震时应按照“保人身、保厂房、保主设备”的原则进行处理或避险；各工作（作业）区域在地震时应在第一时间内以所在区域最高岗位人员为组长立即组成本区域抗震临时指挥小组，组织本区域人员作业或避险，并争取利用各种通讯手段向高一级岗位人员保持联络畅通。
（2）发生地震时集控运行人员应坚守岗位，值长应通过各种通讯手段向有关领导及上级主管单位汇报地震情况。各值班员在值长指导下做好机组运行和事故处理工作，未接到避险命令不得离岗。在汽机房内巡检工作人员有条件的回到集控室避险，没有条件的自行避险，但应主动汇报值长自己的情况；在汽机房的其他岗位工作人员（化学精处理）在控制室避险。
（3）制氢站发生地震时应立即停止制氢设备运行，减少或停止向发电机补氢，人员撤出至附近空旷区域避险，寻机将情况汇报值班负责人或上级领导；氢站检修人员应远离酸碱灌等有腐蚀性的溶液设备，远离电源或有可能带电的设备。
（4）脱硫、化学主控室运行人员在发生地震时应坚守岗位，在控制室避险。其他各值班员、污水处理站应紧急撤离值班室，向附近空旷区域避险。所有避险人员注意避险区域附近不能有高大建筑物、临时搭建的建筑物、不牢固的电线杆、建筑物等。
（5）输煤集控室人员应坚守岗位，所有人员戴上安全帽，根据情况躲到桌子下或墙角处；皮带值班员应停止皮带运行，躲在大柱子旁或较高大坚固设备下，距地面较低的立即撤离皮带间到空旷的地域；配电室人员应立即停止工作，尽快撤离到空旷的地域；斗轮机上的工作人员应立即将斗轮机悬臂落下，停止斗轮机皮带机运行，迅速撤离到悬臂平台上；翻车机操作人员应尽快撤离，重车、空车司机应立即停运设备，在驾驶室内或迅速撤离到空旷的地域。
（6）油库工作人员应迅速撤离到空旷的地域，严禁靠近油罐附近。
（7）铁路正在运行的机车司机应缓慢就地停车，防止运行列车颠覆造成人员伤亡。
（8）在设备上工作的检修人员应立即停止工作，躲在大柱子旁或较高大坚固设备下，或撤离到空矿的地域。
（9）生产现场维护、检修人员立即停止工作，远离高温高压管道、酸碱等有腐蚀溶液之处、电源或有可能带电的设备，撤离到空旷安全的地方。距集控室较近的，应到集控室避险。
（10）化学水处理、生产楼管理人员应立即在部门（公司）组织下有序撤离，在公司空旷地带避险，并组织清点好好人员，按照事故预案成立抗震救灾小组准备救灾。
（11）水源地值班应立即撤出值班室，就近在附近空旷地域避险，寻机向有关人员汇报情况；
（12）灰坝人员应立即撤离到开阔地带，防止山体滑坡，跨坝造成人身伤害。
（13）避险时不要从天井下撤离，以防高空落物伤人。所有部位人员撤离严禁乘坐电梯。楼房内的人，要迅速远离外墙、门窗和阳台，选择厨房、卫生间、楼梯间等开间小而不易倒塌的空间避震；也可以躲在桌下、内墙墙根、墙角、坚固家俱旁等易于形成三角空间的地方避震；更不要盲目跳楼。室外的人要避开高大建筑物、立交桥等，把书包等物顶在头上，或用双手护住头部，防止被掉落的玻璃碎片、屋檐、装饰物砸伤，迅速跑到街心、空旷场地蹲下；
楼梯往往是建筑物抗震的薄弱部位，要看准脱险的合适时机。
	设备部

	
	通勤车辆应急措施

	（1）地震发生时，车辆禁止行使。不得发车，关闭车门禁止人员上车，同时司机也要离开车辆。
（2）车辆在没有出发时发生地震，停止发车，紧急疏散人员到空旷地方，但不靠近高大建筑物。
（3）车辆行驶途中发生地震，立即减速靠边停下，疏散人员到空旷的地方。人员来不及下车时，乘员要抓紧车辆上的固定部位和车座位的靠背，减轻受伤程度。
（4）发生地震时，车辆停靠尽量要远离建筑物。如果不能远离，要保持镇定紧急疏散人员。
	李平

	
	职工食堂应急措施
	（1）听到地震报警声，要保持镇定，听从后勤人员指挥。
（2）在餐厅就餐的职工在后勤人员的组织下按离出口“就近不就远”的原则散离，即按座位自左到右，自前到后撤离到餐厅外安全地方。
（3）迅速关闭、切断输电、燃油、供水系统和各种明火，防止震后滋生其它灾害。
（4）迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近救护站抢救。
（5）把餐厅就餐震后撤离安置情况汇报公司领导。
	李平

	
	物业管理人员应急措施

	（1）震时就近躲避，员工不可惊慌乱跑，首先关闭绿化专用设备。
（2）人员可撤离工作现场，尽可能作好自我防御的准备，要镇静，应该迅速离开凉水塔、烟筒、电线杆、围墙及高大建筑，跑向应急场所。
	李平

	
	职工值班宿舍震应急措施
	1）加强职工宣传教育，做好职工思想稳定工作。
（2）加强各类值班值勤，保持通信畅通，及时掌握情况，全力维护正常工作和生活秩序。按预案要求落实各项物资准备。
（3）无论是否有余震的预报或警报，本区范围或邻近地区发生破坏性地震后，领导小组立即赶赴本级指挥所，各抢险救灾队伍必须在震后1小时内在本单位集结待命。
（4）迅速发出紧急警报（连续的急促铃声和呼喊声），组织仍滞留在各种建筑物内的所有人员撤离。
（5）迅速关闭、切断输电（应急照明系统除外）、供水系统和各种明火，防止震后滋生其它灾害。
（6）迅速开展以抢救人员为主要内容的现场救护工作，及时将受伤人员转移并送至附近医院、救护站抢救。
（7）加强对重要设备救护和保护，加强值班值勤和巡逻，防止各类犯罪活动。
（8）积极协助上级政府部门做好职工的思想宣传教育工作，消除恐慌心理，稳定人心，迅速恢复正常秩序，全力维护社会安全稳定。
（9）迅速了解和掌握值班宿舍受灾情况，及时汇总上报上级领导。
	李平

	应急结束
	预警解除
	当地震灾害事件的紧急处置工作基本完成，地震引发的次生灾害的后果基本消除，经震情趋势判断近期无发生较大地震的可能，灾区基本恢复正常社会秩序时，由应急指挥部宣布应急响应结束，党群部通过公司媒体、网站、公告等形式发布通知。
	设备部

	注意事项：（1）应急处置时所有人员听从指挥；
（2）应急预案启动后相关物资准备充分。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]