[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位异常工况处置卡

	岗位名称
	甲类2#仓库    仓库管理员岗位

	涉及危化品
	乙醇，乙酸乙酯

	工艺参数
	常温、常压储存。

	作业场所涉及危险物质
	火灾可能产生有害物质
	危险特性
	禁忌物质
	可能导致的不良后果
	针对性个体防护器具

	
	
	
	
	
	名称
	储物点

	乙醇
	一氧化碳

二氧化碳
	易燃
	强氧化剂
	火灾 爆炸 中毒
	防护眼镜

防毒面具

塑胶手套

空气呼吸器
	仓库办公室



	乙酸乙酯
	一氧化碳

二氧化碳
	易燃
	强氧化剂
	火灾 爆炸 中毒
	
	

	岗位作业人员可实施的紧急避险行动

	异常紧急状况先期症状
	异常工况的正确处置办法

	温度异常
	高温天气仓管员需加强仓库巡检，检查包装桶压力状况，按时泄压，做好记录与汇报。

	压力异常
	一旦发生包装桶胀桶现象，仓管员穿戴齐全防护器具，在确保通风的条件下，按规范泄压。

	突然停电
	一旦发生停电或风机发生故障时，仓管员应立即打开仓库所有门、窗，以确保仓库通风。

	泄漏
	1. 现场人员发现泄漏应立即向班长报告; 切断火源。

2. 进入现场人员佩戴防毒面具, 泄漏严重时佩戴空气呼吸器;

3. 将桶倒置或横置使泄漏处朝上以切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

4. 小量泄漏：乙醇用砂土或其它不燃材料，乙酸乙酯用活性炭或其它惰性材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。

5. 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	火灾爆炸
	1. 现场人员发现火灾应立即大声呼喊求助,并向班长报告;

2. 经判断为初期火灾,灭火行动就可以将火扑灭,应速拿起附近的灭火器实施灭火;
灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。

3. 在应急指挥中心的统一指挥下，积极参与抢险救灾。

	应急联系方式（电话号码）

	厂内
	安全管理负责人
	安全科
	行政经理

	
	康杰
	叶亚飞
	黄亚玮

	
	101　
	109　
	　113

	公共
	报警电话
	火警电话
	急救电话

	
	110
	119
	120































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]