[image: image11.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

九州通集团杭州医药有限公司

分栋中心二项目

塔
吊
临
近
建
筑
物
的
安
全
防
护
方

案

  浙江精工建设集团有限公司

2017年 7月
塔吊临近建筑物的安全防护技术措施
第一节 编制依据及工程概况

一、编制依据
	​序号
	规范规程名称
	编号

	1
	《建筑起重机械安装管理规定》
	(建设部令第166号)

	2
	塔式起重安全规程
	GB5144-2012

	3
	塔式起重机操作使用规程
	 JG/T100—1999

	4
	建筑施工塔式起重安装使用、拆除安全技术规范
	(JGJ196-2010

	5
	塔机使用说明书
	/

	6
	施工现场平面布置图、塔机周边环境
	/

	7
	《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》
	建质[2009]87号


二、工程概况

1、工程概况
	序号
	工程名称
	杭州现代医药分拣配送中心项目分拣中心及室外工程

	1
	建设单位
	九州通集团杭州医药有限公司

	2
	建设地点
	萧山区经济技术开发区

	3
	工期要求
	计划工期：270个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准。

	4
	质量要求
	杭州市“优质结构奖

	建筑工程设计概况

	5
	建筑功能
	工业建筑，分拣配送中心

	6
	建筑面积
	分拣中心建筑面积：28570㎡

	7
	建筑耐火
	工程耐火等级为一级

	8
	建筑防水
	屋面防水等级: Ⅱ级

	9
	建筑层数、高度
	地下一层，地上7层，建筑高度30.900m

	结构工程设计概况

	10
	结构类型
	框架结构

	11
	地基及基础
	桩基础

	12
	地基基础设计等级
	地基等级为二级（中等复杂地基）

	13
	设防类别及烈度
	设防类别：丙类；抗震设防烈度：6度

	14
	建筑结构安全等级
	二级

	15
	结构设计使用年限
	50年

	
	±0.000相当于黄海高程
	6.900M

	16
	混凝土强度等级
	层号
	墙.柱混凝土强度等级
	梁.板混凝土强度等级

	
	
	-1
	C40
	C40

	
	
	1
	C35
	C35

	
	
	2
	C30
	C30

	
	
	3
	C30
	C30

	
	
	4
	C30
	C30

	
	
	5
	C30
	C30

	
	
	6
	C30
	C30

	
	
	7
	C30
	C30

	
	
	屋面1（顶层）
	C30
	C30

	
	
	屋面2（机房）
	
	C30

	17
	砌体材料
	①、本工程外墙墙体为钢筋混凝土墙或加气混凝土砌块。防潮层以下砌体用M10水泥砂浆砌筑，防潮层以上砌体用M7.5水泥砂浆砌筑，砂浆采用预拌砂浆；

②、本工程外墙厚度除注明外为200，内墙实线部分为厚度200及100 。图中虚线内墙为用户自理轻质隔墙。

	安装工程设计概况

	18
	给排水工程
	本工程设计包括生活给水系统、生活排水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水系统、消防给排水设计、管道和设备保温等

	19
	电气工程
	本工程设计包括：1）380/220V配电系统；2）室内一般照明及空调配电；弱电系统等根据业主要求不在本设计范围内；3）建筑物防雷、接地系统及安全措施；4）消防电气；

	20
	暖通工程
	本次设计内容为车间的空调、通风、消防系统设计


2、方案编制范围

本方案主要解决现状塔式起重机离周边员工宿舍距离太近，存在安全隐患，故我项目部特拟制本方案。

3、施工主体三维图

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]N
N N O | O
I e O O O I

L L Ll





第二节 方案措施与实施

一、现状分析

根据现场施工需要、各单项工程建筑物的具体情况塔吊布置在拟建建筑物南侧；由于距离某一幢九州通员工宿舍不到10米，于塔吊的塔臂回转半径的覆盖范围之内；另外，在塔吊伸臂旋转范围内，如突遇停电，又刮起大风的特殊情况下，若塔吊正处在正常运行过程中，旋转机构因停电又不能立即采取制动措施；由于受风标效应的影响，伸臂继续随风向而旋转，极有可能造成吊索或吊物碰触建筑物的危险。此外，由于在回转半径内，底下过人通道也存在着安全隐患。为此，必须采取切实有效可行的防护措施，为了安全生产和塔吊的安全运行，确保临近建筑物和施工人员的人身安全，防止意外事故发生，项目部特组织专项研究探讨，经反复研究讨论，制定了一套综合性的安全技术防护措施，以防临近建筑物等安全事故的发生。

二、方案措施确定与实施
1、塔吊的塔臂回转半径的覆盖范围之内的过人通道必须采用钢管双层防护棚。

[image: image9.jpg]KEABOOmm B

600

f d

>2000

EI® CHfmm)





[image: image10.jpg]W%
HA iR 150

TIIIII?

>

& Al aERapERe 300

I ¢4 8 BN
Hl R
45°~60° 45°~60°
= .
50 B
1500 | weE )




2、塔吊严格控制塔吊在安全区范围内进行吊运作业。并且在旋转机构设置超限制动装置，在距建筑物6m平行范围内设置警戒区，非特殊情况采取安全措施及项目经理批准，塔吊起重臂不得随意进入禁止区上空和停留，使吊臂施工半径落在施工区域上，严禁侵占九州通员工宿舍的上空，并采取严格监视与控制措施，司机在起重臂运转临近警戒区时，必须提前减速，一档微动，将变幅小车收回控制在禁止区内，并有效制动和严禁吊运超过6.0m长的物料。

3、塔吊塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风，或如遇风力继续加大时，塔吊司机应立即迅速将吊物落下，将吊钩起升到大臂根部相距2.0m处，停止一切吊装作业，并立即松开旋转机构的制动器，使其在风标效应情况下，伸臂自由旋转，避免吊索或吊物碰触或接近建筑物。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了接近建筑物，也不会造成塔吊在刮大风时，因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

4、在安全作业区作业区时，回转只许二档微动，严禁在快档下旋转，否则视为严重违章作业，由塔吊指挥及项目部安全员随时监督。

5、严格塔吊的吊运操作，平时塔吊回转时起吊钩必须离员工宿舍一定距离，下班后塔吊司机和指挥人员做好检查，吊钩、钢丝绳的回收位置也必须远离九州通员工宿舍。

6、严格做好物料的吊、运、落等日常工作，防止物料坠落，尤其是在塔吊旋转运行临近原建筑警戒区时，应加倍谨慎小心。

7、严格对塔机进行日常的检查验收，并对塔吊司机、指挥人员、挂钩工、电工及涉及到塔吊使用的操作工人就塔式起重机安全技术操作，塔吊作业信号、手势、旗语，多塔作业和预防高压线等进行专门安全技术交底和培训，使其达到密切配合、熟练操作，与此同时，严格岗位责任制，落实到操作责任人，做到万无一失。

8、施工现场加强对大风天气监察及日常施工的安全监督工作。
三、其它注意事项

1、各作业人员严格执行塔机操作规程及“十不吊”的规定。

（1）被吊物体超出本机机械性能允许范围不吊

（2）吊物重量不明或超负荷不吊

（3）光线阴暗看不清不吊

（4）指挥信号不清不吊

（5）零散物件无容器、散物捆绑不牢或物料装放过满不吊

（6）吊物上站人、吊物下有人不吊

（7）吊索具不符合规定、重物边缘锋利无保护措施不吊

（8）斜挂斜拉、埋在地下的物体不吊

（9）六级以上强风不吊

（10）机械安全装置失灵或带病作业不吊

2、塔机长时间暂停工作时，吊钩应起升到最高处，小车拉到最近点，大臂按顺风向停置。

3、为确保工程进度与塔机安全，各塔机确保24h有塔机司机值班，做到有问题及时发现，应急整改，杜绝安全事故发生。

5、信号指挥人员应与塔机组相对固定，无特殊原因不得随意更换指挥人员，指挥人员未经现场安全员同意，不得私自换岗，换班时应采用当面交接制。

四、塔吊司机岗位责任制
1、坚守岗位，严守操作规程，自觉完成工程所交付的任务。

2、爱护机械，不准无证人操作，严禁非操作人员擅自上塔吊，违者每人一次罚款各100元（在岗司机和当事人）。

3、服从领导，听从指挥，随叫随到，胸怀大局。不准耽误工时，如有延误，作业工地有权处理。

5、未经机械管理员和安全员允许，严禁在塔吊的塔臂回转半径的覆盖范围之内上方吊运材料或者把吊钩悬挂在员工宿舍上空；违者每人次罚款200.00元。

6、经常保养维护机械，更换零件要经机长签字机械管理员同意方可，因本人不慎造成的机械损坏，本塔机操作司机要负经济责任。

7、严把安全关，保证塔机安全装置灵敏可靠，钢丝绳保证在报废范围外，不得带病运转。如有安全隐患应立即整改或上报，严格按保养规定进行必要的维修保养。

8、个人未经批准，擅自上塔吊操作作业，造成机械故障及工伤事故，由本人承担一切后果，公司概不负责。

9、认真履行交接班制度，并填写好交接班运转记录，晚班人员将运转记录交资料窒。

第三节 安全管理措施

一、十不吊

（1）被吊物体超出本机机械性能允许范围不吊

（2）吊物重量不明或超负荷不吊

（3）光线阴暗看不清不吊

（4）指挥信号不清不吊

（5）零散物件无容器、散物捆绑不牢或物料装放过满不吊

（6）吊物上站人、吊物下有人不吊

（7）吊索具不符合规定、重物边缘锋利无保护措施不吊

（8）斜挂斜拉、埋在地下的物体不吊

（9）六级以上强风不吊

（10）机械安全装置失灵或带病作业不吊

二、安全组织机构

（1）塔机安全运行组织机构图
项目经理： 章鑫

项目副经理：袁海峰

安全负责人：马显通
成  员： 王斌祥、马显通，张律峰等管理人员
医院急救中心 120     火警 119     匪警 110

1）项目经理

a．项目经理对塔机施工运行全过程中的安全负全面领导责任；
b．负责本方案、安全技术措施的组织落实工作，组织督促机电工长进行安全技术交底制度、设施设备验收制度的落实；

c． 领导定期对塔机进行安全检查，发现施工中的不安全问题、组织制定整改措施及时解决。

2）项目副经理

a．对塔机作业安全负直接领导责任，协助项目经理落实相关规范、标准和管理制度；
b． 塔机作业安全技术措施、方案的实施工作；

c． 组织塔机安全作业的宣传教育工作，并制定相应的培训实施办法，制定实施措施方案，并负责组织实施；

d． 配合项目经理定期组织对塔机进行安全检查，负责检查的组织、监督工作和安全隐患整改“三落实”的实施工作；

e． 发生伤亡事故时，负责事故现场保护、职工教育、防范措施落实，并协助做好事故调查分析的具体组织工作。

3）安全负责人
a．在项目经理的领导下履行塔机安全作业的管理与监督；

b．宣传贯彻相关方针政策、规章制度，推动本组织保证体系的运行；

e．对塔机作业管理制度的贯彻与落实情况进行检查与指导；及时发现问题或失控部位，及时提出整改意见，并跟踪复查；

f参加机电工长或机电负责人组织塔司、指挥安全例会。

4）机电工长

a．本方案经审批后，机电工长应召开会议，对所有塔机作业人员进行培训，并就方案对每位塔机作业人员进行交底；

b．每半月召开安全教育会议，对塔机作业人员进行安全教育，传达国家及公司有关法律、法规、规章制度，并就日常作业中出现的问题进行通报；
e．每月对塔机作业人员进行安全技术交底，并应对存在特殊危险的专项作业应做专项技术交底；
f． 定期对塔机垂直度、接地电阻进行测试；
g． 严厉制止违章操作、违章指挥现象，并给予相应的处罚。

h． 每周对塔机进行一次安全检查，如存在不合格项应及时发放整改通知单要求塔机出租单位整改；存在严重不合格项的须立即停止作业，并上报公司。

5）塔吊司机
a．塔司应熟悉作业环境，全面了解塔式起重机的构造原理、正确的使用方法、保养、维修的基本知识和安全操作规程，并能熟练地进行操作使用。

b． 塔司应爱护机械，认真作好日常维护保养，精心操作，努力提高塔式起重机的生产效能，延长使用寿命。

c． 塔司必须严格遵守操作规程的各项规定，拒绝执行违反操作规程的指挥，保护机上各种安全、检测及报警装置灵敏有效。

d． 塔司随机进入施工现场后，应主动熟悉工程概况、工程环境及施工条件、服从指挥，遵守现场有关安全技术的各项规定，不擅离职守，不接带非机组人员登机，认真填写机械运转记录。

e． 在操作塔式起重机时，如突然发生机械故障或事故时，应立即停机排除或进行抢修，并及时报项目动力部门协助处理。
f． 夜间群塔作业，必须开启夜间防撞指示灯，进入交叉区范围前必须先留意其他塔机的动态，确认安全后方可缓慢进入。
g． 及时填写交接班和运行记录，定期交机电工长归档。

6）塔机指挥

a．起重吊装的指挥人员必须持证上岗，禁止酒后作业和疲劳作业。

b．指挥应对施工队伍吊转物料及时给予协调和解决。作业时应与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。
c． 地面指挥与塔司应加强沟通，语言应明确、精练、清晰；发音尽量标准，语调尽量平和。

d．塔司及地面指挥应积极主动、热情配合项目施工，不得无故刁难、消极怠工，严禁吃拿卡要，严禁脱岗，需离开工作岗位时，不得将对讲机交由无证人员指挥。

d． 地面指挥应到吊物挂钩、摘钩处相近高度5m范围内进行指挥，不得站在高处、远处进行“遥控”指挥。

三、人员的管理
（1）进入施工现场必须佩带安全帽，穿戴好劳保用品，所有操作及指挥人员严禁酒后上岗，并合理安排作息时间，不得疲劳作业。

（2）每台塔机应按项目施工需要配备相应的司机、指挥，且从事本工种时间不得少于2年，进场后报项目动力组登记备案；

（3）所有特种作业人员必须持证上岗，无证人员不得从事塔机驾驶及信号指挥；

（4）塔机司机及地面指挥须认真执行项目的各项规章制度，严格按照安全操作规程、安全技术交底、群塔作业方案作业，遵守劳动纪律，杜绝违章操作，拒绝违章指挥。

（5）地面指挥与塔司应加强沟通，语言应明确、精练、清晰；发音尽量标准，语调尽量平和，塔机司机操作时不得快起快落，应逐级加减档位。

（6）塔司应根据地面指挥的指挥信号进行操作，开始操作前应鸣号（铃）示意，以引起有关人员的注意；吊运过程中，地面指挥应从起吊到就位，全过程控制，不能发出信号后就掉以轻心或擅自离开。

（7）地面指挥应到吊物挂钩、摘钩处相近高度5m范围内进行指挥，不得站在高处、远处进行“遥控”指挥。

（8）塔司及地面指挥作业时，应佩带蓝色安全帽，身穿警示服。不得与其它工种混戴和错戴，也不得借给他人。

（9）塔司及地面指挥应以充沛的精力进入岗位，精神集中操作，严格准确的发出信号，不得在操作中与其他人员闲谈、玩手机或做与工作无关的动作或事情。

（10）及时填写交接班和运转记录，月底交项目动力组归档，地面指挥应坚守岗位，需离开工作岗位时，不得将对讲机交由无证人员指挥。

（11）项目特种班组每半月组织全体塔机人员召开安全例会，每月进行安全技术交底，全体人员必须准时参加，确因现场需要不能到会人员应提前请假，会后由机长转达会议精神。
第四节 应急预案

为提高项目对重大安全事故的处理能力，保证在事故或紧急情况时有效、正确地实施现场抢救和其他各种救援措施，最大幅度的减少人员伤亡和财产损失，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《职业安全健康管理体系规范》（GB/T28001）、《公司生产安全事故应急救援预案制度》等相关规定制定，特制定本预案。

1、应急救援指挥小组成员

成立安全事故救援指挥小组，由项目经理及相关班组负责人组成。

  组长：章鑫
副组长：袁海峰
小组组员：马显通、王炳祥等

发生重大事故时，以指挥小组为基础成立救援指挥部。项目经理任总指挥长（如特殊情况不能到位，由副组长担任），负责应急救援处理工作，全面负责指挥现场伤员的紧急救护、正确保护现场及人员疏散以及与相关单位及时联络等应急措施的实施。
2、应急救援指挥小组各成员职责
（1）组长及副组长职责：
组长任总指挥，其主要职责为：
a . 决定是否启动指挥、协调应急行动。
b. 决定是否存在或可能存在重大紧急事故，决定是否要求应急服务机构提供帮助，并实施场外应急计划，决定是否启动上一级预案，在不受事故影响的地方进行直接控制。
c. 复查和评估事故可能发展的方向，确定其可能的发展过程。
d. 决定应急撤离，最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全，确保任何伤害者都能得到足够的重视。
e. 负责确定救援工作的终止。
f.负责上报事故。
(2)副组长任副总指挥，其主要职责为：
a.保持与总指挥的直接联络，协助总指挥组织应急救援工作。
b.评估事故的规模和发展态势，向应急总指挥提出应急反应对策和建议。
c.事故现场实行管制，协助场外应急机构开展服务工作。
d.组织实施抢险行动方案，不断加以改进。
e.监察、指导应急救援指挥部各小组的行动。
f.在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复。

(3)组员分工及职责：

应急救援指挥部下设通信联络组；技术处理组；实施组；后勤保障组；医疗救护组；事故调查组和善后处理组。

通信联络组：项目副经理担任组长，质检部门其他管理人员为成员，主要职责如下：
a.负责消息的传达、确保内外信息反馈迅速。
b.负责应急过程的记录、整理、对外联络和事件澄清后的对外发布。
技术处理组：项目技术负责人担任组长，技术部其他管理人员为成员，具体职责如下：
a.应急预案启动后，根据事故现场的特点，及时向应急救援总指挥提供科学的工程技术方案和技术支持，有效指导应急行动中的工程技术工作。

b.提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

c.指导抢险组实施应急方案和措施。
d.针对具体设备事故，绘制事故现场平面图，标明重点部位。
e.修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。
实施组：由项目机管员和安全员共同担任组长，项目机电各班组和项目安全为成员，具体职责如下：
a.及时调遣救援人员赶赴现场并组织抢险抢修。
b.协调有关部门的抢险行动，及时向指挥长报告抢险进展情况。
c.寻找受害者并转移至安全地带。
d.抢运可以转移的场区内物资，将可能引起新危险的物品转移到安全地带。
e.负责应急救援器材的发放、管理和维护工作。
f.抢险抢修或救援结束后，对结果进行复查和评估。
后勤保障组：由项目材料负责人担任组长，项目财务负责人担任副组长，办公室其他管理人员为组员，具体职责如下：
a,.负责调集抢险所需的器材、设备，及时提供后继的抢险物资。
b.保障应急救援系统内各组人员必需的防护、救护用品及生活物资的供给。

c.对场区内、外进行有效隔离、疏散，设置事故现场警戒线，保护抢险人员的人身安全，维持治安秩序。
d.抢救救援结束后，封闭事故现场，直到收到明确解除指令。
e.了解事故现场周边的应急物资供应点分布情况，为及时向应急行动的后勤物资供给作好准备工作。
医疗救护组：由项目安全负责人担任组长，具体职责如下：
a.对受伤人员进行简易的抢救和包扎，及时转移重伤人员到医疗机构就医。
b使重度受害者优先得到救护。
事故调查组：对于造成重大人员伤亡的事故，由总承包公司成立事故调查组，项目积极给予配合，协助调查。对于未造成重大人员伤亡的事故，项目成立事故调查组，由项目经理况方田担任组长，项目安全负责人黄先友担任副组长，其他管理人员担任组员，具体职责如下：
a.搜集现场物证并保持原貌。
b． 搜集事故事实材料和相关证人笔录。
c． 绘制事故图，包括事故现场示意图、流程图和受伤者位置图。
d. 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》进行调查分析，确定事故原因，明确事故责任人，制定防范措施，提出对相关责任人的处分建议，形成事故处理结案资料报总承包公司安委会研究决定。
善后工作组：由项目副经理担任组长，由项目其它部门相关人员为组员，具体职责如下：
a． 做好对伤亡人员及家属的安抚工作。
b．协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问题。
c．负责保险索赔事宜的处理。
d．积极与当地政府主管部门协商，尽快恢复或减少对环境的影响和破坏，消除不良社会影响。

e． 做好其他善后事宜。

事故处理坚持“四不放过原则”

a．事故原因未查清楚不放过；

b．事故责任者和周围的群众未受到教育不放过；

c．未制定防止事故重复发生的措施不放过

d．事故责任者未受处理不放过。

安全事故应急救援措施
a．如果塔机在作业时重物坠落等意外事故，在造成人员伤亡的情况下应紧急采取如下措施：
b．应尽量在短时间内切断电源，以防电缆漏电造成事故的进一步扩大。

c．如有人员伤亡，紧急采取应急救援措施，立即报警请求120急救中心救助。d．封锁事故现场。

E．组织事故调查小组，分析事故原因，提出处理方案，总结经验教训。 

相关部门联系方式：

公司质安部： 13626751741
塔吊设备租赁公司： 
火警：119        救护： 120       警民联动（匪警）：110





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image11.png]