[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

触电事故应急处置措施指导卡
	（一）应急处置措施：
1.立即切断电源（根据现场实际情况采取相应处置措施。如：拉闸断电或用干燥木棍挑开带电体等措施使触电者脱离电源，严禁用手或钢筋等非绝缘用品直接接触触电者，同时防止触电者脱离电源后摔倒致伤）；

2.事故现场有关人员立即抢救伤员，如呼吸、心脏停止，应立即进行人工呼吸（每分种16～18次）和胸外心脏挤压（每分钟70次）,并立即拔打120求救电话请求救援；

3.如发生火灾，事故现场有关人员立即拔打119火警电话请求救援，并使用现场配备的灭火器灭火；

4.事故现场要指定专职人员保护现场；

5.事故现场有关人员到路口引导救护车或消防车时，要负责道路障碍物的清理；

6.立即向所属企业领导和安全生产监察部报告。

（二）注意事项：

1.佩带的个人防护器具要合格、有效，并能正确使用；

2.救护人必须使用适当的绝缘工具，以防自己触电；

3.救护的对策或措施要迅速得当，防止二次受伤；

4.现场自救或互救人员不得盲目进入危险区域；

5.救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要；

6.设置好警戒线，并挂好标示牌；

7.加强自身防护，避免扩大事故。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]