[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电缆火灾事故——现场应急处置卡

一、适用范围：风电场工作全体人员。
二、主要作用：便于携带记忆，提高应急意识；

突发应急指导，确保处置适当；

突出安全理念，降低事故伤害。
三、处置措施：
	序号
	步序
	要求

	1
	将故障电缆隔离
	切断电源、杜绝时态扩大。

	2
	塔筒及机舱内电缆着火时
	1、应迅速切断电源；

2、戴防毒面具。

	3
	电缆夹层着火时
	关闭所有通往电缆夹层的门、窗，并立即用手提式ABC干粉灭火器进行灭火。戴防毒面具。

	4
	中控室、通信室电缆发生火灾
	1、立即关闭有关设备电源，并用二氧化碳灭火器灭火；

2、立即关闭通流风扇。

	5
	如火势无法控制，请求地方消防队支援
	1）启用专用电话和消防队随时联系；

2）指派专人在路口迎接；


四、注意事项：
1、注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。
2、救援人员正确佩戴使用正压式呼吸器，穿隔热服、戴隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。
3、为杜绝火势蔓延，及时使用阻燃板，使用阻燃板时戴隔热手套，穿隔热服和绝缘靴。





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]