[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

防雨雪冰冻应急处置卡
	响应
程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	来自省、市政府部门发布的雨雪冰冻灾害预警信息
	（1）对全厂设备安全运行状况进行评估，并将结果及时报送生产副经理
	设备管理部负责人

	先期处置
先
	接到信息后
	（1）由设备管理部负责确定级别，经生产副经理或其授权人签发后发布；
（2）全厂各部门安全生产第一责任人及时转发厂部发布的雨雪冰冻灾害预警信息；
	各部门负责人

	
	应对措施
	（1）加强宣传，增强全员预防冰冻灾害和自我保护意识，做好防御特大雨雪冰冻灾害的思想准备；（2）建立健全防御雨雪冰冻灾害组织指挥机构，落实责任人、防御雨雪冰冻灾害抢险队伍，构建冰冻灾害易造成重大损失的重要生产设备的监测及预警措施，加强防御雨雪冰冻灾害专业机动抢险队的培训工作；（3）提前做好各类工程的安全检查，按时完成工程建设任务，要落实安全度过雨雪冰冻灾害的方案；（4）按照分级负责的原则，储备必需的防御雨雪冰冻灾害物资，合理配置；（5）充分利用通信网络，确保雨雪冰冻期间通信完好和畅通。
	应急救援工作组

	汇报
	程序、方式、时限
	实行归口处理，向分公司、集团公司以及当地政府有关部门逐级上报
	安全环保部

	
	
	信息的报送，应快速、准确，重要信息在2小时内上报，若一时难以准确把握，先报告基本情况，后抓紧核实补报详情
	

	
	
	有关部门在发现或接到雨雪冰冻灾害事件的报告后，经核实无误，应依据职责分工，立即组织调集力量开展应急处置工作，全力控制事态发展，并在2小时内向经理报告
	

	
	
	III-Ⅰ级预警信息发布和应急响应启动后，事件所涉及的部门应当将进展情况及时上报厂部，并按照“零报告”制度，形成每日情况简报。厂部及时将进展信息汇总形成每日雨雪冰冻灾害事件情况简报，上报分公司。
	

	响应启动
	Ⅳ级响应
	当地出现低温雨雪冰冻天气，预计未来24小时内降雪量仍将达到5毫米以上；线路出现结冰现象；生产设备因冰冻发生损坏事故。
	生产副总经理宣布启动预案

	
	Ⅲ级响应
	当地出现连续5天以上的低温雨雪冰冻天气，预计未来24小时内降雪量仍将达到10毫米以上；线路部分结冰，发生跳闸；生产设备因冰冻发生损坏事故。
	生产副总经理宣布启动预案

	
	Ⅱ级响应
	当地出现连续10天以上的低温雨雪冰冻天气，预计未来24小时内降雪量仍将达到10毫米以上；线路结冰严重，部分发生跳闸；重要生产设备因冰冻发生损坏事故。
	经理宣布启动预案

	
	Ⅰ级响应
	当地出现连续15天以上的低温雨雪冰冻天气，预计未来24小时内降雪量仍将达到15毫米以上；线路结冰特别严重，全部发生跳闸；重要生产设备因冰冻发生严重损坏事故。
	经理宣布启动预案

	响应行动
	响应启动后
	当确认灾害灾情发生时，立即启动相应级别应急预案，成立现场指挥部，召开应急会议，调动参与应急处置的各相关部门有关人员和处置队伍赶赴现场，按照“统一指挥、分工负责、专业处置”的要求和预案分工，相互配合、密切协作，有效地开展各项应急处置和救援工作。
	应急指挥部

	应急处置
	先期处置
	（1）对是否改变运行方式、转移群众和应采取的措施做出决策；
（2）及时划分灾害危险区，设立明显的警示标志，确定预警信号；
（3）加强联络，防止灾害进一步扩大，避免抢险救灾可能导致的二次人员伤亡。
	应急指挥部

	
	应急处置
	（1）当发生雨雪冰冻灾害后，设备管理部、发电部等各部门继续与攸县气象局保持密切联系，及时掌握灾害性天气的动向，增加观测次数，提高分析预报和预警预报频次，及时向防雨雪冰冻应急小组领导和成员通报监测预报信息。（2）应急小组成员接到通知后，应迅速赶赴事故现场，核实雨雪冰冻灾害引发事故的地点、程度等信息，同时要立即向上级领导汇报。（3）事故现场同时发生人身伤亡事故时，当班值长应及时向经理报告，由经理宣布启动人身伤亡事故应急预案和相应的处置方案，要求通讯保持随时畅通。（4）由保洁单位进行道路及厂房的除雪、除冰工作，确保厂区主要道路的畅通。（5）安全环保部监督现场安全措施落实和人员到位情况。（6）行政事务部负责组织后勤、医疗保障组，保证信息畅通，作好后勤生活和现场的救护工作。（7）燃料部负责核实燃煤的储存情况、燃料的供应情况（包括铁路和公路运输），并及时向应急组组长汇报。（8）物资部负责组织物资保障应急组成员，随时提供铁锹、扫帚、雨鞋、棉衣、工业盐等应急物资，保证系统恢复所需的物资的供应。（9）设备管理部负责组织设备恢复应急组成员，各维护项目部经理协助，配合发电部全面恢复生产设备的正常运行；同时根据雨雪冰冻灾害损坏的设备，及时与物资部门沟通，掌握备件的库存信息，以便在第一时间恢复设备正常运行。（10）设备管理部和发电部负责维持现场的生产秩序，保持稳定生产。（11）行政事务部负责了解厂外道路的情况，并与网龄镇道路交通管理部门人员取得联系，及时了解道路信息；同时配合应急小组备足车辆，以备应急处置急用。（12）雨雪冰冻灾害防灾救灾的有关新闻报道工作需由应急小组组长审核后进行发布。（13）发生特大和重大雨雪冰冻灾害时，由总经理向大唐湖南分公司、集团公司及地方政府汇报事故情况。（14）发生雨雪冰冻灾害后，设备管理部、发电部等应急小组应密切关注灾害性天气的发展趋势、生产、生活设备的运行情况，防止发生管道冻裂跑水、氢气管道冻裂跑氢、交通事故等次生灾害。（15）当灾害扩大无法控制时，由总经理向地方政府请求支援。
	应急指挥部

	
	扩大应急响应
	现场指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出自身的控制能力，应立即向地方政府、调度和上级主管单位报告，由应急领导小组协助调配其他应急资源参与处置工作。
	应急指挥部

	应急结束
	应急响应结束
	（1）雨雪冰冻灾害处置工作已基本完成，次生、衍生危害基本消除，应急处置工作即告结束。（2）IV-III级应急响应终止：根据现场生产恢复情况，由生产副经理发布命令结束应急响应。（3）II-I级应急响应终止：根据现场生产恢复情况，由经理发布命令结束应急响应。
	应急指挥部

	后期处置
	后期处置
	（1）雨雪冰冻灾害发生后，在人身安全不受危害的情况下，各部门生产人员要坚守本职岗位,使厂区生产正常进行。（2）各部门按职责分工归口调查、收集、整理灾情信息、设备损失情况，由设备管理部统一汇总和分析评估，并及时上报经理。（3）按相关规定完成事故的调查分析工作，并及时将事故报告上报上级主管部门。（4）每年设备管理部应对防御雨雪冰冻工作的各个方面和环节进行评估、评价，总结经验和教训，提出防御雨雪冰冻系统工程规划、建设和管理建议，定期组织防雨雪冰冻检查，进一步做好防御冰冻灾害工作。财务部根据评估情况办理保险和理赔事宜。（5）应急响应终止后，厂部应对参加突发事件应急处置过程中做出贡献的先进集体和个人进行表彰和奖励。
	应急指挥部

	注意事项：（1）对各级负责人通讯录要经常进行核实、更新，以保障联络畅通。
（2） 设备管理部部通讯专业人员负责保障防御雨雪冰冻灾害信息的畅通；必要时，要全力确保调度电话的畅通，确保值长岗位全国直拨电话的畅通。
（3） 财务部要安排资金作为防御雨雪冰冻抢险应急资金。
（4） 总经理工作部负责救灾车辆的调配工作，优先保证防御雨雪冰冻抢险人员、防御雨雪冰冻救灾物资的运输。
（5）行政事务部负责组织医疗卫生队赴生产现场巡医问诊，开展伤病员救治等工作。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]