[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

含酸废水无害化处理（现场应急处置卡之----）
	基本情况介绍
	由于盐酸储罐、硝酸储罐火灾、爆炸或泄漏形成的事故废水和物料

	环境目标优先保护次序
	a）周围居民点、---河、取水点及地下水

b）厂区外围----

	危险性分析
	盐酸储罐、硝酸储罐一旦发生大量泄漏，不仅可能造成人员中毒，而且可能造成大气、土壤、水体、水源等重大环境污染以及生态破坏，造成不良的社会影响。

	现场处置原则

	1、通过启动其它专项应急预案或生产工艺调整，解决源头问题，减少生产装置或罐区污染源物料的泄漏、跑损量；

2、分析污染物可能造成对外环境的污染途径，组织措施，将物料收集和合理转移，减少向外环境的跑损量；及时切断分流事故后期无污染的水流，减少事故产生的污水量。通过源头控制、围堰、围挡和封堵等措施，减少、减缓污染物外排数量和速度，减少污染事件影响区域和范围。

3、根据监测结果，采取科学方法处置消除和减少环境污染影响。

	公司应急救援体系

	[image: image1.png]

	现场应急处置联系电话

	公司环保应急救援指挥系统通讯录
序号

姓名

工作部门

职务

办公电话

手机

1
江**
**公司

总经理

2
张**
**公司

 安全环保副总总

3
王**
***公司

工程设备副总

4
赵**
**公司

技术副总

5
孙**
安全环保部

经理

6
李荣

保卫部

经理

7
值班调度
调度中心
 主任
8
公司医院

医务室


	现场采取的处置方式

	由于盐酸储罐、硝酸储罐火灾、爆炸或泄漏形成的事故废水和物料，在公司内内经围堰、应急池等措施堵截、围挡、汇聚后，采用碱液中和法无害化处理，废水符合生产系统用水要求的，回用生产系统；需要外排的，监测达标获得环保部门许可后排放。

	应急装备及物资

	救援防护装备：防爆泛光灯、便携式防爆灯、防爆探照灯、正压式空气呼吸器、正压式空气呼吸器、全封闭气密化学防护服、过滤式防毒面具、连体防护服

应急抢险设备物资：编织袋、水泵、固体氢氧化钠、碳酸钠
抢险抢修堵漏器材及装备：密封胶、强磁堵漏设备、注胶枪、注胶泵、0-60Mpa压力表、耳型注胶头、角型注胶头、防爆铲头6″HG-2A型、防爆铲头8″HG-5B型、30型拉紧器HG-TA-Ⅰ型、






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































应急决策执行救援系统





应急决策指挥系统





医疗救护组








后勤保障组








抢修救援组








生产控制组








消





防





组








环保处理组








警戒疏散组








物资供应组








专家组





应急指挥部





技术保障组





环境应急响应中心





****应急指挥中心





***市环保部门应急救援中心








集团公司





地方政府








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

