[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

     光功率预测数据中断现场应急处置卡
	响应程序
	情形(现象)
	处置措施
	责任人

	发现
	1.监盘人员发现全厂有功长时间无变化
2.监盘人员发现光功率预测系统数据不刷新
	汇报当值值长
	运行值班人员

	先期处置
	接到汇报后
	1.命令值班人员到光功率后台检查确认；
2.持续观察全厂有功及光功率服务器数据刷新情况；
	值班长

	
	接到命令后
	1.运行值班员检查：
1）发现光功率预测系统数据中断；
2.汇报值班长
	运行维护人员

	
	接到汇报后
	1.命令值班人员做好故障记录；组织人员处理光功率预测系统数据中断故障
	值班长

	汇报
	光功率预测系统数据中断故障无法处理
	汇报电站负责人，发电部分管领导，申请启动应急预案
	值班长

	应急响应
	人员受伤
	立即进行紧急救护
	医疗救护组

	
	人员有触电等危险
	对危险区域进行警戒，设立警示标志，疏散无关人员
	应急救援组

	
	光功率预测系统数据中断故障扩大无法现场处理
	应急预案启动，应听从其指挥
	应急办

	应急结束
	设备人员已得到妥善处置
	下令应急结束，各应急队伍恢复现场和正常生产秩序
	应急办

	注意事项：
1.正确安全工具器；
2.注意观察全厂有功
3.处理时，要防止其他设备通讯中断































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]