[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
卸油作业跑、冒油现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	加油站在卸油作业过程中发生跑、冒油事故
	发现接卸油作业中发生跑、冒油后，大声呼救，现场卸油人员应及时关闭油罐车卸油阀；
	卸油人员

	
	现场指挥得到报告后，宣布启动预案；
	现场指挥

	
	应切断总电源，停止营业；情况严重的，并向上级或当地消防等部门汇报；
	疏散警戒组

	
	划定警戒范围后，立即组织人员进行现场警戒，严禁无关人员、车辆接近，准备好消防器材；
	疏散警戒组

	
	用沙围堵泄漏油品，对现场已跑、冒油品用吸油毡、吸油颗粒、棉纱、铝质容器等防爆、防溢油装置进行回收；回收后用沙土覆盖残留油渍，待充分吸收残油后将沙土清除干净；
	抢险救援组

	
	封闭下水道，防止油品沿下水道扩散；
	疏散警戒组

	
	检查所有井口是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其它可能产生危险的区域是否有隐患存在；
	疏散警戒组

	
	计量确定跑、冒油损失，做好记录台帐。
	计量员

	
	清理现场，检查确认无其它危险后，恢复营业。分析跑、冒油原因并上报。
	现场指挥

	注　　意
	1、一旦着火启动火灾爆炸现场处置方案；
2、汽油少量漏油，无法回收时可不回收，围堵后自然挥发；
3、禁止用铁锹、塑料桶等易产生静电火花的器皿进行回收；
4、做好个人防护；
5、可能的条件下将卸油油罐车推出卸油场地至安全区域。
	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]