[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

加油站安全事故应急处置卡
数质量纠纷事件现场处置方案
	现象
	处   　　置
	负责人

	顾客对加油站所加油品的数量、质量提出异议
	当客户对加油站油品提出数质量异议时，受理人应立即应耐心礼貌解释，请客户到休息室或站长室，防止事件的进一步扩大，并立即向站长报告；
	现场加油员

	
	站长接报告后，启动预案。
	现场指挥

	
	1、通过调查电脑交易流水、询问客户、员工等方式，确定事件的真实性；2、通过现场解释、讲明我公司数质量管理规定等，打消客户疑虑；
	应急救援组

	
	1、若客户对解释不接受，现场用标准计量器对加油机校验核实；
2、若加油机计量超差停止该加油机加油，报请校验；
	应急救援组

	
	1、现场抽取油样进行感官检查、取样送检等方式进行检验；
2、若油品化验结果不符合要求停止该罐付油；
	应急救援组

	
	及时向上级上报；若客户仍不认可，可协调技术监督部门现场进行验证；
	现场指挥

	
	查找事件原因，向上级汇报情况，防止事态扩大。若属无理取闹、恶意索赔，应立即向公安机关报告，并将顾客提出投诉事件记录；
	抢险救援组

	
	积极与客户沟通，确认合理损失，按照上级指令进行处置；
	现场指挥

	
	由公司指派人员负责接受采访，防止媒体炒作；
	疏散警戒组

	
	在分析原因的基础上，采取防范措施（人员教育培训、查找设备缺陷、校正加油机、查找质量不合格原因），防止此类事故发生，按照指挥中心指令，恢复营业。
	疏散警戒组

	注　　意
	注意做好与顾客的沟通，防止矛盾激化。
	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]