[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

液氨制冷岗位应急处置卡

	危险目标
	液氨

	事故预测
	储罐液位超限；储罐、阀门泄露；管道破裂泄露；误操作泄露

	事故危害
	具有腐蚀性，可引起急性中毒，常温下为气体，液氨外漏会迅速蒸发，将人冻伤。极容易溶解于水，对口鼻、呼吸道、眼睛瞪湿润部位容易造成灼伤。易燃，能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热引起燃烧爆炸。

	事故

处置方式
	1、 启动室外紧急停止按钮；

2、 向公司应急部门汇报。

3、 用消防水枪稀释泄露液氨处；

4、 穿戴防护用具，进入现场关闭泄漏点两端阀门；

	人员

救护措施
	轻微氨泄漏应急处置可穿轻微型防化服，佩戴过滤式氨防毒面罩进入处置，严重氨泄漏必须穿防护服，佩戴正压式空气呼吸器进入处置。

有人员大量吸入氨气时，应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。

	应急电话
	安全负责人
	安全管理员
	消防
	急救

	
	
	
	119
	120































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]