[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

化学危险品中毒伤亡事故应急处置卡
	响应
程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	有人员发生危险品中毒。
	发生化学危险品中毒伤亡事故时，值班员立即拨打120报警，报警时说明事件发生时间、事件发生地点、事故性质、先期处理情况、报警人姓名及电话号码。
	化学值班员

	
	
	化学值班员向值长、化学班长汇报化学危险品人员中毒情况。
	化学值班员

	
	
	化学班长及时向发电部化学专工及领导汇报化学危险品人员中毒情况。
	化学班长

	
	
	值长向发电部、安全环保部、行政事务部主任及公司生产副总经理汇报。
	值长

	研判
	接到汇报
	指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥各应急救援队开展救援，疏散现场无关人员。
	

	先期处置
	有人员发生危险品中毒。
	若是浓酸溅到眼睛内或皮肤上时，应迅速开启现场的喷淋装置，用大量清水冲洗，再以0.5%的碳酸氢钠溶液清洗。
	

	
	
	若是强碱溅到眼睛内或皮肤上时，现场人员应迅速开启现场的喷淋装置，用大量的清水冲洗，再用2%的稀硼酸溶液清洗眼睛或用1%的醋酸清洗皮肤。
	

	
	
	当发生人员轻微中毒后仍能行动者，应立即离开工作现场；中毒较重者应吸氧；严重者如已昏迷，医务人员应立即进行人工呼吸，并拔打120急救。
	

	
	
	当发生人员大面积灼伤或有生命危险时，应及时安排救护车送往医院抢救。
	

	
	
	设备、检修部门立即停止现场作业，找出酸、碱伤害原因，及时消除危险点。
	

	
	
	关闭泄漏设备截止阀门，开启淋水阀，截止阀关闭不了的，采取加装堵板等应急补救措施。
	

	
	
	行政事务部负责安排人员到现场进行隔离，并拉起隔离带，无关人员不得进入。
	

	应急结束
	化学危险品中毒人员得到妥善处置
	如中毒伤亡事件扩大时，由生产副总经理向上级主管单位汇报事故信息，如发生重伤、死亡、重大死亡事故，应当立即报告当地人民政府安全监察部门、公安部门、人民检察院、工会，最迟不超过1小时
	

	
	
	事故处理后，由发电部、安全环保部负责收集现场资料(照相、摄像、笔录)；经请示总指挥同意后，继续做好清理现场工作。化学值班员向当班值长汇报请示恢复正常生产秩序，并汇报总指挥。
	

	
	
	根据现场恢复情况，由总指挥宣布事故应急处理情况的终止，生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。
	

	（1） 救援人员应戴上防毒面具和防护手套，打开门窗进行通风或打开换气扇通风。

（2） 根据现场事态发展，决定是否组织人员疏散，避免造成更大的人员伤害事故。

（3） 现场处置结束后，应组织损坏设备抢修，恢复系统正常运行方式，保证不影响机组正常运行；在系统恢复正常运行方式前可安装临时系统，维持机组正常运行需要。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]