[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

                                 安全技术交底

	工程名称
	二期风机塔筒防腐
	接受班组
	

	交底项目
	塔筒防腐处理
	交底时间
	

	一、内容及区域：

1、 驿道二期风机部分塔筒防腐处理。

2、 驿道二期205、206、213、214、217、220、221、222、223、224、226、227、228、229、230、231、232、233号风机塔筒。
二、安全交底：

1、现场施工人员应经入场考试合格后，方可进场施工。

2、 现场施工人员应正确使用劳动保护用品及佩戴安全帽。

3、 现场施工区域应设置安全围栏及明显标识。
4、 现场施工人员所使用的绳索、吊篮应检验合格。

5、 现场施工人员不得饮酒作业。

6、 现场施工人员风机塔筒、机舱内严禁吸烟。

7、 所有施工人员应在指定区域内施工，不得进入与之无关的场所。
8、 所有施工人员应遵照《风力发电场安全规程》（DL/T796-2012）作

业。

9、现场交通车辆车速不允许超过30km/h，驾驶人员应持有车辆驾驶证。
3、 技术交底：
1、 现场施工作业区内不得有人员逗留。

2、 现场施工人员所使用的吊索设备应拴好系牢 。
3、 施工现场应有专人监护。
4、 施工现场所使用的油漆、刷子等物品使用完毕应回收，防止造成环境污染。
5、 施工人员不得触及风机所属设备，风机设备偏航时应有风场人员操作。

6、 现场作业人员做好防止高空坠落措施。
7、 现场作业人员使用工器具应牢固结实，防止机械伤害。

8、 现场施工完毕后，所有出入的机舱门、孔洞应关好封闭。


	接受人：                         交底人：


                            本交底一式两份，施工人员一份，风场一份。 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]