[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

混凝土工程技术交底记录
                                                编号：

	建设单位
	花桥国际商务城资产经营有限公司
	监理单位
	理工大学工程兵工程学院南京建设监理部

	施工单位
	中铁十局集团有限公司
	交底日期
	年    月    日

	工程名称
	规三路、薛赵路、绿地大道综合管廊工程
	工序名称
	混凝土分项


5、采用插入式振捣器时，振动棒应快插慢拔，振点均匀，移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍；振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。

	    6、浇筑砼时，经常观察模板、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并在已浇筑的砼凝结前修整完好。

六、混凝土外观检测及允许偏差
混凝土结构构件拆模后，应从外观上检查其表面有无麻面、蜂窝、漏筋、裂缝、孔洞等缺陷，预留孔洞等缺陷，预留孔洞是否通畅无堵塞，如有类似情况应加以修正。相应尺寸偏差符合《混凝土结构工程施工及验收规范》，控制在允许范围之内。
七、安全、文明施工技术措施

1、检查振捣棒、信号灯电源是否完好，有无漏电现象。
2、振捣手必须戴绝缘手套，穿平底胶鞋。
3、混凝土泵车进场施工队有专人指挥、调度，任何机动车在场内行走都由专人指挥，倒车时还要响笛警示。
4、布料机端头的软管必须连接牢固。夜间施工要有足够的照明设备，并在使用前对照明用具及供电线路进行检查，夜间照明需打开1号4号及2号塔吊塔吊灯。
5、电源线路要悬空移动，避免电源线与地面和钢筋相摩擦及挤压；架空电线支架必须采用木质绝缘材料；电源线用带绝缘皮的粗软线绑扎在支架上；经常检查电源线，发现破损及时处理。
6、作业工人必须戴好安全帽。
7、每次混凝土施工前，现场技术负责人必须对作业工人进行安全技术交底。

8、施工人员必须是经培训合格的有证人员，严禁无证操作。


	交底人
	
	审核人
	
	接收人
	


昆山市建设工程质量监督站  监制






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]