[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

[image: image5.png]



哈密电厂4×660MW机组
化学脱水机大门零星工程安全、环保、技术措施

        编    制： 

校    核：
审    核：
批    准：
         河南省防腐保温开发有限公司
一、项目简介：
1.1哈密电厂化学脱水机楼大门更换项目目的：将化学脱水机楼原有卷帘门拆除，更换为平开门。
1.2项目运行环境：

气象特征与环境条件：

累年平均气温为10.0℃

累年年平均降水量为38.6mm

累年平均风速为2.0m/s

年冻融循环次数为2次
二、工程内容：
作业单位需将化学脱水机楼原有损坏的卷帘门拆除更换为保温平开门，更换的平开门要密封严密，能够达到防治沙尘天气有效隔绝沙尘。
三、危险点分析
3.1化学脱水机楼卷帘门拆除的高空落物、坠落、磕碰伤、机械伤害，工作现场高空作业时工器具应有安全绳及使用工具袋：高空作业应使用安全带、安全绳，正确使用劳动保护用品、使用检验合格的电动工具。

3.2必需遵守“三不进入”是指没有经批准的不进入，安全措施不落实不进入，监护人不在场不进入。 进入受限空间前必须对空间内气体进行检测合格后，方可作业。 

    3.3作业必须设监护，作业监护人应熟悉作业区域的环境和工艺情况，有判断和处理异常情况的能力，掌握急救 知识。               

    3.4作业监护人在作业人员进入受限空间作业前，负责对安全措施落实情况进行检查，发现安 全措施不落实或不完善时，有权拒绝作业。  

    3.5作业监护人应清点出入受限空间作业人数，并做好记录。在出入口处保持与作业人员的联系，严禁离 岗。当发现异常情况时，应及时制止作业，并立即采取救护措施。
   3．6作业监护人应随身携带进入受限空间作业许可证，并负责保管。 

    3．7作业监护人员在作业期间，不得离开现场或做与监护无关的事 。

    3．8作业人进入受限空间作业前必须穿戴防护用品。  

    3．9 持有经审批同意、有效的“进入受限空间作业许可证”方可施工作业。 

    3．10在作业前应充分了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素。

    3．11作业人员不得携带与作业无关的物品进入受限空间，作业中不得抛掷材料、工器具等物品。 

3．12受限空间外应备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品。

    3．13 应服从作业监护人的指挥，禁止携带作业器具以外的物品进入受限空间。如发现作业监护 人不履行职责时，应立即停止作业。

3．14在作业中的窒息、中毒危险如发现情况异常或感到不适和呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速 撤离现场，严禁在有毒、窒息环境中摘下防护面罩。

3.15在作业过程中上下爬梯应脚部登牢、手抓紧爬梯以免发生坠落。

3.16在受限潮湿环境中用电有触电危险，应尽量使用风动工具，照明电应不大于12V

3.17在作业过程中的磕碰伤，作业人员应正确使用劳动防护用品。

3.18为减少车辆驾驶中发生交通事故，应低速行驶并严格按照厂区规定速度行驶。

3．19作业结束后，由所在单位和作业单位共同对工作进行验收，确认无问题后视为工作项目结束。

四、组织机构

4.1组织机构
[image: image1.jpg]My, LB ER

SHENHUA GUONENG HAMI POWERPLANT




[image: image2.png]
[image: image3.png]



[image: image4.png]








4.2管理人员配置及职责
	序号
	职务
	人数
	职责
	备注

	1
	项目经理
	1
	负责整个施工项目的全面工作及对甲方沟通协调的工作
	

	2
	现场负责人
	2
	负责整个施工现场及对甲方沟通协调的工作
	

	3
	技术员
	1
	负责整个工程的技术准备、培训、指导及高难部分操作
	

	4
	安全员
	2
	安全员负责安全培训及日常巡检
	

	5
	施工人员
	12
	负责现场施工
	

	6
	专职监护人
	2
	负责现场监护
	

	7
	材料
	1
	负责材料验收，出入库管理
	


4.2.1项目经理职责

4.2.1.1制定工程项目工作计划、目标、质量标准。

4.2.1.2督导员工严格执行公司及业主制定的各项规章制度，检查施工质量，员工纪律以及施工安全操作程序的落实情况。

4.2.1.3组织每日工作进度例会，听取并传达公司及业主下达的各项任务，严格检查执行施工情况。

4.2.1.4协调公司与业主之间的合作关系，妥善处理客户的投诉。

4.2.1.5监督检查员工工作区域内的工程施工质量。    

4.2.1.6定期对下属员工进种评估，按奖惩制度实施奖惩，加强员工职业技能及法制法规方面的培训，努力提高员工职业素质。

4.2.1.7总结每月的工作情况；及时向部门领导反应工作中的问题并及时提出合理化的建议

4.2.2现场负责人职责
    4.2.2.1制定施工项目工作计划、目标、服务标准。 

   4.2.2.2督导员工严格执行公司及业主制定的各项规章制度，检查施工质量，员工纪律以及施工安全操作程序的落实情况。

   4.2.2.3传达经理下达的施工工作任务，并及时汇报工作成果。

     4.2.2.4按照公司制定的服务标准及工作技能规范，定期培训下属员工。

4.2.3施工队长职责

    4.2.3.1合理安排下属班次，布置任务并进行分工。

    4.2.3.2检查下属仪容仪表行为规范及出勤情况。

    4.2.4.3监督、检查各岗位工作状况，协调各施工环节运行操作。

    4.2.5.4纪录并及时上报所有施工区域内的问题，并检查落实情况。

    4.2.6.5检查现场施工质量及进度，做到减少浪费，物尽其用。

4.2.4安全员职责

     4.2.4.1做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产方针、政策、法令及规章制度。

 4.2.4.2参加审查施工组织设计和编制保洁安全技术措施计划，负责督促有关人员实施。

 4.2.4.3深入施工现场进行安全检查，解决施工过程中的安全问题，制止违章指挥作业，遇有严重问题有权及时令其停工整顿。

 4.2.4.4与有关部门共同做特种工人的安全培训和考核发证工作。

 4.2.4.5开展安全宣传活动，总结和推广安全生产的先进经验，对职工进行安全教育。

 4.2.4.6对工伤事故进行统计、分析及上报，参加事故的分析调查及处理工作。

 4.2.4.7对不安全因素和隐患及时向领导如实反映，及时消除不安全因素，保证施工正常进行。

 4.2.4.8参加施工质量检查，定期总结安全管理经验。

4.2.5专职监护人

      4.2.5.1专职监护人负责现场施工人员人身的安全监护，协调与甲方的沟通。

      4.2.5.2专职监护人负责监督施工进度及施工质量。对施工方施工过程中出现安全不合理现象予以纠正。

4.2.6技术员职责
4.2.6.1认真学习并执行国家及上级颁发的有关技术政策、规范、规程等，对保洁项目的技术工作全面负责，严格按照规范保洁。

4.2.6.2预先熟悉并了解工程概况、施工要求、施工现场的具体情况。组织有关人员讨论施工方案及施工过程中将会出现的难点，怎样克服等。

4.2.6.3参与施工项目的施工组织设计编制工作、负责安排并审核施工程序、参与施工人员的资格审查、对施工班组进行技术交底。

4.2.6.4深入现场，掌握文明施工动态，督促帮助施工班组搞好自检、互检，发现问题及时解决。

4.2.6.5经常督促施工班组，并亲自检查各班组的技术记录情况，组织资料的整理工作，负责编写施工总结。

     4.2.6.6协助副经理安排施工计划，认真做好施工资料的审查汇总、整理、签字、上报。

    4.2.7材料员

      4.2.7.1负责材料采购、入库验收、出库发放

五、安全措施

5.1开工准备

开工前对人员进行安全培训学习，培训合格方可进入现场。对施工使用工器具进行检验，检验合格方可使用，禁止使用未检验及检验不合格的工器具。

5.2脚手架搭设

脚手架搭设应专业脚手架搭设人员搭设，持证上岗禁止无证作业。脚手架应不妨碍现场通行，预留人员通道。

    5.3照明要求

现场夜间加班照明应充足，满足施工要求。

5.4人员要求

进入现场禁止携带任何火种，（火柴、打火机等一律不准带入），在作业过程中工作负责人要时刻注意工作班组人员精神状态。

5.6现场安全急救设备的配置

现场应配置正压呼吸器、常用药箱基本配置（速效救心丸、中暑药、止血药、纱布等）饮用水要充足避免污水池应温度较高人员出现缺水虚脱。

六、施工工序及技术措施

     6.1脚手架搭设→原有卷帘门拆除→平开门滑道安装→安装平开门门板→脚手架拆除现场清理→竣工验收

     6.2脚手架搭设
　　根据工作需要搭设双排脚手架，申请验收、验收合格后挂验收合格证后方可使用。

      6.3原有卷帘门拆除

拆除原有损坏卷帘门，拆除卷帘门时应注意对墙体的破坏。

　6.4　平开门滑道安装

　　测量、划线、找平，滑道固定。
 6.5平开门门板安装

检查平开门板是否平整，检查合格后挂入滑道内固定牢固。

6.6脚手架拆除

   平开门安装完成后拆除施工脚手架，脚手架拆除时应注意成品保护，勿损坏已安装完成的大门。脚手架拆除完成后对现场进行清理。

    6.7竣工验收


工作完成后报请甲方验收。

        化学经常性废水池清淤

          事故应急救援措施

在设备的安装、拆卸、运输及使用过程中，难免发生各类工伤事故，为了及时、正确地做好事故现场急救工作，根据生产环境现状，结合实际，制定系列措施。

一、成立以工程负责人为组长的现场急救小组。

    组  长：  
                 电话：                      

    副组长：                     电话：                      
组  员：                                                          
 后勤负责人：                           
二、具体事项分工到人，明确责任，确保发生事故后现场的急救工作步步到位。

1、由组长向上级及有关部门报告事故情况。

2、由副组长负责现场保护，进行抢救、自救，并联系外援单位或人员（医院、消防等）。

3、由              负责在  到达事发现场的必经路口  接车、接人。

4、由              负责现场急救措施的落实（人员安排、具体方法等）。

5、由              负责提供后勤保障（物资、费用、车辆调度等）。

6、救援电话：15509026219

三、可调度的车辆：

1、救援指挥车：    司机:张永涛 新LJ7672                      ；

2、抢救运输车：    司机：张伟 豫A8TG60                      。

四、所有救援人员应掌握如下常用的急救知识，并能灵活运用。因设备安、拆使用中发生事故的类型为高处坠落、物体打击、救援人员故应掌握以下的自救方法：

1、迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。

2、为急救医生留出通道，使其可以最快到达伤员处。

     3、挪动受伤人员时应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至于平坦安全的地面上。

4、发现伤员呼吸障碍，应进行口对口的人工呼吸。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































施工人员12人





业主复核





检查验收





材料员1人





检测密实度





碾压





安全员2人





业主复核





技术员1人





清淤施工





专职监护2人





现场负责人2人





项目经理1人





排水








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

