[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

薄壁筒桩施工安全技术交底
施工单位：
	工程名称：
	
	时间：
	

	交底内容：
（1）安全思想教育
加强安全思想教育，工程开工前对参建人员进行正规的上岗安全培训，包括有关安全生产和劳动保护方面的法律、法规、规章和技术标准等。
（2）安全制度法规保证
工程开工时，依据工程的特殊性，制定对本工程管理行之有效的安全制度法规，进行宣读张贴，和经济奖罚挂钩。
（3）安全施工保证措施
1）施工现场安全措施
a.所有工程按相应的国家有关标准、规范要求施工。
b.供电及照明线路满足《电力施工技术安全规则》要求，电线接头牢固，电力安全工具定期检查。
c.变压器的安装和使用符合国家有关规定。
d.进入施工现场的人员，一律佩戴安全帽。
e.现场使用的安全防护用品用具及机械设备，要进行不定期的抽检，发现不合格产品或者技术指标和安全性能不能满足施工安全需要的产品，必须立即停止使用，并清除出施工现场。
f.建立安全生产教育培训制度，凡进入施工现场的管理人员和操作人员，未经安全生产教育培训的，不得上岗作业。
g.进行逐级安全技术交底制度，开工前，技术负责人要将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体职工进行详细交底，班组每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
2）机械设备安全保证措施
a.机械设备必须要有出厂合格证，有设备性能、使用、维修、保养、说明书。
b.设备物资部门将所有机械设备进行的例行检修、运行状态技术资料建立档案。收集好机械设备的年检合格证书。
c.机械设备的性能满足工程要求，安全装置及安全设施齐全，控制系统灵活可靠。
d.设备的维护保养和使用定员专人管理，以保持设备处于最佳运行状态。
e.机械设备（车辆）的操作人员、驾驶员，必须严格执行“安全技术操作规程”，不准违章作业，严禁酒后操机作业和驾驶作业。
f.各特种机设备（车辆）的操作及司驾人员，必须有主管部门核发的安全上岗证（驾驶证），严禁无证上岗作业。                                                                     

	交底人签字：
年    月    日
	接受交底人签字：
                  年    月    日







































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]