[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	安全技术交底表

表AQ-C11-1
	编号
	

	工程名称
	

	施工单位
	
	交底部位
	木方接设
	工种
	操作工人

	安全技术交底内容

	交底内容：

1、施工人员进入现场必须进行三级安全教育，经考核合格后方可进入施工现场,施工中必须严格遵守安全生产纪律和操作规程；
2、作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽，系好下颚带，锁好带扣，施工现场严禁抽烟，严禁酒后上岗作业；

3、严格执行临时用电规范，非专业电工严禁私自接设电源线，严格执行一机一箱一闸一漏。
4、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等，严禁随意拆除和挪动。
5、高处（2米以上含2米）作业必须有可靠防护，无可靠防护措施必须系挂安全带，并按要求规范系挂安全带。

6、使用电器设备必须经专业电工检验，确认合格后方可使用，开关箱必须设漏电保护器，电源线不得有破损。

7、工作前必须检查电源线接设是否正确，各电器部件的绝缘是否良好，机身是否有可靠的保护接地或保护接零，检查刀片安装是否正确，紧固是否良好，各安全罩、防护器等安全装置是否齐全有效。
8、使用前必须空车试运转，转速正常后再经2-3分钟空运转，确认无异常后再送料进行作业。

9、机械运转过程中禁止进行调整、检修和打扫卫生，作业人员衣袖要扎紧。
10、加工旧料前，必须将铁钉、灰垢等清理干净后再上机加工。

11、操作时必须注意木材情况，遇到硬木、节疤、残茬要适当减慢推料、进料进度。

12、正确使用劳保用品，做到不伤害自己，不伤害他人。
13、工作完毕后必须将各种电闸箱收齐，保管好一定拉闸断电，如有下雨天气，一定要有防雨措施，将电闸箱和各种机具盖好，已保证正常施工。

	针对性交底：

1、作业人员进入施工现场必须戴合格安全帽，系好下颚带，锁好带扣，施工现场严禁抽烟，严禁酒后上岗作业；
2、严格执行临时用电规范，非专业电工严禁私自接设电源线。

3、操作时必须注意木材情况，遇到硬木、节疤、残茬要适当减慢推料、进料进度。

	交底人签名
	
	职务
	技术员
	交底时间
	

	 接

受

交

底

人

签

名
	


1、本表头由交底人填写,交底人与接受交底人各保存一份，安全员一份；

2、当做分部、分项施工作业安全交底时,应填写“分部、分项工程名称”栏；

3、交底提要应根据交底内容把交底重要内容写上。






































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]