[image: image2.png]Bzl

m
= T % & 2
2 72 ] % 5
# H & H i
al
[1EEET® T2 df2a =T [1EER [1FERESm T A REET
xﬁi?i‘ﬁ&i = B @A ,xxﬁiﬁﬁti (RiEEE
(e (B )
ZEEAEW\ THRRE | (R0 ZiE zmmnmn N 2
(IAEZ2ER dHAWT | [T (RIESIRES 24, 4T
PMEEREE | | BeEA B BRELLFSERA (BRI TR
e (A (IR E A ) (RIERE ; NET A%
AREMRRZSEA | % | RFFE L (HRIERD K B & EEER
?‘iﬁ%ﬁbﬂﬂxﬁﬁ B (BT M [P » TR
ik (STHBR RS 5 | TARER
Sgﬁxﬁf‘iﬁﬁ (B4HSREL IR
Eﬂéﬁilﬂkwaﬂ
Txﬁh}ﬁﬂ]ﬂ | | |
|
FIRIMES BT P Eadii-t BREFFR TR
1 T2 [EE3 128m I BYRER. 1Z2 M
itPEES 22 25k (EBA. AEF=BEE TP
HEATER PBIPE | 2w e (I
HLEEE K e [EETRES | |fEh, BOEE efE T
REFRE B FREHRH | (ASHFLEA Tt
EE 1 (TR (& ARREAD ThIE (S 5
BT ARE R | R (BRI, e
ez SR (FRFLET | R (7= S
B |TERARE il |38 T PA0HELE A
4RI EL 1818 [, B “=T 14
|\ TREHE Lz (B R
g EBIE
ST Z2 B ez
el 2
(e SERIBRFF
B ER T
|8 B




                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

新沟河延伸拓浚工程

遥观北枢纽土建施工及设备安装

闸

站

基

坑

开

挖

安

全

专

项

方

案

徐州市水利工程建设有限公司

遥观北枢纽土建施工及设备安装项目经理部

闸站基坑开挖安全专项方案

    一、工程概况
遥观北枢纽工程主要建筑物为泵站和具有通航功能的节制闸各一座，采用闸站结合的方式进行布置。泵站站身为堤身式块基型结构，上、下游均设清污机桥，清污机桥边线距泵站底板边线39.8m。节制闸位于泵站东侧，闸站之间设钢筋砼导流墙分流。

  二、编制依据

   （1）、《中华人民共和国安全生产法》2002.11.01起实施
（2）、《中华人民共和国道路交通安全法》2008.05.01起实施

（3）、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》1991.12.06起实施

（4）、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001

（5）、《中华人民共和国消防法》2009.05.01起实施

（6）、《建筑施工安全检查标准》JG2894-2008

（7）、《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

（8）、《建设工程施工现场供用电安全规则》GB50194-1993

（9）、《水利工程建设安全生产管理规范》（水利部令第26号）2005.07

（10）、《水电水利工程土建施工安全技术规程》DL/T5371-2007

（11）、《水利水电工程通用安全技术标准》（SL398-2007）
（12）、《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术标准》（SL400-2007）
  三、安全生产目标管理

为了加强施工过程中的安全管理，严格执行GB/T28001-2001标准，针对工程实际生产情况，将实行安全生产目标管理控制，制订具体措施，层层分解落实到每个岗位，并实行严格的考核制度以保证安全目标的实现。

本工程的安全方针：预防为主、控制风险、遵章守纪、保障安全。

本工程的安全目标：本合同施工安全管理目标是：“四无一杜绝一创建”。“四无”即无工伤死亡事故，无重大机械设备事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故；“一杜绝”即杜绝重伤事故，负伤率3‰以下；“一创建”即创建安全工程。

贯彻“安全第一、预防为主”的宗旨，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，做到思想保证、组织保证、技术保证、措施保证、资金保证、确保人员、设备及工程安全。

四、安全保证体系

1、建立健全安全体系

施工现场成立项目经理领导下的，由副经理、项目技术负责人、安全科、工程科、质检科、综合科等负责人组成的施工安全管理领导小组。各施工队和部室负责人是本单位的现场直接安全责任者，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各部门设一名兼职安全员，综合办设一名专职消防员，在安全管理部的指导下负责本施工队、本部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照监理人的要求和作业指导书、安全施工措施进行施工，不违章作业。

 项目部安全管理机构图
[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson




2、安全管理部门及人员的主要职责

    ⑴ 项目经理主要职责

    ①项目经理为安全第一责任人，负责全面管理本项目范围内的施工安全、交通安全、防火防盗工作。认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针。

    ②坚决按规定配发和使用各种劳动保护用品和用具，保证施工人员的健康和安全。

    ③建立安全岗位责任制，逐级签订安全生产承包责任制，明确分工，责任到人，奖惩分明。

    ④严格执行“布置生产任务的同时布置安全工作，检查生产工作的同时检查安全情况，总结生产的同时总结安全工作的“三同时”制度。

    ⑵ 安全负责人职责

    ①协助项目经理主持本项日口常安全管理工作。

    ②每句进行一次全面安全检查，对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”原则立即制定整改措施，定人限期进行整改．保证“管生产必须管安全”的落实。

    ③主持召开工程项目安全事故分析会，及时向发包人及监理人通报事故情况。

    ④及时掌握工程安全情况，对安全工作做的较好的班组、作业队要及时推广。

    ⑶ 项目技术负责人安全管理职责

    ①协助项目副经理召开工程项目安全事故分析会，提出安全事故的技术处理方案。

    ②对重要项目和新技术、新工艺的技术安全交底工作。

    ⑷ 安全科职责

    ①贯彻执行国家有关安全生产的法规、法令，执行建设单位与地方政府对安全生产发出的有关规定和指令，并在施工过程中严格检查落实清况，严防安全事故的发生。

    ②本项目开工前，结合我方的实践编写通俗易懂适合于本工程使用的安全防护规程手册。经监理人审批后分发给全体职工以及发包人和监理人。

    ③遵照《 水利水电建筑安装安全技术工作手册》 制定各工作面、各工序的安全生产规程，经常组织作业人员进行安全学习，尤其对新进场的职工与民工要坚持先进行安全生产基本常识的教育后才允许上岗的制度。

    ④主持工程项目安全检查工作，规定定期检查日期、参加检查人员。除正常定期检查外，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等都应安排有关人员进行安全检查。

    ⑤负责工程项目的安全总结和统计报表工作，及时上报安全事故情况及安全事故报告。

    ⑸ 安全员职责

    ①每天巡视各施工面，检查施工现场的安全情况及是否有违章作业情况，一旦发现及时制止，班前交待注意事项，班后讲评安全，把事故消灭在萌芽状态中。

②参加安全事故的处理。

    五、安全管理的实施

1、组织管理措施

（1）、设置专职安全员，负责日常的安全检查，安全巡视和安全教育。 

（2）、以项目经理为第一负责人组建安全领导小组，协调和监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立的安全责任制实施。 

2、重视安全目标管理 

（1）、本工程安全管理目标为杜绝死亡重伤事故，轻伤率＜3‰。无重大机械设备事故；无火灾事故；无重大违法案件。 

（2）、依据所制定的安全管理目标进行责任分解，按具体考核办法对责任人进行考核并实施奖惩。 

3、按安全生产责任制管理 

（1）、各级职能部门必须执行责任制，以制度约束生产行为，管理人员责任制考核实施奖惩制度。 

（2）、本项目配备专职安全员，监督、检查安全生产。

（3）、各种经济承包中都要有安全生产指标这项内容。 

4、强调安全措施在施工组织设计中的重要性 

（1）、本工程的施工组织设计特别强调安全措施，力求安全措施有针对性，能全面地指导工作。 

（2）、本安全方案（包括有关安全措施）经过精心编制，严格审批，并将在工作中进一步完善。

5、把好安全交底关 

（1）、各分部（分项）工程均应有书面的安全技术交底，交底要有针对性，内容全面，并严格履行签字手续。 

6、把好安全验收关 

（1）、各类施工机具在安装后应该履行验收手续。 

7、做好安全检查工作 

（1）、按照安全检查制度履行检查工作。 

（2）、安全检查必须有记录，做到的工作必须记录到。 

（3）、检查出事故隐患，整改时要做到“三定”，即定人、定时间、定整改措施，并督促整改完成。 

8、安全教育工作 

（1）、对新入场的工人进行三级安全教育，培训时间不少于50小时。

（2）、特殊工种人员坚持持证上岗操作，确保持证上岗率为100％。
（3）、开展班前安全教育讲话活动，做到每个操作工人心中有数。

六、基坑开挖施工方法及施工要点
根据本工程现场的地质及水文条件，基坑采用放坡开挖施工。坑底尺寸在基础尺寸外加5米做为工作面，工作面外设置0.5米宽排水沟，将水汇集至坑角集水坑内，用水泵排除至基坑外。
1、基坑放样
由测量人员用全站仪精确测量基槽平面位置，根据闸站、导流墙及翼墙底面尺寸确定基坑开挖的尺寸。基坑底平面尺寸比结构物基础设计尺寸各边加宽5米。由测量人员定出基坑开挖边线。在放样过程中适当加大基坑开口尺寸，以保证在基坑开挖过程中遇到不稳定土层时，能够适当加大不稳定土层的坡率。
2、基坑开挖
基坑使用挖掘机开挖，自卸汽车运土至指定地点存放。基坑顶部无静荷载。根据现场土质实际情况适当调整开挖坡度，开挖至高程▽-2.5开始管桩及搅拌桩施工，管桩及搅拌桩施工完成后，再进行闸站剩余土方开挖，开挖至基底以上20cm范围再采用人工开挖防止超挖，人工突击挖除，并尽快进行下道工序施工。

开挖过程中，随时注意基坑四周的土质情况。当基坑沿顶面裂缝、坑壁松塌等影响基坑稳定时，立即加固支护。基坑四周用土堆成30cm高土坝，防止地面水流入基坑，冲刷坑壁，基坑底设置集水坑。基坑开挖成型后，周围外设置警戒旗。同时在基坑周边以及施工临时便道设置警示标志。
基坑开挖及进行基础施工过程中，运土自卸汽车必须按既定的马道行走，基坑其他方向10米范围不许任何机动车辆通过，防止动荷载引起坑壁塌方。10米外车辆通过时，需加强对坑壁监测。
七、基坑土方开挖安全施工措施

1、施工时要对施工人员进行技术交底，要加强管理。

2、挖掘机向运输车辆上装土时应缓慢，铲斗应处于合适的高度，前翻和回位不得碰撞车厢；

3、清坡清底作业人员必须根据设计高程做好交底工作，不得超挖。以免影响基础质量。

4、机械施工要派专职人员进行指挥，和负责道路交通指挥，在转弯和道口派专人指挥或设警示牌。

5、基础开挖施工时，在基坑周围设宽30cm，高30cm的挡水埂，防止地面水灌入基坑，基坑内设集水井，配足抽水机抽水。基坑挖好后及时浇筑混凝土或垫层，防止被水浸泡。

6、严格按设计边坡开挖基坑，防止边坡过陡，产生滑坡和塌方。

7、在开挖成型的边坡上口，设置醒目的安全警示标志和警戒线。

8、随时注意天气情况，下雨前在坑顶设置土埂，并备足塑料布，在下雨前覆盖在坑壁四周，防止雨水冲刷坑壁。
9、基坑开挖前完善四周临时排水设施，对现况排水沟渠进行疏通，防止水冲基坑。

10、加强施工现场边坡监控，在基坑周围共布置测点，并在周围布设沉降观测点；结构施工期间做到每日一测，确保在第一时间发现安全隐患。

八、事故应急预案

1、若发生坍塌事故后，立即报告应急抢险指挥小组，由项目经理负责现场总指挥。发现事故人员通知现场安全员，并由安全员组织施工人员紧急撤离至安全区域。
2、如有人员受伤，立即与常州市武进区横林人民医院取得联系（医院急救科电话:13775173978），详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

3、在向有关部门电话求救的同时，对受伤人员在现场安全地带采取可行的应急措施，如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。

4、立即上报公司及有关部门，并启动公司应急救援预案。

5、如有人员被掩埋，要采取有效安全防护措施后，启动救援小组组织人员按部位进行人员抢救，尽快解除重物压迫，减少伤员挤压综合症的发生，并将其转移至安全地方，防止事故发展扩大。

新沟河延伸拓浚工程遥观北枢纽土建施 

工及设备安装项目经理部

                                     2013年12月25日





































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]