[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位应急处置卡
	岗位名称
	电工岗
	编号
	SYXY—YJ01

	事故/事件名称
	电气火灾/触电/灼伤

	事故/事件因素
	1、 电气设备过热、短路、过载、接触不良、铁芯发热、散热不良造成电气火灾事故；

2、缺乏电气安全知识造成触电。例如带电拉高压开关，用手触摸被破坏的胶盖刀闸等；

3、违反操作规范造成触电。例如在高压线附近施工，施工工具碰击或线误接等；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4、维护不良造成触电。例如大风刮断或雷击断的线路未能及时修理，线路老化未及时更换等；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5、电气设备存在安全隐患造成触电。设备漏电、外壳没有接地而带电或电缆因绝缘磨损而损坏等；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6、短路、接触不良、过载产生的热效应导致灼伤。


	可能造成的后果
	人员伤亡

	应急处置程序
	1、检查配电设备时，如果各种电器元件接触部位有氧化腐蚀现象，立即断电检查，以防烧损设备或电气火灾。发生电气火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救。如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，同时向上级汇报，拨打火警电话119。
2、接触配电设备时，首先用试电笔测试设备表面是否带电，防止触电。发生触电，立即切断电源或使人体脱离带电体，进行现场急救；同时向上级汇报，送伤者就医。
3、停止操作，远离带电体，断开电源，同时向上级汇报，送伤者就医。


	应急处置

注意事项
	1、先控制，后救助。

2、加强安全教育，加强电工操作技能培训；

3、指挥得当，精神要集中；

4、触电或电灼伤。安全防护装置损坏；拉合电源开关未侧身。 

	应急电话
	火警电话
	急救电话
	值班电话

	13991794175
	119
	120
	0911-7522138







































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]