[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品仓库火灾事故现场处置卡
	响应
程序
	情形（现象）
	处置措施
	责任人

	发现
	危险化学品仓库有烟雾、明火等。
	化学值班员立即拨打8119或24818119，向厂内消防队报警，报警时说明火灾地点、火势情况、燃烧物和大约数量、报警人姓名及电话号码。
	化学值班员

	
	
	化学值班员向值长、化学班长汇报火灾情况。
	化学值班员

	
	
	化学班长及时向发电部化学专工及领导汇报火灾情况。
	化学班长

	
	
	值长向发电部、安全环保部、行政事务部主任及公司生产副总经理汇报。
	值长

	先期处置
	接到汇报
	发电部、安全环保部管理人员到位后立即安排化学值班员到交叉路口等候消防车的到来，以便引导消防车迅速赶到火灾现场。
	指挥部

	
	
	指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，指挥各应急救援队开展救援，疏散现场无关人员。
	指挥部

	
	危险化学品仓库有烟雾、明火等。
	公司消防队到达火场后迅速勘察火情，开展灭火工作，切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的压力容器及密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤(或用围油栏)拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。
	消防队

	
	
	消防队员对危险品仓库未燃的化学物品迅速转移，但必须严格做好个人防护工作，防止人员中毒。
	消防队

	
	
	及时了解掌握危险化学品的特性和储存情况，采取针对性灭火措施。扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃品火灾，扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。
	消防队

	汇报
	火势较大
	值长向发电部、安全环保部、行政事务部主任及公司生产副总经理汇报，申请启动应急预案
	值长

	应急响应
	火势较大时
	如火势无法控制，消防队队长请示总指挥后向市消防队请求支援，拔打119电话报警。报警内容：单位名称、地址、着火物质、火势大小、着火范围。把自己的电话号码和姓名告诉对方，以便联系。同时还要注意听清对方提出的问题，以便正确回答。
打完电话后，要立即到交叉路口等候消防车的到来，以便引导消防车迅速赶到火灾现场。
	指挥部

	
	
	行政事故部负责安排人员到现场进行隔离，并拉起隔离带，无关人员不得进入。
	行政事务部

	
	
	医务人员到达现场后汇报总指挥已到位，随时做好现场救护工作。
	行政事务部

	应急结束
	火已扑灭，确认现场无火灾隐患。
	火灾扑灭后，由发电部、物资部、安监部负责，消防队配合收集火灾现场资料(照相、摄像、笔录)；经请示总指挥同意后，继续做好清理现场工作。油泵房值班员向当班值长汇报请示恢复正常生产秩序，并汇报总指挥。
	指挥部

	
	
	化学危险品仓库火灾应急处置结束后，要继续设置警戒线和警戒标志，对火灾现场进行彻底清洗和严格消毒，检测污染情况。现场污染未彻底清除前，无关人员禁止入内。
	指挥部

	
	
	根据现场恢复情况，由总指挥宣布事故应急处理情况的终止，生产秩序和生活秩序恢复为正常状态。
	指挥部

	注意事项：

(1) 应急处置时注意防止中毒、窒息、触电、烫伤。
(2) 危险区设好警戒线，并挂好标示牌。无操作权限的人员不得乱动现场设备。

(3) 佩戴个人防护器具时注意检查防护用品合格，且在有效检验期内；正确佩戴使用正压式呼吸器、隔热服、隔热手套、绝缘靴等安全防护用具。

(4) 现场自救和互救时不熟悉现场情况和灭火方法的人员不得盲目进入危险区域，救人前先确认自己的能力和现场情况是否能够满足对他人施救的需要。

(5) 应急救援结束后要全面检查，确认现场无火灾隐患和建筑物坍塌的隐患。

(6) 加强自身防护，避免救火导致人身伤害。









































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]