[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

屏山风电场

地质灾害处置应急预案

批 准：

审 核：
编 制：   
江西中电投新能源发电有限公司
2014年11月 

1总则
1.1编制目的

为了防止、减轻由自然因素和人为活动引发的山体崩塌、滑坡、岩溶陷穴、落石等地质灾害对高压输电线路正常运行造成的损害，提高屏山风电场地质灾害发生后的应急反应能力。
1.2编制依据：
依据《中华人民共和国电力法》、《地质灾害防治条例》、《国家突发公共事件总体应急预案》的要求，结合江西中电投新能源发电有限公司屏山风电场集电线路运行的实际情况，制定本预案。
1.3适应范围
（1）本预案针对江西中电投新能源发电有限公司屏山风电场维护运行的35kv线路遭遇山体崩塌、滑坡、岩溶陷穴、落石等灾害，造成或可能造成人员伤亡、线路设施损坏和重大社会影响时，按江西中电投新能源发电有限公司的指令实施紧急救援的应急工作。
（3）本预案用于发生在江西中电投新能源发电有限公司屏山风电场所维护运行的35kv集电线路遭遇山体崩塌、滑坡、岩溶陷穴、落石等地质灾害时，组织监测、预报预警、救灾等应急工作。
1.4预案体系
本预案是按照江西中电投新能源发电有限公司屏山风电场的要求编制。
1.5工作原则
1.5.1预防为主
坚持“以人为本、预防为主、综合治理”的原则，加强生产运行管理，落实危险源控制、事故预想和事故预防措施，有效防止遭遇山体崩塌、滑坡、岩溶陷穴、落石等地质灾害时，运行线路事故发生。积极开展事故救援和应急处置演习，提高对地质灾害事故处理和应急救援综合处置能力。
1.5.2统一指挥
在公司领导下，通过安生部应急指挥机构组织开展事故处理、事故抢险、应急救援、恢复线路运行等各项应急工作。
1.5.3负责到位
车间负责协调线路停电和现场处置方案，做好线路停电事件应急准备和紧急救援工作，确保将事故损失减小到最小。

1.5.4保证重点

在处置线路停电事件过程中，将保证人员安全和国家财产放在第一位，采取各种必要手段，防止事故范围进一步扩大。 

2组织机构与职责
2．1屏山风电场应急机构与职责

2．1．1屏山风电场停电事件应急领导小组。

组  长：陈俊
副组长：张安  

抢修队长：王栋梁 
职责：

1）接受公司应急领导小组统一领导，组织、处置屏山风电场应急救援体系；
2）负责对事故现场的本单位的人身和设备的抢救、指挥处理；
3）负责向公司汇报事故有关情况；

4）负责组建应急抢险队伍，定期检查事故抢险物资的准备情况。
5）负责应急工作的日常管理，加强信息沟通，相互配合，落实屏山风电维护班组应急领导小组部署的各项工作。

2）组织制定或修订各类应急预案，组织演练和应急准备工作。

3）在应急处置过程中，深入一线，及时掌握应急处理情况。

4）深入应急现场，进行全过程安全监督，杜绝应急过程中安全事故的发生。

3应急准备

3.1屏山风电场线路停电事故应急救援领导小组应根据本单位年度生产工作的实际，进行检查、评估、监控和危险源分析，确定年度重大危险源及防范措施。

3.2屏山风电场定期进行应急救援演练，提高应急救援的业务知识水平。配备必要的应急救援器材和设备，并进行经常性的维修、保养，保证应急救援时正常运转。

3.3屏山风电场设置专项应急救援资金，保证救援资金能够及时到位。

3.4屏山风电场设置专项应急救援工器具及备品备件（附后），保证救援工器具及材料能够及时到位。

3.5屏山风电场做好应急救援车辆安排（附后），各车辆负责人应定期做好车辆的维修保养工作，确保车辆及时到位和行车安全。

4应急响应

4．1应急救援状态

4．1.1屏山风电场急救援领导小组任何成员接到应急救援指挥部指令后，立即报告组长，由组长决定屏山风电维护班组启动应急救援预案。

4．1．2屏山风电场应急领导小组成员以最快的速度到位，进入24小时值班。

4．1．3按照屏山风电场应急领导小组的指令进行人员、物资调动。

4．2应急处置
4．2．1事件（故）报告程序：（或现场第一发现人员）——屏山风电场应急领导小组——屏山风电场应急救援领导小组。

[image: image2.png]

4.2.2以上人员应保持通信24小时畅通，如通讯方式有变化应及时通知风电场应急领导小组组长。

4.2.3事件（故）应急救援程序：










[image: image1]
事故应急救援程序流程图

4.2.4屏山风电场所运行线路发生停电事故时，应急领导小组在接到报告时，应及时作好如下工作：
a根据事故位置及时通知保线站负责人立即赶赴现场了解情况。
b根据发生事件（故）的程度和危害性，安排应急抢修人员及时赶赴现场，成立现场应急救援指挥部，投入事故的组织、抢救和指挥，采取必要防止事故进一步扩大的防范措施；
c及时向公司重、特大安全突发事件（故）应急救援领导汇报。

d 根据事故发生的危害和控制能力，在防止事故进一步扩大的情况下，采取必要的措施，确保人员生命和国家财产的安全。
5应急结束

地质灾害应急结束遵循“谁启动，谁结束”的原则，由相应的组织负责宣布应急结束。经应急处置后，现场应急指挥部确认下列条件同时满足时，向公司应急救援领导小组报告，公司应急领导小组向上级应急指挥中心汇报，同意应急结束意见后，公司应急救援领导小组可向下级应急小组下达应急终止指令。

a上级相关部门对事故现场调查处置已经终止；

b对周边的影响得到有效控制；

c损失控制在最小；

d具备恢复运行的条件

6 信息报送
6.1 信息报送内容
信息报送内容包括:灾害发生的时间、地点、原因、灾情、处置情况、预计抢通时间、地质灾害现场图片（像）。灾情包括线路本体、附属设施等受灾体的受灾范围、损害程度、灾害直接损失、人员受灾情况。
6.2 信息报送时限
a地质灾害在1小时以内及时报送；

b地质灾害抢修情况每小时向指挥部汇报1次。
c地质灾害发生6小时内，将现场图像发送到公司应急救援领导小组。
d上报信息内容力求准确。如上报内容有误，经核实准确后立即上报。
7后期处置

7.1事件调查

7.1.1线路停电后，屏山风电场应急领导小组深入现场客观、公正、准确地查清事故原因、发生过程、恢复情况、事故损失；

7.1.2事故调查工作包括：调查组的组成，应急救援情况调查，事故现场调查，技术分析，事故原因的判定，事故性质和责任的查明，编写事故报告，提出安全预防措施。

7.2改进措施

7.2.1分析事故发展过程，吸取事故教训，提出预防措施，进一步完善和改进应急预案；

7.2.2及时总结应急救援工作的经验和教训，进一步完善和改进大面积停电应急救援、事故抢险与紧急处置体系。

8 保障措施
8.1物资保障

a备用抢险设备要定期进行状态检查，确保抢险使用。
b设置抢险备用车，作为线路用车掌握使用。

c抢修物资和设备要根据情况变化，及时调整或补充。
8.2结合线路维护专业和职责对职工进行地质灾害防治教育和培训。
8.3 应急救援小组应“平战结合”，一旦发生灾害能迅速组成防灾抢险队。抢险队伍组成后，要结合抢险准备进行技术演练，提高对突发地质灾害的应急抢险能力。
9 奖励与处罚
9.1 奖励
对参加防灾抢险的人员，有下列事迹之一者，可参照有关防灾工作奖励的有关规定制订具体实施办法，给予表彰奖励：
a坚持巡守检查，遇有险情及时报告，减少灾害损失成绩显著者；
b在执行救灾抢险任务时，组织严密，指挥得当，防护得力，奋力抢险，完成任务出色者；
c有其他特殊贡献，成绩显著者。
9.2 处罚
有下列行为之一者，视情节和危害后果，给予处罚:
a拒不执行经批准的地质灾害应急方案，或者拒不执行指挥部的防灾调度方案、抢险指令者；
b玩忽职守，或者在抢险救灾中临阵退缩者；
c其他危害防灾抢险者。
10其他

10．1屏山风电场所属各班值应结合工作特点和职责，加强安全宣传教育，提高预防线路停电事故的意识，落实有效的防范措施。

10．2本《预案》根据条件和环境的变化，每年应进行修改补充和完善。

11、应急联络

（一）应急小组联络电话

第一安全责任人：陈俊（经理） 手机：15170090609

抢险负责人： 张安            手机：18079152355

抢修抢险队：王栋梁           手机：18979192233

汽车班： 杨北长              手机：13576697623

（二）消防联络电话

于都县（火警）： 

（三）医疗急救联络电话

于都县（急救中心）：   

附表：1、风电场应急救援抢修队人员名单
2、应急救援物资贮备表
3、应急救援备品备件表

4、应急救援车辆安排表

附表1

应急救援抢修队人员名单

抢险队长：王栋梁 

技术负责：骆耀文

安全监督：张斌

主要工作负责人：申优

涉外协调：邓宏远

交通运输：杨北长

附表2

应急救援物资贮备表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	抢修塔
	
	基
	2
	

	2
	断线钳
	
	把
	2
	

	3
	手板葫芦
	3T——6T
	个
	20
	

	4
	双钩
	5T
	个
	20
	

	5
	提线器
	双线
	付
	8
	

	6
	钢丝绳套
	1m—1.5m
	个
	30
	

	7
	临时拉线
	φ13*80m
	根
	30
	

	8
	棕绳
	φ16*200m
	根
	10
	

	9
	导线卡线器
	
	个
	40
	

	10
	地线卡线器
	
	个
	10
	

	11
	卸扣
	10T
	个
	30
	

	12
	帐篷
	4——12人
	顶
	10
	

	13
	铁锹
	
	把
	50
	

	14
	水桶
	
	个
	20
	

	15
	铁丝
	8﹟——10﹟
	公斤
	300
	

	16
	编织袋
	
	条
	1000
	

	17
	钢钎
	
	把
	20
	

	18
	大锤
	18磅
	把
	10
	

	19
	应急灯
	海洋王
	盏
	10
	

	20
	夜间反光背心
	
	件
	50
	

	21
	牵引机
	
	台
	2
	

	22
	张力机
	
	台
	2
	双线机

	23
	引 绳
	∮15
	米
	10000
	


附表3

应急救援备品备件表
	序号
	名      称
	规         格
	单位
	数量

	1
	U型环
	U-10
	个
	30

	2
	球头挂环
	QP-10
	个
	15

	3
	碗头挂板
	WS-10
	个
	15

	4
	二连板
	LJD-1040
	个
	15

	5
	均压环
	FJP-330XD
	个
	15

	6
	导线悬垂线夹
	XGF-5XB
	个
	30

	7
	导线悬垂线夹
	XGF-6XB
	个
	30

	8
	绝缘子
	FC100P/146
	片
	300

	9
	UB挂环
	UB-7
	个
	10

	10
	PD挂板
	PD-7
	个
	10

	11
	ZS挂板
	ZS-7
	个
	10

	12
	地线悬垂线夹
	XGU-2
	个
	10

	13
	U型挂环
	UL-7
	个
	10

	14
	直角挂环
	ZH-7
	个
	10

	15
	楔型线夹
	NX-2
	个
	10

	16
	导线接续管
	JYD-300/25
	套
	30

	17
	导线接续管
	JYD-400/35
	套
	30

	18
	地线接续管
	JYD-50BG
	套
	10

	19
	导线耐张管
	NY-300/25
	套
	50

	20
	导线耐张管
	NY-400/35
	套
	50

	21
	铝包带
	　
	kg
	50

	22
	导线
	LGJ-300/25
	km
	3

	23
	导线
	LGJ-400/35
	km
	3

	24
	地线
	GJ-50
	km
	1


附表4

应急救援车辆安排表
	序号
	车辆分类
	车辆牌号
	驾驶员
	使用部门
	车 型

	1
	指挥车辆
	
	
	应急领导小组
	越 野

	备注
	大件材料运输从机械化处或市场租用，





































































































































































































































































































报告事故





现场应急救援人员





控制事态





启动预案





车辆保证





物资保证





安全保证





组织抢修





了解事故解况





事故调查





应急救援领导小组组组





上级安监主管部门





电网停电事故





公司经理、安全工程管理、物资、工会、后勤等部门





公司领导和有关部门





事故发生地县级以上政府安全生产管理部门





应急救援领导小组





应急救援领导小组





应急救援领导小组





当地派出所





（现场事故发现人员）








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

