[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全检查考核评分表
受检单位：                           检查时间：                 DSJ_JL
	序号
	评分项目
	评 分 标 准
	标准分
	扣减分
	实得分

	1
	安全生产目标管理
	1 项目部未制定年度安全生产目标及保证措施，不得分。
2 未逐级分解年度安全生产目标，扣2分
3 人员、机械、设备、交通、火灾、环境等方面的安全指标缺项，扣1分/项。
4 安全生产目标未以文件的形式发布，扣1分。
5 未按规定对安全生产目标的完成情况进行评价、考核，扣1分/处。
	5
	
	

	2
	组织结构与职责
	1 项目部未成立安委会或安全领导小组，不得分
2 未按规定召开会议或未发布会议纪要，扣2分/次
3 配备的专职安全管理人员资质不符合规定，扣2分/人；
4 未明确各级、各部门、各岗位人员安全职责或职责有遗漏，扣1分/处
5 未对安全生产责任制落实情况进行考核（月）扣2分。
	10
	
	

	3
	安全
生产
投入
	1 项目部未制定安全生产费用使用计划，扣1分。
2 无安全生产费用使用台帐或台帐记录不完整，台帐未做到月度统计、年度汇总，扣1分
3 安全生产费用未按规定范围使用，扣1分/处
	5
	
	

	4
	法律法规与安全管理制度
	1 项目部未建立并发布适用的安全生产法律法规、标准规范清单，扣2分
2 未及时传达部署上级安全生产要求，扣1分/次
3 项目部未制定和发布安全管理制度，不得分
4 项目部安全管理基本制度缺项，扣1分/项
5 安全生产规章制度未及时传达到相关单位、部门、工作岗位，扣1分/处
6 安全操作规程有缺项、不适用的，扣1分/处
7 未按规定建立安全记录台帐，扣2分
8 安全记录台帐未按国家及行业有关要求及时整理和编目，扣1分
	10
	
	

	5
	安全
教育
培训
	1 项目部未制定、发布安全教育培训计划，扣2分
2 安全教育培训未实施分级管理，未建立安全教育培训记录、台账和档案，扣1分
3 企业（项目部）主要负责人、安全生产管理人员未经具备相应资质的安全培训，未持有效证件，扣1分/人
4 工作票签发人、工作负责人、工作许可人未经安全培训或考试不合格，扣1分/人
5 新入厂人员未经三级安全教育培训上岗，扣1分/人
6 特种作业人员未持有效证件，扣1分/人
7 未组织或监督相关方人员进行安全教育培训，扣1分
8 未对外来人员进行安全教育培训和危险告知，扣1分
9 未开展多种形式的安全文化活动，扣1分
	10
	
	

	6
	机械
设备
管理
	1 项目部未制定施工机械设备管理制度，不得分；施工机械设备管理制度不健全，扣1分
2 发电企业未制定设备检修管理制度，不得分；制度不完善、机构不健全、落实存在问题，扣1分
3 特种设备、运输车辆进场未经验收就投入使用的或检验合格证不在有效期内的，扣1分/台
4 未建立特种设备作业人员管理台帐，未进行动态管理的，扣1分
⑤发电企业检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或内容简单，扣1分。
6 施工设备润滑系统滴漏油，设备操作间物件摆放零乱，未悬挂标识牌、检验合格证，安全操作规程，扣1分/台
7 外租施工设备未签订租赁合同和安全协议,未明确双方安全责任，扣1分/台
8 燃气发电企业调压站、输气管道未设置可靠的防静电安全接地装置，不得分；未定期进行接地电阻测试，扣1分
	8
	
	

	7
	生产作业现场管理与过程控制
	1 施工技术文件未按规定进行编制、审核、批准、备案，扣1分/处
2 对达到或超过一定规模的危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案或方案未经专家论证，扣1分/处
3 对危险作业项目施工前，未办理安全施工作业票，发电企业未履行“三票三制”工作机制，扣1分/处
4 发电企业建筑物防雷装置不符合有关要求，未定期检测，扣1分
5 生产作业现场安全防护设施不符合安全要求，扣1分/处
6 施工、生产作业区域照明不足，扣1分/处
7 施工、检修临时用电电源线路敷设不符合规程要求，插头 、开关、保护设备存在隐患，不符合三级配电两级保护的配电标准，扣1分/处
8 高处作业安全防护用品使用不正确和相应安全防护设施不到位，危险作业区 未设置安全隔离设施和警示标志，扣1分/处
9 未辨识受限空间，未制定控制措施，作业区未明示警示标志，扣1分。   
10 油库、木工间、仓库、宿舍、加工场地及易燃、易爆物品仓库等重点防火部位未明确责任人、未设置明显禁火标志，未采取相应的防火措施，扣1分/处
11 脚手架、跨越架搭设不符合安全要求，扣1分/处
12 危险作业区域、场所、部位未设置警戒区域、安全隔离设施和醒目的警示标志，夜间未设置红灯警示，扣1分/处
13 发电企业设备名称、编号、手轮开关方向标志、管道介质名称和流向标志存在问题，扣1分/处
14 项目部未编制安全文明施工策划方案，作业现场不符合安全文明要求，防洪度汛措施未有效落实，扣2分/处
15 焊接作业、起重作业、交叉作业、动火作业不符合安全要求，扣1分/处
	17
	
	

	8
	相关
方
管理
	1 未建立和完善分包（供）方等相关方管理制度，不得分
2 未与分包方签订安全协议，明确双方安全责任，扣1分
3 未动态核查进场分包方的人员资格、机具配备和技术管理能力，扣1分
	8
	
	

	9
	隐患
排查
与
治理
	1  未建立隐患排查治理的管理制度，扣1分
②  隐患排查治理制度内容中未明确责任部门、人员、范围、方法及隐患排查治理责任，扣1分/项
2  未定期组织相关人员排查事故隐患，扣1分/处
④  隐患排查工作的范围未涵盖包括所有与工程施工相关的场所、环境、人员、设备设施和活动，扣1分/处。
⑤  排查方式、频次未结合安全生产需要，缺少检查表，扣1分/处 
⑥  未按规定对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析上报，扣1分。
6   隐患治理工作未形成闭环，扣1分/项。
	8
	
	

	10
	职业
健康
管理
	1  未制定职业健康管理制度，扣1分
②  未建立职业危害因素种类清单和岗位分布情况统计表，扣1分
3 未安排相关岗位人员进行职业健康检查，扣1分/人
4  与从业人员订立劳动合同时，未告知职业危害，扣1分/人
	4
	
	

	11
	应急
救援
管理
	1 未编制、发布综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，扣2分/项
2 未组建应急抢险救援队伍，扣1分
3 未配备相应的应急设施、装备、物资，扣1分
4 未组织应急培训和演练，扣1分
	5
	
	

	12
	信息报告和事故调查处理
	1 未建立安全生产事故和突发事件等安全信息管理制度，扣1分
2 未按规定及时上报生产安全信息和隐患排查治理信息，扣1分/次
3 信息报送不准确，谎报、瞒报，扣1分/次
4 发生事故后，在权限范围内未按“四不放过”的原则进行调查处理，扣1分
	5
	
	

	13
	环境
保护
	① 项目部未制定施工现场环境保护实施方案，扣1分
2 施工现场未采取洒水防尘措施，扣1分
3 使用噪音超标的机械、电动工具操作人员未佩戴劳动防护用品，1分/处
4 施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置不当，扣1分
	5
	
	

	评 定 得 分
	100
	
	

	检查组成员：

	检查组负责人：

	受检单位负责人：

	部门负责人：
                                                      年      月      日














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]