[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

临时电气线路安装申请审批单
编号：                                    申请时间：        年      月     日

	申请单位
	
	申请人
	

	  安装

地点
	
	 安装

 原因
	
	安全措施
	

	安装

电工
	
	设备

名称
	
	
	

	安装

时间
	
	负责拆除者
	
	负责安全单位
	

	拆除

时间
	
	监督拆除者
	
	
	

	使用单位

意见
	                                 签名             年       月      日

	机械动力

厂意见


	                                  签名             年       月      日

	安监部

意见


	                                 签名             年       月      日

	说

明


	1、架设临时电源线，必须按照临时线安全管理制度执行。

2、试用期满或用完，接线单位应及时拆除，并将申请单交回安监部。

3、必须使用绝缘良好，并与负荷匹配的护套软线。

4、敷设必须符合安全要求。

5、必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器。

6、临时用电设备接地连接可靠。

7、严禁在有爆炸和火灾危险场所架设临时线路。

8、到期或用完后，接线单位不及时提出拆除申请及机械动力厂和安装单位接到申请不及时拆除，责任由接线单位和机械动力厂负责，并按安全生产管理制度考核。

9、24小时内由本单位安技员审批、备案并监督管理。

10、超过24小时到安监部审批。

11、临时线审批超过30天应重新办理。


注：1此表一式叁份，安监部一份，机械动力厂一份，使用单位一份。

2线路拆除后，使用单位立即将信息反馈给安监部。













































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]