[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

扣件式钢管脚手架工程安全隐患排查记录表

	监控检查要点
	基本情况
	具体安全隐患

	*专项方案履行“编制、批准、审定”程序情况
	1、已履行（ ），2、未按规定履行（ ）。
	

	*特殊工种持证上岗情况：
	1、持证上岗（  ），2、部分持证上岗（ ），3、未持证上岗（ ）。
	

	脚手架的地基和基础的平整、标高，排水设施及验收记录。
	1、地基符合规定( ),2、地基不符合规定( )，3、基础平整坚实( ),4、基础不平、不实，垫板悬空（ ）。5、脚手架底座地面高于自然地坪50毫米（ ），6、脚手架底座地面高于自然地坪不足50毫米。 7、有排水设施且能有效排水，8、有排水设施但不能有效排水（ ），9、无排水设施。10、有地基与基础验收记录（ ），无地基与基础验收记录。
	

	立杆底部垫板、扫地杆的设置情况：
	1、垫板的长度不少于2跨（ ），2、垫板的长度少于2跨（ ），3、垫板厚度≥50毫米,4、垫板的厚度＜50毫米。5、扫地杆距底座上皮距离不大于200毫米（ ），6、扫地杆距底座上皮距离大于200毫米（ ）。7、横向扫地杆紧靠纵向扫地杆的下方（ ），8、横向扫地杆紧靠纵向扫地杆的上方（ ）。
	

	立杆的间距及连接
	1、
	

	纵向水平杆的间距及连接。横向水平杆的设置：
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	*连墙件的布置图、连墙件的材质及连墙件的设置，开口架的连墙件的设置：
	1、连墙件的材质符合Q235-A级的要求（），2、连墙件的材质不符合Q235-A级的要求（）。3、靠近主节点的立杆上设置，偏离主节点的距离不大于300毫米（）。4、偏离主节点距离≥300毫米（）。5、将连墙件设置在纵向水平杆上（）。6、一字架、开口架的两端设置连墙件（），7、一字架、开口架的两端未设置连墙件（）。8连墙件的垂直间距不大于建筑物的层高、并不大于4米（两步）（），9、连墙件的垂直间距大于建筑物的层高、并大于4米（两步）（）。10、24米以下的单、双排脚手架采用刚性连墙件或采用拉筋和顶撑配合使用的连墙方式（），11、采用仅有拉筋的柔性连墙件（）。高度在24米以上的双排架采用刚性连墙件（），12、高度在24米以上的双排架未采用刚性连墙件（）。
	

	剪刀撑的设置及连接
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	门洞口的结构：
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	栏杆及挡脚板的设置
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	脚手板的铺设及离开墙面的距离：
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	安全网及安全平网的张挂
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	脚手架的高度
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	*脚手架分段检查及验收
	（ ）已履行，（ ）未履行。
	

	*卸料平台的设计计算书、材质及结构临边防护。限荷标志。
	（ ）符合规范要求，（ ）不符合规范要求。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	其他：（规范有规定，本表未列入的其他安全检查控制项目）
	。
	

	 工程名称：                                            项目负责人：                专职安全员：                工程监理部：

施工进度：                                             隐患排查时间：     年    月    日 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]