[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	工程名称
	鑫江玫瑰园二期
	分部工程
	基础、主体

	分项工程（工种）名称：雨水管安装工

	交底内容： 

1、 施工的工作人员要熟知本工种安全技术操作规程，在操作中，坚守工作岗位，严禁酒后作业。
2、 施工现场的人员必须按规定戴好安全帽，禁止穿拖鞋、易滑和带钉鞋进入施工现场。
3、 装卸管材设备要小心，不许站在卸物的前方，翻滚材料要注意安全，多人作业要协调一致，统一指挥。
4、 现场要严肃、认真，禁止在现场打闹。 
5、 机具、设备必须按规定接地、接零即漏电保护，定期检查维修，若遇到施工时停电，必须拉闸上锁，并由专人看管钥匙。
6、 用电必须设专人管理，分片包干，责任包干，责任到人，非电工人员严禁乱拉接电源线和动用各类电器设备。对临时用电的线路及设备，必须由专业电工每天进行巡视检查，发现问题及时处理。 
7、 现场临时用电必须按建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求。配电系统必须实行分级配电，各类配电箱、开关箱安装和内部设置必须符合有关规定，开关箱外部应完整、牢固、防雨、防尘。箱体外应涂安全色标，统一编号，箱内无杂物，停止使用时应切断电源，箱门上锁 。

	交底人：
2018年  月  日
	接底人：
                      2018年   月  日














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]