运动木地板采购及相关服务
招 标 文 件

招标编号: 
招   标   人: 

招标代理机构：

日    期： 

总 目 录
2第一部分  投标邀请

第二部分  投标人须知
4
第三部分  用户需求书
17
第四部分  合同书格式
18
第五部分  投标文件格式
62
第六部分  评标办法
94


第一部分  投标邀请

投标邀请
致：         各投标人         
 （招标人）        委托（招标公司）        ，就（项目名称）            进行国内公开招标。欢迎通过本项目资格预审的投标人参加投标。

1、 项目名称：               （项目名称） ；
2、 项目编号：                            ；
招标内容：                             。

3、 技术要求详见第三部分“用户需求书（指“比赛场地木地板技术要求”，下同）”。具体品种、数量及技术参数详见用户需求书和招标图纸。

4、 交货地点：                             。
5、 工期：计划    年  月  日前交货，   年  月  日前安装完成且竣工验收通过，    年  月  日前通过验收。
6、 本工程对投标申请人的资格采用资格预审方式，你单位经资格预审后评为合格并获得了投标资格，如你方对本招标工程项目感兴趣，请你方从  （招标人）                 处购买招标文件和相关资料。时间为     年   月   日   时。
7、 交标时间：     年   月   日上午     ～     时。
8、 交标截止和开标时间：     年   月   日上午   时（北京时间）。

9、 交标、开标地点：                                     。 
招标人：                                  
地址：                                    
电话：                             传  真：               
邮编：                             联系人：               
招标代理机构：                            
地址：                                    
电话：                      传真：                
电子邮件：                  邮编：                
联系人：               
日期：     年   月   日

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	条款号
	内  容
	说明与要求

	1
	1.1
	项目名称
	

	2
	1.2
	资金来源
	

	3
	1.3
	招标范围
	体育馆木地板、踢脚线、油漆、木地板画线的供货、安装、验收及相关技术服务。

	4
	1.4
	工期要求
	计划    年  月  日前交货，    年  月  日前安装完成且竣工验收通过。

	5
	13.1
	报价方式
	以综合单价包干方式进行报价

	6
	17.1 
	投标保证金
	投标保证金金额：伍万元人民币。

投标人应于距开标截止时间两个工作日以前将投标保证金交到。

开户银行：                               
帐号：                                   
户名：                                   
联系人：            联系电话：           

	7
	18.1
	投标有效期
	投标截止日起180日历天内。

	8
	19.1
	投标文件份数
	一份正本，三份副本，电子文件一套。

	9
	25.1
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：                                            。
截止时间：     年   月   日上午      时（北京时间）

	10
	28.1
	开标
	开标时间：     年   月   日上午      时（北京时间）
地点:                                          。


第二部分  投标人须知

1.  总则

1.1  适用范围

各投标人应充分认识到本次招标的重要性，保证货物按期交货和相关的服务到位，保证     的建设能顺利进行。本招标文件仅适用于                                            。

1.2  资金来源

见投标人须知前附表第2项，其中部分资金用于本项目合同项下的合格支付。本合同项下所有金额都将以人民币支付。

1.3  招标范围

本次招标的范围为体育馆木地板、踢脚线、油漆、木地板画线的供货、安装、验收及相关技术服务。
2.  定义
2.1  “招标人”、“甲方”系指                                 ，合同的一方当事人。

2.2  “招标代理机构”系指招标文件第一部分“投标邀请”所指的组织本次招标的机构。

2.3  “监理单位”系指受招标人委托，对货物的到货和安装过程进行施工管理、质量和进度的控制的单位。

2.4  “投标人”系指与本“投标人须知”第3条规定的要求一致的、响应招标、参加投标竞争的单位。
2.5  “中标人”、“乙方”、“承包商”系指中标签约的供应商，并代表合同签约的另一方。
2.6  “货物”系指投标人按招标文件规定，须向招标人/甲方提供的一切货物、材料、软件、机械、仪器仪表、备品备件、工具、图纸、手册及其它有关技术资料。
2.7  “服务”系指招标文件规定投标人须承担的所有服务，例如交货、安装、验收、培训和保证期内的售后服务等的全过程等义务。

2.8  “日”、“天”系指公历日。

2.9  “评标委员会”是依据《中华人民共和国招标投标法》组建的专门负责本次评标工作的临时性机构。

2.10  招标文件的标题和序号只是为了查阅方便，不影响对招标文件的理解。

 3.  合格的投标人和合格的货源
3.1  合格的投标人

通过本项目资格预审的投标申请人为合格的投标人。

3.2  合格的货源

（1）合同中提供的所有货物和服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区。

（2）本款所述的“来源地”系指货物开发、装配、生产地或提供有关服务的来源地。所述的“货物”是指制造、加工或用重要的和主要的元部件装配而成的，其基本特征、功能或效用应是商业上公认的与元部件有实质性区别的产品。

4.  投标费用
4.1  无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.  招标文件的构成
5.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：
第一部分  投标邀请
第二部分  投标人须知
第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款
第五部分  投标文件格式

A
商务文件部分

B
技术文件部分

第六部分  评标办法

6   招标文件的澄清
6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清，应在领取招标文件3个日历天内按招标文件第一部分“投标邀请”中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用其认为适当的方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，发给已购买招标文件的每一个投标人。此种书面答复视为招标文件的组成部分，并对投标人具有同等的约束力。
7.  招标文件的修改
7.1 在投标截止时间5天前，招标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以书面形式通知所有收到招标文件的投标人，投标人在收到该通知后应立即以传真的形式予以确认。
7.2 为使投标人编写招标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标代理机构可以在征得交易中心和招标人同意后，酌情推迟投标截止时间，并于交标截止时间以前将决定以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。
7.3 投标人在收到招标代理机构发给的任何书面澄清和修改文件时，都应在收到后24小时内以传真形式向招标代理机构书面确认收到。投标人可在开标前书面向招标代理机构查询核对有关澄清和修改文件。招标人不接受口头查询，任何口头查询和答复都是无效的。如投标人既无书面确认也无书面查询，招标代理机构有权认为澄清已经被投标人收悉。
7.4 招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

8.  招标语言和计量单位

8.1  招标文件以中文编制。

8.2  招标文件中使用的计量单位都是公制系统。

9.  编制要求
9.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，同时须提交招标文件所要求的全部承诺书（招标文件第五部分之B6格式的全部承诺书），并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

10.  投标语言及计量单位
10.1投标人和招标代理机构就投标交换的文件和来往函件，应以中文书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以使用其他语言，但相应内容应附有中文翻译,以中文版本的解释为准。
10.2除在招标文件第三部分的“用户需求书”中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）。

11.  投标文件的组成
11.1投标文件由样板和投标文件文本组成。

11.2投标文件文本由下列两部分组成：
11.2.1 商务部分：为响应招标文件商务要求而提交的文件，主要包括下列内容：

(1)  法定代表人证明书（如不是法定代表人签署投标文件时还须提交法定代表人授权书，按招标文件第五部分之A1格式出具）。

(2)  投标书及开标一览表(按招标文件第五部分之A2格式出具)。

(3)  投标保证金(保证金的递交证明材料)。

(4)  投标价格表(按招标文件第五部分之A3格式出具)。

(5)  投标人的资格证明文件(按招标文件第五部分之A4格式出具)。 

(6)  对合同条款的响应承诺（按招标文件第五部分之A5格式出具）。

(7)  投标人认为需加以说明的其他内容。

11.2.2 技术部分（代号B）：包括投标人对投标技术方案和投标货物的详细描述，其内容和排列次序应对招标文件“第三部分：用户需求书”的内容和次序做出相应响应。主要包括下列内容：
(1)  货物的说明书(按招标文件第五部分之B1格式要求出具)。

(2) 投标技术规格书(按招标文件第五部分之B2格式要求出具)。

(3) 货物材料管理方案(按招标文件第五部分之B3格式要求出具)。

(4) 项目实施方案及工作进度计划(按招标文件第五部分之B4格式要求出具)。
(5) 拟投入本项目的现场组织机构及项目负责人、技术负责人简历表及主要人员一览表(按招标文件第五部分之B5格式要求出具)。

(6) 承诺书(按招标文件第五部分之B6格式要求出具)。

(7) 投标货物所采用的设计制造标准和技术规范(按招标文件第五部分之B7格式要求出具)。

(8) 售后服务承诺 (按招标文件第五部分之B8格式要求出具)。

(9) 投标人认为需加以说明的其他内容。

11.3 投标样板

11.3.1投标产品的样板按招标人提供的招标设计图纸及招标文件相关技术要求制作。

11.3.2样板数量为包含结构层样板1块，规格为50cm×50cm。

11.4 投标人必须随投标书同时提交包括上述11.2条全部内容（营业执照等证书、业绩证明材料、人员资格证书、财务报表除外）的1套电子文件（CD-R光盘），先装于独立的信封内（按本须知第24.3条的规定标注），再与商务部分投标文件正本一起包封。

12.  投标文件格式
12.1 投标人应按招标文件第五部分提供的投标文件格式及招标文件要求的其他表格及资料填写或撰写其投标文件。投标人不得缺交或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

12.2 投标书的规格：统一为A4印刷本。封面标明项目名称、投标单位、时间，右上角打上正本（或副本）。

13. 投标报价
13.1投标人的报价应根据招标文件规定的供货和责任范围、投标人自身的条件和能力，结合现场实际情况，考虑项目实施过程的风险后编制。投标人须根据招标人提供的图纸、清单、招标文件用户需求书以及国家或行业的相关技术规范，对本项目进行报价。报价方式为根据货物技术要求和招标文件的要求及内容，以综合单价包干方式进行报价。

13.2投标人应对全部货物及相关服务进行报价，并保证所承包的货物能在规定的工期内完成供货、安装并完全达到设计要求的功能和使用效果。

投标人应按招标文件所提供的报价格式填报货物的投标总价、合同货物费、每种货物的综合单价。招标文件报价格式中的货物名称、数量和格式须按照招标文件提供的货物清单内容一一对应，不允许修改、调整，不允许删除和插入新增项目。对于招标文件中提供的所有表格，投标人必须按格式内容全部填写，不得缺项，否则，以其它投标人有效报价中对该项报价的最高值作为该投标人的缺项报价加到其评标价中。

13.3除因招标人提出货物功能上的变更引起调整外，货物综合单价在工程结算时将不作调整。若出现其他须重新询价情况时，其综合单价参考竞投综合单价结合市场询价结果，经招标人审核后确定。
13.4招标人将拒收含可选择单价的投标。除非本招标文件另作规定，对任何一种货物只能提供一个投标单价或合价，不符合本条规定的投标书将被拒绝。

13.5投标人的投标总报价不能有调价声明。
13.6投标人应先到工地踏勘以充分了解现场位置、周边道路、施工及储存空间、装卸限制、以及各相关施工单位的要求、操作流程等任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。投标人须先到工地踏勘，根据现场环境确认货物的尺寸和规格，以确保货物尺寸能适合现场需要。

13.7投标人根据工程的实际需要，估计总用水用电量，现场施工的用水、用电费用已包含在投标总价中。

13.8投标人作为一个经验丰富的承包商，在报价时要充分考虑到由于本项目的要求，以及因本项目特点而引起的或需针对性地采取的一切必要的组织协调、预防措施等相关作业费用,在合同实施过程中，如出现此类情况，中标人不得以任何理由向招标人追加此部分费用。

14.  投标货币
14.1  除另有规定或许可，投标总价应以人民币报出，招标人将以人民币与中标人签订合同。

15.  投标保证金
投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.1  投标人应向招标人提交金额为：叁万元人民币。（银行电汇）

15.2  投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的行为而蒙受的损失,招标人在因投标人的行为而受到损害时可根据“投标人须知”第15.6条的规定没收投标人的投标保证金。

15.3  投标保证金以下列方式提交：
(1)  电汇。
(2)  保证金电汇帐号：

单位：                                     
开户银行：                                 
帐号：                                     
联系人：              联系电话：           
15.4  凡没有根据“投标人须知”第15.1和15.3条的规定随附投标保证金的投标,按投标人须知的规定视为非响应性投标予以拒绝。

15.5  未中标人的投标保证金，将在发出中标通知书后无息原额退还。中标人的投标保证金，在履行完招标文件规定的义务，递交履约保证金并签订供货合同后无息原额退还。
15.6  发生以下情况之一的，投标人将不得要求返还投标保证金，除此之外,如果投标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分给予补偿。
(1) 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

(2) 投标人只对部分货物进行投标；

(3) 投标人被评为第一中标候选人后放弃中标资格；

(4) 如果中标方未能做到：
a.按本须知第34条规定签订合同；或
b.按本须知第35条规定提供履约保证金；或

c.投标人中标后未能按照招标文件的要求向                                    。

16.  投标有效期
16.1  投标文件应在投标邀请函规定的截标日期后的180天有效期内保持有效。投标有效期比规定短的将被视为非响应标而予以拒绝。

16.2  特殊情况下，招标人和招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.  投标文件的式样和签署
17.1  投标人应准备一份投标文件正本和三份副本及1套电子文件（CD-R光盘），每套投标文件须清楚地标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。
17.2  投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写，投标文件的正本和所有的副本的外（或内）封面以及招标文件规定的地方须由投标人法定代表人或经正式授权的代表签字并加盖公章。授权代表应将以书面形式出具的法定代表人授权证书原件附在投标文件正本中。

17.3  任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。电传、电报、电话和传真的投标文件不予接受。

18.  答疑会议
18.1  如有必要，招标人/招标代理机构将通知投标人参加答疑会议，购买了招标文件的投标人应派代表参加。

18.2  召开答疑会的目的是为了澄清问题，回答提出的问题。

18.3  投标人应不迟于标前答疑会议前两天，以书面或传真形式提出问题。
18.4  招标人如有必要修改招标文件时,将按本须知的第7条规定以发出修改书的形式对招标文件进行修改，该修改书将构成招标文件的一部份。

19.  知识产权和专利权

19.1  投标人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证招标人在中华人民共和国使用货物及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

19.2  投标报价已包括所有应支付的，对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的费用。

20 保密

20.1 如招标人向投标人提供图纸、详细资料和所有其他资料，这些均被视为保密资料，仅可用于本招标项目的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。

20.2  在开标后，应招标代理机构要求，投标人应及时归还所有从招标机构获得的保密资料。

21.  投标人知悉

21.1  投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响工程或货物交货的事项，包括任何与现场和项目时间表有关的特殊困难充分了解。

22.  投标文件的密封和标记

22.1  标书封装要求

投标文件应按以下各项封装成2个独立包封：

· 投标文件正本（含电子文件）。

· 投标文件所有副本。

22.2  投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的封套中，且在封套上标明“正本”“副本”字样。电子文件（CD-R光盘）应按本须知第22.3条的规定标注，单独密封后包装在投标文件正本包封内。

22.3  所有包装封套均应：

a． 清楚标明项目名称、地址、投标人名称、地址并注明“开标时间之前不得启封”字样。

b． 投标文件需密封并在封口处加盖投标人公章后，送达                        。

22.4  招标代理机构不接受未按要求密封和加盖投标人公章的投标文件。

22.5  如果封套未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。

23.  投标截止时间
23.1  所有投标文件应派人送交，并须按招标代理机构在招标文件第一部分“投标邀请”中规定的投标截止时间之前送至                  。

23.2  出现投标人须知第7.2条因招标文件的修改推迟投标截止时间时,则按招标人修改通知规定的时间递交。在此情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

24.  迟交的投标文件
24.1  招标人将拒绝并原封退回在“投标人须知”第25条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

25.  投标文件的修改和撤销
25.1  投标人在提交投标文件后,可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改的书面文件或撤销的书面通知，该修改的文件或通知须有经正式授权的投标人代表签字。

25.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按第17和22条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

25.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

25.4  投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标人将按规定没收其投标保证金，并要求对超出保证金数额部分的损失给予赔偿。

26.  开标

26.1  招标代理机构在投标邀请书中规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合，组织开标，并邀请交易中心代表参加，投标人法定代表人或其投标授权代表应随身携带法定代表人证明书原件、法定代表人授权书原件(仅限于授权代表出席开标会的)及本人有效的身份证原件准时参加开标会，并签到以证明其出席。
26.2  开标时，首先查验投标文件密封情况，然后投标人法定代表人或其投标授权代表应出具随身携带的法定代表人证明书原件、法定代表人授权书原件(仅限于授权代表出席开标会的)及本人有效的身份证原件进行查验，查验无误后，招标人将对其投标文件开封，招标代理机构将当众宣读以下内容：投标人名称、修改或撤回投标的通知（如有）、投标报价(唱出投标文件正本“开标一览表”内容)、投标工期等主要内容。

26.3  若出现下列情形之一的，其投标文件将被拒绝并当场被退回：

1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）投标文件没有密封的；

3）法定代表人或其授权代表没有携带法定代表人证明书原件、法定代表人授权书原件(仅限于授权代表出席开标会的)及本人有效的身份证原件按时出席开标会并在投标文件开封前出具的。

26.4  在开标时因不符合规定而没有启封和读出的投标文件(包括按照投标人须知第25.2条递交的修改书)，在评标时将不予考虑。撤回的投标文件将原封退回给投标人。

26.5  招标代理机构将作开标记录。开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标代表签字确认。

27.  评标机构和评标办法

27.1  本项目的评标工作由依法组建的评标委员会完成，采用综合评分法评标。

27.2  评标方法详见“第六部分 评标办法”。

28.  投标文件的澄清及与招标代理机构/招标人的联系

28.1  在评标期间，为方便对标书审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标文件进行澄清，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。

28.2  从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就其投标文件有关的问题与评标委员会、招标人、招标代理机构进行联系。

28.3  投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

29.  中标人的确定

29.1  评委会将按综合得分由高至低对投标人进行排序，向招标人推荐综合得分排序前三名的中标候选人，推荐原则和确定中标人的原则详见本招标文件“第六部分评标办法”。

30.   合同授予标准
30.1  除第32条的规定之外，招标人将按照规定,把合同授予评标委员会推荐的第一中标候选人。

30.2  中标人在中标后履行合同期内，因中标人的原因造成招标人工期延误或造成重大经济损失，招标人有权依照合同专用条款部分或全部解除合同，或者终止合同。

31.  授标时更改采购货物数量的权力
31.1  本次招标的货物的数量为暂定数量，招标人有权在授予合同时改变订货的数量和服务内容,或在合同执行过程中，根据工程的实际需要，对合同中列出的数量、服务内容予以适当的增减，中标人不得对综合单价及其它条款进行改变,所订合同货物数量的变动仅可以引起相应的货物总价的改变。

32.  接受和拒绝任何或所有投标的权力
32.1  招标人保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定拒绝所有或任何投标，以及宣布所有或任何投标文件无效的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

33.  中标通知书

33.1  在投标有效期期满之前，招标人将向中标人发出经管理部门确认的《中标通知书》。中标人收到《中标通知书》后书面向招标人确认。

33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

34.  签订合同

34.1  中标人在收到中标通知后，应按照招标人要求的时间，派遣其授权签字的代表到工程所在地对有关的合同文件进行整理并签署合同。

34.2  合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

第三部分  用户需求书

第四部分  合同条款

第五部分  附件

以及招标文件、招标图纸、投标文件及澄清补充文件

合同书的目录详见本招标文件第四部分合同条款中的合同书目录。

35.  履约保证金

35.1  中标人在收到招标人的中标通知书后(10)天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金格式或招标人可以接受的其他格式向招标人提交履约保证金。

35.2  如果中标人没有按照上述第34或35.1条规定执行，或中标人放弃该项目中标，招标人将有充分理由取消该中标决定，并按本须知第17条的有关规定进行处理。在此情况下，招标人可将标授予下一个中标候选人，或重新招标。

第三部分  用户需求书

货物需求一览表

体育馆运动木地板技术标准
1、 技术标准

1、 投标产品经过DIN标准检测并有检测报告。

2、 投标产品经过FIBA认证符合国际比赛要求，有FIBA认证证书并在FIBA网站上可以查询到。

3、 投标产品必须满足国际性篮球比赛的要求，同时也应满足进行其它球类比赛的要求。

体育馆用木质地板功能指标

	名称
	单位
	竞赛用体育馆用木质地板

	滚动荷载
	--
	不起毛刺，没有裂纹、断裂、劈裂、漆膜损坏、残余压痕≤0.5mm

	滑动摩擦系数
	--
	0.4～0.6

	冲击吸收率
	%
	≥53

	标准垂直变形
	mm
	≥2.3*

	相对垂直变形率
	%
	≤15

	反弹率
	%
	≥90

	注： “*”处值也可由合同双方协定。


4、 投标产品结构从上到下依次为实木地板面层、隔离降噪层、毛地板层、上层龙骨木格栅层、弹性系统层, 下层龙骨木格栅层。地板的结构标高为130mm，地板结构采用浮动结构，结构不准和混凝土进行固定。面层地板通过45mm长的U形体育地板钉将地板安装到毛地板上,钉子间距在150mm内,毛地板通过50mm长的钢射钉固定到龙骨上,龙骨间距为400mm,上下层龙骨相互垂直。弹性系统安装在两层龙骨之间，间距为400mm。

5、 6投标人提供的比赛场地地板必须是枫木实木指接地板（或柞木实木复合地板），规格为22×60/65×2000mm左右（或22×160×2000mm），质量达到一级品要求。木板面的表面在色调一致、平整刨光，不得有刨痕、翘曲与鼓包（包括漆面）。面层地板在加工时应进行防腐、防虫、防潮处理、地板应经过防火处理使其达到B1级标准。
6、 油漆在工厂完成，油漆的性能指标应满足DIN检测要求，摩擦系数在0.4-0.6之间
体育馆用实木地板物理力学性能指标

	检验项目
	单位
	指　标　值

	含水率
	％
	6≤含水率≤我国各地区的平衡含水率

	漆膜表面耐磨
	g/100r
	≤0.15　且磨100转后漆膜未磨透

	漆膜附着力
	级
	0～1 

	漆膜硬度
	—
	≥H

	　注：含水率是指木质地板产品在未折封和使用前的含水率，我国各地区的平衡含水率见GB/T6491—1999中的附录A。


7、 毛地板和面板之间，必须铺设一层防潮隔离膜或无纺布等，以防止使用中发生音响和潮气侵蚀
8、 木板面层下的毛地板可采用耐水防腐的胶合板，厚度不能低于12mm，按照GB9846.3-88、GB9846.4-88、GB9846.6-88、GB9846.12-88标准中一级品要求制造加工，达到E1级标准。制作胶合板的木材必须是落业松木材，单板厚度不应大于3.2mm。使用的胶水须是酚醛胶。毛地板在加工时应进行防腐、防虫、防潮处理、木材应经过高压浸渍防火处理使其达到B1级标准。
9、 龙骨应使用落叶松LVL龙骨，截面尺寸不小于30mm×50mm。龙骨表面涂刷防腐、防潮、防虫、防火涂料。

10、 弹性系统设计新颖实用，材质应为天然橡胶，对弹性体要有针对性的防护措施防止变形过度伤害弹性体导致地板功能降低。

11、 所用面层必须为优等品,并在投标文件中注明所选材料的名称、原产地、制造商。

12、 木板面层的踢脚板应在面层安装后装置，设置的踢脚板应为透气式踢脚板，以保证地板结构的通风
13、 投标方根据原设计图纸、场馆用途并结合投标文件要求，对体育木地板进行设计，并在投标文件中提供设计方案（包括选材、结构设计、地面处理方法、主要技术参数、面板铺设方法、安装工艺等），并提供结构图、施工图等投标方认为必要的图纸说明。

14、 投标方应考虑通风口的设计、各种预埋件的安装和场地所需的场地线的标明。
15、 竣工后需通过国内有体育地板检测资质的检测机构对地板性能指标进行检测。

16、 安装应符合下述标准：木质地板铺设施工前，确认前道工序应符合相应规定。铺设木地板时，其龙骨的规格尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。龙骨固定时，不得损坏基层结构和预埋管线。龙骨应垫实钉牢，与墙之间应留出40mm的缝隙，表面应平直。木质地板毛地板层铺设时，相邻毛地板组（或块）间，毛地板组（或块）≤1220mm时，端接缝隙应相互错开，错开距离≥400mm。木质地板表面层铺设时，相邻地板块间端接缝隙应相互错开，距离≥100mm。木质地板面层铺设时，应考虑木地板材质、构造、当地气候、体育馆内环境条件的影响，适当预留伸缩缝间隙，并在施工方案中确定。龙骨的接缝应设置在垫块上，不得悬空。木质地板的通风构造层包括室内通风沟、室外通风窗等，均应符合设计要求。毛地板边与墙面间隙应≤40mm，用钢尺检查，精确至1mm。木地板表面层与墙面间隙应≤40，用钢板尺检查，精确至1mm。木地板体操、球类预埋件应安装牢固。
龙骨的技木要求和检验方法
	序号
	项目
	技木要求
	检验方法

	1
	间距公差
	≤5mm
	用钢板尺检查，精确至1mm

	2
	龙骨间表面平整度
	≤3.0mm
	用2m平尺和塞尺或水准仪检查，精确至0.1mm

	3
	接缝间隙
	≤3mm
	用钢板尺检查，精确至1mm


毛地板的技木要求和检验方法

	序号
	项目
	技木要求
	检验方法

	1
	板面缝隙宽度
	≤3mm
	用钢尺检查，精确至1mm

	2
	表面平整度
	≤3.0mm
	用2m靠尺和塞尺检查，精确至0.1mm

	3
	板面拼缝平直
	≤5mm
	用5m通直线绳（不足5m也采用此方法）及钢板尺检查，精确至1mm

	4
	相邻板材高度差
	≤0.5mm
	用钢尺和塞尺检查，精确至0.1mm


木地板表面层的技木要求和检验方法

	序号
	项目
	技木要求
	检验方法

	1
	板面缝隙宽度
	≤0.5
	用塞尺检查，精确至0.1mm


	2
	表面平整度
	≤2.0
	用2m靠尺和塞尺检查，精确至0.1mm

	3
	踢脚线上口平齐
	≤3
	用5m通直线绳（不足5m也采用此方法）及钢板尺检查，精确至1mm

	4
	板面拼缝平直
	≤3
	

	5
	相邻板材高差
	≤0.5
	用塞尺检查，精确至0.1mm

	6
	踢脚线与面层接缝（垂直方向）
	≤3.0
	用塞尺检查，精确至0.1mm


木地板体操、球类预埋件表面盖板安装的公差和检验方法

	序号
	项目
	技木要求
	检验方法

	1
	预埋件周围缝隙宽度
	≤2
	用钢板尺检查，精确至1mm

	2
	预埋件盖板与木地板表面高差
	≤2.0
	用2m平尺和塞尺检查，精确至0.1mm

	3
	预埋件安装位置
	≤10
	用钢板尺检查，精确至1mm


第四部分  合同书格式

第四部分  合同主要条款

_________________工程合同

（以下简称甲方）通过招标，确定        （以下简称乙方）为       工程木地板项目供货和安装单位。甲、乙双方根据招标要求及其他有关法律规定，经双方协商，一致同意，签订本合同，共同信守。

1.工程内容及合同总价

1.1工程内容：本工程的招标全部。

1.2合同总价：本合同总价为人民币               。

2.承包方式

2.1乙方以包工包料形式就本工程的造价、质量、工期、安全文明施工等实行承包。

2.2乙方负责货物的生产制作、安装等，并确保货物质量和生产安装进度。

2.3本合同为固定总价合同，除非发生重大设计变更，影响工程造价10%以上，否则不予调整。

3.交货完工期

3.1交货时间：合同签订后     日历天，具体进场安装时间由甲方提前15天通知。

3.2交货地点：        。

3.3安装时间：         天。（以现场具备安装条件之日起计算）

4.验收

安装完成后14 天内，甲方应组织相关人员进行验收并出具验收结论。若安装完成14 天内甲方未对货物组织验收，或未提出质量异议，或未经验收已投入使用，则视作验收合格。

5.货款结算

5.1合同签订后5个工作日内甲方向乙方支付合同总价的30%作预付款，材料到达施工现场后5个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的60%作为材料款，安装完毕并验收合格后30天内支付至总价的95%；剩余5%在产品安装验收合格满一年后的30天内一次性付清。

5.2预付款、货款等全部款项，甲方必须汇入本合同规定的乙方开户银行帐号内，不得转移开户行或用现金支付给个人。如甲方未按约定付款，由此所引起的后果由甲方负责。

6.质量保证

6.1乙方保证向甲方提供的货物是全新的。

6.2乙方保证对货物原材料的采购、制造、检验、包装、安装等各个环节，实行全面的、严格的质量管理和质量控制。

6.3质量保证期为所提供的货物安装完毕并且验收合格后之日起2年。

7.售后服务

7.1在产品质量保证期之内，对由于产品制造等造成的产品质量问题，乙方应及时派人上门免费维修或更换。质量保证期后，终身维修服务，维修或更换酌情收取成本费。

7.2乙方质保期内，若发生质量问题，全部免费维修或更换。

8.双方责任

8.1甲方责任：

8.1.1甲方应按合同规定及时向乙方支付预付款，如甲方延期付款，则乙方有权延期发货、延期安装并收取货物仓储费用，因此延误工期的责任由甲方承担。

8.1.2 甲方应确保在乙方交货前施工场所符合安装、施工要求。甲方如果不具备安装条件或工期发生变化，工期可以相应顺延。

8.1.3甲方帮助乙方协调施工前货物储存等有关事宜，所需要的费用由乙方全部承担。

8.2乙方责任：

8.2.1乙方应按合同要求提供木地板安装、技术服务及售后服务。

8.2.2乙方在现场安装施工过程中，必须服从总承包单位的管理，严格遵守总包的各项管理制度，并及时做好与其他工种的配合工作。

8.2.3乙方负责到场货物的保管和安全等全部事宜。

8.2.4乙方应指定现场负责人，全权负责现场安装工作，并代表乙方参加甲方召开的现场工程例会，落实例会提出的要求。

8.2.5乙方必须在安装完成后，配合甲方会同有关部门共同验收。乙方的产品如未达到质量和安装质量要求的，应无条件更换或返修，并承担所造成的经济损失。

8.2.6工程竣工验收完毕，乙方应向甲方交付相关的技术资料。

9.仲裁

9.1凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，甲、乙双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向工程所在地的仲裁机构申请最后仲裁。

9.2仲裁费除仲裁机构另有裁决处应由败诉方负担。

9.3仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，合同其他部份应继续执行。

10.合同附件

10.1中标通知书；

10.2招标文件（包括招标补充文件）；

10.3投标文件（包括投标补充文件）；

10.4询标及合同履行过程中，双方就有关问题协商一致，达成的纪要或补充协议。

所有上述附件与合同正本具有同等法律效力，但合同签订前产生的附件与合同有矛盾之处，应以本合同为准。

11.不可抗力条款

甲、乙双方任何一方因不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在10天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题可由双方协商解决，但确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

12.合同生效及其他

12.1本合同在双方签字盖章后开始生效。

12.2未尽事宜，双方协商解决。

12.3本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。

甲       方：                    乙       方：

名称：（盖章）                    名称：（盖章）

法定人代表：                      法定人代表：

授权代表：                        授权代表：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

年月日                            年月日

第五部分  投标文件格式

A1～A6    商务部分格式

A1 
法定代表人证明书及授权委托书格式

法定代表人证明书

                                            （　 ）第　号

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson




………………………………………………………………………………
授权委托证明书

（　 ）第　号

注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。
授权委托证明书

（   ）第  号


注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。

A2-1
 投标书

致：   [招标人]   
根据你们第    号（标书编号）招标采购   [项目名称]   的招标文件要求，     （全名及职衔）经正式授权并以投标人         （投标人名称、地址）的名义提出投标。提交下列投标文件正本１份，副本7份及投标文件的电子文档3套。
（1）开标一览表；

（2）投标保证金；

（3）招标文件要求提交的所有文件及样品。

据此，签字人在此声明并同意如下：
1. 我们愿意遵守招标文件中的各项规定，供应符合“用户需求书”和投标图纸所要求的  [项目名称]  ，投标总价（甲方工地安装验收后交付价）：        元人民币。
２.我们同意本投标自投标截止日起180天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
３.我们已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清及参考文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
４.我们同意提供招标方要求的有关投标的其它资料。
５.我们同意，招标方并无义务必须接受最低的报价,招标方有权根据工程的实际需要,对货物的采购品种、数量和服务范围做出调整。
６.所有有关本次投标的函电请寄：                     
  授权代表（签名）:

                                             .

  职    位:

                                             .

  投标人名称:

                                            .

  投标人印章:

                                             .
  电  话：                      传  真：

A2-2   [项目名称] 开标一览表

招标编号：                                                 货币单位：元（人民币）
	序号
	项目名称
	投标人
	投标总价
	工期
	制造商/产地
	备注

	1
	[项目名称]
	
	
	满足招标文件要求
	
	


投标人名称：                        签字：                   职务：                 日期：

注：1.此表除在投标文件商务部分中提供外，为方便开标还应将其复印件装入开标信封内密封提交。

2.投标人的投标总报价不能有调价声明。

A3  投标价格表

	序号
	货物材料名称
	单位
	规格
	品牌
	生产厂家
	生产国
	货物材料费(元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	面层木地板
	m2
	
	
	
	
	　
	　

	2
	防潮层
	m2
	
	
	
	
	
	

	3
	毛地板
	m2
	
	
	
	
	　
	　

	4
	龙骨
	m2
	
	
	
	
	　
	　

	5
	……
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	　
	
	
	
	
	　
	　

	合  计
	　
	
	
	
	
	　
	　


A4   投标人资格证明文件

A4-1  投标人概况和简介

A4-2  投标人营业执照、施工资质证书（如果有）、ISO9001质量管理体系认证证书（如果有）和投标货物制造商的ISO9001或同等的质量管理体系认证证书复印件

A4-3  近两年（2009、2010年）的财务报表

A4-4  2007年1月1日至今在国内类似的货物供货、安装项目的业绩表。所有业绩表均需附上所承担项目的合同复印件。
注：1、投标人须填写和递交以下规定之表格以及其他有关资料；

2、要求对所附的表格中所提出之问题或/要求做出正面答复。
3、资格资料中的签署须做为对其中所有说明、对问题的回答的真实性和准确性的保证。
A4-1投标人概况表

	企业名称
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金（万元）
	

	法定代表人
	
	法人营业

执照编号
	
	企业性质
	

	资质等级
	
	联系电话
	
	联系人
	

	邮政编码
	
	电子邮箱

地     址
	
	传真
	

	经营范围
	

	主导产品
	

	企业职工人    数
	总人数
	有　　职　　称　　人　　员
	

	
	
	高工
	工程师
	助工
	工人

	
	
	
	
	
	

	设备名称
	型  号
	制造国

或产地
	制  造

年  份
	数  量

（台）
	完好状况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、如本表不足以表达，可以自行修改补充。

                     投 标 人（法人公章）：


授权代表（签名或盖章）：


                                           日      期：
A4-2投标人营业执照等资料复印件

（提供复印件，并加盖公章）

1．
企业法人营业执照；

2.  施工资质证书（如果有）；
3.  ISO9001质量管理体系认证证书（如果有）；
4．
投标货物制造商的ISO9001或同等的质量管理体系认证。

A4-3近两年的财务报表

（提供2009年度、2010年度的经审计的财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等复印件）。

A4-4  投标人2007年1月1日～至今在国内已完成同类的供货项目业绩表格式

	序号
	合同名称/ 供货内容
	项目

名称
	项目

地点
	签约

日期
	合同

金额
	数量
	建设单位联系电话
	联系人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


A5  对合同条款的响应承诺

     [招标人]        ：
    我司已充分阅读了招标文件合同条款的所有内容，我司保证响应招标人提出的合同条款，如果我们的投标被接受，将按招标文件规定的合同条款与贵办签订合同，否则，同意被视为自动放弃中标，由贵办没收我司提交的投标保证金，并由我司承担因此而产生的全部法律责任。
投标人名称：                                    .

（公  章）                   .
法定代表人或委托代理人（签名）：：             
日    期：      年   月    日

A6  履约保函格式

（中标后填写）

履约银行保函
编号：

（招标人）：
本保函作为贵办与                （以下称卖方）就              项目项下卖方向贵办提供              供货及相关服务（以下简称货物）的履约保证金。
               （以下称我行）无条件地、不可撤销地保证我行及其继承人和受让人无追索地以总额不超过人民币      元（大写：            ，即相当于合同价款的   %）的款项作为卖方履行合同约定义务及责任的担保，并承诺如下：
1、卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动（包括卖方未能及时更换或修补贵办认为有缺陷的货物），只要贵办确定，无论卖方有任何反对，我行将凭贵办的书面通知，立即按贵办提出的不超过上述金额和按该通知中规定的方式付给贵办，我行绝不挑剔、不争辩，也不要求贵办出具证明或说明背景、理由。
2、我行放弃贵办应先向卖方要求赔偿上述金额然后再向我行提出要求的权利。

3、本保函项下的任何支付应为免税和净值，无论任何人以何种理由提出扣减现有或未来的税费、关税、费用或扣款，均不能从本保函中扣除。

4、我行进一步同意，在贵办和卖方之间的合同条件、合同项下的货物或合同发生变化、补充或修改，在不加重我行担保责任的情况下，我行承担本保函的责任也不改变。有关上述变化、补充和修改也无须通知我行。

5、我行的保证期间为：自本保函生效之日起，直至货物最终验收完成且结算审定时止，但最迟不超过     年   月   日。
本保函自我行负责人（或委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
银行名称：（盖章）
银行负责人（或委托代理人）：
地址：
邮政编码：

联系电话：
日期：    年   月   日

B1～B8技术部分格式

B1  货物的说明书
投标人应根据招标文件的要求，详细阐述所提供产品型号规格、技术性能、产地及投入市场时间。投标人必须对应本次招标货物的技术要求，提交投标拟提供的各投标货物的（包括但不限于）以下内容：

1.
投标货物的结构特点、性能、功能或特性的说明以及产品样本。

2.
投标产品（品牌）通过国际篮联（FIBA）认证的证书（复印件）。

3
货物通过有关部门的验收及国家有关部门批准生产或使用的有效文件复印件。

4.
本次投标货物经国家有关部门通过的鉴定或检测报告复印件。

5.  投标人必须说明投标品牌的名称，品牌的标志，型号和型号的涵义，产品的技术来源（按附表格式）。并提供有效的技术鉴定证书和检测报告。

B2

投标技术规格书

投标人应按照招标文件要求和根据“用户需求书”货物的要求做出全面响应。
	序号
	货物名称
	规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（法人公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日  期：

B3  货物材料管理方案

说明：文字部分至少包含以下章节，章节可增加，但先后次序不宜调乱。

1.货物供货的具体实施计划及响应措施

2.项目实施过程中对货物部件和材料的管理

投标人应编制具体的货物部件、材料供应计划，对货物部件、材料的供应有保障措施，对于所有的货物部件、材料均须严格按照招标文件的规定和相关技术规范选用；投标人须承诺对于按照招标文件的规定和相关技术规范选用的货物部件、材料，中标后不得更改。如有不符合上述要求的，甲方将有权对不符合规定的货物部件、材料按招标文件的规定和相关技术规范进行调整和更换，有权要求承包商更换为满足设计要求的高品质部件、材料或高技术档次系列的产品，但中标价格不调整，由此造成的相关责任由中标人负责，对于招标人未规定品牌的材料，投标人必须选择满足招标文件技术要求的材料。

对已落实采购意向的材料、部件须有具体的组织方案及供货保证措施；对于进口的材料须提交具体的采购计划和质量保证措施，保证材料的产地、品牌、型号规格和质量完全满足招标文件的规定。

B4  项目实施方案及工作进度计划

1、承包商应提出针对本项目的实施方案，实施应结合本项目特点来制定，必须满足本次货物设计、生产、供货和安装的特殊要求，投标人要根据以上特点，针对货物生产、供货、安装各个关键环节，制定符合本项目质量、进度的要求人员保证方案、货物保证方案和交货期保证方案，提出详细具体的方法和措施满足交货期和质量要求包括项目部成员组成及资格，制造、安装、验收各个环节的实施与协调等。实施方案包括：

1）人员保证方案

对本企业的人员总数、构成情况作出说明；详细列出拟投入本次货物供货的人员组成、数量。说明如何保证生产和供货的需要。

2）货物保证方案

对本企业的货物和生产线总数、构成情况作出说明；详细列出拟投入本次货物生产的货物组成、数量。说明如何保证生产和供货的需要。

3）交货期保证方案

请详细说明将采取何种特殊措施保证满足交货期要求。
4）与监理单位、施工总承包单位和其他专业承包单位的协调配合措施

要求投标人详细描述如何做好与总承包单位和其他专业的协调配合措施且必须服从总包单位和监理单位管理。

5）安全保证措施

投标人必需按照本项目施工的特点，提供适合本项目的安全保证措施。

2、投标人应提出完成本项目的下述项目实施方案和计划：

1）设计联络的实施计划。

2）产品制造、工厂检验的实施方案和计划.

3）交货、运输、仓储保管、到货验收的实施方案和计划。

4）安装、验收实施方案和计划。

①安装方案必须充分考虑本项目的具体要求和特点，至少包括以下内容：

安装队伍的来源（是否为投标人固定合作的）、组数、人数。

主要技工（组长）名单。

说明最快每个月所能安装的数量，并列出可行的时间表及人员配置。

②投标人应列明正式验收的合格标准和验收方案

5)重大赛事保障方案。

进度计划一览表

	序号
	时间

(从收到甲方的进场开始)
	工作内容
	需要时间

(日历日)
	完成的工作量占全部工作量的比例
	完成日期
	投入的人员数量和职称

	1．
	设计联络
	
	
	
	
	

	2．
	产地制造
	
	
	
	
	

	3．
	工厂检验
	
	
	
	
	

	4．
	运输
	
	
	
	
	

	5．
	现场检验
	
	
	
	
	

	6．
	安装
	
	
	
	
	

	7．
	验收
	
	
	
	
	

	8．
	通过国际国内相应体育单项组织的专项验收（认证）
	
	
	
	
	


注：投标人应根据本工程的工期要求，合理做出各阶段的详细的时间安排表。该时间表应满足对本项目的整体工期要求。

B5  拟投入本项目的现场组织机构及项目负责人、技术负责人简历表及主要人员一览表

投标人应根据本项目特点设置健全、合理的项目部管理机构，以框图形式表示，并附详细的文字说明。

（一）项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年齡
	

	职务
	
	职称
	
	学历/专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目管理年限
	

	已完成货物供货项目情况

	建设单位
	项目名称
	货物品种
	验收日期
	供货数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二）技术负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年齡
	

	职务
	
	职称
	
	学历/专业
	

	参加工作时间
	

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	货物品种
	验收日期
	供货数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：（一）～（二）表须附投标人拟投入本项目项目负责人、技术负责人的职称证明、业绩证明文件
（三）本项目主要人员一览表
投标申请人必须为本工程合同的执行成立专门的组织架构，配备足够的符合资格的各类技术人员，参与项目的实施，以满足工程建设的要求。
1.
参照如下格式填写本次项目实施的生产负责人、安装负责人、维护负责人、售后服务负责人；
2.
主要技术人员及参与本项目的安装人员的组成和数量，并承诺履约期间不得更换（除甲方同意）。
3.
提交承诺书，承诺履约期间不更换以上配备的负责人（除甲方同意）。
	姓名
	职务/职称
	拟任本项目职务
	工作经历

（曾参与过的主要工程项目）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：表中职务、职称均指当事人在其本单位的职务、职称。

B6 承诺书

致：（招标人）

经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，我司已理解招标人对本招标项目工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下承诺：

一、我司已按投标须知的要求完成了踏勘现场的工作，并充分了解现场条件，参加了招标人组织召开的答疑会，并熟知了整个货物项目的设计意图和工程管理模式及特点。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。我司承诺不会因任何现场条件的阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因任何现场条件的阻碍而影响投标承诺的交货和验收日期。
二、我司已充分阅读招标文件并充分了解本项目对管理和技术人员投入的要求。若中标，我司保证投标所报的全部技术和管理人员完全满足招标文件和工程现场的要求，并保证在材料采购、生产各环节投入足够的合格人员，在收到招标人进场通知后按照工程进度要求到位；若因投入人员不足，影响现场工期和质量目标的实现，我司愿承担有关违约责任。并无条件接受合同条款的处罚和下表中有关条款的处罚。

	序号
	承诺项目
	违约说明
	乙方承诺的违约金额（人民币元）

	1
	项目部
	更换项目负责人
	20000

	
	
	更换技术负责人
	10000

	2
	投入劳动力
	每少1人
	500


三、我司承诺所有的货物、材料均严格按照相关技术规范、用户需求书选用，并保证提供材料的真实性、有效性。如发生货物或选用材料货不对板、或以低品质货物冒充高品质货物、或以低技术档次材料冒充高技术档次材料的情况，该货物或材料不得在本项目使用。招标人有权按照对项目最有利的原则要求我司更换为满足设计要求的高品质货物或高技术档次材料的产品。我司承诺不调高价格并承担有关违约责任，并同意招标人保留追究我司有关法律责任的权利。
四、我司已充分阅读本项目招标文件并充分了解本场地对该场地木地板的质量要求很高。我方保证本场地施工完成后能够通过专项验收。否则，我方无条件重新进行施工，直至本场地能够通过验收为止，且承诺不增加任何费用。同时接受招标人按合同约定进行违约处罚。
五、我司已充分阅读本项目招标文件并充分了解本项目对货物质量和产品售后服务的严格要求。如若中标，我司保证尽一切资源，从生产、管理等各个环节，采取一切措施，确保供货产品的质量满足或超过招标文件技术要求的各项技术指标要求。我司保证严格按照招标文件的要求，为招标人及使用单位提供详尽的技术支持和指导服务，确保供货产品的性能达到或超过招标文件要求的各项技术指标要求。

如我司提供的产品质量达不到上述要求，我司承诺在三天内全部无偿清退并更换。同时我司无条件同意接受招标人按合同约定进行违约处罚。

我司承诺由于我司售后服务原因造成对项目的不利影响，每出现一次，我司无条件同意接受招标人按合同约定进行索赔及违约处罚。

如果我司的投标被接受，我司保证实现本投标文件所定的培训、安全目标计划。否则，将无条件接受合同条款的处罚，直到被清退出场，并为此负法律责任。
质量保证期内主要的服务计划、服务内容和服务承诺如下：

1、我司承诺对全部货物免费保修2年，并终身维修。
2、在保修期内因制造质量而造成返修，其全部费用由我司承担。在保修期内，对非人为因素造成的货物金属件、连接件等部件的损坏负责免费维修或更换。

3、在保修期内，我司承诺在江苏地区有足够的备品备件供应。

4、我方保证在江苏地区设有固定的售后服务机构，并有24小时服务热线，保证在接到故障电话后响应时间小于2小时且能在24小时内解决问题。

5、我方保证在重大赛事期间现场配置相关专业人员（不少于2人）、操作人员（不少于2人）、工具、设施、机械、材料等进行赛时场地保障工作。
6、如我司未按承诺完成保修责任，甲方可另行聘请其他专业单位进行维修，其费用从质量保证金中扣取（不足部分由我司另行支付）。

六、如果我司的投标被接受，我司保证无条件按本项目专业工程管理与配合要求，接受总承包单位的组织、协调、管理并履行相关义务。并按本投标文件文明施工管理方案中的要求进行文明施工管理。否则，我司愿意承担因此而造成的全部责任，并为此承担赔偿及法律责任。

七、我司已充分阅读招标文件合同条款的所有内容，我司保证完全响应招标人提出的合同条款，如若中标，将按招标文件拟定的合同条款与招标人签订合同，否则，同意被视为自动放弃中标，由招标人没收我司提交的保证金，并由我司承担因此而产生的全部法律责任。

同时我司还充分阅读了招标文件及技术文本并充分了解对产品报价的严肃性。如若中标，在材料和规格基本不变的前提下，在中标后大批量生产之前，根据工地现场环境重新确认中标货物的规格尺寸，由此所引起的结构和形式上的变化不调整中标价格。
八、我单位参加                                    项目的投标,该项目的安装工作要求同时具备以下资格：

1、具备国家建设部或省建设主管部门颁发的体育场地设施工程专业承包二级或以上资质。

2、持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

我单位在此承诺一旦中标如我公司不同时具备以上资格，将与安装分包单位签订安装分包协议，经招标人审核确认后，将本项目的安装工作分包给同时具有以上资格的分包人。
特此承诺。

投标人：         （盖章）

法定代表人或授权代理人（签名）： 

日期：   年   月    日

B7 设计制造标准和技术规范
投标人应列明本合同项下所供货物的设计与制造标准、技术规范。

B8  售后服务承诺

承包商应给出针对本项目的详细的售后服务计划和承诺。
第六部分  评标办法
1. 前言

1.1本次招标采用国内公开招标的方式进行。

1.2评标由依法组建的评标委员会负责完成，本次招标采用综合评分法评标。本次评标权重分配为：总分为100分，其中商务部分为20%、技术部分为30%、价格部分为50％。技术部分评分、商务部分评分、价格部分评分均采用百分制。本次评标是以招标文件为依据，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，选择技术成熟、质量稳定、报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的供货商。首先进行符合性审查，通过符合性审查的投标文件进入商务评审、技术评审、价格评审；商务、技术、价格评分之和为综合得分，评标委员会将综合得分由高到低排名前三名的投标人，排序推荐给招标人，并由招标人依法确定中标单位。

1.3参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定以及相关法律法规的规定，不得以任何形式向与评标无关的人员透露评标的情况，以确保评标的公正性。

1.4本评标办法的解释权属招标人。

2. 评标依据
评标工作严格执行国家颁布的有关法律法规，评标的依据是招标文件及其澄清补充通知、投标文件及其澄清文件以及本评标办法。

3. 评标机构

3.1评标工作由依法组建的评标委员会负责完成。
3.2评标委员会由两组组成，一组为商务评标组，由5人组成；另一组为技术评标组，由9人组成。
3.3评标委员会的职责主要是：

1） 根据招标文件和评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；

2） 向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

4. 评标办法

4.1评标过程

4.1.1评标过程将按以下几个步骤进行：
(1)接收投标文件和开标

(2)投标文件符合性审查

(3)商务评审、技术评审

(4)价格评审

(5)综合得分计算

(6)推荐中标候选人

4.1.2在评标过程中发现投标文件有疑问或有问题时，可要求投标人给予澄清。但这种澄清不应使其他投标人处于不公平的地位。澄清答复应以书面形式加盖公章回复。

4.2接收投标文件和开标

4.2.1  招标代理机构、招标人将在投标人须知规定的时间和地点收标和开标。投标人应派代表参加并签到。

4.2.2
开标：招标代理机构负责唱出每个投标人的名称、投标总价、是否提交了投标保证金等以及招标代理机构或招标人认为合适的其它内容。招标代理机构负责做好有关纪录，记录的结果由投标人签字确认，招标人、招标代理机构代表和交易中心的监督工作人员亦在记录上签字。
4.3投标文件的符合性审查

4.3.1评标委员会的商务评标组和技术评标组根据附件一“符合性评审表”进行评审，只有实质性响应的投标文件才能视为通过。有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

4.4商务评审和技术评审

4.4.1评标委员会的商务评标组按附件二“商务评审细则”的规定对所有通过符合性审查的投标人进行商务评分，技术评标组按附件三“技术评审细则”的规定对所有通过符合性审查的投标人进行技术评分。对每组评委的商务评审评分和技术评审评分，各去掉一个最高分和一个最低分，余下得分的算术平均值即为该投标人的商务、技术评分（百分制）。若出现小数，以四舍五入的方式保留２位小数。
4.4.2商务得分占总分的权重为20％，技术得分占总分的权重为30％。商务、技术评分分别与其占总分的权重相乘，即为商务、技术得分。（商务得分＝商务评分（百分制）×20％，技术得分＝技术评分（百分制）×30％）。

4.5价格评审

4.5.1价格评审由商务评标组负责。对通过符合性审查的投标人进行价格评分，价格得分占总分的权重为50％（价格得分＝价格评分（百分制）×50％）。

4.5.2评标委员会将审核投标人的各项报价和总体报价是否清楚、完整，若发现投标人报价有不清楚、不完整的地方，允许投标人澄清，对报价有重大不清晰情况而又不能做出合理解释的投标人，取消其资格。
4.5.3价格评审的原则如下：

1) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，将取消其价格评审资格。

2) 若用小写表示的金额和用大写的金额不一致，以大写表示的金额为准。

3) 当单价与数量相乘不等于合价时，如果单价与数量相乘的正确值低于合价时，以单价为准，修正合价（调至正确值）；如单价与数量相乘的正确值高于合价时，以合价为准，修正单价（使之与数量的乘积等于正确值）。

4) 当各细目的合价累计不等于总价时，如果各细目的合价累计的正确值低于原总价，则修正总价（调至正确值）；如果各细目的合价累计的正确值高于原总价，则保持原总价不变，并平均降低各细目的合价（使各细目累计等于正确值）。

5) 若投标人未对标段内的全部货物进行报价（即出现标段内报价中运动木地板总数量少于该标段招标运动木地板总数量的情况时），则将其他投标人投报相应运动木地板价格的最高值加进该投标人的投标总价进行调整，调整后的价格作为投标人价格评审的基础。投标人如经评定为中标候选人，其缺漏的运动木地板报价视为已含于其投标报价中，不得要求增加任何费用；投标人报价如有缺项、漏项或者某项费用为零时，则该项费用视为已分配在其他项目中，不再调整；投标人如经评定为中标候选人，其缺项、漏项的报价应自行消化，不得增加报价。

6) 根据上述价格评审原则计算得出通过价格符合性审查的投标人的评标总价。

7) 投标人必须接受上述规定的价格评审原则，否则其投标可能被拒绝。
4.5.4评标价的计算

根据上述价格评审原则计算得出通过符合性审查的投标人的评标总价，按以下原则计算评标基准价：

1)通过价格符合性审查的投标人少于5家（＜5）时：

评标基准价＝所有有效投标人的评标总价的算术平均值

2)通过价格符合性审查的投标人不少于5家（即≥5）时：

评标基准价＝所有有效投标人的评标总价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值

4.5.5价格评审结果

a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为100分；

b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣1.2分，扣完为止）：

价格评分=[1-（投标人的评标总价-评标基准价）×1.2÷评标基准价]×100

（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

c). 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣1分，扣完为止）：

价格评分=[1-（评标基准价-投标人的评标价）×1.0÷评标基准价]×100

（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）

根据以上计算出通过符合性审查的各投标人的价格得分：

价格得分＝价格评分×50％

4.6计算综合得分

综合得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。

评标委员会按照综合得分从高到低对投标人进行排序。

4.7推荐中标候选人

评标委员会对通过符合性审查的投标人的综合得分从高到低进行排序，推荐前三名的投标人入围中标候选人，其中综合得分最高的投标人推荐为第一中标候选人，次高者推荐为第二中标候选人，第三高者推荐为第三中标候选人。综合得分相同时，评标总价低者排序较前；如果综合得分与评标总价都相同时，技术得分高者排序较前。

5. 审定中标人

5.1招标人将把合同授予评标委员会推荐的第一中标候选人，条件是该投标人经进一步审查能满意地履行其合同义务。

5.2中标人确定后，由招标人、柳州建设工程交易中心和招标代理机构联合发出《中标通知书》。
6. 附件

附件一：符合性评审表

附件二：商务评审细则

附件三: 技术评审细则

附件四：投标报价修正表

附件五：有效投标价得分计算表

附件六：各投标人综合得分汇总表

附件一                                          

符合性评审表（标段一）

	序号
	                         投标人

评审内容 
	　
	　
	
	　
	　

	1
	投标文件同时存在下列问题的：（1）外封面没有加盖投标单位的法定印章；（2）内封面没有加盖投标单位的法定印章；（3）投标文件没盖骑缝章。
	
	
	
	
	

	2
	对同一招标项目出现两个或以上的投标总报价，且没有申明哪个有效。
	　
	　
	
	　
	　

	3
	未按招标文件的要求交纳投标保证金。
	
	
	
	
	

	4
	标书异常雷同（由不同单位独立编制标书时不可能存在的相同）。
	
	
	
	
	

	5
	附有招标人无法接受的条件。
	
	
	
	
	

	6
	未按招标文件要求提供样品。
	
	
	
	
	

	结     论
	
	　
	　
　
	
	　


备注：1、序号1至9栏目合格的填写“○”，不合格的填写“×”。全部合格方可视为通过符合性检查，在结论栏中填写“通过”，否则为“不通过”。

2、评标组专家确认上述符合性审查内容中1至6项，若评标专家在某一项评审内容的意见不一致时，则按少数服从多数的原则确定投标人在该项评审内容是否合格。
评委签名：                                                                             日期：

附件二：

商务评审细则

	序号
	内容
	分值
	评分标准

	1
	投标人资信情况
	注册资本
	10
	投标人企业注册资本金，由多至少进行排序：

	
	
	
	
	排名第1名
	排名第2名
	排名第3名
	排名第4名
	排名第5名
	排名第6名及以后

	
	
	
	
	[10]
	[9]
	[8]
	[7]
	[6]
	[5]

	
	
	FIBA认证
	15
	投标人品牌采用的是国际篮联认证品牌且可以在国际篮联网站上查询到的得10分；否则不得分。

	
	
	国际羽联认证
	15
	投标人品牌采用的是国际羽联认证品牌的得10分；否则不得分。

	
	
	施工资质
	10
	投标人自身具备体育场地设施工程专业承包一级资质得10分，二级资质得5分，否则不得分。

	2
	财务经营状况
	销售额
	10
	2010年度销售额度超过10000万的得10分,超过7000万的得5分，少于5000万的不得分。

	3
	投标人自身的重点项目业绩
	40
	投标人在奥运会场馆建设中完成的体育馆专业体育运动木地板比赛场地业绩，每完成一个供货业绩项目得10分，最多得20分。

【上述业绩须附合同及业主证明其举办过奥运比赛的证明文件。】

	
	
	
	投标人在亚运会、全运场馆建设中完成的体育馆专业体育运动木地板比赛场地业绩，每完成一个供货业绩项目得10分，最多得20分。

【上述业绩须附合同及业主证明其举办过奥运比赛的证明文件。】 


附件三：

技术评审细则
	序号
	评审要点
	100分
	评分标准


	1
	投标样品
	20
	各评审专家通过对样品的外观以及结合专家自身的经验对样品质量进行分析打分：

样品结构完整、材质完全响应招标文件得[20，15）分；

样品结构基本完整、材质响应招标文件得[14，9）分；

样品结构不够完整、材质响应招标文件得[8，6）分；

不满足上述要求者得[6，0）分。

	2
	产品设计方案
	20
	投标方案叙述详细，能够针对投标产品结构组成进行详细论述，能够充分满足招标人要求 [20，15]分；

投标方案叙述详细，能够充分满足招标人要求[14，5]分；

投标的产品属一般品牌、技术性能满足基本要求，但可靠性较低得[4，0]分。

	3
	人员设备投入
	10
	拟投入本项目的人员配置齐全，机械设备先进齐全，较好的满足项目需要得[10，8]分；

拟投入本项目的人员配置、机械设备基本齐全，基本满足项目需要得[7，5]分；

拟投入本项目的人员、机械设备不足得[4，0]分。

	
	配合服务
	10
	与总承包单位、其它专业工程配合服务方案详细合理，能保障实施项目的工期目标得[10，8]分；

与总承包单位、其它专业工程配合服务方案较详细合理，基本能保障实施项目的工期目标得[7，5]分；

与总承包单位、其它专业工程配合服务方案不合理，不能确保实施项目的工期目标得[4，0]分。

	
	仓储、安装、验收方案
	10
	有详细的、针对本项目实际情况的仓储、交货、现场安装及验收的方案得[10，8]分；

有针对本项目实际情况的仓储、交货、现场安装及验收的方案，方案基本完整得[7，5]分；

仓储、交货、现场安装及验收的方案不具体得[4，0]分。

	
	施工部署及进度控制
	10
	各阶段施工部署合理，节点工期定位准确，进度控制计划合理，且优于招标文件要求的工期得[10，8]分；

各阶段施工部署基本合理，进度控制计划基本合理，满足招标文件要求的工期得[7，5]分；

各阶段施工部署不合理，个别阶段工期滞后，但基本能满足招标文件要求的工期得[4，0]分。

	
	质量保证措施
	10
	质量保证措施先进、可行、具体，有针对本工程的具体措施[10，8]分；

质量保证措可行具体的 [7，5]分；

施工质量保证措施不具体、不完善得[4，0]分。

	
	售后服务
	10
	售后服务计划合理、有完善的售后服务机构和保证措施，能够及时货物的正常运行，能够确保重大赛事的现场维护[10，4]分；

售后服务计划合理、有售后服务机构和保证措施、能够保证货物的正常运行[3，2]分；

售后服务能力维修一般得[1，0]分。


附件四

投标报价修正表

	编号
	投标人名称
	修正前投标报价A
	修正后有效投标报价B
	修正率r=︱A-B ︳/ A *100%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：                                                                                 日期：

附件五

有效投标价得分计算表

	                                                                   序号
	项目名称
	投标人名称

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	……

	1
	评标基准价PC（元）
	

	2
	有效投标价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	偏差（PT-PC）/PC（%）
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	得分（100-A）
	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、评审以通过有效性审查的投标总价、投标人提交的价格清单作为依据，对投标人的报价算术校核后，计算出投标人的评标总价作为有效投标价（PT）。价格核准原则详见招标文件。

2、评标基准价（PC）的确定：

1)通过符合性审查的投标人少于5家（＜5）时：评标基准价＝所有有效投标人的评标总价的算术平均值

2)通过符合性审查的投标人不少于5家（即≥5）时：评标基准价＝所有有效投标人的评标总价去掉一个最高价和一个最低价后的算术平均值

3、有效投标价得分的确定：a) 当评标总价等于评标基准价，投标人的价格评分为100分；b) 当评标总价高于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每高1％，扣1.2分，扣完为止）：价格评分=[1-（投标人的评标总价-评标基准价）×1.2÷评标基准价]×100（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）；c). 当评标总价低于评标基准价，投标人的价格评分按下式计算（每低1％，扣1.0分，扣完为止）：价格评分=[1-（评标基准价-投标人的评标价）×1.0÷评标基准价]×100（四舍五入，小数点后保留两位有效数字）。
4、其他有关事项详见招标文件。

评委签名：                                                                             日期：

附件六





各投标人综合得分汇总表

	序号
	投标单位全称
	技术得分①                                                                                        （100分）
	商务得分②                                                                                        （100分）
	报价得分③                                                                                                       （100分）
	综合得分④（100分）

（④=①×30%+②×20%+③×50%）
	根据综合得分由高至低排名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


评委签名：                                                                                日期：



































































































































































































































































































































































































































































































































































































兹授权                为我方委托代理人，其权限是：        


                                                              


有效期限：                                                      


附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                    


注册号码：                  企业类型：                      


经营范围：                                                  


法定代表人（负责人）：                 （盖章或签名）


授权单位：（盖章）                      


年  月   日





　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：         


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                   


经营范围：                          


　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    年　月　　日








PAGE  
42

