中电投蒙东能源集团公司煤炭事业部设备招标                            第一卷  投标须知
招标文件编号：CPCEC/GC-ZB-07-2008(2008-SB-208)

XXXXXX有限责任公司
（监控系统设备）

招标文件
第一卷·投标须知
第二卷·合同条款

      第三卷·技术要求和规范
	招  标  人：
	XXX

	招标代理机构：
	XX


2011年3月

目   录
1第一卷    投标须知


21．定  义


22. 工程概况


23．招标范围


24．投标人资质


25．招标文件


36. 投标文件


7. 开标
8
8．评标
9
119．资格审查


1110．定标


1111．授予合同


1112. 纪律与保密


1213. 投标费用


13第二卷  合同条款


141、合同通用条款


2、合同专用条款
15
3、本次招标明细一览表
17
附件1 开标一览表格式
19
附件2 投标分项报价表格式
20
附件3 投标分项报价详表
21
附件4 随机备品备件清单
22
附件5专用工具清单
23
附件6一年期的易损配件清单
24
附件7三年期的易损配件清单
25
附件8货物说明一览表格
26
附件9技术规格偏离表格式
27
附件10商务条款偏离表格式
28



第一卷    投标须知

1．定  义
项目名称：XXXXXXXX监控系统设备项目。
1.2 招标人：XXXXXXXXX有限责任公司。

1.3 招标代理机构: 指具有相应的招标资质，受法人委托，在设备招标过程中负有相应责任的单位；即XXXXXXXXXX有限公司。
1.4 合格的投标人：
1）投标人是响应招标、参加招标竞争的法人或其他组织。除非另有规定，凡是来自中华人民共和国的供货人均可投标。
2）投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3）只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。

1.5.投标费用
1）投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，投标资料表中所述的招标机构和招标人均无义务和责任承担这些费用。

1.6中标人：最终被授予合同的投标人。
1.7招标领导小组：由招标人及有关单位按一定的程序和要求而组建的机构，负责领导招标工作。
1.8评标委员会：在招标领导小组的领导下，由聘请专家和有关单位人员组成，负责具体评标工作。
1.9  买方：XXXXXXX股份有限公司。在签订和执行合同阶段称为买方。为便于招标文件及附件直接转化为买卖合同，在招标文件第二册中称招标人为买方。
1.10 卖方：在招投标阶段称为投标人，在中标以后签订和执行合同阶段称为卖方。为便于招标文件及附件直接转化为买卖合同，在招标文件第二册中称投标人为卖方。
1.11 项目设计单位：指负责本招标设备工程项目设计的单位。
2. 工程概况
详见招标文件第三卷。

3．招标范围
各设备本体及附属设备和相应的备品备件、专用工具、技术资料及有关的技术服务等。内容详见第二、第三卷。

4．投标人资质
详见招标公告及招标文件第二卷、第三卷相关章节。

5．招标文件
5.1招标文件的组成
5.1.1招标文件由第一卷《投标须知》、第二卷《合同条款》和第三卷《技术要求和规范》组成。
5.1.2招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充,都是招标文件不可分割的部分。
5.2招标文件的解释和澄清

5.2.1招标文件的澄清和修改,采用书面形式进行。

5.2.2投标人要求招标人澄清的问题应在投标截止日期10天前以书面形式提出，招标人根据具体情况决定是否召开标前会。

5.2.3招标文件的澄清和修改,在截标日期7天前完成。
5.2.4澄清和修改均形成书面文件,并有签字/盖章和日期。

5.2.5招标人及招标代理机构对招标文件澄清和修改的内容为招标文件的组成部分，并会通知所有投标人。

6. 投标文件
6.1投标文件的组成
6.1.1投标文件由三卷组成。格式见招标文件及其附件，具体内容如下:

第一卷  

[1]投标人承诺函，格式如下：

投标人承诺函

                              项目名称：____________
日    期：                            
致：  XXXXXXXXXXXXXX  
    很荣幸能参与上述项目的投标。
我代表    （投标人名称）  ，在此作如下承诺：
1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2、投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/退货，并承担相应的经济责任。
4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。
5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
                                投标人代表签字：              
                                投标人公章：                  
[2]投标人法定代表人授权书，格式如下：

投标人法定代表人授权书

                          项目名称：___________________________
日    期：

致： XXXXXXXXXX有限公司  

      （投标人名称）  ，中华人民共和国合法企业，法定地址             。
      （授权人姓名）  特授权 （被授权人姓名） 代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权人签名：                    授权人签名：               
职        务：                    职      务：            
                                  投标人公章：            

附：被授权人身份证复印件。

[3]投标人资格、资信证明文件
1）关于资格的声明函，格式如下：

投标人关于资格的声明函
项目名称：___________________________
日    期： 
致： XXXXXXXX有限公司  
我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明！

投标人代表签字：            


投标人公章：              

2）企业法人营业执照（工商局复印件，年检时间、年检章要求清晰可见）；

3）税务登记证（复印件）；

4）组织机构代码证（复印件）；

5）生产许可证、有关鉴定材料；

6）工厂简介（包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等）

7）质量保证体系及其质量认证证明；
8）经会计事务所审计并签字的近三年资产负债表、利润表、现金流量表及审计报告；
9）银行资信证明（信用等级）；
10）投标人的业绩及目前正在执行合同情况（包括使用方的联系人及电话、完成情况、供货情况和出现的重要质量问题及改进措施）；
11）近三年经济行为受到起诉情况；
12）投标保证金

13）其它文件和资料。

第二卷  合同条款（仅要求投标人提供对合同条款、招标文件的确认函和/或差异表）
第三卷   技术要求和规范
6.1.2投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

6.2投标文件的编制
6.2.1一般要求
投标人应严格按照招标文件第一卷6.1所规定的格式和第二和第三卷的内容要求编制投标文件。投标文件对招标文件未提出异议的条款,均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应按附件10差异表的格式统一汇总说明。
6.2.2投标文件的语言
投标文件应用中文编写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。度量衡采用中国法定计量单位。
6.2.3投标有效期
投标有效期为投标截止日期后180天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期。投标人应在规定的时间内以书面答复表示同意，并相应延长投标保证金有效期，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；投标人若不同意延长投标有效期，则应在规定的时间内以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标，投标保证金予以全额退还。
6.2.4投标保证金
6.2.4.1投标保证金为下述金额：

投标保证金金额不少于投标总价的1.5%，是投标人开户银行出具的银行汇票（或银行电汇凭证回单原件）。保证金和《投标人情况登记表》封装在同一个信封中。账号信息如下：

户  名：XXXXXXXXXXX
开户行：XXXXXXXXX
账  号：XXXXXXXXXXX
《投标人情况登记表》格式如下：

	单位全称
	

	法定代表人
	

	通讯地址
	

	邮政编码
	

	开户银行
	

	账号
	

	本次投标联系人
	

	联系人所在部门
	

	电话
	

	移动电话
	

	传真
	

	电子邮件信箱
	


6.2.4.2发生以下情况之一者，投标保证金将不予返还。
6.2.4.2.1投标人在投标有效期内撤回其投标。
6.2.4.2.2投标人在投标截止日期后对投标文件作实质性修改。
6.2.4.2.3投标人被通知中标后，拒绝签订合同（即不按中标时规定的技术方案、供货范围和价格等签订合同）。
6.2.4.2.4投标人不接受招标文件第一卷6.3.3的规定。
6.2.4.3招标人与中标人签订合同后,招标代理机构向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

6.2.5投标人建议
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件12中，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
6.2.6投标文件的份数和签署
6.2.6.1投标文件一式6份(1正5副) （包括附件6不含价格的报价表，此价格空表除价格不填外，其余有关内容应与投标报价表内容完全一致）；投标保证金1份（银行汇票或电汇凭证回单原件）；投标文件的电子版（不含报价，光盘或U盘）1份。投标报价一式3份(1正2副) ，报价电子版（光盘或U盘）1份。

6.2.6.2投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表每一页均应由投标人法人代表或其被授权人签名并加盖公章。

6.3 投标报价
6.3.1投标报价范围应涵盖招标书（包括招标人的所有澄清及答疑文件）的全部内容。投标人应严格按照附件6的格式认真填写价格表和各种分项价格表。标的设备价格为含税价格。
6.3.2投标人的报价为闭口价。即中标后在投标有效期内价格固定不变。
6.3.3若单价和总价有差异，则以单价为准，并对总价进行修正；若数字和文字表示的金额之间有差异，则以文字金额为准，并对数字作相应的修正。
6.3.4投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。
6.3.5投标所使用的货币为人民币。

6.3.6 当投标方案中存在由于分包商不同价格不同等情况，投标报价必须以最高价计入投标总价。如在开标时发现所报价格未涵盖所有部分的报价或未以最高价计入总价，招标人将在进行评分时对这种行为进行减分，同时按中电投集团公司《供应商合同执行/招投标行为不良记录》管理办法将投标人计入招投标不良行为记录，经查证行为恶劣者将以恶意投标予以废标处理。

6.4投标文件的递交
6.4.1投标文件的密封与标记
6.4.1.1投标文件的每份正本、副本均应有包装牢固封装。包装上注明项目名称、投标人名称、投标标的名称、“正本”“副本”字样及“不准提前启封”字样。
6.4.1.2投标保证金应用信封单独密封，封面上注明项目名称、投标人名称、投标标的名称、“投标保证金”和“保密”字样。包装上应加盖投标人公章及法定代表人章。
6.4.1.3附件6价格表部分应用信封单独密封，封面上注明项目名称、投标人名称、“（标的名称）价格表”和“保密”字样。并由投标人授权代表签字。价格表将随投标文件及投标保证金同时递交。
6.4.2投标截止日期

本卷6.2.6.1所述文件应于投标截止日:（见招标通知）前送达下面指定地点：（见招标通知）。

6.5无效投标

发生下列情况之一者，招标人有权视其为无效投标。
6.5.1投标文件、报价晚于6.4.2规定的时间递交。
6.5.2投标文件中无投标保证金或投标保证金金额少于本投标须知规定的金额。
6.5.3投标文件未按本卷6.1、6.2的规定格式、内容填写，或投标文件内容与招标文件有严重背离。
6.5.4未按6.3要求报价或在投标文件中对任何一个投标方案有两个以上（含两个）的报价，且未明确哪个报价有效。
6.5.5 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

6.5.6其它不符合招标文件要求的投标。
7. 开标
7.1开标程序：投标人提交投标文件，公开开启投标文件，包括：投标文件技术部分、投标文件商务部分、投标报价及投标保证金。

7.2开标时间：（见招标公告）；开标地点：（见招标公告）。
7.3开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人代表、评标委员会和有关单位代表参加。参加开标会议的所有代表应签名，以示出席；投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动放弃。
开标工作人员由拆封、唱标、监标、记录等人员组成；
投标人检查投标文件(含补充或修改文件)的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，验证投标法人代表委托书、投标保证金等投标文件是否齐全、宣读报价；

投标文件正本由招标人保存备查，评标使用副本；如副本与正本不符，以正本为准；
开标会上允许投标人记录；
招标人指定专人作记录，并由投标人和招标人代表签字，记录应存档备查。
8．评标
8.1评标对象和依据
评标对象为投标文件（及其有效的补充文件）；评标的依据为招标文件（及其有效的补充或修改文件）。
8.2评标因素
详见本卷8.3.4.1和8.3.4.2。
8.3评标程序
8.3.1阅读标书，整理资料
评标委员会成员阅读标书，整理资料。对投标文件中不满足招标文件要求、不清楚、不明确之处进行专门标注和记录，整理出需要投标人澄清的问题。
8.3.2初评
评标委员会对所有投标文件进行审查，检查投标文件是否对招标文件做出了实质性的响应，投标文件与招标文件有无实质性偏离，以确定其是否为有效的投标文件（按本卷6.5判断）。
8.3.3投标文件的澄清

招标方和招标机构将针对投标文件中含义不明确的内容要求投标人说明和澄清。所有澄清问题都需要整理出书面资料（有投标人法定代表人或其授权人签字、公章、日期等）,作为投标文件的有效补充文件。说明和澄清不得超出原投标文件的范围或对原投标文件内容作实质性修改。
8.3.4 详评

标书的详评包括技术评标和商务评标以及价格评分。
8.3.4.1技术评标
8.3.4.1.1技术评标因素:

主要参数和其它重要性能指标；
技术要求；

安全保护装置；

技术支持；

可靠性；
交货进度；

业绩；
其它。

8.3.4.1.2技术评分:

技术评标因素采用打分的办法进行；各个评标因素的权重,根据其重要程度确定；技术评分采用百分制。
8.3.4.2商务评标
8.3.4.2.1商务评标因素:

资信、资质；

综合履约能力；

财务状况；

投标文件的完整性

商务条款；
供货范围；
付款方式；
运输、仓储、保险、税费等；
技术服务、人员培训；
8.3.4.2.2商务评分:

商务评标因素采用打分的办法进行；各个评标因素的权重,根据其重要程度确定；评分采用百分制。
8.3.4.2.3 评标价格计算:

以设备到达安装现场为基准折算各投标人的运输、仓储、税、保险费用等；调整各投标人的供货范围（包括备品备件）至同一基准。对于投标人的分项报价表中，增加的供货范围的设备分项价格按本次招标其它投标人相应项目的最高报价或最新相同或类似设备合同价格或估价折算，调整投标价格；减少的供货范围的设备价格按投标人报出的相应项目的价格调整投标价格；对各投标人的设计、技术服务、人员培训等费用折算至同一标准；按招标文件规定,计算其它需评价的商务费用；以报价为基础,计算出商务评标价。将评标价折算为评标价格分，评分采用百分制。

8.3.5综合评标

    本次招标采用综合评分法，根据技术和商务资信、价格评价的综合得分确定综合排序。技术得分权重为45％，商务得分权重为5％，价格得分权重为50％，以此计算出各投标人的综合得分。

9．资格审查
9.1评标委员会对投标人进行资格后审。资格审查主要审查投标人是否具备圆满履行合同的能力,具体条件见招标公告及第二卷、第三卷相关章节，资格后审的依据为投标文件。
10．定标
10.1采用技术、经济综合评分法定标，但不保证最低报价中标。
10.2评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，推荐中标候选人。
10.3招标领导小组根据评标委员会的评标结果，确定中标候选人。
11．授予合同
11.1中标通知
根据定标结果，由招标机构在《中国电力设备信息网》、《中国采购与招标网》发布《招标结果公告》。
11.2签约与中标通知
中标人在《招标结果公告》发布后，必须在规定的时间内，准时派法定代表人或其授权人到指定地点按招标文件规定的合同条款和格式与招标方签订合同。

合同的每一页（包括所有附件）均应校签，合同价格、合同条款、技术要求和供货范围等不得与中标状态有实质性改变。
12. 纪律与保密
12.1从投标截止日期开始，有关投标文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给投标人或与上述工作无关的单位和个人。
12.2参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定,严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。
12.3投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
12.4投标人不得以他人的名义投标，串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。
12.5投标不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。
12.6投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。
12.7投标人若违反上述要求，其投标将被废除，投标保证金将不予返还。
13. 投标费用

13.1投标费用
一切与投标有关的费用均由投标人自理。

13.2招标服务费

中标人签订合同后15日内向招标代理机构支付合同总价1.2%的中标服务费。

第二卷    合同条款

下列文件构成本合同不可分割的组成部分：
（1）招标文件及其澄清文件

（2）投标文件及其澄清文件
（3）中标通知书
（4）合同条款

（5）合同附件
（6）双方授权代表签字的与合同有关的其它书面文件
上述文件如有矛盾时，以签字时间后者为准，同时签字的以排前者为准。

合同号：
合同签字时间及地点：
合同双方：
	买　　方
	卖　　方

	名        称：
	
	名        称：
	

	地        址：
	
	地        址：
	

	邮        编：
	
	邮        编：
	

	联   系   人：
	
	联   系   人：
	

	电        话：
	
	电        话：
	

	传        真：
	
	传        真：
	

	开 户  银 行：
	
	开 户  银 行：
	

	帐        号：
	
	帐        号：
	

	纳税人登记号：
	
	纳税人登记号：
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	单 位  盖 章：
	
	单 位  盖 章：
	

	法定代表人或授

权代表人签字：
	
	法定代表人或授

权代表人签字：
	

	
	
	
	

	签 字  日 期：
	
	签 字  日 期：
	


买卖双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同:

1、合同通用条款

本次设备采购的合同通用条款，执行中华人民共和国商务部机电和科技产业司发布的2008版《机电产品采购国际竞争性招标文件》中的标准条款。

2、合同专用条款

2.1对投标人报价的要求：

2.1.1、价格条件
按人民币报价，价格条件为CIP买方现场的价格，含17％的增值税。

2.1.2、投标总价包括：
①监控系统设备（包括标准附件和材料）；
②随机备品备件；

③专用工具；

④一年期的易损配件；

⑤技术服务：安装、调试、检验、现场培训费用；

⑥技术资料。

⑦监控系统项目为交钥匙工程：全部设备由卖方安装到位，并负责安装、调试、试验、试运行。对安装、调试和试验质量负总责。安装调试所需人力、设备、工具、耗材、工棚、临时办公室等卖方自行解决，费用已包括在合同总价中。买方提供必要的安装条件：如场地、土建基础、三通一平（水通、电通、道通、平整工地），安装过程中发生的水电费由卖方负责。
2.1.3、投标分项报价：
按照《投标分项报价表》标准格式的要求填报：
①监控系统设备（准附件和材料）：明确配置情况和供货范围，标明外配套厂家；

②随机备品备件、专用工具、一年期的易损配件列出明细、价格及产地和制造商；
③安装调试、检验、培训单独报出价格，并说明服务范围、人数和服务期限；

④技术资料列明：资料名称、提供数量、交付的时间、资料语言；
⑤投标商推荐两至三年的易耗配件明细、价格和产地，供买方选择性购买。此部分不包括在投标总价内。

2.2、结算方式：

	30%
	定金
	合同签订后15日内支付；

	30%
	到货款
	采购完成，运至买方现场验收合格后,支付30%的到货款；

	30%
	竣工验收款
	安装调试结束，双方签署验收证明，在买方收到卖方与合同金额等值的增值税发票后15天内支付；

	10%
	质保金
	质量保证期满，买方签署《质保金支付审批单》后15天内支付；


2.3、交货工期：
	序号
	名    称
	开始时间
	结束时间
	备注

	1
	设备生产、订货
	2011.5.15
	2011.6.15
	

	2
	设备安装、调试、验收
	2011.6.16
	2011.8.15
	


2.4设计联络和设计修改

2.4.1、合同生效后20日内卖方提供基础设计、30日内提供系统的详细设计，设计方案和图纸由内蒙古煤炭设计院和买方审核后10日内定稿。方案和图纸一经定稿后，任何一方不得擅自改动。

2.4.2、实施过程中，按照实际情况确实需要对设备的技术部分进行变更、改正、删除或增加，必须经过买卖双方和设计院的书面确认，方可实施。修改部分累计不超过或减少合同金额的5%，合同总额不变。更改超过合同金额的5％时，应由买卖双方协商增加或减少的金额并达成一致后，方可实施。
	输煤系统工业电视监控设备清单

	控制系统设备

	序号
	名   称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	一体化显示单元
	C-DGS67X2+(GUCS 复合屏幕)(内含VTRON Visionpro系列显示单元X2＋投影机控制模块嵌入式软件V1.0）
	台
	16
	威创

	2
	硬盘录像机
	DS-8016HF-S
	台
	8
	含装车站、一破、堆取料机各1台

	3
	硬盘
	2TB
	台
	16
	希捷

	4
	视频分配器
	16入32出
	台
	5
	天津嘉杰

	5
	VGA分配器
	
	台
	2
	天津嘉杰

	6
	视频矩阵
	AD1024R64-32
	台
	1
	原装美国AD

	7
	RGB矩阵
	SRAK-1616
	台
	1
	威创

	8
	485分配器
	一分二
	个
	3
	

	9
	Digicom XLan服务器
	Digicom XLan服务器100系统-包含XLan100C/XLan132V/24口千兆网络交换机（内含VTRON Digicom XLan多屏处理器嵌入式软件V1.0[简称：VXLan]）
	套
	1
	威创

	10
	Digicom XLan服务器
	DigicomXLan 132V
	套
	1
	威创

	11
	Digicom XLan服务器
	DigicomXLan 100D
	套
	1
	威创

	12
	节点机
	Digicom XLan N02
	套
	8
	威创

	13
	显示单元底座
	BC06730-1000
	套
	8
	威创

	14
	拼接屏专用线缆
	数字环接线、RGBHV线缆、RGB-VGA线缆等
	套
	16
	威创

	15
	控制电脑+22寸液晶
	含多串口卡
	套
	1
	

	16
	机柜
	600*800*2200mm
	台
	2
	

	17
	液晶显示器
	22寸液晶显示器
	台
	4
	装车站、一破、堆取料机各1台

	18
	LED横幅+控制电脑+22寸液晶
	10m*0.3m  双基色3.75mm
	套
	1
	

	19
	操作台
	面板材料为人造大理石，长度10m以上
	套
	1
	


3、本次招标明细一览表：
	现场监控设备

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	摄像机
	DIS-818T
	台
	54
	日立

	2
	防护罩
	JL4712SFHW  室外防尘防冻
	台
	54
	天津嘉杰

	3
	云台+支架
	J3150D  云台需内置加热装置
	套
	54
	天津嘉杰

	4
	解码器
	ET8104
	台
	54
	天津嘉杰

	5
	UPS电源
	6KVA/后备1小时
	台
	1
	APC

	6
	UPS电源
	1KVA/后备30分钟
	台
	10
	APC

	7
	光端机
	TC-FD4012TRS-V3.0
	对
	25
	天地伟业

	8
	视频避雷器
	CVE-0101S
	个
	5
	CVE

	9
	信号避雷器
	CVE-0101X
	个
	10
	CVE

	10
	现场配电箱
	含浪涌保护器
	套
	5
	正泰

	11
	照明灯
	250W，防爆
	个
	10
	飞利浦

	12
	12芯单模光缆
	
	米
	5000
	天津立孚

	13
	4芯单模光缆
	
	米
	4000
	天津立孚

	14
	光缆接续盒
	2进2出
	个
	8
	天津立孚

	15
	光缆终端盒
	8口ST接口
	个
	8
	天津立孚

	16
	尾纤
	ST-ST
	条
	100
	天津立孚

	17
	电源线
	RVV-2*1.5
	米
	2000
	

	18
	控制线
	RVVP-2*0.75
	米
	1500
	

	19
	视频线
	SYV-75-5
	米
	2000
	

	20
	监控杆
	4米
	根
	5
	

	21
	附材
	钢管、金属软管、BNC头、胶带等
	套
	1
	

	22
	53件套电讯工具
	
	套
	1
	史丹利


附件1．开标一览表格式
开标一览表
投标人名称：               招标编号：          
投标总价：人民币：               万元
	序号
	货物名称
	型号和规格
	数量
	总  价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                     

附件2．投标分项报价表格式
投标分项报价表
投标人名称：              招标编号：                 
	序号
	名  称
	型号和规格
	数量
	原产地和
制造商名称
	单价
(注明装运地点)
	总价

	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	随机备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	一年期的易损配件
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验、现场培训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术资料
	
	
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	
	

	总计
	


投标人代表签字：                                 
 注：1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2．如果无详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
附件3． 投标分项报价详表（主设备及附属设备部分）

成套设备要求按下列格式必须提供详细的供货范围、配置及分项价格表，即使本招标文件未列出的项目如属设备运行和施工所必需的部件投标人应根据实际需要予以补充。

	序号
	部件名称
	型号和规格
	数量/单位
	制造商名称
	原产地
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	


投标单位名称：                       
投标人代表签字：                     

报价日期：                           
附件4．随机备品备件清单
随机备品备件清单（包含在投标总价内）
	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小 计
	
	
	
	
	
	


投标单位名称：                     
投标人代表签字：                     

报价日期：                     
附件5. 专用工具清单
专用工具清单（包含在投标总价内）

	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	小 计
	
	
	
	
	
	


投标单位名称：                     
投标人代表签字：                     

报价日期：                     
附件6. 一年期的易损配件清单
一年期的易损配件清单（包含在投标总价内）

	序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	小 计
	
	
	
	
	
	


投标单位名称：                     
投标人代表签字：                     

报价日期：                     
附件7. 三年期的易损配件清单
三年期的易损配件清单（此部分不包括在投标总价内）

	序号
	名  称
	型号和规格
	原产地和
制造商名称
	单价
(注明装运地点)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


投标人代表签字：                                                                 
注：投标商推荐两至三年的易耗配件明细、价格和产地，供买方选择性购买。

附件8． 货物说明一览表格式
货物说明一览表
  投标人名称：                       招标编号：                

	序号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	装运港
	目的港

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


    投标人代表签字：                               

注：各项货物详细技术性能应另页描述。

附件9．技术规格偏离表格式
技术要求和技术规范差异表
                  投标人名称：                    招标编号：                
	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	响应／偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


 投标人代表签字：                     
注：投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

附件10．商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
投标人名称：                  招标编号：                 

	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


投标人代表签字：                    













































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



