
第一部分 投标须知
1、 工程概况

    1   工程名称：

2   工程地点：

二、招标人：

三、本次材料采购的基本情况：

　　1.材料名称：

　　2.本工程。

    3.材料规格：详见报价单。

    4.运输损耗：以材料运至招标人指定地点落地验收为准。

四、报价须知：

　　1.投标人报价要考虑所报材料是否符合项目图纸设计要求，如不符合应做出偏离表格以便招标人选择，并保证质量、保证交货期。

　　2.投标人所报价格为送货到招标人工地现场落地价。投标人要充分考虑货物运送过程中的一切风险因素，一旦中标，在合同履行过程中不再追加任何费用。在合同履行过程中要考虑总包方的配合费用。

　　3.招标人在和最终确定的成交供应商签订供货合同时，将扣除采购及保管费用、项目分摊费用和企业管理及利润,扣除后的单价作为结算单价。

4. 投标人在递交标书的同时应提供投标范围内材料样品两件，同时在样品上标注生产厂家、规格型号，如投标人成为最终签约商时，招标人将对样品进行封存，作为以后供应产品验收时的质量标准。

　　5.产品包装满足国家标准和工地现场转运的实际情况进行包装。

　　6.投标地点：
　　7.报价文件递交时间： 2013 年  月  日  前递交，逾期者将不再接收并取消其投标资格。开标时间另行通知。    

　　8.通讯地址：
    9.投标保证金：     领取标书时交纳，定标后七日内无息退还未中标人。中标人的投标保证金将作为履约保证金。 

 10.投标文件按壹份正本和捌份副本装袋密封，并在封面注明正本和副本。 

投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
第二部分 供应商须知
1、 招标报价说明
　　1.范围：仅适用于本次项目采购所需的材料和售后服务。

　　2.定义：

    2.1 “招标人”：

    2.2 “投标人”：系指领取招标文件且向招标人递交招标文件的法人单位。    

    2.3 “中标人”：系指由评委小组综合评审确定对报价文件做出实质性响应  较强、综合竞争实力最优、最终与采购人签订供货合同的供应商。

    2.4 “货物”：系指合同供应商按采购文件和采购合同的要求提供采购人所 需的材料和相关资料及随机备品、备件。

    2.5 “服务”：系指采购文件规定供应商从产品生产到包装、运输、装卸、售后服务以及产品自身配套附属材料和其他应由供应商提供的义务工作。

2、 报价文件的构成

　　1.报价文件的组成

投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标材料设备技术规格要求，详细编制报价文件，并保证报价文件的正确性和真实性。报价文件组成如下：

1.1　资格、资质证明文件

1.1.1  投标人为具有生产许可资质的知名品牌企业，不接受代理商报价。

1.1.2　法定代表人或其授权委托人签署的报价函（附件一）

1.1.3  营业执照副本复印件（加盖公章）、税务登记证复印件、资质证书复印件、法定代表人授权委托书的原件、授权委托人身份证复印件

1.1.4  法人代表授权委托书（附件二）

1.1.5  提供近三年来的工程业绩复印件（验证原件）

1.1.6  提供企业生产许可证及认证体系等

1.1.7  提供企业生产实力文件及对本项目交货期的承诺

1.1.8  售后服务和优惠条件

1.1.9  报价单（附件三）

  2.报价说明

2.1  本次报价为一次性报价，报价币种为人民币。

2.2  投标人报价时，应考虑根据招标文件中的技术要求，现场踏勘情况所可能涉及的一切合理因素所发生的费用，结合企业自身实力和风险承受能力，在合同实施期间不随国家政策或法规、标准及市场原因的变化而进行调整。

2.3  本次报价文件中提供的材料数量、规格型号仅作为报价参考，实际供货时按招标人下发的材料清单进行调整，投标已有的单价不再调整变更，供货数量按实际进场为准。

2.4  应由中标供应商支付的所有税费(含发票)都应包括在投标人的报价内。中标后采购人不再另行支付。

2.5  投标人有下列情况之一，其报价不仅被视为无效，而且采购人还将严格依照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规行使权力。投标人给招标人造成的损失应予以赔偿。

  2.5.1  提供虚假资格、资质文件证明的

  2.5.2  提供虚假报价材料的

  2.5.3  投标人中标后不按规定要求签订合同的（投标人应自招标人发出中标通知书后的15天内与招标人签订合同）

  2.5.4  投标人串通报价的

  2.5.5  投标人向采购人、评委组成人员提供不正当利益的

  2.5.6  投标人没按规定交纳保证金的（如有时）

  2.5.7  法律、法规规定的其他情况

3、 投标费用
     投标人自行承担参与投标过程中发生的所有费用和风险。

4、 解释权利

  1.采购文件的最终解释权归招标人，当对一个问题有多种解释时，以招标人的书面解释为准。

  2.采购文件中未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以相关法律、法规为依据。
第三部分  项目说明和技术要求

1、 技术要求

    1．材料名称：半硬质矿物岩棉板。
  2．材料主要技术参数必须满足以下要求：

	项目
	技术参数

	容重（密度）
	150±10kg/m³

	纤维直径
	≤7μm

	渣球含量
	≤10％

	导热系数
	≤0.040W/(m·k)

	酸度系数
	≥1.6

	憎水率
	≥98％

	抗压强度
	≥40kPa

	垂直于表面的抗拉强度
	≥7.5kPa

	尺寸稳定性
	≤1.0％

	熔化温度
	≥1000℃

	质量吸湿率
	≤1.0％

	短期吸水率（部分浸水，24H）
	≤1kg/m³

	直角度
	≤5mm/m

	平整度
	≤6mm/m

	防火性能
	A级


    3．材料型号、规格、技术参数均应符合GB/T25975-2010等国家标准及本工程图纸设计要求，并有产品出厂合格证和检测报告。产品上标明型号、规格、生产厂家及地址。

    4.投标人提供的材料必须是在其过去承接的工程中使用过的技术成熟可靠的，质量达到先进水平的产品，不允许使用未成熟的或新研制开发的产品。

2、 产品执行标准

  　执行国家标准及相关现行行业性标准。

3、 供货、包装、运输要求

　　1.供应商在规定时间运输至施工现场指定地点，在管理人员指导下卸车、码    放。

　　2.严格按国家标准和相关行业性标准进行包装。

　　3.如有特殊要求包装的材料双方可在合同中约定。

4、 验收和检验

每批货物运至工地指定地点后，由采购人组织业主、监理、设计单位等共同进行验收，现场抽查到货设备，合格后进入其他程序，供应商提供本批次材料出厂合格证明、质量检验报告进场报验。

5、 供货时间及质保期限

1. 供货时间：合同签订后十天内交货。
2. 质保期限：三年。

第四部分  付款条件
本次采购没有预付款，每批货到工地经验收合格付至本批次货款 70% ，供货全部结束付至总价 90% ，竣工验收并经建设单位结算审计结束后付至 95% ， 余款在质保期满后一个月内结清。

第五部分  合同的授予

1  中标

1.1  确定中标人后，招标人于15日内向中标人发出通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

1.2  不管中标结果如何，招标人都有权拒绝任何投标人要求对评标、定标情况和未中标原因的任何解释。

1.3  中标人收到中标通知后，应在15天内与招标人签订合同。

1.4  中标人签订合同时，投标保证金转为合同履约保证金，履约保证金在本工程供货全部结束后15个工作日内无息退回。

2  合同签订
2.1  招标人与中标人将根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》的规定，依据招标文件和投标文件签订购销合同。

2.2  投标人中标签约时，签约名称必须与投标人名称保持一致，否则视同中标人自动放弃。招标人将没收投标保证金，并且依法追究中标人法律责任。

附件一   

报价函

                          (招标人单位名称)：

     经研究，我们决定参加采购                             物资采购的投标活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1  我方在充分理解招标文件的基础上，愿以总报价人民币　　　　　　元（大写：　　　　）向招标人提供货物和服务。

2  我方提交的报价文件，正本一份，副本四份。

3  如果我们的报价文件被接受，我们将履行招标人文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺期，按质、按量提供货物。

4  我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

5  我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6  我们同意按采购文件规定，遵守贵机构有关采购的各项规定。

   我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

    7  我方的报价文件自报价之日起有效期为60个工作日。

    8  与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商单位全称：（印章）

法定代表人或授权代理人签字：

 年    月    日

附件二

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我           （姓名）系                        （供应商名称）法定代表人，现授权委托                                   （单位名称）的              （姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加                                的投标活动。授权代理人在报价谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

	(附授权代理人身份证明复印件)


授权代理人姓名：              职务： 

单位：                        部门： 

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：      年     月    日

附件三

报　价　单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价（元）
	单价合计元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）
	
	


供应商（盖章）：                                 法定代表人或授权代理人（签字）：

日  期：    年   月    日













































































































































































































































































































































































































































































































































































































6

[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



