[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

验电器安全检查表

	施工单位
	甘肃平凉东方电力有限责任公司
	检查地点
	施工现场

	工程名称
	西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供)
	项目经理
	徐文斌

	使用数量
	6
	检查数量
	2
	检查时间
	2013年4月4日

	序号
	检查项目
	检   查   内   容
	检查结果

	1
	合格证及检定证书
	是否在有效期内，有无检定证书。
	是，有

	2
	外观
	表面是否光滑、清沽，有无气泡、皱纹或断裂，钩环有无变形，玻璃纤维与树脂间粘接是否完好，空心管端口处有无堵头，节杆之间连接是否牢固。
	表面光滑无损毁

	3
	存放位置
	是否存放于干燥清洁的专门的架柜上，有无受潮。
	是，无

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  检查意见：经检验合格，可以使用。 

	

	    

	施工队负责人：
	项目部检查人：
	项目经理：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]