[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

钢筋弯曲机安全检查表

	施工单位
	甘肃平凉东方电力有限责任公司
	检查地点
	施工现场

	工程名称
	西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供)
	项目经理
	徐文斌

	使用数量
	1
	检查数量
	1
	检查时间
	2013年4月14日

	序号
	检查项目
	检   查   内   容
	检查结果

	1
	合格证
	是否在有效期内。
	是

	2
	安装位置
	是否安装在坚实平坦的地面上。
	是

	3
	外观
	外表有无裂纹。
	无

	4
	传动机构
	检查电机传动机构的工作是否可靠。 
	是

	5
	铭牌
	根据铭牌所示数据，如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。 
	是

	6
	润滑
	检查电机的通风情况及轴承润滑情况是否正常。 
	是

	7
	转子
	扳动电机转轴，检查转子能否自由转动，转动时有无杂声。
	无

	8
	电刷
	检查电机的电刷装配情况及举刷机构是否灵活，举刷手柄的位置是否正确。
	是

	9
	电气
	检查电气、机身接零地、漏电保护器是否灵敏可靠。
	是

	10
	防护装置
	安全防护装置是否完好。
	否

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  检查意见：合格，可以继续使用。

	

	    

	施工队负责人：
	项目部检查人：
	项目经理：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]