[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

发电机安全检查表

	施工单位
	甘肃平凉东方电力有限责任公司
	检查地点
	施工现场

	工程名称
	西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供)
	项目经理
	徐文斌

	使用数量
	2
	检查数量
	1
	检查时间
	2013年4月14日

	序号
	检查项目
	检   查   内   容
	检查结果

	1
	合格证
	是否在有效期内。
	是

	2


	外观
	外表有无裂纹，各紧固螺钉及零件是否齐全。
	无，是

	
	
	机器的连接件是否可靠，各传动部分是否灵活。
	是

	3
	渗漏
	检查机油、水和燃油有无渗漏。
	无

	4
	铭牌
	根据铭牌所示数据，如电压、功率、频率、联结、转速等与电源、负载比较是否相符。 
	是

	5
	轴承
	检查轴承润滑情况是否正常。
	是

	6
	进口、皮带
	检查进口，以及周围风扇皮带轮等处有无异物，是否磨损。
	无，是

	7
	其他
	运转时有无其他异常声音。
	无

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  检查意见：

	

	    

	施工队负责人：
	项目部检查人：
	项目经理：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]