[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

经纬仪安全检查表

	施工单位
	甘肃平凉东方电力有限责任公司
	检查地点
	施工现场

	工程名称
	西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供)
	项目经理
	徐文斌

	使用数量
	
	检查数量
	
	检查时间
	2013年4月14日

	序号
	检查项目
	检   查   内   容
	检查结果

	1
	合格证及检定证书
	是否在有效期内，有无检定证书。
	是

	2
	外部与各部件的相互作用
	1、准部管水准轴应与坚轴是否正交。


	是

	
	
	2、十字丝纵丝应与水平轴是否正交
	是

	
	
	3、照准轴应与水平轴是否正交。


	是

	
	
	4、 水平轴应与坚轴是否正交。


	是

	
	
	5、竖盘指标差是否应近于零。


	 是

	
	
	6、竖轴应与水平度盘面是否正交，且过度盘中心。


	是

	
	
	7.水平轴应与竖盘面是否正交，且过度盘中心。
	是

	3
	检定时周围环境
	 是否是温度21度，湿度52%。
	接近

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  检查意见：

	

	    

	施工队负责人：
	项目部检查人：
	项目经理：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]