[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全生产隐患排查表（房建）
                      检查时间：    年   月   日
	项目名称
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	参加人员签字
	

	序号
	检查项目
	检查内容
	检查情况
	备注

	1
	项目市场行为
	1.开工前是否办理安全监督备案；
	 
	

	
	
	2.项目经理、安全管理人员是否按规范要求配备，检查时是否在岗（考勤打卡记录）；
	
	

	
	
	3.需分包的分部分项工程是否分包给有资质的专业承包企业。用工是否从劳务企业使用，并签订分包、用工合同。
	
	

	2
	项目安全 管理
	1.是否制定管理目标相关文件，是否建立安全生产责任制；
	 
	

	
	
	2.项目经理、安全员、特种作业人员是否持证上岗，安全员是否由企业直派（社保证明）。基坑、脚手架、模板、起重设备是否编制专项方案，审批手续是否齐全；
	
	

	
	
	3.安全技术交底是否分部分项进行，履行签字手续；
	
	

	
	
	4.施工企业、项目部是否组织进行安全检查；
	
	

	
	
	5.监理单位下发安全隐患整改通知书是否回复；
	
	

	
	
	6.现场施工作业人员是否按要求配备劳动防护用品，是否正确使用劳动防护用品。
	
	

	3
	文明施工
	1.现场是否连续围档，有大门，门前道路、场地是否硬化；
	 
	

	
	
	2.材料是否集中分区堆放，并标识；
	
	

	
	
	3.是否设置办公区、生活区，并与作业区进行三区分开；
	
	

	
	
	4.现场防火措施是否按符合消防要求。
	
	

	4
	基础施工
	1.基坑开挖是否按方案放坡、支护；
	 
	

	
	
	2.基坑是否设置有效排水措施；
	
	

	
	
	3.坑边堆载是否符合设计要求；
	
	

	
	
	4.人员上下有无专用通道，通道两侧是否防护。
	
	

	5
	脚手架、模板工程
	1.基础是否硬化，并设排水措施；
	 
	

	
	
	2.是否采用钢管，材料是否锈蚀、弯曲；
	
	

	
	
	3.跨距、步距、高度是否符合设计规范要求，剪刀撑是否连续设置，高架、悬挑脚手架是否进行专家论证；
	
	

	
	
	4.拉结点设置是否规范，24m以上脚手架是否采用钢性连结；
	
	

	
	
	5.是否采用安全网封闭，封闭是否严密牢固；
	
	

	
	
	6.立杆接长，底部垫板，纵横连结是否符合要求，模板荷载是否直接传递给立杆；
	 
	

	
	
	7.模板是否有量化验收，模板拆除前是否有砼强度报告。
	
	

	6
	三宝四口五临边
	1.操作人员是否按要求使用“三宝”；
	 
	

	
	
	2.在楼梯口、电梯口、预留洞口是否设置围拦、盖板、架网；正在施工的建筑物出人口和井字架，门式架进出料口，是否搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志；
	
	

	
	
	3、临边洞口是否设置1.0m以上的双层围栏或搭设安全网。
	
	

	7
	施工用电
	1.是否采用TN-S系统供电，三级配电、二级防护是否到位，是否使用标准配电箱；
	 
	

	
	
	2.是否使用五芯电缆，并按规定敷设、安装；
	
	

	
	
	3.漏电保护器参数是否匹配；
	
	

	
	
	4.是否设立符合规范要求的总配电室。
	
	

	8
	物料提升机
	1.有无产品合格证明；
	 
	

	
	
	2.进料口、料台口是否设置安全防护门；
	
	

	
	
	3.是否按规范设置附墙，安装后有无验收、检测、备案；
	
	

	
	
	4.是否按要求定期维保。
	
	

	9
	塔吊
	1.安拆队伍是否有资质，是否经过安装验收、检测、备案；
	 
	

	
	
	2..操作、指挥、司索人员是否持有有效证件上岗；
	
	


	
	
	3二台以上塔吊是否制定防碰撞措施（平面布置图）；
	
	

	
	
	4.是否使用单独开关箱供电，电缆是否采取隔离措施。
	
	

	
	
	5.是否按要求定期维保。
	
	

	11
	施工机具
	1.各类施工机具安全防护装置是否齐全；
	 
	

	
	
	2.是否采用一机一箱一闸一漏；
	
	

	
	
	3.是否搭设机械作业棚；
	
	

	
	
	4.是否违规使用倒顺开关操作机械。
	
	

	5
	有限空间作业
	1、制度建立落实情况（作业管理制度、作业操作规程、应急救援预案等）；
	
	

	
	
	2、是否制定有限空间作业专项方案，专项方案是否按要求进行审批；
	
	

	
	
	3、是否按要求进行有限空间作业教育（如缺氧场所危险性及安全作业要求、产生缺氧症状急救知识、事故应急措施及应急预案交底等）；
	
	

	
	
	4、作业过程中是否采取充分的通风换气措施；
	
	

	
	
	5、作业人员是否佩戴安全绳或安全带；
	
	

	
	
	6、作业现场是否按要求设置作业警示标志。
	
	

	12
	安全监理
	1.监理人员的配备情况及在岗情况（监理任命文件）；
	 
	

	
	
	2.监理单位是否对施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案进行审查和审批，是否监督项目按方案实施；
	
	

	
	
	3.是否进行现场检查，发现安全隐患。是否要求施工单位进行整改，对拒不整改的是否上报。
	
	

	13
	农民工
工资
	1、是否按规定缴纳农民工工资保证金。
	
	

	
	
	2、是否与每个农民工签订劳动合同并登记农民工工资实名制花名册。
	
	

	
	
	3、分包单位是否委托总承包单位支付农民工工资（《工程分包协议》及《建设工程农民工工资委托支付协议》）。
	
	

	
	
	4、是否开设农民工工资专用账户。（三方监管协议、账户开立证明）。
	
	

	
	
	5、是否建立农民工工资卡领取登记表。
	
	

	
	
	6、是否按月制作农民工考勤表。
	
	

	
	
	7、农民工工资是否按月足额通过专户打卡发放（经施工、监理、建设单位审核的工资发放明细花名册及银行转账流水证明）。
	
	

	
	
	8、现场是否按要求设立农民工维权信息告示牌、公示栏。
	
	


检查人员签字：












































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]