[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

常用安全工器具与个人防护用品检查项目表
	部门:
	班组:
	日期：

	注  意
1. 不要使用“√”(打勾)的方式。

2. 记录“状态好”或在下列表格中填写具体缺陷项目符号。

3. 如果检查的安全工器具与个人防护用品有缺陷，必须停止使用。

4. 如果安全工器具与个人防护用品超过维护寿命年限，必须报废。

5. 如果安全工器具与个人防护用品超过试验周期，应立即更换并送有关单位进行试验。

6. 选择其它时应注明具体缺陷内容。

	常见的缺陷

	安全帽
	绝缘手套
	安全带

	A1外壳破损
A2内衬损坏

A3帽带损坏或断裂

A4内衬无缓冲作用

A5安全帽标志不符合规定

A6摆放混乱

A7其它
	B1外表破损、漏气，内部粘连
B2外表脏污，有油脂

B3超期未试验

B4无试验标签

B5摆放时堆压或放置在潮湿的地方

B6不合格手套与日常使用的混放

B7未按规定使用

B8其它
	C1安全带变质、破损
C2金属配件断裂或锈蚀

C3超期未试验

C4无试验标签

C5超过使用周期

C6放置处易接触高温、明火、酸类物质、有锐角的坚硬物体或化学药品

C7其它

	接地线
	验电器
	绝缘棒(绝缘测量杆、放电棒、核相器、绝缘夹钳)

	D1夹头与铜线连接不牢固
D2外皮破损，铜线外露

D3夹口部分锈蚀或损坏

D4接地线无编号

D5接地线未标明电压等级

D6未对号存放

D7其它
	E1绝缘部分有污垢、损伤或裂纹
E2声光指示失灵

E3超期未试验

E4无试验标签

E5未标明电压等级

E6存放处可能损害绝缘或验电头

E7不合格验电器与日常使用的混放

E8其它
	F1绝缘部分有污垢、损伤或裂纹
F2机械连接部分或头部锈蚀或损坏

F3超期未试验

F4无试验标签

F5未标明电压等级

F6存放处可能损害绝缘

F7不合格绝缘棒与日常使用的混放

F8其它

	绝缘鞋（靴）
	脚扣
	呼吸器

	G1无清楚的编号
G2外表磨损、破漏或有沙眼气孔

G3鞋底磨损严重，绝缘层已外露

G4 超期未试验

G5无试验标签

G6摆放时堆压或放置处易接触石油类油脂

G7作雨具使用

G8其它
	H1金属部分腐蚀或有裂纹
H2系脚皮带损坏

H3超期未试验

H4无试验标签

H5冲击试登时变形

H6其它
	I1背负带损坏
I2 软管有裂纹

I3正压式呼气器压力过低

I4正压式呼气器压力过高

I5呼吸面罩损坏

I6排气口堵塞

I7呼吸设备数量不足

I8超过使用期限

I9其它

	绝缘档板（绝缘罩）
	安全措施标示牌
	升降板

	J1绝缘部分有污垢、损伤或裂纹
J2超期未试验

J3无试验标签

J4存放处可能损害绝缘

J5未编号

J6其它
	K1 文字图案不符合规范

K2放置位置不正确

K3残缺、破损

K4文字、图案脱落、不清晰

K5缺少标示牌

K6其它
	L1 拉力绳磨损、断股
L2板端绑扎不牢

L3超期未试验

L4无试验标签

L5冲击试登时变形

L6其它

	护目镜
	安全绳
	竹梯

	M1镜片损坏                    M4其它

M2镜架损坏

M3未存放在专用镜盒内  


	N1连接金属锈蚀或有裂纹        

N2锁扣失灵                 

N3断股     

N4超期未试验   

N5其它   
	O1有裂纹、破损或虫蛀、变形
O2无在竹梯上、中、下规定位置使用铁线加固

O3竹梯脚无防滑装置

O4无清楚的编号

O5在竹梯2米以下无涂有红白相间的防撞标识

O6其它

	绝缘梯
	呼吸器
	防电弧服

	P1无清楚的编号
P2构件无连接完好

P3有裂纹、破损或污渍、变形

P4梯脚无防滑装置

P5人字梯无限制开度的拉链

P6其它
	Q1背负带损坏

Q2 软管有裂纹

Q3正压式呼气器压力过低或过高

Q4呼吸面罩损坏

Q5排气口堵塞

Q6超过使用期限

Q7其它
	R1表面不平滑
R2内外面有疵点、破损、缝合缺陷、走纱等各种缺陷

R3有污染痕迹

R4出厂后使用年限5年及以上
R5其它

	绝缘绳
	绝缘垫
	防毒面具

	S1有松散,分股现象；

S2有叠痕,凸起,压伤,背股,抽筋等缺陷

S3有错乱、交叉的丝、线、股

S4.有股接头.单丝接头外露

S5股绳和股线的捻距在其全长上不均匀

S6其它
	T1表面脏污、损坏破洞或裂纹；

T2厚度减薄;

T3超期未试验

T4无试验标签

T5未标明电压等级

T6其它
	U1面罩不完整；

U2面罩气密性不良；

U3面罩密合框与佩戴者颜面不密合或有明显压痛感
U4超过使用期限

U5其他

	绝缘台(绝缘凳)
	其他常用绝缘工器具
	

	V1表面或边角有损坏；

V2表面脏污；

V3构件无连接完好

V4无清楚编号；

V5其它
	W1无清楚的编号；

W2定期试验不合格、没有合格标签或未超期；

W3绝缘部分表面有裂纹、破损或污渍；

W4构件组合、连接部分不可靠牢固。
	














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]