[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

项目监理组安全监理工作考核记录（表一）
项目名称：                                      总监：             
	序号
	检  查  内  容
	检 查 结 果

	
	
	有
	无

	1
	监理组成员安全管理责任分工
	
	

	2
	监理组成员安全教育
	
	

	3
	安全检查制度检查审核
	
	

	4
	有关安全的施工方案的审核
	
	

	①
	施工组织设计
	
	

	②
	施工用电方案
	
	

	③
	高大模板方案
	
	

	④
	基坑支护方案
	
	

	⑤
	塔吊装拆方案
	
	

	⑥
	物料提升机装拆方案
	
	

	⑦
	脚手架方案
	
	

	⑧
	事故应急预案
	
	

	⑨
	安全文明施工专项方案
	
	

	5
	安全专题检查会议
	
	

	6
	日志中反映安全管理工作内容
	
	

	7
	危险性较大工程的旁站监理记录
	
	

	8
	施工方资质和“三类人员”特种作业人员审核记录
	
	

	9
	施工机械安全设施验收记录
	
	

	10
	施工现场安全检查记录（每月不少于一次）
	
	

	检 查 人
	
	总体评价

及建议
	

	检查日期
	
	
	


项目监理组安全监理工作考核记录（表二）
项目名称：                                      总监：             
	检   查   内   容
	意   见

	一、基坑
	

	1、深基坑支护防护检查及排水；2、变形观测；3、基坑边堆载
	

	二、起重机
	

	1、附墙；2、吊钩保险；3、钢丝绳；4、重复接地
	

	三、施工机具及安全防护
	

	1、木工机械：防护棚、防护罩、接地、漏保、开关箱
	

	2、钢筋机械：接地、开关箱、防护棚
	

	3、电焊机：接地、开关箱、电线、漏电保护
	

	4、气瓶：a不同类别气瓶的间距≥5m；b与明火的距离≥10m；c是否平放
	

	5、临时用电：a外电防护；b接零接地；c三级配电二级保护；d电箱设置（一机一闸一漏，动力、照明分设）；e线路（专用电杆、短路保护、过载保护）
	

	6、模板工程：a拆模手续；b立杆稳定（扫地杆、水平拉杆、剪刀撑）；c立杆间距；d板上施工荷载；e拆模警戒、未拆净的悬空模板
	

	7、物料提升机：a附墙间距；b钢丝绳过路保护装置；c楼层通道搭设；d倒顺开关、接地电阻
	

	8、高处作业：a安全带、安全帽；b安全网张拉高于作业面1.2米、绑扎牢固、破损；c出入口防护通道；d临边护栏、洞口防护；e电梯井内隔层平网（不大于10m）；f离地2米以上浇筑是否搭设操作平台
	

	9、脚手架：a基础稳定（含排水）；b连墙件（刚性连接、三步两跨）；c架体封闭（首层及作业层脚手板）；d作业层内侧与建筑物的空隙封闭；e卸料平台与泵管是否与架体连接
	

	检 查 人
	
	总体评价

及建议
	

	检查日期
	
	
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]