[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

“余热电站安全生产大检查”重点检查项目表

                                                                                       年   月   日

	序号
	检查项目名称
	检查要点
	责任单位
	负责人
	检查人
	检查情况

	安全生产大检查重点
	1. 
	安全生产责任制
	各班组安全生产责任制建立落实情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	2. 
	余热电站对上级部门及电力分公司安全生产会议及文件落实
	检查国家有关部门、集团公司工作会议、安全生产电视电话会议等会议和《关于认真落实国务院安委会及有关部门要求加强安全生产工作的通知》、《关于认真吸取近期事故教训加强安全生产工作的紧急通知》、《关于陕西德源府谷能源有限公司“11.16”设备事故情况的通报》、《国务院关于进一步加强安全生产工作的通知》及相关简报、快报、通报的学习落实情况及措施制定情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	3. 
	重大事故应急救援预案以及防止全厂停电的措施
	制定重大事故应急救援预案、防止全厂停电措施的制定及落实情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	4. 
	上一次安全检查，特别是今年春检中查出的隐患
	逐项核查隐患排查整改完成情况，检查各单位对危险源辨识及预控措施落实情况，特别是油区、皮带等重点部位的措施制定落实情况进行检查。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	5. 
	执行《电业安全工作规程》、调度规程、运行规程情况
	各班组及各单位对安规、调度规程、运行规程学习、考试情况；正确执行调度命令，无违反安规情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	6. 
	反违章工作开展
	检查各班组及各单位反违章工作开展、对违章人员的处罚情况，反违章登记本的执行情况及反违章教育情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	7. 
	两票三制
	抽查部分工作票、操作票，检查制度是否齐全，过程执行质量情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	8. 
	防误闭锁管理
	管理制度制定及执行情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	9. 
	反事故演习，《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》
	定期组织反事故演习；监督检查二十五项反措落实情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	10. 
	应急事故照明设施
	应完善、完好，处充电状态。能够满足应急需要。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	11. 
	重点防火区域（含电缆）的消防设施
	消防、报警设施齐全，能正常工作；器材在使用期内。定期试验、检查、维护。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	12. 
	全厂电缆（集中部位的）封堵、防火工作
	集控室、继保室、开关室等处的电缆封堵、防火、防小动物、积粉清扫情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	13. 
	交通安全管理
	交通安全管理的规章制度、措施制定与落实情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	14. 
	安全培训工作
	计划的制定及落实情况；特殊工种执证上岗。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	15. 
	人身安全
	确保生产人身安全的规章制度建立及执行情况。防人身措施制定及落实情况。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	16. 
	事件管理
	检查发生事件后是否按照“四不放过”原则进行处理，检查措施制定及落实情况，对国家、系统内、集团公司发生的事件是否进行了学习，是否制定了切实可行的防范措施，是否进行落实。
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	

	
	17. 
	其他需要检查的项目
	
	各班组
	单元长、检修班组长
	余热电站管理人员
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]