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1 系统设计概述
1.1 任务目标
进一步加强新区各职能部门之间的沟通、协调、合作机制，完善事前事中事后安全生产监管需要，实现危险化学品源头控制，全程管控，对危险化学品仓储、流量、流向实时监控及应急救援。
1.2 需求分析
· 完善基础数据建设包括一企一档、危险化学品流量流向、SDS库等模块；
· 开发GIS系统保证安全生产信息的共享；
· 开发危险化学品经营仓储（包括仓储和自有储存）、生产、使用、重大危险源等企业安全生产监管信息模块；
· 开发危险化学品经营仓储（包括仓储和自有储存）、生产、使用、重大危险源等企业安全生产监控及预警模块；
· 开发危险化学品仓库应急救援信息模块；
· 实现新区公安局、建交委、文广局、气象局及相关区域应急队伍、物资等职能部门的数据共享；
2 系统组件设计
2.1 组件架构
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2.2 组件简介
组件类别：
系统访问终端、主（备）服务器、通信服务器组、存储服务器组、数据中继服务器（组）、应用物联网感知设备（气体探测、红外感知、视频监控）、各类网络及通信辅助设备。
组件时序：
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3 系统组件说明
3.1 应用物联网感知设备
3.1.1 气体探测
探测周边可燃气体或有毒气体的浓度，进而判断是否发生泄漏等事故。
3.1.2 红外传感
利用红外传感探测待检化学品状态或当前环境状况，进而判断是否出现高温火灾等事故。
3.1.3 视频监控
利用监控摄像头实时获取危险品（生产、使用、存储）现场状况。监控危险品（生产、使用、存储）过程中的异常行为。
3.2 数据中继服务器
3.2.1 数据收集
每个企业对应有一组中继服务器，企业内所有探测器的反馈消息均归集到该服务器上。
3.2.2 数据存储
对于企业视频监控、探测器记录的运行日志等数据进行本地化存储。
3.2.3 消息转发
数据中继服务器和主服务器相连，可对探测器的预警消息进行重构，然后转发给主服务器。同时还可以向企业内部安防部门推送预警消息。
3.3 通信服务器组
3.3.1 调度通信子系统
为实现职能部门之间的方便调度，可以通过该组件实现职能部门之间的视频会议、电话（移动或固话）交流、传真交流、巡检车辆的车载通讯系统交流等沟通方式。
3.3.2 预警通信子系统
对企业中继服务器发送的预警消息进行归集、解析处理并根据应急预案向相关职能部门或人员推送预警消息。
3.4 主（备）服务器组
3.4.1 基础数据模块
该模块集成项目原有的基础数据，包括企业档案信息、SDS库、相关职能部门信息、人员信息、组件配置信息、通信协议信息等信息。该模块为平台的运作提供了丰富的基础信息。
3.4.2 GIS模块
GIS模块提供了各企业、各职能部门的位置信息，为系统运行时的资源调度提供了地理保障，为终端访问提供了方便快捷的界面，同时还为平台间的数据共享提供了快捷方式。
3.4.3 企业监管模块
该模块主要收集前期项目中的危险品仓储、流量、流向监控信息，对危险品进行实时管控。
3.4.4 信息共享模块
该模块主要和相关职能部门之间进行数据共享，特别是和市交建委危险化学品运输监管平台的结合。
3.4.5 安全监控模块
该模块主要和预警通信子系统相结合，能实时查看各单位危险品使用、生产、存放的安全状态。
3.4.6 预案设置模块
该模块为整个预警系统制定规则，根据不同种类的危险品、不同级别的预警信息、灾害可能导致的后果、受灾面积等信息提供相应的警告、疏散、救援、定责机制。
3.4.7 实时预警模块
该模块主要配合终端程序显示预警信息、及可行的预警处置方案。
3.5 系统访问终端
3.5.1 信息交流
系统终端提供电话会议、移动电话、固话、传真、对讲、车载通信系统等方式和企业、职能部门进行沟通交流，通过GIS界面还可以方便的统筹调度相关职能部门的资源。
3.5.2 资源访问
通过系统终端可以访问企业信息、企业危险品状态信息、预警信息、危险品流向流量信息等资源。
4 系统工作流设计
4.1 工作流架构
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4.2 工作流简介
工作流类别：
工作流主要有以下几个部分：第三方（前期项目数据）接入、危险源数据导入、实时监测功能实现、大数据平台构建、危险评估预案构建、应急预案构建、应急指挥系统构建。
5 系统工作流说明
5.1 第三方接入
5.1.1 前期项目数据接入
该流程主要将危险化学品流量流向数据接入到系统内。
5.1.2 监管部门数据接入
该流程主要实现新区公安局、建交委、文广局、气象局及相关区域应急队伍、物资等职能部门的数据共享，特别是和市交建委危险化学品运输监管平台的结合。
5.2 危险源数据导入
5.2.1 危险品数据导入
该流程主要将危险品分类、危险品危害说明、危险品安全处置规定、常见危险品相关法律法规、危险品事故救援流程、危险品救援过程涉及到的职能部门信息等等。
5.2.2 企业数据接入
该流程主要完善基础数据建设包括一企一档、SDS库、GIS系统等模块的开发。
5.3 大数据平台构建
该流程主要完成服务器组的构建工作，包括服务器职能分类、服务器性能选型、服务器内外网选型、服务器部署选型、网络外设构建、数据备份方案、服务器备份方案等等。
5.4 实时监测功能实现
5.4.1 固定设备检测
对企业危险品仓储设施生产设施及其外围环境进行检测，主要利用视频摄像头以及红外或光谱分析设备探测可能出现的异常情况，并将探测结构上报。
5.4.2 移动设备检测
该流程主要将前期危险品流入流量数据和现有的平台相结合，完成监控数据的准入。
5.5 预案处置功能实现
5.5.1 危险评估预案
该流程主要对检测到危险品异常但并未产生重大事故的情况进行相关的干预、定责、警告、处分操作章程的设定。预案设定按危险品分类-危险级别-处置措施的层级形式。
5.5.2 应急预案
该流程主要对已产生重大事故的状况进行应急干预、救援、调度等操作章程的设定。预案设定按照危险级别-危险品分类-应急措施的层级形式。
5.5.3 应急指挥
该流程主要开发预警产生后的指挥调度模块。目前以视频会议、电话沟通、消息推送的形式为主。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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