[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

沈阳泛华商业广场

消防排烟风机采购招标文件

招 标 单 位：    沈阳泛化广场项目经理部   

日       期：     二〇〇九年五月二十二日
目录
4第一部分  投标须知


4第一章  综合说明


5第二章  招标文件


52.1定义


52.2招标文件


52.3招标文件的取得及处置


52.4勘察现场


52.5招标答疑


62.6招标文件的修改


62.7 合同签订时间


7第三章  投标文件


73.1投标文件的组成


83.2投标报价说明


83.3投标文件格式


9第四章  投　标


94.1投标书的密封及标记


94.2投标起止时间及地点:


94.3投标有效期


10第五章  开标、评标、中标


105.1开标


105.2评标办法


105.3评标委员会


105.4投标文件的符合性鉴定


105.5综合评价与比较


115.6中标


115.7投标保证金


115.8供货期


115.9付款方式


115.10未尽事宜


12第六章  签订合同


126.1中标通知书


126.2合同的签订


13第二部分  货物需求表


13第三部分  技术规格及要求


13第一章  总体要求


131.1技术规格及型号的要求


131.2售后服务要求


131.3问题的解决


18第二章  技术要求


2.1主要技术参数要求
22
2.2由投标人填写的表格
24

第四部分  合同条款
25
第五部分  附件
30
附件1投标书格式
30
附件2主要评标内容一览表
31
附件3投标报价明细表
32
附件4法人代表授权书
33
附件5制造商授权书
34
附件6制造商资格声明
35
附件7作为代理商的供货商资格声明
37
附件8主要材料及技术参数描述
39
附件9货物技术规格偏差表
40
附件10类似货物制造、销售及安装一览表
41
附件11商务偏差表
42


第一部分  投标须知
第一章  综合说明

前附表
	项号
	内容规定

	1
	项目综合说明

项目名称：沈阳泛华商业广场排烟风机采购
项目地点：沈阳市浑南新区三义街10号泛华商业广场
合同类型：固定总价合同

交 货 期：签定合同之日起45天  
技术规格及要求：详见第三部分

	2
	合同名称：沈阳泛华商业广场排烟风机设备采购

	3
	资金来源：自筹

	4
	投标有效期为60天（日历日）

	5
	投标保证金：   万元

供货商必须在递交投标文件前递交投标保证金。

 

	6
	勘察现场时间：2009年  月  日10：00以前，供货商根据投标文件制作的需要，自行组织现场踏勘，费用自理。 
地址：沈阳泛华商业广场

	7
	招标答疑：供货商如有需要澄清的技术问题，请于2009年   月   日    时前书面或传真询问技术人员     邹阜城    ，电话：  15940165320           

	8
	考察投标企业时间：如需要将另行通知。

	9
	投标文件份数2份（1正1副）

	10
	投标文件递交

接受单位：泛华房地产开发（沈阳）有限公司
递交地点：泛华房地产开发（沈阳）有限公司预算合约部
联系电话：      15998226522      
传    真：      024-23661511     
联 系 人：         刘宏奎                               

	11
	投标截止时间： 2009 年    月     日          时（北京时间）

本次为集中投标，超出时限概不接收。

	12
	评标原则：合理低标价，综合评审，择优定标；价格最低未必中标


注： 本表为投标须知的主要内容，请供货商注意。
第二章    招标文件

2.1定义

2.1.1“招标人”指依照《中华人民共和国招标投标法》提出本次招标项目，接受合同货物及其相关服务的企业或单位。

2.1.2“供货商”指向招标人提交投标文件的制造商或卖方。

2.1.3“中标人”指按本招标文件规定签订合同，提供合同货物及其相关服务的供货商。“中标价”指在开标会上唱出的全部货物的投标总报价。

2.1.4“货物”指中标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.2招标文件

2.2.1所采购货物、招标程序和商务条款在招标文件中都有规定。招标文件包括；

          第一部分  投标须知

          第二部分  货物需求表

          第三部分  技术规格及要求

          第四部分  合同书及合同条款

          第五部分  附件
2.2.2供货商应仔细阅读招标文件中所有的说明、格式、条款、附件和规格。不能提交招标文件所需的全部货物或提交的投标文件不能从本质上响应招标文件的各个方面，可能导致投标文件为废标。

2.3招标文件的取得及处置

2.3.1供货商应从泛华房地产开发（沈阳）有限公司预算合约部购买招标文件（盖章有效），费用200元，招标文件一经售出概不退还。从他处复印的招标文件或无招标文件的供货商的投标文件，均为无效。

2.3.2招标文件应作保密处置，不得向他人泄露招标文件的任何内容。供货商之间不得相互串通，提高或压低报价。否则，招标人有权撤消此次招标活动。

2.4勘察现场

供货商取得招标文件后，可自行组织实地勘察，以取得制作投标文件所需的必要资料和数据；但招标人不对供货商所取得的资料、数据的真实性、准确性负任何责任，也不负担供货商勘察现场所发生的任何费用。

2.5招标答疑

供货商取得招标文件后，若有问题需要澄清（即对招标文件和图纸的某些内容有疑问需要解答），应于接到招标文件后在前附表规定时间前（超出时限，概不回答）书面或传真询问。

2.6招标文件的修改

2.6.1 在投标截止时限前2天，招标人都可能以补充通知的方式修改招标文件。补充通知将以书面形式发给供货商。补充通知作为招标文件的组成部分，对供货商具有约束力。

2.6.2 为使供货商在编制投标文件时把招标文件的修改内容考虑进去，招标人可酌情延长投标截止时间。

2.7 合同签订时间

中标人需至迟在领取中标通知书后30日内与招标人签订合同。

第三章  投标文件

3.1  投标文件的组成

一份投标文件应最少包括以下内容,并按下列顺序编制，以方便评标。

第一部分    商务报价

（1）投标书（参照附件1）

（2）主要唱标内容一览表（参照附件2）

（3）投标报价明细表（参照附件3）

（4）商务偏差表（参照附件11）

（5）优惠条件及售后服务承诺（包括免费保修期限的说明等）

（6）提供供货清单及备品备件专用工具（格式自行设计）

（7）所投货物的主要材料及技术参数（参照附件8）
第二部分    货物合格的证明

（1） 生产许可证或产品鉴定或检测报告复印件

（2） 货物描述一览表（参照附件8）

（3） 货物技术规格偏差表（参照附件9）

（4） 投标货物说明（后附样本）

第三部分    资格证明

（1）法人企业授权委托书（代理商需同时出具生产商对该项目所投标货物的质量担保书和允许代理其产品的授权委托书）（参照附件4、附件5）

（2）法人企业营业执照复印件

（3）质量管理体系认证复印件

（4）供货商财务、技术、生产能力、生产设施的证明文件（参照附件6、附件7）

（5）税务登记、生产许可证、产品合格证

（6）供货商认为适宜的其它证明文件

注：如投标单位是生产制造商，则不需填写附件5（制造商授权书），附件7作为代理商的供货商资格声明。

第四部分    经验与业绩

（1）最近三年内制造或销售同类货物的业绩（参照附件10）

（2）企业简介

（3）企业获奖证书复印件

（4）产品获奖证书复印件

第五部分  对招标文件的认同程度说明

（1） 对招标文件的意见或建议说明（需注明原因）

（2） 其它说明

3.2  投标报价说明

3.2.1对于供货商所填报的投标货物，招标人有权选择全部或部分进行采购，也可不选购任何货物。招标对上述选择或不选择之行为，不负任何责任。

供货商应在投标报价明细表中准确标明所供货物的单价和投标总报价。上述单价和投标总报价应包括货物费(含国家标准配置所需要附件的价格)、包装费、运输费、运输保险费、利润、税金、相关的技术服务及其它相关费用。如果供应商缺项，应视为漏报项价格已分摊在其它项目中。如果在单价与总报价之间有偏差，将以单价为准。上述费用应单独列出，如果在合同执行过程中招标人对采购货物实际未发生某项费用，则相应扣除。

3.2.2固定总价合同。

3.2.3供货商在投标报价明细表中标明的价格，在投标有效期内应固定不变。  

3.2.4供货商应报出其所能承受的最低合理价格。

3.2.5投标报价明细表填写时应注意下列要求：

（1） 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。

（2） 技术规格中特别要求培训及其它附带服务的费用。

3.2.6投标单位报价时应在报总价的同时，分别报出主要元件的产地、单价并列表说明。

3.3  投标文件格式

3.3.1供货商必须用中文打印2份投标文件(1正1副),在每份上清晰地标记“正本”或“副本”字样。如果正副之间有偏差，将以正本为准。

3.3.2供货商的投标文件在加盖供货商公章（或合同专用章）及法人授权代表签字后生效。

3.3.3投标文件不应有涂改、增删之处。如必须修改时，修改处必须有授权代表签字。

第四章  投　标

4.1  投标书的密封及标记

4.1.1供货商应将投标文件正本和副本装入袋内加以密封，并在密封处加盖供货商公章或合同专用章,并有授权代表签字。

4.1.2投标文件的外封皮应标明：

（1）招标单位：泛华房地产开发（沈阳）有限公司；

（2）项目名称；

（3）供货商名称；

（4）“开标时才能启封”字样。

4.2  投标起止时间及地点:

4.2.1供货商必须按前附表规定的时间、地点集中投标，超出时限概不接收。

4.2.2如招标人适当延长投标起始时间，在此情况下，招标人和供货商的所有权利和义务均不变。

4.2.3投标文件在投标截止时间后不得进行变更。

4.2.4在投标有效期满前不得退出投标。

4.3  投标有效期

4.3.1投标有效期为开标日后60天(日历日)。

4.3.2特殊情况下，招标人可在征求供货商同意后延长投标有效期，该征求意见和答复都以书面形式进行。供货商不得要求也不被允许变更其投标文件。

4.3.3 投标时，法人代表授权书应由供货商授权代表随身携带一份，以便开标时验证。

第五章  开标、评标、中标
5.1  开标

开标地点：泛华房地产开发（沈阳）有限公司

由招标人自行组织评标委员会进行开标。
5.2  评标办法
见前附表
5.3  评标委员会
由招标人邀请的有关专家组成。

5.4  投标文件的符合性鉴定

投标文件应实质上响应招标文件的要求。所谓实质上响应招标文件的要求，就是其投标文件应该与招标文件的所有条款、条件和规定相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了招标人和供货商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他投标的供货商的公平竞争地位。

5.5  综合评价与比较

5.5.1评标委员会将根据评标原则和评标办法，对被确定为从本质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

5.5.2评标原则：合理低标价，综合评审，择优定标；价格最低未必中标。

5.5.3 评标办法： 

第一步：投标文件的符合性鉴定

投标文件应实质性响应招标文件的所有条款、条件，无显著的差异或保留，按照招标文件要求，无漏项和不合理的多项。本步骤主要考察以下内容：

1）应没有招标人无法接受的保留条件；  

2）应在投标文件中报出一个明确的价格；   

3）应按招标文件规定提交规定数额的投标保证金；

4）投标文件涂改、增删处应有授权代表签字。

第二步：询标

在评标过程中，评委会可对投标文件有疑问的投标单位进行询问，寻求澄清，以书面形式记录下来。为了有助于投标文件的审查、比较和评价，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，并作为合同的组成部分。

第三步：多因素审核

各评委在审阅各供货商投标文件的基础上，按评审办法要求进行分项评审,主要考虑以下因素:

（1）商务报价：包括投标报价；

（2）货物的质量、性能；

（3）企业实力：财务、技术力量、生产设施、生产能力；

（4）企业业绩：获奖情况、销售业绩；

（5）应当考虑的其他因素，如优惠条件、服务承诺、产品试用期等。

5.6  中标

5.6.1按照评标得票结果，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。 

5.6.2中标结果经评标委员会专家和招标人签字后最终确定中标人。

5.7  投标保证金

5.7.1投标人应按本须知前附表第5项的规定提交投标保证金。

5.7.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

5.7.3未中标的投标人的投标保证金将在中标人与招标人签订合同后尽快退还，最迟不超过按照本须知第4条招标人规定的投标有效期或经投标人同意延长的投标有效期期满后7日内，予以退还（不计利息）。

5.7.4如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：
5.7.4.1投标人未能按规定提交投标文件；

5.7.4.2投标人在投标有效期内撤回投标文件；

5.7.4.3投标人提交虚假证明材料；

5.7.4.4中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议。

5.8  供货期

消防排烟风机设备    签定合同之日起45     日内供货，由供货商负责将采购设备运至施工现场或招标人指定地点，运输费用由供货商承担。
5.9  付款方式

按各厂家惯例自行提出优惠付款方式 ，做为评标重要条件之一。                                                                                 

5.10  未尽事宜

其他未尽事宜待招标完成后与中标单位协商。

第六章  签订合同

6.1  中标通知书

6.1.1招标人确定中标人后，招标人以书面形式通知中标的供货商签订合同，中标通知书为合同的组成部分。

6.1.2招标人及时将未中标的结果通知其它供货商，未中标原因招标人将不予以解释。

6.2  合同的签订

中标人应按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与招标人签订供货合同。

合同内容不得与投标文件内容有实质性区别。

第二部分   货物需求表
1、 排烟风机
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	备注

	消防排烟风机(双速)
	TDXP-S1-NO.10  L＝25694/38808m3/h
	台
	10
	　

	
	H＝265/605Pa  N＝4/12KW
	
	
	

	消防排烟风机(双速)
	TDXP-S1-NO.11.2 L＝31729/48000m3/h
	台
	4
	　

	
	  H＝342/780Pa  N＝5.5/17KW
	
	
	

	消防排烟风机(双速)
	TDXP-S1-NO.9  L＝21634/32676m3/h
	 台
	2
	　

	
	H＝328/748Pa  N＝4/12KW
	
	
	　

	消防排烟风机(双速)
	TDXP-S1-NO.8  L＝17848/29175m3/h
	台
	1
	　

	
	H＝290/612Pa  N＝3.1/9.5KW
	
	
	　

	消防排烟风机
	TDXP-1-NO.6.3  L＝13860m3/h
	台
	10
	　

	
	H＝734Pa  N＝5.5KW
	
	　
	　

	消防排烟风机
	TDXP-1-NO.8  L＝26958m3/h
	台
	1
	　

	
	H＝661Pa  N＝11KW
	
	
	　

	消防排烟风机
	TDXP-1-NO.8  L＝30721m3/h
	台
	1
	　

	
	H＝569Pa  N＝11KW
	
	
	　


2、 排烟风机控制箱

	1
	B2-5-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 3.1KW/9.5KW

	
	
	C65N-D20A/3P

	
	
	SDMK1-22/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制模块

	
	WC4 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	
	

	2
	B2-3-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 4KW/12KW

	
	(B2-3-AEC-3)
	C65N-D32A/3P

	
	
	CMC-015-3        CJX4-32

	
	　
	SDMK1-22/B    SDMK1-45/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X4 S25 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制模块

	
	WC4 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	B2-4-AEC-2、3同此箱

	
	
	

	3
	B2-7-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 5.5KW/5.5KW

	
	
	C65N-D16A/3P   SDMK1-22/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC2 至消防控制模块

	
	WC3 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	B2-8~10-AEC-2同此箱

	
	
	

	4
	B2-1-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 4KW/12KW

	
	(B2-1-AEC-3)
	C65N-D25A/3P

	
	
	CMC-015-3        CJX4-32

	
	　
	SDMK1-22/B    SDMK1-45/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X4 S25 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制模块

	
	WC4 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	
	

	5
	B2-2-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 8KW/17KW

	
	(B2-2-AEC-3)
	C65N-D40A/3P

	
	
	CMC-018-3        CJX4-40

	
	　
	SDMK1-22/B    SDMK1-45/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X4 S25 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制模块

	
	WC4 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	
	

	6
	B1-7-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 5.5KW/5.5KW

	
	
	C65N-D16A/3P   SDMK1-22/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC2 至消防控制模块

	
	WC3 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	B1-8~12-AEC-2同此箱

	
	
	

	7
	B1-4-AEC-5
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 7.5KW/7.5KW

	
	
	C65N-D16A/3P   SDMK1-22/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC2 至消防控制模块

	
	WC3 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	
	

	8
	B1-1-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 4KW/12KW

	
	(B1-1-AEC-3)
	C65N-D25A/3P

	
	
	CMC-015-3        CJX4-32

	
	　
	SDMK1-22/B    SDMK1-45/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X4 S25 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制模块

	
	WC4 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	B1-3-AEC-2、3同此箱

	
	
	

	9
	B1-6-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 11KW/11KW

	
	　
	C65N-D25A/3P  SDMK1-45/B

	
	
	CMC-011-3        CJX4-32

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X4 S25 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	
	

	10
	B1-4-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 8KW/17KW

	
	(B1-4-AEC-3)
	C65N-D40A/3P

	
	
	CMC-018-3        CJX4-40

	
	　
	SDMK1-22/B    SDMK1-45/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X6 S40 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制模块

	
	WC4 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE

	
	
	

	11
	B1-2-AEC-2
	高温排烟风机控制箱（设备自带）

	
	
	平时/消防 5.5KW/17KW

	
	(B1-2-AEC-3)
	C65N-D40A/3P

	
	
	CMC-018-3        CJX4-40

	
	　
	SDMK1-22/B    SDMK1-45/B

	
	WC1 至风机 NH-YJV-1KV 4X6 S40 CEE

	
	WC2 至风机 NH-YJV-1KV 4X2.5 S25 CEE

	
	WC3 至消防控制模块

	
	WC4 至消防控制中心 NH-KVV-0.5KV 4X2.5 S25 CEE


第三部分  技术规格及要求

第一章  总体要求

1.1  技术规格及型号的要求

供货商应按产品的国家标准或行业标准的要求进行设计、制造及安装，并提供相关服务。

1.2  售后服务要求
投标文件中，供货商应提供具体的售后服务（维修和故障处理）方案，且对保修期过后如何为招标人服务做出服务承诺。

1.3  问题的解决

在生产制造过程中发现问题，须及时与招标人联系解决。
第二章  技术要求

2.1技术要求

1.供货商应确保各类设备符合相应的行业标准及质量验收规范。此行业标准及质量验收规范应为签订合同之日起最新的。

2.各类设备表面外观工艺要求：喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理，操作及维修安全、方便，铭牌、标记应平整。
3.各类设备内部结构工艺要求：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。
4. 型号、规格、方向、和技术参数应符合招标设计要求

5.中标后，得标方需在两日内提出设计安装图，供施工方用。
6.由供货商负责将各类设备运送到安装现场，待买方将机组安装完毕后，通知供货商负责进行调试工作，直至各类设备运行各参数满足设计要求。

2.2投标人填写的表格

1.投标人须按照“参数与数量”表的顺序对每台设备的主要参数进行对比，形成“主要参数对比表”，格式如下。

	序号
	设备名称
	参数
	投标人所选设备参数
（含设备外形尺寸和运行重量）
	数量（台）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


第四部分   合同条款
1、定义
1.1本合同中的下列词语应解释为：

（1）“买方”本合同买方系指：泛华建设集团第五建筑公司；
（2）“卖方”本合同卖方系指：本项目招标的中标方；
（3）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中裁明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件；
（4）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完全履行合同义务后，买方应支付给卖方的价格；

（5）“设备”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切机电设备、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料；
（6）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务（如安装、调试、提供技术援助、培训以及其他类似的义务）；
（7）“现场”系指合同项下的设备将要进行安装和运行的地点，即：泛华商业广场工地现场内；
（8）“验收”系指合同双方依据合同技术规格规定判定合同项下的设备是否符合技术规范应依据的程序和条件。
2、技术规范

2.1提交设备的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及投标文件的规格偏离表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2提交的设备应符合国家环保、安全、卫生标准的要求。

3、专利权

3.1卖方应保护买方在使用该设备或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

4、包装要求

4.1除合同另有规定外，卖方提供的全部设备，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保设备安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的设备锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

5、装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记。

(1) 收货人；
(2) 合同号；
(3) 装运标志；
(4) 收货人代号；
(5) 目的地；
(6) 设备名称、品目号和箱号；
(7) 毛重/净重；
(8) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）。
5.2如果设备单件重量在两吨或两吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标志。

6、装运通知

在卖方已通知买方设备已备妥待运输后24小时之内，卖方应将合同号、设备名称、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此而引起的一切损失由卖方承担。

7、保险

如果设备是按现场交货方式报价的，由卖方办理设备运抵现场这一段的保险，保险以人民币按发票金额的110%投保“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的设备。受益人为买方。

8、付款方式和付款条件

以卖方投标文件中自行提出优惠付款方式为基础 ，双方进一步协商。

9、技术资料

合同项下技术资料将以下列方式交付：

9.1卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，包装好随同每批设备一起发运。
9.2如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费补寄给买方。

10、质量保证

10.1卖方应保证设备是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的设备经过正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合招标文件技术规范要求满意的性能。卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。除合同另有规定外，出现上述情况，卖方应负责修理或更换有缺陷的零部件和整机，造成的损失买方保留索赔的权利。

10.2按10.1条规定，卖方收到买方通知后7天内应作出明确答复，提出补救措施并及时处理，否则买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.3质量保证期限不同产品在不同时间，最短不短于一年。

11、维修保养
11.1在保养维修期内所需更换的零配件由卖方免费供应，并只能采用有关制造商的原装零配件。
12、索赔

12.1根据合同第9条和第10条规定，如果卖方对设备与合同不符负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费和装卸费以及为保护退回设备所需要的其它必要费用。

（2）根据设备低劣损坏程度以及买方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低设备的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。

12.2如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本规定的任何一种方式解决索赔事宜，买方将从履约担保中或和未付的货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

13、拖延交货

13.1卖方应按照合同规定的时间交货和提供服务。

13.2如果卖方未得到买方同意拖延交货，将受到以下制裁：从履约担保中赔偿，加收违约损失赔偿和/或终止合同。

13.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，如果同意，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

14、违约赔偿

14.1除合同第13.3条规定取得买方同意外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从应付货款中扣除违约赔偿费，赔偿费按迟交货或未提供服务的交货总价的每天0.2%计收。

15、不可抗力

15.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

15.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信或特快专递寄或送达另一方。如果不可抗力影响时间持续120天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

16、税费

16.1根据国家现行税法向买方课征的与履行本合同有关的一切税费均由买方承担。

16.2根据国家现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费均由卖方承担。

16.3合同总价为含税价，卖方应提供增值税发票和买方认可的正式税务发票。

17、履约保证金
17.1卖方收到中标通知书后应向买方提供履约保证金。

17.2如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

18、争议解决方式
18.1买卖双方应通过友好协商解决在合同执行中所发生的或者与本合同有关的一切争议，如果经协商仍未解决争议，任何一方均可按照中华人民共和国合同法等相关法律，向本协议签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

18.2在起诉期间，本合同其它部分应继续执行。

19、违约终止合同

19.1当卖方出现如下情况下： 

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方同意延长的限期内提供部分或全部设备；或

（2）卖方未能履行合同规定的其它义务。

在发生以上（1）或（2）情况下，且卖方在收到买方发出的违约通知后10天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其违约行为，买方可向卖方发出书面通知，终止全部或部分合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

19.2在买方根据第19.1款规定，终止部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的设备。卖方应对购买类似设备所超出的费用负责。而且卖方还应继续履行合同中未终止的部分。

20、破产终止合同

20.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已采取或将采取补救措施的权利。

21、通知

21.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22、变更

22.1买方在任何时候可以按第20条规定向卖方发出书面指示,在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更。

（1）、合同项下需为买方特殊制造的设备的图纸、设计或规格；

（2）、装运方式和包装方式；

（3）、交货地点；

（4）、卖方必须提供的服务。

22.2若上述任何变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的要求。

23、计量单位

23.1除技术规格中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

24、适用法律

24.1本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

25、合同生效及其他

25.1合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方的履约担保后即开始生效。

25.2本合同一式四份，以中文书写，各执二份。

25.3如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

25.4在合同执行过程中，买方可全权委托设计单位对卖方设备制造过程进行图纸审核、监造和必要的检验，卖方不得拒绝且应提供工作和生活的便利 。

第五部分  附件
附件1  投标书格式
泛华房地产开发（沈阳）有限公司:

根据己收到的贵处招标编号______________的______________采购的招标文件,末尾签字代表人_____________ 〈姓名和职务〉被正式授权代表________________________(供货商名称),参加投标，在此提交下列文件正本l份和副本1份。

通过本投标书，本签字人在此声明：
（1）  根据招标人出具的货物需求表及技术规格之规定，本投标文件中所供应和交货的全部货物及服务的总投标报价为        （人民币）。

（2）  供货商按招标文件的规定履行合同责任。

（3）  我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标当日后的45天。

（4）  我们同意提供给招标人在招标文件中要求的所有资料，以及评标时可能要求与我们投标书有关的任何资料。

（5）  我们认为你们有权决定中标者，认为最低价不一定中标。

（6）  我们愿意遵守中华人民共和国的有关法律、法规和招标文件的收费标准。

（7）  该投标书在开标后的有效期内保持有效，不作任何修改和变动。

（8）  有关这次投标的所有正式通讯应致：
地    址: ___________________________________________________________________________________
授权代表: ____________________________________________________________________________________
电话号码: ____________________________________________________________________________________
传真号码: ____________________________________________________________________________________
邮政编码: ____________________________________________________________________________________
开户名称: ____________________________________________________________________________________
开户银行: ____________________________________________________________________________________
银行帐号: ____________________________________________________________________________________
授权代表签字:

供货商名称及公章:
附件2  主要评标内容一览表

货币单位：元（人民币）
	供货商名称
	

	生产厂家名称
	

	商标或品牌
	

	投标报价
	总报价：　　　　　　　　元

	竣工日期
	

	质量标准
	

	质量保证期
	

	对招标文件的

认同程度
	


注：本表必须放在投标文件的第一页，以方便评标。

供货商（单位盖章）：
授权代表（签字）：
日期：二○○九年  月  日
附件3  投标报价明细表
货币单位：    元（人民币）

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	制造商

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	随机备品备件（另附清单）
	
	
	
	

	随机文件（另附清单）
	
	
	
	

	易损件和专用工具（另附清单）费用
	
	
	
	

	其他一切费用（注明费用名称）
	
	
	
	

	投标总报价
	
	
	
	


注：1、包含的附件内容要详细列明，没有发生的费用填写“0”。

2、主要部件的制造商一定要写明。

供货商：（署名.盖章）：                        

授权代表（签字）：

日期：

附件4  法人代表授权书
泛华房地产开发（沈阳）有限公司：
兹委托                     （全名和职务）代表                           （供货商名称）参加贵处招标的                            采购招标活动，并以此授权其全权代表我方处理本次投标的有关事宜。
本授权书有效期自            年      月      日至            年       月       日。
附:全权代表的情况:

（姓名、性别、职务、身份证号码等）
供货商：          （名称及盖章）
法定代表人：      （名称及盖章）
附件5  制造商授权书
泛华房地产开发（沈阳）有限公司：

我们(制造商名称),是根据（国家名称）法律正式成立的、主营业务地址在（制造商地址）的一家制造商，在此,指定并任命（供货商名称），一家根据中国法律正式成立的主要营业业务地址在(供货商地址)的公司,进行下列有效的活动:

(l)代表我方在中华人民共和国办理贵方第______________号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜。
(2)作为制造商,我们保证对我方提供的设备承担应尽的义务。
(3)我方兹授予（供货商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜,具有替换或撤消的全权。兹确认（供货商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于     年    月   日签署本文件，（供货商名称）于        年      月    日接受此文件，以此为证。
授受日期:

供货商名称及盖章:

正式授权代表签名、职位、部门:

(制造商名称及盖章)

(正式授权代表签名、职位、部门)

附件6  制造商资格声明

1.一般资料
（1）制造商名称:

（2）总部地址:

（3）传真号:

（4）成立和(或)注册日期:

（5）法人代表名称:

（6）销售商所属财团或组织或部门:

2.财务资料
（1）注册资金:

（2）固定资产:

（3）流动资产:

（4）速动资产:

（5）总资产:

（6）长期负债:

（7）短期负债:

（8）总负债:

（9）净资产:

（10）经注册会计师审计的近2年财务报表。(附在本附件之后)

3.生产能力
有关所投货物的生产设施和其他资料
	工厂名称、联系地址
	生产产品的名称
	年生产能力

	
	
	

	
	
	


 4、生产技术简述 

	企业技术人员组成与结构
	

	企业生产技术特点
	

	工艺简介
	


5、生产设施简述表

	

	


在此,我们由衷地保证,上述声明是真实和准确的,其所有资料和数据是有效的,并且我们同意在您要求时向您出示证明文件。
供方名称:

授权代表签名:

授权代表职位:

电话及传真:

日期:
附件7  作为代理商的供货商资格声明
1、一般资料
（1） 技标人:

（2） 总部地址:

（3） 传真号:

（4） 成立和(或)注册日期:

（5） 法人代表名称:

（6） 股东名称:

	名称
	股份所占比例

	
	

	
	


（7）供货商所属财团或组织或部门:

2、财务资料
（1） 注册资金:

（2） 固定资产:

（3） 流动资产:

（4） 速动资产:

（5） 总资产:

（6） 长期负债:

（7） 短期负债:

（8） 总负债:

（9） 净资产:

（10） 近三年经注册会计师审计过的财务报表。(附在本附件之后)

 3、与供货商达成协议生产有关货物的制造商名列。
	供方名称和地址
	

	所生产的项目及数量
	


4、附制造商资格声明。（参照附件6）
在此,我们由衷地保证,上述声明是真实和准确的,其所有资料和数据是有效的,并且我们同意在您要求时向您出示证明文件。
供方名称:

授权代表签名:

授权代表职位:

电话:

传真:

日期：
附件8  主要材料及技术参数描述 

请各投标人对报价商品的各项技术参数进行详细描述，格式自行设计。

供货商：（签名.盖章）：                        

授权代表（签字）：

日期：

附件9  货物技术规格偏差表

	项次或页数
	规 格 描 述
	与招标文件
的偏差
	说   明

	招标文件
	投标文件
	
	
	

	
	
	
	
	


供货商（署名、盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件10  类似货物制造、销售及安装一览表

	序号
	业主名称
	货物名称规格及数量
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	若有评价材料，请附在本表之后

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	---
	
	
	
	

	---
	
	
	
	

	---
	
	
	
	


供货商(签署,盖章):
授权代表（签名）:
日期:

附件11  商务偏差表

	项次或页次
	内容描述
	与招标文件的偏差
	说明

	招标文件
	投标文件
	
	
	

	
	
	
	
	


供货商(签署,盖章):
授权代表（签名）:
日期:

[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]