招 标 文 件

项目名称：股份有限公司

帘线中央空调主机改造项目

招标编号：110311/03

设备名称：蒸汽型溴化锂冷冻机组

招标人：股份有限公司

招标代理机构：

二○一一年三月

目  录

2

第一章  投标邀请

3

第二章  投标资料表

6

第三章  投标人须知

6

一、说  明

7

二、招标文件

8

三、投标文件的编制

10

四、投标文件的递交

11

五、开标与评标

13

六、中标人的确定

13

七、合同的签署

15

第四章  货物需求一览表及技术规格

错误！未定义书签。

1、总则

错误！未定义书签。

2、设计基础资料及工程概况

错误！未定义书签。

3、设计原则、标准与要求

错误！未定义书签。

4、系统仪表与控制设计说明

错误！未定义书签。

5、包装、运输和贮存

错误！未定义书签。

6、设备监造和质量保证

错误！未定义书签。

7、安装、调试和质量验收

错误！未定义书签。

8、性能保证和试验考核

错误！未定义书签。

9、技术服务和质量验收

错误！未定义书签。

9.5 质量验收

错误！未定义书签。

10、技术资料及交付进度

错误！未定义书签。

12、售后服务

错误！未定义书签。

13、分包与外购

错误！未定义书签。

14、大(部)件及特殊运输要求部件的情况

错误！未定义书签。

15、差异表

15

第五章  合同条款

18

目  录

20

1、定   义

21

2、合 同 标 的

21

3、供 货 范 围

22

4、合 同 价 格

22

5、付   款

22

6、交货和运输

24

7、包装与标记

26

8、技术服务和联络

27

9、质量监造与检验

29

10、安装、调试、试运行和验收

32

11、保证与索赔

33

12、税   费

33

13、分包与外购

34

14、合同的变更、修改、中止和终止

35

15、不 可 抗 力

35

16、合同争议的解决

35

17、合同生效及有效期

36

18、其   它

38

1．投标书

40

2．投标一览表

41

3．投标分项报价表

42

4．货物说明一览表

43

5．技术规格偏离表

44

6．商务条款偏离表

45

7．法人代表授权书格式

47

申请人须知

48

格式8-1
资格声明

49

格式8-2
制造商资格声明

52

格式8-3
贸易公司（作为代理）的资格声明

54

格式8-4
制造商出具的授权函

55

格式8-5
证书

56

9．履约保函(格式)

57

10．投标人承诺函(格式)

58

11．
设备质量承诺函(格式)

59

12．技术服务承诺函(格式)

60

第六章  评标办法




第一章  投标邀请

日    期：2011年3月 25 日
招标编号：FX110311/03-01        
1．
福星科技公司机动部受业主委托，邀请合格投标人就帘线一、二期中央空调主机改造项目中的溴化锂机组设备供货、安装调试和有关服务提交密封投标。

2．
有意向的合格投标人可从得到进一步的信息和查阅招标文件。

3．
有意向的投标人可从2011年 3 月 25 日起至 3 月 28 日每天上午9:00至下午4:30(北京时间)在购买招标文件，本招标文件每套售价为 元人民币，售后不退 (邮购须另加50元人民币)。

4．
所有投标书应于2011年 4月 1日上午10:00(北京时间)之前递交到 
5.
定于2011年 4月 1 日上午11:00(北京时间)，在公开开标。届时请参加投标的代表出席开标仪式。

6.

对本招标文件有关招标部分的疑问由招标机构负责解答，对技术部分、合同部分的疑问由负责解答。
招标机构名称：

详细地址：

邮    编：

联 系 人：电    话：  

传    真：     电子函件：

第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内       容

	1.1
	业主名称：地    址：
项目名称：中央空调主机改造项目 
货物名称：溴化锂机组（包含设备的制造、运输、保险、安装、调试、人员培训、售后服务等内容）

	2.1
	招标方式：公开招标

	3.1
	招标代理机构名称：

地址：                     邮编：

电话/传真：  

	招 标 文 件

	8
	招标文件的构成

	9
	招标文件的澄清

	10
	招标文件的修改

	 投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	11.1
	投标文件的语言：汉语

	12.1.5
	资质证明文件：

1、具有设计、制造、质量控制、经营管理等方面的相应资格和能力。

2、通过ISO9000质量管理体系系列认证。

3、具有设计制造安装同类厂房溴化锂机组3台套以上，具有3年以上良好的运行经验。

	15.1
	投标货币为:人民币

投标总价为货到目的地价，包括设计、制造和运输、安装、调试、备件及易损件、人员培训及售后服务。

	16.1
	投标保证金金额:不适合

	16.3
	投标保证金形式：无

	17.1
	投标有效期：90天

	18.1
	投标人应准备投标文件正本一份和副本叁份，以及投标文件电子版本一份。

	20．1
	投标截止期：年4月1日  时间：上午11:00（北京时间）
投标书递交至：
递交地点：
电话/传真：  

	23.1
	开标日期：年4月1日  时间：上午11:00（北京时间）

开标地点：

	评  标  和  定  标

	24
	投标文件的初审:

1、没有实质性响应招标文件要求的投标将被拒绝，招标文件中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标。

2、对以下任一条款的偏离将导致废标：

2.1主要商务条款：

1 资格证明文件；

2 经营范围；

3 投标人的合格性；

4 投标有效期；

2.2资格标准（见27.4.8）。

	26
	内陆运输和保险费：如投标人未报此部分费用，将按其他投标人中此部分费用最高者增加入其投标价中。

	26.1
	评标办法：采用百分法评标，投标报价、技术部分、商务部分分值权重分别为40%、40%、20%。

	26
	中标人的确定：根据评标委员会推荐的中标候选人排序，依法确定中标人。

	适用于投标人须知的额外增加的变动

	附加说明
	1．投标人在投标时需提交含有其投标文件全部内容的电子版本，否则将被视为      废标；电子版本单独装入一个信封。

2．投标人在投标时请将“投标书”、“开标一览表”等单独装入一个信封。


第三章  投标人须知

一、说  明

1、项目描述

1.1《投标资料表》列明的项目单位（以下称“买方”）已获得一笔资金/贷款（以下简称“资金”）。买方计划将资金的一部分用于支付《投标资料表》指定项目的单机设备合同项下的款项。

2、招标方式

2.1招标将以《投标资料表》规定的公开招标或邀请招标方式进行。 

3、招标人

3.1《投标资料表》列明的招标人，是指买方委托的具有相应资质的招标代理机构。

4、对外合同

4.1《投标资料表》规定为国际竞争性招标时，合同的买方代理为买方委托的具有代理引进设备外贸经营合格资质的企业法人。 

4.2《投标资料表》规定为国内竞争性招标时，合同的买方可不委托买方代理。 

5、合格投标人

5.1除《投标资料表》及本文件另有规定外，凡来自中华人民共和国境内的法人或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人均为合格投标人。 

5.2投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。 

5.3投标人不得与本次招标项下单机设备编制设计、技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 

5.4只有合法运作并独立于招标人/买方的法人才能参加投标。 

5.5投标人应不属于本章33规定的有腐败和欺诈行为的不合格的投标人。 

6、合格设备和服务

6.1投标人提供单机设备所涉及的设备、技术培训和技术服务等应来自于《投标资料表》规定的合格的原产地。 

6.2合格的原产地系指单机设备或其部件的生产地为中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。单机设备或其部件是通过制造、加工或用重要的和主要的原部件装配而成的，其基本特性或功能或效用应是商业上公认、与原部件有着实质性区别的产品。 

7、投标费用

7.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，招标人对上述费用不承担任何责任和义务。 

二、招标文件

8、招标文件的内容

8.1招标文件对采购设备、招标过程、合同条件和技术要求作出详细规定的内容，应包含以下内容： 

第一章  投标邀请书 

第二章  投标资料表

第三章  投标人须知

第四章  货物需求一览表及技术规格 

第五章  附件

1. 投标书

2. 投标一览表 

3. 投标分项报价表 

4. 货物说明一览表

5. 技术规格偏离表 

6. 商务条款偏离表

7. 投标保证金保函格式

8. 法人代表授权书格式

9. 其它格式文件

第六章  评标办法 

8.2投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。 

9、招标文件的澄清

9.1要求对招标文件进行澄清的投标人应以书面或传真方式（以下的澄清传真一词包括传真、电子邮件、电报和电传）通知招标人。对投标截止期15日以前收到的对招标文件的澄清要求，招标人以书面或传真方式予以答复，同时该答复提供给每个招标文件的购买方(答复中不标明问题的来源)。 

10、招标文件的修改

10.1招标人可因任何原因，在投标截止期前对招标文件进行修改，但应在投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件的购买人。 

10.2招标文件的修改将以书面或传真方式通知所有招标文件的购买人，并对其具有约束力。招标文件的购买人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。投标人将被视为编制投标文件时已考虑了上述修改。

10.3招标文件的修改应考虑给予投标人合理的时间制作相应的投标文件。招标人可酌情延长截标日期，并以书面或传真方式通知招标文件购买人并在相应媒体上公告。

三、投标文件的编制 

11、投标文件的语言

11.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用《投标资料表》规定的语言书写。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成《投标资料表》规定的语言，在解释投标文件时以翻译本为准。

12、投标文件的构成

12.1投标文件应由下列部分构成： 

12.1.1本章13列明的由投标人签署的《投标函》、《投标一览表》和《分项价格表》。 

12.1.2为方便对投标文件的评审，投标人将任何不同于招标文件的技术规格和商务条件列于《偏差表》中。投标人应提供其撤消偏差时的调整价格。依照本章24.4规定，有实质性不响应的投标文件将被拒绝。 

12.1.3本章16规定的投标保证金。 

12.1.4表明签署投标文件的人有权签署投标文件的证明书，并表明投标人在本章17规定的投标有效期内受投标文件的约束。 

12.1.5投标人资格证明文件，包括按本章5规定的合格投标人的证明；按本章6规定的合格的设备和服务的证明；投标人履行合同的资格证明；投标人满足《投标资料表》列明的经验和其它业绩的证明。

13、投标函和价格表

13.1投标人按本章14、15的要求，以招标文件指定的方式完整地填写《投标函》、《投标一览表》和《分项价格表》。 

14、投标价格

14.1根据《技术规格和图纸》规定的供货和责任范围，投标人应按《投标一览表》和《分项价格表》或《投标资料表》指定的格式报出分项价格和总价。 

14.2投标人应按照招标文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异。 

14.2.1在所有价格表中，投标人应按以下要求给出价格明细。 

14.2.1.1从国外供应的货物应分别报出FOB价和CIF价或《投标资料表》规定的其它交货条件的价格。 

14.2.1.2国内供应的货物报EXW价含增值税和其它税费。如货物包含进口的部分，则EXW价应包含其相应的全部进口成本。 

14.2.1.3如果《投标资料表》有规定，应报出货物运至工作现场的国内运费。 

14.2.1.4技术服务和培训等各项费用。 

14.2.1.5《投标资料表》规定的备品、备件的价格。 

14.2.2FOB价、CIF价和EXW价等术语，应根据现行的国际商会（巴黎）出版的《2000年国际贸易术语解释通则》(INCOTERMS2000)的规定来解释。 

14.2.3买方可以按本章14.3中的任意价格条件订立合同。 

14.2.4投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。 

15、投标货币

15.1投标价应按以下规定确定货币。 

15.1.1《投标资料表》规定为国内竞争性招标时，投标货币必须为人民币。 

15.1.2《投标资料表》规定为国际竞争性招标时，投标货币为《投标资料表》规定的外国货币。有来源于国内的供货和服务部分可以以人民币报价，其余部分以上述外国货币报价。 

16、投标保证金(不适合)

17、投标文件的有效期

17.1投标文件应在本章20.1规定的投标截止日开始按《投标资料表》规定的时期内保持有效。投标文件有效期不足的将被视为非响应性投标而予以拒绝。 

17.2特殊情况下，在投标有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受投标有效期延长的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会要求其相应地延长其投标保证金的有效期。 

18、投标文件的制作和签署

18.1投标人应编制投标文件正本和电子版本各一份及《投标资料表》中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如投标一览表内容与正本不符或正本和副本不符，以正本为准。 

18.2每份按本章12规定编制的投标文件正本和所有副本均需打印或用不退色墨水书写。并由投标人或经其正式授权并对投标人有约束力的代表签字。授权代表须以本章12.1规定的书面格式出具《授权证书》，并附在投标文件中。投标文件的每一页都应由投标人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。 

18.3投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人用姓或首字母在旁边签字方为有效。 

四、投标文件的递交 

19、投标文件的密封和标识

19.1投标人应将投标文件正本和所有的副本、电子版本分开密封装在单独的信封中，信封上正确标明“正本”、“副本” 、“电子版本”字样。上述所有信封应再封装在一个外装信封中。 

19.2为方便开标唱标，投标人应将《投标一览表》和投标保证金正本单独密封提交，并在信封上标明“《投标一览表》和投标保证金”字样。 

19.3外装信封应注明以下内容： 

19.3.1招标人地址； 

19.3.2招标编号、项目和设备名称； 

19.3.3“[截标日期和时间]前不得开封”的字样。 

19.4内层信封应写明投标人名称和地址，以便如果其投标被拒绝时，能予以原封退回。 

19.5如果外层信封未按本章19.3规定标记并密封，招标人将不承担错放或提前启封的责任。 

20、递交投标文件的截止日期

20.1投标文件应于《投标资料表》规定的截止日期之前送达《投标资料表》规定的地点。 

20.2招标人可以酌情延长投标截止期。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。 

21、迟交的投标文件

21.1招标人将拒绝并退回在本章20.1规定的截止期后收到的任何投标文件。 

22、投标文件的修改和撤回

22.1投标人可以对其已递交的投标文件进行修改或撤回，招标人在投标截止期之前收到的修改文件或撤回通知有效。 

22.2投标人的修改文件或撤回通知应按本章18、19的规定编制、签署密封、标记和发送，并在外装信封上明显标明“投标文件修改书”或“投标文件撤回通知”字样。 

22.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。 

22.4从投标截止期至投标文件有效期结束为止，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本章16.3.6的规定被没收。 

五、开标与评标 

23、开标

23.1招标人在《投标资料表》规定的时间和地点公开开标。开标包括本章22.1、22.2规定的“投标文件修改书”和“投标文件撤回通知”。出席开标仪式的投标人的代表应签名报到以证明其出席。 

23.2首先启封标明“投标文件撤回通知”字样信封，并宣读投标人名称，如符合本章22.1的规定，该撤回的投标文件不予开封。 

23.3在开标时，招标人宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、投标价格、折扣声明、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。除了按照本章21的规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝任何投标文件。 

23.4无论是什么原因，在开标时没有启封和宣读的投标文件，在评标时将不予考虑。 

23.5招标人将按本章23.3规定的开标时宣读的内容填写开标记录。 

24、投标文件的初审

24.1招标人将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、2  文件是否已正确签署、投标文件的总体编排是否有序等。 

24.2算术错误将按以下方法更正。如果以单价和数量计算的结果与总价不一致；以及分项价汇总之和与总价不一致，则以单价和分项价为准修改总价。如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。 

24.3招标人可以允许投标文件中存在不构成实质性偏差的，微小的不正规、不一致或不规范。 

24.5在详细评标之前，招标人将判定每个投标文件是否完整以及是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应是指无实质性偏离、反对、设定条件或提出保留，与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了买方的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。 

24.6招标人对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。 

24.7如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现有下列情形之一的，其投标将被拒绝： 

24.7.1投标人未提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金或出证银行不符合招标文件要求的； 

24.7.2资格证明文件不全的，如代理投标人未提供有效的供货商和服务供应商的授权书等； 

24.7.3超出经营范围投标的； 

24.7.4投标人无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的； 

24.7.5业绩不满足招标文件要求的； 

24.7.6投标有效期不足的； 

24.7.7不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的。 

24.8招标人只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审。 

25、投标文件的澄清

25.1在评标期间，招标人可要求投标人对其投标文件进行澄清，但澄清的要求和答复不得对投标价格等实质性内容做任何改变。有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。 

26、投标的评审

26.1招标人根据本章24.7规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评审和比较。评标采用百分法评标，详见本招标文件第六章评标办法。

27、与招标人的接触

27.1除按本章25规定的澄清，从开标到签署合同期间，投标人不得就与其投标有关的任何事项与招标人联系。 

27.2投标人试图对招标人的评标、确定中标人或签署合同的决定进行影响，都可能导致废标。 

六、中标人的确定 

28、确定中标人的标准

28.1招标人将根据评标委员会推荐的有排序的中标候选单位，依法确定中标人。

29、取消招标的权力

29.1招标人在中标通知发出之前的任何时候，有权取消本次招标，对因此而受影响的投标人不承担任何责任，也没有义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。 

30、中标通知书

30.1在投标有效期满之前，招标人以书面方式向中标人发出中标通知书。中标通知书将构成合同的一部分。 

七、合同的签署 

31、合同协议的签署

31.1中标人应在收到中标通知书30日内与买方签定合同协议。 

31.2招标人在签署合同时有权在《投标资料表》规定的幅度内对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。 

32、履约保证金

32.1中标人应在收到中标通知书30日内，按招标文件中提供的履约保证金保函格式或买方可以接受的其它格式向买方提交《合同资料表》规定银行开具的规定金额的履约保证金。 

32.2在中标人提交履约保证金后，招标人将通知所有未中标的投标人，并按本章16.3.5的规定退还所有投标保证金。 

32.3如果中标人没有遵守本章31.1或本章32.1的规定，招标人有权取消该中标决定、没收其投标保证金。在此情况下，招标人可以确定下一个最低评标价的投标人为中标人并授予其合同，或重新招标。 

33、腐败和欺诈行为

33.1招标人、投标人、供应商等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。 

33.2腐败和欺诈行为 

33.2.1 “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或招标人及他人的行为。 

33.2.2“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或招标人及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为，其旨在使投标价成为人为的、无竞争的价格，并使买方无法从自由公开的竞争中受益。 

33.3如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。 

33.4如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，招标人有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。 

第四章  货物需求一览表及技术规格

货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	技术规格
	交货期
	交货地点

	FX110311/03
	溴化锂机组
	3
	详见本章技术要求
	合同生效后60日前完成交货
	湖北福星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目现场


技术规格及要求

1、项目冷负荷

参考冷负荷   3750KW×3台；

  根据各厂家机组特点选择满足项目负荷需求的方案

2、投标内容、数量及功能

2.1名称：蒸汽双效溴化锂吸收式冷水机

2.2数量：不超过3台以上

2.3功能：能够满足项目全年24小时不间断制冷的需求。

2.4 机组易损件、随机工具及资料（含负荷特性图）

2.5 机组调试

2.6 操作维护培训及现场技术指导

3、基本参数

3.1机组制冷量： 950×104kcal/h；

3.2冷水出/入口温度：7℃/12℃

3.3冷却水额定出口/入口温度：37.5℃/32℃(或35℃/30℃)

3.4蒸汽压力: 0.6 MPa
3.5冷水、冷却水承压：0.8 Mpa
3.6使用电源：三相380V/50Hz
3.7节能指标：额定COP≥1.35综合COP≥1.45

*3.8设计使用寿命：≥20年

*3.9制冷容量控制范围20～100%

3.10冷水侧及冷却水侧污垢系数0.086㎡K/kW

3.11 冷却水最低运行温度≤16℃

3.12 机组整机泄漏率≤1×10-9Pa.m3/s；

3.13 配冷媒水水流开关及蒸汽电动调节阀
4、产品标准

4.1技术及检验标准：GB/T18362-2001《直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组》。

4.2产品安全标准：GB18361-2001《溴化锂吸收式冷（温）水机安全要求》。

4.3铭牌的尺寸和技术要求应符合GB/T 13306的规定
4.4 产品合格证，其内容应符合GB/T 14436的规定。

4.5 安装使用说明书，其内容应符合GB 9969.1的规定
5、其他技术要求

5.1废气排放符合GB3095所规定的一类地区排放标准。

5.2产品需获得国际权威机构的ISO9001质量体系认证、ISO14001环保质量认证ISO9001质量体系认证、ISO14001环保质量认证。

5.3产品的制造过程,需有可靠的手段保证其真空性能达到产品标准所规定的范围。

5.4控制系统采用人PLC控制系统对机组实行全自动控制、可实现水系统联动控制（并具备冷冻水、冷却水变频端口）、节能运行控制等多种运行方式。要求具有负荷自动调节、燃料自动调节、自动开/停机、定时开/停机、故障自诊断、故障自动报警、工况实时检测显示及远程联网控制等功能；

5．5必须免费提供远程电话联网监控及巡视服务

5.6防止机组冷量衰减、防止溶液结晶、防止溶液对铜管腐蚀的相关技术和措施。

5.7机组、制冷剂及其它相关溶液应尽量采用无毒，对环境无污染的绿色环保材料。

5.8主要防止制冷量衰减技术、防冻管技术

5.9机组必须有防冷量衰减的保温隔热措施（机组机体保温）
6、蒸汽型溴化锂吸收式冷水机组配置要求（以满足工艺要求为准）

	序号
	部件名称
	型号
	单位
	数量
	厂家及产地
	备注

	1
	溴化锂主机
	?
	台
	?
	?
	

	1.1
	发生器
	?
	套
	?
	?
	请分项注明铜管产地、壁厚、换热管形式。钢板的产地、厚度等参数。

	1.2
	冷凝器
	?
	套
	?
	?
	

	1.3
	蒸发器
	?
	套
	?
	?
	

	1.4
	吸收器
	?
	套
	?
	?
	

	1.5
	溶液热交换器
	?
	套
	?
	?
	

	1.6
	自动防结晶安全装置
	?
	套
	?
	?
	

	1．7
	冷凝水回收装置
	?
	
	
	
	

	2
	溶液泵 (屏蔽泵)
	?
	套
	?
	大连帝国
	

	3
	冷剂泵(屏蔽泵)
	?
	套
	?
	大连帝国
	

	4
	自动抽气装置
	?
	套
	?
	?
	

	4.1
	真空泵
	?
	台
	?
	？
	

	5
	蒸汽电动调节阀
	?
	套
	?
	埃科特、江森
	

	6
	机组用钢材
	?
	套
	?
	宝钢、武钢
	

	7
	溴化锂溶液
	? Kg
	套
	?
	?
	满足运行

	8
	缓蚀剂
	? Kg
	套
	?
	?
	满足运行

	9
	泵体前、后截止阀
	?
	套
	?
	丹佛斯、埃美柯
	

	10
	其他手动操作阀
	?
	套
	?
	丹佛斯、埃美柯
	

	11
	机组保温
	 ？
	套
	?
	
	厚度35mm

	12
	机组喷漆
	?
	套
	?
	？
	海虹同档

	13
	公共底座
	?
	套
	?
	
	

	14
	检测维护专用工具
	 ？
	套
	?
	
	

	主要电气控制仪表清单

	1
	控制柜
	？
	套
	？
	       
	IP32

	2
	控制中心
	PLC
	套
	？
	
	进口部件

	3
	LCD显示屏
	？
	套
	？
	
	进口部件

	4
	通讯模块
	？
	套
	？
	MODBUS-RTU协议
	RS-485接口

	5
	外部设备联控
	？
	套
	？
	电动阀、热水泵、冷冻泵联控
	

	6
	溶液泵变频器
	？
	套
	？
	西门子、ABB
	

	7
	冷剂泵变频器
	？
	套
	？
	西门子、ABB
	

	8
	断路器
	？
	套
	？
	施耐德
	进口部件

	9
	接触器
	？
	套
	？
	施耐德
	进口部件

	10
	热继电器
	？
	套
	？
	施耐德
	进口部件

	11
	检测元件
	？
	套
	？
	施耐德
	进口部件

	12
	压力传感器
	？
	套
	？
	江森、丹弗斯
	进口部件

	13
	温度传感器
	？
	套
	？
	江森、丹弗斯
	进口部件

	14
	液位传感器
	？
	套
	？
	江森、丹弗斯
	进口部件

	15
	蒸发器流量开关
	F61KB
	套
	？
	江森、丹弗斯
	进口部件

	16
	冷凝器流量开关
	F61KB
	套
	？
	江森、丹弗斯
	进口部件

	17
	热水流量开关
	F61KB
	套
	？
	江森、丹弗斯
	进口部件

	18
	机组现场温度计
	？
	套
	？
	富士
	合资 产品


第五章  合同条款

目  录

  1  定  义

  2  合同标的

  3  供货范围

  4  合同价格

  5  付  款

  6  交货和运输

  7  包装与标记

  8  技术服务和联络

  9  质量监造与检验

  10  安装、调试、试运行和验收

  11  保证与索赔

  12  保  险

  13  税  费

  14  分包与外购

  15  合同的变更、修改、中止和终止

  16  不可抗力

  17  合同争议的解决

  18  合同的生效及有效期

  19  其  它

合同号：

合同签字时间及地点：2011年    月于XX市

合同生效日期：                  
合同双方：                      (以下简称需方)

                                (以下简称供方)

供需双方达成协议，并同意按如下条款签订本合同

1、定   义
本文件和附件中所用下列名称的含义在此予以确定。

1.1  “需方”是指：          包括法定的继任方和法人的受让方。

1.2  “供方”是指：          包括法定的继任方和法人的受让方。

1.3  “合同”是指本文件及其附件中的所有部分，包括投标文件、澄清文件、中标通知书及所有函件。

1.4  “合同价格”是指在本合同4款中规定的部分。

1.5  “生效日期”是指本合同18款中所规定的合同的生效日期。

1.6  “技术资料”是指合同设备及其与设备相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和本合同技术资料及交付进度规定的用于本合同项目正确运行和维护的文件。

1.7  “合同设备”是指供方根据合同所要供应的设备、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品。

1.8  “监造”是指在合同设备的制造过程中，由需方委托有资质的监造单位派出代表对供方提供的合同设备的关键部位进行质量监督，实行文件见证和现场见证。此种质量监造不解除供方对合同设备质量所负的责任。

1.9  “性能验收试验”是指为检验本合同货物技术要求规定的性能保证值按本合同监造（检验）和性能验收试验规定所进行的试验。

1.10  “初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同货物技术要求规定的保证值后，需方对设备的验收。
1.11  “最终验收”是指需方对合同设备保证期满后的验收。

1.12  “日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。

1.13  “合同项目”是指湖北定星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目。

1.14  “技术服务”是指由供方提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

1.15  “现场”是指湖北定星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目现场。
1.16  “备品备件”是指根据本合同提供的合同设备的备用部件，包括随机备品备件。

1.17  “试运行”是指单机、整机或各个系统和设备在调试和项目试运行阶段进行的运行。

1.18  “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和签名的文件。

1.19  “分包商”或“分供货商”是指由供方将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。

1.20  “最后一批交货”是指该批货物交货后，使得合同设备的已交付的设备总价值达到合同设备价格的98％以上，并且余下未交的设备不影响机组的安装、调试和性能验收试验。

1.21  “设备缺陷”是指供方因设计、制造错误或疏忽所引起的本合同设备(包括部件、原材料、铸锻件、原器件等)达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。

1.22  “监造代表”由需方委托的有监造资质的监造单位派出的对合同设备进行监造的人员。

1.23  “运杂费”是指合同设备从供方(包括供方的分包商)到施工现场所发生的运费、保险费等运输过程中所发生的各种费用。

2、合 同 标 的

本合同所订设备将用于湖北定星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目。
2.1  设备名称、型号规格、数量

设备名称：溴化锂机组

型号规格：                   
数    量：三套

2.2  凡供方供应的设备应是全新的、技术先进的并且是成熟可靠的。

2.3  设备的技术规范、技术经济指标和性能按本合同附件。

2.4  供方提供合同设备的供货范围按合同附件。

2.5  供方提供的技术资料按合同附件。

2.6  供方提供的技术服务按合同附件。

2.7  供方提供设备的运输及保险。

3、供 货 范 围

3.1  合同供货范围详见招标文件技术规格及要求中第“（九）供货范围”。

3.2  合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的，并且是满足合同货物技术要求对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由供方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件、人员培训及技术协调、技术服务及技术指导等补上，所发生费用由供方负担。

4、合 同 价 格

4.1  本合同价格即合同总价为人民币      万元(大写：  万圆)。

本合格价格包括合同设备(含备品备件、专用工具)、技术资料、技术服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费(不含现场装卸费)等与本合同有关的所有费用。

4.1.1 本合同总价为闭口价，在合同有效期内价格不变。

5、付   款

5.1  本合同使用货币种类为人民币。

5.2  付款方式： 
5.3  合同总价款的支付：

5.3.1  合同生效日期起一个月内，需方支付给供方合同设备价格的30%的预付款。

5.3.2  供方完成合同设备制造，经检验合格，需方确认，供方发货前需方支付给供方合同设备价格的50%(    万元)，所有款项均已银行承兑汇票支付。

5.3.3  设备安装完毕后进行整套试验运行，达到本合同技术指标要求运行60天，需方已经签发了合同设备初步验收证书后，需方支付给供方合同设备价格的10%(    万元)。 供方提供金额为合同价格100%的增值税发票。

5.3.4  合同设备价格的10%(    万元)作为设备质量保证金，需方已经签发展了合同设备初步验收证书一年后没有质量问题，需方支付给供方合同设备价格的10%(    万元)。

5.3.6  合同设备最终验收证书的复印件一式五份。

6、交货和运输

6.1  本合同设备的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和部套的完整性。

6.2  交货地点：合同设备的交货地点为现场需方指定地点，即湖北定星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目工程施工现场。

合同设备所有权自合同设备交付时起由供方转移给需方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由供方承担，交付之后由需方承担。

6.3  合同生效3个月内供方应按照本合同的规定向需方提供每批交货货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单。在每批货物预计启运30天前及确定启运10天前，供方应以电报或传真将6.6款中的各项内容通知需方。

6.4  每批合同设备交货日期以到货车站的到货通知单时间戳记(船运设备以供需双方共同签认的靠泊时间记录)为准。此日期即为本合同11.9款计算迟交货物违约金时的依据。

6.5  供方须向承运部门办理申请发运设备所需要的运输工具计划，负责合同设备从供方到现场交货地点的运输。

该批货物的如下内容通知需方：

6.6  在每批货物备妥及装运车辆(船)发出后，供方立即以电报或传真将该批货物的如下内容通知需方：

(1)  合同号：
              
(2)  货物备妥发运日：
              
(3)  货物名称及编号：
              
(4)  货物总毛重：
              
(5)  货物总体积：
              
(6)  总包装件数：
              
(7)  交运车站(港口)名称、车(船)号和运单号：              
(8)  大重量或大体积设备必须标明重心和吊点位置，并附有草图。

(9)  对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其他危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

6.7  其它未能明确交货时间的货物应配合安装进度进行交货。

6.8  在保证期内和保证期满后至第一次大修时止由于供方的过失或疏忽造成的供应设备(或部件)的损坏或潜在缺陷，而动用了需方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则供方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过1个月运到指定地点，并且通知需方。

6.9  供方应按工程进度要求及时向需方分批提供满足项目设计、监造、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料3套。

6.10  技术资料一般以邮递方式递交，每批技术资料交邮后，供方应在24小时内将技术资料的交邮日期、邮单号、技术资料的详细清单、件数及重量、合同号等以传真或电报通知需方。

6.11  技术资料以邮政部门提供的通知单的时间戳记为技术资料的实际交付日期。此日期将作为按合同11.10款对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据。如果技术资料经需方或需方代表检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非需方原因，供方应在收到需方通知后7天内(对急用者应在3天内)免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因需方原因发生缺少、丢失或损坏，供方应在接到需方通知后7天内(对急用者应在3天内)，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由需方承担。

6.12  需方可派遣代表到供方工厂及装货车站(港口)检查包装质量和监督装车(船)情况。供方应提前15天通知需方交运日期。如果需方代表不能参加检验时，供方有权发货。上述需方代表的检查与监督不能免除供方应负的责任。

6.13  收货单位：              
7、包装与标记

7.1  供方交付的所有货物要符合“GBl91-2000”和“GB/T6388-1986”包装储运指示标志的规定按(79)机电联字第1029号文及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，供方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，供方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

7.2  供方对包装箱内和捆内的各散装部件在装配

图中的部件号、零件号应标记清楚。

7.3  供方应在每件包装箱的两个侧面上，用不褪色的油漆以明显易见的中文字样印刷以下标记：

(1)  合同号；

(2)  目的站(港)；

(3)  供货、收货单位名称；

(4)  设备名称、机组号、图号；

(5)  箱号/件号；

(6)  毛重/净重(公斤)：

(7)  体积(长(宽(高，以毫米表示)。

凡重量为2吨或超过2吨的货物，应在包装箱的侧面以运输常用的标记和图案标明重心位置及起吊点，以便于装卸搬运。按照设备的特点，装卸和运输上的不同要求，包装箱上应明显地印刷有“轻放”、“勿倒置”和“防雨”、“上下”等字样。

7.4  对裸装设备应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关内容。大件设备应带有足够的设备支架或包装垫木。

7.5  每件包装箱内，应附有包装分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证明书、技术说明书各一份。另邮寄装箱清单各二份。

7.6  货物备品备件、专用工具应分别包装，并在包装箱外按7.2条注明上述内容，并标明“备品配件”或“专用工具”的字样，一次性发货。

7.7  供方应在成包的或成捆的散装附件上贴注标签，标签应以清晰的中文印刷体书写，注明7.2条相关内容。

7.8  各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。

7.9  栅格式箱子或类似的包装，应能用于盛装不至于被偷窃或被其它或雨水造成损坏的设备及零部件。

7.10  所有管道、管件、阀门及其它设备的端口必须用保护盖或其它方式妥善防护。

7.11  供方和其分包商不得用同一箱号标明任何两个箱件。

7.12  对于需要精确装配的明亮洁净加工面的设备，加工面应采用优良、耐久的保护层(不得用油漆)以防止在安装前发生锈蚀和损坏。

7.13  供方交付的技术资料应使用适合于长途运输、多次搬运、防雨和防潮的包装。每包技术资料的封面上应注明下述内容：

(1)  合同号；

(2)  供货、收货单位名称：

(3)  目的站(港)；

(4)  重量；

(5)  箱号/件号。

每一包资料内应附有技术资料的详细清单一式二份，标明技术资料的序号、文件项号、名称和页数。

7.14  凡由于供方包装或保管不善致使设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，一经证实，供方均应按本合同11款的规定负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生设备损坏和丢失时，供方负责与承运部门及保险公司交涉，同时供方应尽快向需方补供设备以满足需要。

7.15  除铁路专用包装箱外，其它包装物不再返回供方，铁路专用包装箱返回供方的费用由供方承担。

8、技术服务和联络

8.1  供方应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

8.2  供方需派代表到现场免费进行技术服务，指导需方按供方的技术资料进行安装、分部试运行、调试和启动，并负责解决合同设备在安装和调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

8.3  供方应在合同生效后2个月内以邮寄方式向需方提交执行8.1和8.2款中规定的服务工作的组织计划一式二份。

8.4  在合同生效后2个月内，双方确定技术联络会的次数、时间和地点。

8.5  供方有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计，并向需方解释技术设计。

8.6  如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。

8.7  各次会议及其他联络方式双方均应签订由供方负责起草的会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，须经双方法定代表人或授权代理人签字批准，以修改本为准。

8.8  供方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案，供方如有修改，须以书面形式通知需方，经需方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，需方有权提出变更或修改意见，并书面通知供方，供方应给予充分考虑，应尽量满足需方要求。

8.9  供需双方有权将对方所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

8.10  对盖有“密件”印章的供需方的资料双方都有为其保密的义务。

8.11  供方的分包商需要合同设备的部分技术服务或去现场工作，应由供方统一组织并征得需方同意，费用应由供方负担。

8.12  供方(包括分包与外购)须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

8.13  凡与本合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，由此而发生合同价格以外的任何费用均由供方承担。

8.14  供方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。供方派到现场服务的技术人员在本合同生效后3个月内提交需方予以确认。需方有权提出更换不符合要求的供方现场服务人员，供方应根据现场需要，重新选派需方认可的服务人员。如果需方在书面提出该项要求3天内供方没有答复，将按11.10款视为延误工期等同处理。

8.15  由于供方技术服务人员对安装、调试、运行的技术指导的疏忽和错误以及供方未按要求派人指导而造成的损失应由供方负责。

9、质量监造与检验

9.1  监  造

9.1.1  供方应在本合同生效日期起1个月内，向需方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合合同规定的技术要求与监造要求。

9.1.2  需方将有权在合同设备制造中派驻厂代表进行设备监造和出厂前检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签章。供方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应的资料和标准，由此发生任何费用由供方承担。

9.1.3  供方必须为驻厂代表和监造代表的监造检验提供：

9.1.3.1  本合同设备投料时提供整套设备的生产计划及每一个月度实际生产进度和月度检验计划。

9.1.3.2  提前10天提供设备的监造内容和检验时间。

9.1.3.3  与本合同设备监造有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录和不一致性报告)及监造(检验)和性能验收试验规定的有关文件以及复印件。

9.1.3.4  供方必须向监造代表提供工作、生活方便。

9.1.4  监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合供方工厂实际生产过程。若监造代表不能按供方通知时间及时到场，供方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查报告和结果(转为文件见证)。若供方未及时通知监造代表而单独检验，需方将不承认该检验结果，供方要求重检，发生的后果由供方承担，供方应在需方代表在场的情况下进行该项试验。

9.1.5  监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予签章，供方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，供方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下供方不得擅自处理。

9.1.6  不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为供方按合同11款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除供方对设备质量应负的责任。

9.2  工厂检验与现场开箱检验

9.2.1  由供方供应的所有合同设备/部件(包括分包与外购)，在生产过程中都必须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部件和整机总装和试验。所有检验、试验和总装(装配)必须有正式的记录和文件。以上工作完成之后，合格者才能出厂发运。所有这些正式的记录文件及合格证作为技术资料的一部分邮寄给需方存档。此外，供方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。

9.2.2  货物到达目的地后，供方在接到需方通知后应及时赶到现场，与需方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属供方责任后，由供方处理解决。当货物运到现场后，需方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。需方应在开箱检查前3天通知供方开箱检验日期，供方应派遣检验人员参加现场检验工作，需方应为供方检验人员提供工作和生活方便。如检验时，供方人员未按时赶到现场，需方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提供索赔的有效证据。如需方未通知供方自行开箱或每一批设备到达现场12个月后仍不开箱，产生的后果由需方承担。

9.2.3  现场检验时，如发现设备由于供方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签章，各执一份，作为需方向供方提出修理或更换和索赔的依据；如果供方委托需方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由供方承担；如果由于需方原因，发现损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方自负。

9.2.4  供方如对上述需方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到需方书面通知后3天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，供方在接到通知后7天内，自费派代表赴现场同需方代表共同复验。

9.2.5  如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构/双方权威检验机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

9.2.6  供方在接到需方按本合同9.2.2至9.2.5款规定提出的索赔后，应按9.2.7款的规定尽快修理，更换或补发短缺部分，由此产生的制造、修理和运费均应由责任方负担。对于上述索赔，由需方从履约保函或下次付款中扣除。

9.2.7  由于供方的原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响项目建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之内15天，否则按11.11款处理。

9.2.8  需方对到货检验的货物提出索赔的时间，不迟于货物抵达项目设备储放场之日起的12个月。

9.2.9  上述9.2.2至9.2.8款所述的各项检验仅是现场的到货检验，尽管没有发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方按合同11款及货物技术要求的规定应承担的质量保证责任的解除。

10、安装、调试、试运行和验收

10.1  本合同设备由需方根据供方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在供方现场技术人员指导下进行。重要工序须经供方现场技术服务人员签章确认。重要工序由供方提供。安装、调试过程中，若需方未按供方的技术资料规定和现场技术服务人员指导、未经供方现场技术服务人员签章确认而出现问题，需方自行负责(设备问题除外)；若需方按供方技术资料规定和现场技术服务人员的指导、供方现场技术服务人员签章确认而出现问题，供方承担责任。

10.2  在安装之前，供方技术人员应讲解安装方法和要求。在安装过程中，供方技术人员应对安装工作给予技术指导/监督服务，并参加为满足保证指标和安全稳定运行所需的合同设备的安装质量的检验和测试。

在合同设备安装完毕后，供需双方代表将进一步核实、确认安装工作，并共同签署安装完毕证书一式二份，供需双方各执一份。但此证书不能解除供方在试运行、性能验收试验和保证期内的责任，以及技术性能和保证与合同规定不相符的责任。

本合同设备安装完毕后的验收工作按照合同要求的货物技术要求、监造（检验）和性能验收试的要求进行。

10.3  合同设备安装完毕后，供方应派人参加调试，进行指导，并应尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过3天，否则将按11.11款视为延误工期等同处理。

10.4  性能验收试验应在合同设备全部设备运转稳定，达到本合同技术指标要求运行60天完毕后6个月内进行，如果此性能验收试验由于供方原因没有按计划进行，此试验时间应相应顺延。

性能验收试验的目的是为验证合同设备是否能达到各项技术性能和保证指标。验收试验由需方负责，供方参加。

性能验收试验完毕，合同设备达到本合同货物技术、监造（检验）和性能验收试的要求所规定的各项性能保证值指标后，需方应在15天内签署由供方会签的本合同设备初步验收证书一式二份，双方各执一份。

除合同中另有规定外，每方发生的所有人员费用均自行负担。

如果合同设备不能达到本合同货物技术要求、所规定的一项或多项保证指标时按10.6和11.6条办理。

10.5  在不影响本合同设备安全、可靠运行的条件下，如有个别微小缺陷，供方在双方商定的时间内免费修理上述的缺陷，需方则可同意签署初步验收证书。

10.6  如果第一次性能验收试验达不到本合同货物技术要求及性能验收试验所规定的一项或多项性能保证值，则双方应共同分析原因，澄清责任，由责任一方采取措施，并在第一次验收试验结束后1个月内进行第二次验收试验。

10.6.1  如属供方责任，供方需自费采取有效措施以使第二次性能验收试验能达到技术性能和/或保证指标，供方将负担所有直接的费用，包括但不仅限于下列费用：

(1)  替换和/或修理的设备和材料的费用；

(2)  参与第二次性能验收试验的供方技术人员的费用；

(3)  参加修理的需方人员的费用；

(4)  第二次性能验收试验所使用的工具和设备的费用；

(5)  第二次性能验收试验所使用的材料和除燃料外的消耗品的费用； 

(6)  所更换和/或修理的设备和材料运离/运抵项目现场的所有运输和保险费用。

10.7  在第二次性能验收试验后，如仍有一项或多项指标未能达到本合同货物技术要求及性能验收试验所规定的性能保证值，双方应共同研究，分析原因，澄清责任：

如属供方原因，则应按本合同11款执行。

如属需方原因，本合同设备应被认为初步验收通过，此后30天内由需方代表签署由供方代表会签的本合同设备初步验收证书一式六份，需方执五份，供方执一份。此时供方仍有义务与需方一起采取措施，使合同设备性能达到保证值。

10.8  合同设备最后一批设备到达现场之日起36个月内，如需方原因该合同设备未能进行试运行和性能验收试验，期满后即视为通过最终验收，此后30天内，应由需方签署并由供方会签本合同设备最终验收证书。

在合同设备稳定运行60天后，如果由于需方的原因造成性能验收试验的延误超过6个月，则此后30天内需方应签署并由供方会签的本合同设备初步验收证书。

10.9  不管合同设备性能验收试验进行一次或二次，需方将于初步验收证书签发之日起至一年并完成索赔后止30天内按照11.4款的规定签发最终验收证明书。

10.10  按10.4款及10.7款出具的初步验收证书只是证明供方所提供的合同设备性能和参数截至出具初步验收证明时可以按合同要求予以接受，但不能视为供方对合同设备中存在的可能引起合同设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据，同样，最终验收证书也不能被视为供方对合同设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。潜在缺陷指设备的隐患在正常情况下不能在制造过程中被发现，供方对纠正潜在缺陷所应负的责任，其时间应保证在一年保证期终止后到第一次大修时(通常为一年)。当发现这类潜在缺陷时(经双方确认)，供方应按照本合同6.8款及11.3.1款的规定进行修理或调换。

10.11  在合同执行中的任何时候，对于供方责任需要进行的检查、试验、再试验、修理或调换，在供方提出请求时，需方应做好安排进行配合以便进行上述工作。供方应负担修理或调换及其人员的费用。
10.12  在设备寿命期内，供方欲停止或不能制造某些备品备件，供方有义务提前通知需方，以便需方有足够时间向供方处对所需的备品备件做最后一批订货，并且供方有义务免费提供制造这些备品备件的图纸、样板、工具、模具及技术说明等，使需方能够为合同设备制造所需的备品备件，且需方制造这些备品备件不构成对专利及工业设计权的侵权。需方在用毕后适当的时候以合理的方式和状况归还以上各项物品。

10.13  自本合同生效日起20年内，供方有义务免费提供与本项目有关的所有新的或经改进的运行经验、技术和安全方面的改进资料。需方为本项目使用的上述技术和资料不构成任何侵权，供方披露的这些文件不构成任何专利、许可证、技术等的转让。

10.14  经双方确认或请第三方权威部门仲裁确定，不论合同设备的损失或损坏的责任在需方或在供方，供方应首先尽快交付更换或补充此损失或损坏的设备，然后确定上述设备的费用由哪一方承担。

11、保证与索赔

11.1  保证期指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)。该保证期的具体内容按10款和11款有关条款执行。

11.2  供方保证其供应的合同设备是全新的，技术水平是先进的、成熟的、质量优良的，设备的选型均符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。供方保证根据本合同中所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的设计、安装、调试、运行和维修的要求，供方为合同设备承担的保证期应到需方出具最终验收证书止。

11.2.1  本设备合同执行期间，如果供方提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于供方技术人员指导错误和疏忽，造成工程返工、报废，供方应立即无偿更换和修理。如需更换，供方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用，更换或修理期限应不迟于证实属供方责任之日起的10天内，否则，应按11.11款处理。

11.2.2  由于需方未按供方所提供的技术资料、图纸、说明书和供方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装、调试造成的设备损坏，由需方负责修理和更换，但供方有义务尽快提供所需更换的部件，对于需方要求的紧急部件，供方应安排最快的方式运输，所有费用均由需方负担。

11.3  合同规定的保证期满后，由需方在30天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给供方。条件是：在此期间供方应完成需方在保证期满前提出的索赔和赔偿。但供方对非正常维修和误操作以及由于正常磨损造成的损失不负责任。

11.4  在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，如属供方责任，则需方有权向供方提出索赔。如供方对此索赔有异议，则按9.2.4条款办理。否则，供方在接到需方索赔文件后，应立即无偿修理、更换、索赔或委托需方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费均由供方负担。

11.5  如由于供方原因需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

11.6  如合同设备在保证期内发现属供方责任的十分严重的缺陷(如设备性能达不到要求等)则其保证期将自该缺陷修正后开始计算一年。

11.7  如果不是由于需方原因或需方要求推迟交货而供方未能按本合同交货进度规定的交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同6.1款和6.4款规定计算，需方有权按下列比例向供方收取违约金：

迟交1～2周，每周违约金金额为迟交合同金额的0.5%；

迟交2～4周，每周违约金金额为迟交合同金额的1%；

迟交4周以上，每周违约金金额为迟交合同金额的2.5%；

不满一周按一周计算。

罚款金额每次不少于1万元。

合同设备迟交的违约金总金额不超过合同总价的10%。

供方支付迟交违约金，并不解除供方按照合同继续交货的义务。对安装、试运行有重大影响的设备迟交超过1个月时，供方向需方支付的违约金总额超过合同总价的10%，与此同时，需方有权终止部分或全部合同。

11.9  如由于供方责任未能按本合同技术资料及交付进度的规定按时交付经双方确认属严重影响施工的关键技术资料时，则每迟交一周，供方支付违约金5000元/件，迟交时间的计算以6.11款规定为准。

11.10  如果由于供方技术服务的延误、疏忽和错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周供方将向需方支付合同设备总价的0.5％违约赔偿金，合同设备这部分赔偿金最多不超过合同设备总价的5％。且供方需支付由于供方技术服务错误或违约造成需方的直接损失。

11.11  供方对于根据本合同11.6、11.7、11.8、11.9、11.10款承担的合同设备违约金总额不论单项或多项累计将不超过每套合同设备总价的20%。

11.12  供方支付迟交违约金并不解除按合同所规定的相应义务。

11.13  如果由于需方原因，迟付货款，需方按银行同期贷款利率支付贷款利息。

12、税   费

12.1  根据国家有关税务的法律、法规和规定，供方应该交纳的与本合同有关的税费，由供方承担。

12.2  本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备/部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由供方承担。

13、分包与外购

13.1  供方将本合同范围内的设备/部件的内容和比例提交需方同意后，在本合同生效1个月内，将此部分设备/部件分包商预选名单、分包商资质材料，提交需方。需方审查同意后，以书面形式予以答复。供方须在需方同意的分包商名单中选定分包商，并以书面形式正式通知需方。

13.2  供方未经需方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件外购)。供方需分包的内容和比例应征得需方同意，否则不得分包与外购。

13.3  供方对所有分包设备、部件承担本合同项下的全部责任。

14、合同的变更、修改、中止和终止

14.1  本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方面的修改。但任何一方对合同内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签章确认。如果该项修改改变了交货进度，应在收到上述修改通知书后的7个工作日内，提出影响交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签章后方能生效。将修改后的有关部分将抄送原合同的有关部门和单位。

14.2  如果供方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，需方将用书面通知供方，供方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在7天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修改计划，需方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，需方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由供方负担。如果供方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

14.3  如果需方行使中止权利，需方有权停付到期应向供方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给供方的中止部分款项索回。

14.4  在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，供方或需方可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。

14.5  因需方原因要求中途退货，需方应向供方偿付违约金，违约金为合同价格的30％并偿付供方由此产生的直接经济损失。

14.6  因供方原因而不能交货，供方应向需方偿付违约金，违约金为合同价格的30％并偿付需方由此产生的直接经济损失。

14.7  如果供方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，需方有权立即书面通知供方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过需方同意的一部分合同。

14.8  若15.7款考虑的情况确实发生，需方有权从供方手中将与本合同设备有关的工作接管并收归己有，并在合理期限内从供方的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的设计、图纸、说明和材料，这些东西的所有权已属需方，供方应给需方提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类设计、图纸、说明和材料，需方对这种终止合同直接或间接引起的对供方的任何索赔不承担责任。此外，双方应对供方已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。

15、不 可 抗 力

15.1  不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、水灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

15.2  受到不可抗力影响的一方在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在3天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审定确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。

15.3  如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、安装、试运行和验收等问题)。

16、合同争议的解决

16.1  凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交双方上级主管部门调解。如仍不能解决，双方同意任何一方可以提交武汉仲裁委员会按其当时有效的规则进行仲裁。

16.2  仲裁地点为武汉市。

16.3  仲裁裁决对双方都有约束力。

16.4  由上述过程发生的费用除仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。

16.5  在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。

17、合同生效及有效期

17.1  本合同生效需满足下列条件：

经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖合同专用章；

17.2  本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。

18、其   它

18.1  本合同适用法律为中华人民共和国法律。

18.2  本合同所包括的所有附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

18.3  合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方做出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。

18.4  本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。

18.5  双方任何一方在未取得另一方事先同意之前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。

18.6  本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。

18.7  合同双方应指定二名代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。

18.8  任何一方向对方提出的函电通知或要求，如系正式书写并按对方下述地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员或通讯设施接受确认后，即被认为已经被对方正式接收。

18.9  本合同正本一式二份，供需双方各执一份；副本一式十份，供方二份，需方八份。

18.10  合同双方：

需  方
供  方

名  称：
名  称：

地  址：
地  址：

邮  编：
邮  编：

电  话：
电  话：

传  真：
传  真：

开户银行：
开户银行：

帐  号：
帐  号：

纳税人登记号：
纳税人登记号：

授权代表签字：
授权代表签字人：

签字日期：2011年  月  日
签字日期：2011年  月  日

第六章  附件

1．投标书

致：(招 标 机 构)

根据贵方为  (项目名称)  项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(全名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交下述文件正本一份及副本

份：

1．投标一览表

2．投标分项报价表

3．货物说明一览表

4．技术规格偏离表

5．商务条款偏离表

6．按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

7．资格证明文件

8．由（银行名称）出具的投标保证金保函，金额为 （金额数和币种）  

9．中标服务费承诺书。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种），（用文字和数字表未的投标总价）。

2．投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3．投标人己详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书，如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自开标日起

个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无联系，我方不是买方的附属机构。

7．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：





      传真：







电话：





      电子函件：






投标人代表签字：










投标人名称：











公      章：











日      期：











2．投标一览表

投标人名称：



招标编号：          



	序号
	包号/

品目号
	设备名称
	型号和规格
	数量
	制造商名称
	报价方式

(货到目的地)
	投标总价


	投标

保证金
	交货期
	折扣声明

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字:                   

注：1、此表应按“投标人须知”的规定密封标记并与投标保证金一同密封单独提交。

3．投标分项报价表
投标人名称:  



招标编号：


   包号：





	序号
	名称
	型号和规格


	数量


	原产地和

制造商名称
	单价

（注明装运地点）
	总价


	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其它
	
	
	
	
	
	

	投标总价
	


投标人代表签字：                     
注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4．货物说明一览表

投标人名称:  



招标编号：


   包号：





	品目号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	装运地（港）
	目的地（港）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：
                    
注：各项货物详细技术性能应另页描述

5．技术规格偏离表

投标人名称:  



招标编号：


   包号：





	序号
	货物名称
	招标文件

条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字： 

                      

6．商务条款偏离表
投标人名称:  



招标编号：


   包号：





	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表签字







7．法人代表授权书格式
本授权书声明：注册于 (国家或地区的名称) 的  (公司名称) 的在下面签字的 （法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称） 的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  (项目名称)  的(合同名称)投标,以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于    年

月

日签字生效，特此声明。

法人代表签字：











被授权人签字：











见证人签字：











见证人姓名和职务：










见证人单位名称：










见证人地址：
8．资格证明文件
目  录

申请人须知

格式8-1资格声明

格式8-2制造商资格声明

格式8-3贸易公司（作为代理）的资格声明

格式8-4制造厂商授权书格式

格式8-5证书

申请人须知
1.1制造商作为申请人应填写和提交下述规定的格式1、2、4和5，以及其他有关资料。贸易公司（作为代理）作为申请人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

1.2所附表格中要求回答的全部问题和／或信息都必须正面回答。

1.3本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

1.4买方将应用申请人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

1.5投标人要提交下列文件：

(1)企业法人营业执照；

(2)生产许可证、有关鉴定材料；

(3)工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员等)；

(4)质量保证体系及其质量认证证明；

(5)近三年资产负债表、损益表及经营状况(包括销售额)；

(6)银行资信证明；

(7)业绩及目前正在执行的合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

(8)近三年经济行为受到起诉情况；

(9)其它文件和资料。

1.6申请人提交的材料将被保密，但不退还。

1.7全部文件应按“投标资料表”规定的语言和份数提交。

格式8-1
资格声明
致：（招标机构）
资 格 声 明

尊敬的先生：

为响应你方   年   月 
日的第

号投标邀请书，下述签字人愿参与投标，提供货物需用求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并证明全部说明是真实的和正确的。

（1）由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书1份正本，
四份 副本，我方代表该制造商并受其约束（投标人是作为代理的贸易公司时）。

（2）我方和制造商的资格声明，各有1份正本，四份副本。

（3）下述签字在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的， 同时附上我方银行（银行名称）出具的资信证明。

制造商或贸易公司:





受权签署本资格文件人：

名称和地址






签字人姓名、职务（印刷体）

名称：







   

    





地址：









传真：







签字：






邮编：







电话：






格式8-2
制造商资格声明
1．名称及概况：

（1）制造商名称：













（2）总部地址：













电传／传真／电话号码：










（3）成立和／或注册日期：








（4）实收资本：












（5）近3年的资产负债表（到

年

月

日止）

①固定资产：












②流动资金：












③长期负债：












④短期负债：












⑤净    值：












（6）主要负责人姓名：（可选填）








2．（1）关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址


生产的项目


年生产能力
职工人数

（2）本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址  




   主要零部件名称

3．本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的期始日期等）：

4.近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址







   销售项目

(1)出口销售

(2)国内销售

5.近三年的年营业额

年 份


 国 内


    出 口


      总 额

6.易损件供应商的名称和地址：

部件名称







供应商

7.最近3年直接或通过贸易公司提供的投标货物：

合同编号：














签字日期：












项目名称：














数    量：














合同金额：














8.有关开户银行的名称和地址：








9.制造商所属的集团公司，如有的话：








10.其他情况：













兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出未有关证明文件。

制造商姓名











签字人姓名和职务










签字人签字










签字日期











传           真











电           话











电子函件










格式8-3
贸易公司（作为代理）的资格声明

1．名称及概况：

（1）投标人名称：












（2）总部地址：













电传／传真／电话号码：










（3）成立和／或注册日期：











（4）实收资本：













（5）近3年的资产负债表（到

年

月

日止）

①固定资产：













②流动资金：                       









③长期负债：                       









④短期负债：                       

     






⑤净值：















（6）主要负责人姓名：（可选填）










2．近3年的年营业额：

        年 份          国 内            出 口          总  额

3．近3年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址                                   销售项目

（1）出口销售

（2）国内销售

4．同意为投标人制造货物的制造商（附制造商资格声明）

5．由其他制造商提供和制造的货物部件，如有的话：

制造商名称和地址                         制造的部件

6．过去3年提供的投标货物，如有的话：

合同编号：













签字日期：













项目名称：













数    量：













合同金额：













7．有关开户银行的名称和地址：










8．其他制造商所属的集团公司，如有的话：








9．其他情况：













兹证明上述声明是真实。正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

签字人姓名和职务











签字人签字









签字日期










传           真











电           话











电子函件









格式8-4
制造商出具的授权函
致：  (招标机构)
我们 (制造商名称) 是按(国家名称)法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 (制造商地址)。 兹指派按(国家名称)的法律正式成立的，主要营业地点设在(贸易公司地址) 的 (贸易公司名称)作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第

号招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予(贸易公司名称) 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认(贸易公司名称)  或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于

年

月

日签署本文件，（贸易公司名称）于

年   
月

日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：   



    
制造商名称：





签字人职务和部门



    签字人职务和部门




签字人姓名



         签字人姓名





签字人签名





签字人签名





格式8-5
证书
下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。

下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向买方提供任何买方所要求的资料，以验证本声明或本公司实力和信誉。同时附上从我方银行(银行名称)出具的资信证明。

下述签字人知道，买方可能要求提供进一步的资格材料并同意按买方要求提交。

制造商或贸易公司





受权签署本资格文件：

名称
：







签字人姓名、职务(印刷体)：

地址：

传真：







签字：

邮编：







电话：

9．履约保函(格式)






：

本保函是为(供方名称) (以下称供方)于(日期)签定第(合同号)合同为           公司(以下简称需方)提供(设备名称)提供履约担保。

(银行名称)(以下简称银行)以及他的继承人，受让人为了无条件地，不可撤消地放弃追索权，根据并同意下列条款，保证付给需方合同设备价格的 10% (百分之十)，即      万元人民币。

(1)当供方未能忠实地履行合同文件规定和此后双方同意的对合同的有效修改、补充和变动(以下简称违约)，无论供方有无不同意见，银行在收到需方的书面通知时，银行将按需方所要求的上述金额和方式付给需方。

(2)按上述承付的金额将是净数，不得扣除现在或将来应付的任何税捐、关税、费用、手续费或任何性质的由任何人加予的保留款。

(3)本保函的规定是我们银行无条件的不可撤销的直接义务。合同条件的修改，以及需方所允许的时间改变或任何让步，除条款中有规定免除银行的责任外，都不能解除我们银行在这方面的义务。

(4)本保函自开立之日起生效。履约保证金在合同条款规定的质量保证期满后不迟于30天退还；但此时存在合同争端并且未能解决，那么履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后。

                           (供方银行的名称)公章

                           (签发人名和签字)

                              年   月   日

10．投标人承诺函(格式)
项目名称：湖北定星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目

福星科技公司机动部：

很荣幸能参加上述项目的投标。

我代表(投标人名称)在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2.投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内该报价固定不变。

3.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与招标人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理、更换或退货，并承担相应的经济责任。

4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人代表签字：                 
投标人公章：                     
日    期：                       

11．
设备质量承诺函(格式)
项目名称：湖北定星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目

湖北福星科技股份有限公司：

我代表(投标人名称)为保证中标设备的质量特作如下承诺：

1.严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2.严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3.保证所供设备加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4.对涉及分包商的供货、质量、设备性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5.按合同规定向监造单位提供有关部门标准和图纸，并为监造提供方便。对监造设备的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表。

6.对设备制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若设备缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，设备出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7.为所供的设备在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供设备尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

8.在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在设备的安装、调试过程中以及今后在设备运行中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

9.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

投标人代表签字：              
投标人公章：                  
日    期：                    
12．技术服务承诺函(格式)
项目名称：湖北定星科技股份有限公司帘线一、二期中央空调主机改造项目

湖北福星科技股份有限公司：

我代表(投标方名称)对中标合同设备的服务作如下承诺：

1.及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。
2.按需方要求的时间到现场进行技术服务，指导需方按供方的技术资料和图纸要求进行安装、分部与整套试运及试生产。

3.对于需方选购的与合同设备有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

4.严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

5.按合同规定为需方举办有关设备安装、调试、使用、维护技术的业务培训班。

6.加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7.接到需方反映的质量问题信息后，在24小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

8.随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标人代表签字：          
投标人公章：              
日    期：                
第六章  评标办法

一、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标委员会

1、评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、评标委员会成员人数为五人以上单数，其中除招标人、招标代理机构之外的经济、技术评委不得少于评标委员会成员总数的2/3。

三、评标程序

评标按两阶段进行：初步评审和详细评审。

（一）初步评审

1、符合性评审是指评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

投标文件有下列情形之一的视为符合性评审不合格：

（1）没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵的；

（2）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及法定代表人印章（签字），或法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章（签字）的； 

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（4）明显不符合招标文件规定的技术要求和标准的；

（5）未按规定格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，按招标文件规定提交备选方案的除外；

（7）投标人不满足本次招标要求的投标人资格条件的；

（8）投标人不满足本次招标货物主要技术要求或指标的；

（9）投标人不满足本次招标货物交货期的；

（10）投标文件附有招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制的；

（11）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

（二）详细评审

通过符合性评审的的投标单位方能进入详细评审。详细评审采用百分法进行评审，分为投标报价评审、技术评审、商务评审三部分，各部分分值权重为40%、40%、20%。

1、投标报价评审（满分100分）

1.1投标单位报价的调整

投标单位的投标报价调整，遵循如下规则：

1）投标人未报运输费的，招标人将按照铁路／公路等交通部门及其它有关机构发布的收费标准计算货物从出厂地／进口港／边境口岸运抵《投标资料表》所指明的项目现场所发生的内陆运输、保险及其它伴随服务的费用增加入其投标价。 
2）投标人未报备品备件的，招标人按参与本次投标的投标人中备品备件的最高价增加入其投标价。

1.2评标价的确定

所有投标人经调整后的投标价分别去掉一个最高价、一个最低价后的算术平均值即为评标价（当有效投标人的个数少于5个时，全部投标人经调整后的投标价的算术平均值为评标价）。

1.3投标报价得分

以100分以计分基础，投标人经调整后的投标价每高于评标价1%，扣1分，低于评标价不扣分。最低得分为50分。

2、技术评审（满分100分）

投标人所投标的货物必须满足以上两项基本参数要求，否则做废标处理，不再进入详细评审及参加评标价的计算。

根据招标文件的要求，按投标人投标货物的技术参数情况，分为优于、等于或差于招标文件要求分别给于技术评审的各项分值。

2.1制冷量5分

2.2节能指标30分.

COP≥1.35  30分

COP≥1.30  20分

COP≥1.25  10分

COP＜1.25  0分
2.3设计使用寿命5分 

2.4制冷容量控制范围5分

５～100%   5分

10～100%   4分

1５～100%  3分

20～100%   2分
2.5冷却水最低运行温度5分

≤13℃  5分

≤14℃  3分

      ≤15℃  2分 

≤16℃  1分

＞16℃  0分
2.6控制系统  5分

2.7防止机组冷量衰减、防止溶液结晶、防止溶液对铜管腐蚀的相关技术和措施。5分

2.9机组整机泄漏率≤1×10-9Pa.m3/s；15分

2.10溴化锂溶液终身无须更换. 5分

2.11配冷媒水水流开关及蒸汽电动调节阀  5分
2.12机组配件选型.15分

3、商务评审（100分）

3.1投标承诺30分

1) 交货期5分

2）付款方式5分

3）合同条款响应情况10分
4）质量保证期响应情况10分

   质量保证期一年  5分

   质量保证期二年以上(含二年) 10分
3.2备品库与售后服务20分

3.3企业财务状况10分

3.4质量认证体系5分

3.5近三年销售业绩10分

3.6企业社会信誉10分

3.7 原材料进口件15分

（三）评标得分统计

投标单位评标得分=投标价得分×40%+技术评审得分×40%+商务评审得分×20%

在所有评委中去掉一个最高得分一个最低得分后的算术平均值即为投标单位的最终评标得分（小数点后四舍五入取两位）

（四）定标

评标委员会依据投标单位的最终评标得分高低，推荐三名合格的有排序中标候选人。招标人将依法确定中标人。

[image: image1.png]
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































14

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



