
富通集团标准厂房及办公楼工程
消防安装工程
招 标 文 件

富通集团有限公司

二0一一年   月   日
目   录

1 招标概要

2投标须知

3合同主要条款

4合同补充条款

5中标通知和工程合同签订

6投标报价编制说明

附件：商务投标文件内容与格式

1、招标概要

1.1工程说明

1.1.1工程名称：富通集团标准厂房及办公楼
1.1.2建设地点: 浙江省富阳市金秋大道富通科技园1-8号

1.1.3建筑建筑结构和面积：本工程为9层加1层地下室的凹形高层厂房建筑，总建筑面积约为88996.8平方米（含地下室为8997平方米）（框架剪力墙结构）
1.2招标说明

1.2.1招标人：富通集团有限公司

1.2.2招标地址：浙江省富阳市金秋大道富通科技园1-8号

1.2.3联系人及联系方法:

沈  锐：  电话：0571-63322660-8523    邮箱地址：ftsr@ftjt.net 

巴玉顺：  电话：0571-63322660-8666    邮箱地址：ftbys@ftjt.net

李中元：  电话：0571-63322660-3033    邮箱地址：ftlzy@ftjt.net

叶国能：  电话：0571-63322660-8516    邮箱地址：ftygn@ftjt.net

1.2.4招标范围及招标其它说明

1.2.4.1招标范围：富通集团标准厂房及办公楼消防安装施工图内（除土建外的自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、消防水泵及水箱、防排烟系统、防火卷帘门、消防备用电源、灭火器等）人工材料、安装工程施工、消防报建验收手续等。
1.2.4.2发包方式：本次招标采用邀请招标方式选定中标人和中标备选人。

1.2.4.3邀请招标评标程序：按招标人的招标管理办法组建评标委员会进行评标。评标委员会推荐综合评定最强的2-5家预选单位进入邀请议标程序。确定预选单位，主要根据投标单位的承包能力、企业信誉、工程质量、建设工期、投标报价和其他条件综合考虑；投标单位是否被选中参与下一步的邀请议标以招标单位的书面通知为准。

1.2.4.4议标程序：招标人在响应本招标文件实质性条款不变的情况下，拟定建设工程施工合同协议书和合同专用条款。投标人在接受招标人提出合同条款的前提下，结合投标报价，与招标人议标洽谈。招标人评标小组将综合评定各投标人的议标承诺，结合投标人的综合能力，以合理低价法择优确定中标人。

2、投标须知要求和关于投标的相关说明

2.1投标须知

2.1.1投标人资质：

2.1.1.1参加投标的施工企业必须具有 消防专业承包一级或以上的等级资质。

2.1.1.2项目经理、技术负责人、施工员、质安员等项目班子成员必须为本企业在册人员，否则取消投标资格。若中标后发现项目经理及技术负责人为非本企业在册人员，招标人有权采取包括中止施工合同在内的措施，由此造成的一切损失由投标人自负。

2.1.2投标人应自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.1.3招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的，能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.1.4无论是否中标，投标人均应承担编制与递交投标文件和投标所涉及的一切费用。

2.1.5工期要求：合同施工总工期 300 日历天（指合同签订后，甲方通知进场日起至完成合同约定的施工内容，具备初步验收合格条件时止）。同时承包人应确保以下节点的完工日期。

2.1.5.1该合同工期指承包人完成承包范围的施工工期。承包人的履约期限指合同签订日起直至项目竣工验收合格并交付发包人使用日止，包括施工工期和其他分包人施工时间。承包人在施工工期结束后，必须在项目部保留配备必要的管理和工作人员，做好后期与总包及其他分包单位的配合工作。

2.1.6质量要求：本工程质量应达到设计图纸的要求及国家和本工程当地现行施工规范验收标准。如果图纸和招标单位的要求与国家和本工程当地现行施工规范验收标准之间有任何不一致或差异的地方，应按质量要求较高者进行施工。由此引起的费用有投标单位承担。
2.1.7是否退还投标文件：否。

2.1.8投标有效期：45日历天（从投标截止之日算起）
2.2投标文件的编制和递交

2.2.1投标文件正本壹份，副本贰份。应按招标文件提供的格式编制和装订。

2.2.2投标文件递交时应密封，密封封套上写明

投标人名称：                               
                     （项目名称）投标人在书面提供投标文件的同时还应提供投标报价部分的全部电子文件，以及发包人发给贵司的电子版（不得更改）招标文件用A4纸打印成册，并盖上投标单位的骑缝章及首页盖章（数据计算统计的电子文件应为excel的可读光盘）在  2011  年 11 月30日  12  时  00  分前不得开启
2.2.3投标人提出问题的截止期：2011年 11 月 26日  17 时。投标人提出问题必须以书面形式（可传真）递交招标人。

2.2.4招标人书面澄清的时间：2011年11 月 27日  17 时前。

2.2.5投标截止时间：2011年 11 月 30日  12  时 00 分

2.2.6递交投标文件地点：富通集团有限公司重大项目部
2.2.7是否允许递交备选投标方案：不允许。

2.2.8投标文件编制

2.2.8.1投标文件分为商务标、技术标、资信标三部分。其中商务标、技术标、资信标分开并单独装订。

2.2.8.2商务标格式按照招标文件后附的格式、顺序编制。

2.2.8.3技术标内容与格式编制如下

一、施工组织设计：

(1)主要施工方法；

(2)工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

(3)劳动力安排计划；

(4)确保工程质量的技术组织措施；

(5)确保安全生产的技术组织措施（包括防火防爆措施）；

(6)确保文明施工的技术组织措施；

(7)确保工期的技术组织措施；

(8)施工总平面布置设计。

2.2.8.4技术标内容的要求简述。

A 投标人在满足下列要求后，可以自行补充内容。

B 投标人应编制递交完整的施工组织设计，施工组织设计应包括招标文件第一章投标须知相关条款规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力、采购、运输、使用计划安排；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

C 施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

表一：拟投入的主要施工机械设备表

表二：劳动力计划表

表三：施工进度网络图

表四：施工总平面布置图及临时用地表

D 投标人应提交的施工网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图(或横道图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

E 施工进度计划应与施工组织设计或施工方案相适应。

F 投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活（甲方指定位置）等设施的情况和布置。

2.2.8.5资信标
A 投标人综合业绩资料至少应包含以下材料：

（1）营业执照（2010年已年检、复印件）；

（2）招标文件要求的资质证书复印件；

（3）质量保证体系认证资料(如有)（复印件）；

（4）投标人认为对自身有利的其他资料。

B 项目管理班子配备和介绍。

（1）项目管理班子配备情况表

（2）项目经理简历表

（3）项目技术负责人简历表

（4）项目管理班子综合能力的介绍和证明材料

C 招标文件要求提交的其它资料：

〈1〉企业概况；

〈2〉企业近两年竣工主要工程一览表；

3、合同的主要条款

3.1合同签订前承包人需向发包人提供履约担保，履约保证金为合同价的10%，以转帐支票形式提供。

3.2工程款（进度款）支付

3.2.

①本工程无预付款；

②本工程进度款根据形象进度进行支付，并经监理、甲方、上级主管部门验收合格、资料齐全为支付依据。

③按每月完成形象工程进度款的70%进行支付，

④工程完工后一个月内付至合同款的75%；

⑤在经相关单位验收合格审计决算后一个月内支付到结算价的95%，余下5%为质保金；

⑥质保金5%按国家政策规定满一年支付其50%，满二年支付其50%；
⑦工程进度款与质量、关键工期节点挂钩，报送工程进度报表时附«分部分项工程及关键工序质量验收单»，若所报工程的质量达不到验收规范要求，甲方有权暂缓支付该部分工程款。

3.2.2工程款支付由承包人上报进度款支付申请，监理工程师和发包人代表在7天内计量并审查进度款，发包人按工程款支付建议书金额在当月内支付。

3.2.3主体验收合格支付该期进度款的同时返还履约保证金的行为并不代表合同履约完全和承包人履约权利与义务的解除。如果承包人未按合同继续履约，发包人有权停止支付工程尾款，相应的违约责任将在工程尾款中扣回。

3.2.4材料涨、跌价等风险引起造价的变动在最后结算时调整，不在前期进度款支付时考虑。

3.3合同造价的确定

3.3.1本合同为总价承包合同。除发包人同意的设计变更、结算工程量复核发现有重计或多计、暂定价的签证定价、约定材料涨跌价引起的风险外，其他任何因素均不调整本合同价格。

3.3.2投标人应按招标人提供的招标文件、补充说明书、设计图纸、补充通知及参考本省（工程建设地）现行的计价和取费依据（ 2003版定额及2011年11月份造价信息），投标人按发包人提供的工程量清单报价，如发现有漏项和工程量多算少算部分自行调整工程量报价，但该部分报价请另行分开列项，中标后不再作调整。

3.3.3发包人在工程实施过程中发现投标人的报价有明显的重计、多计工程量，发包人有权在结算中予以核减多计部分。

3.3.4材料涨跌价风险费用的计算方法

3.3.5施工期间富阳市主材信息价（即施工期间平均信息价）比合同预算基价（即2011年11月份信息价）上涨率在8%以内（含8%）的按合同预算基价执行。若计划施工期间平均信息价上涨超出8%，甲方给乙方超出8%部分的差额价差的50%主材价差补贴，价差补贴总额最大值为 20 万元，水电、人工等其他政策性调整不再补贴。信息价下浮则同等方式执行。

3.3.5.1材料调差仅指钢材，其他材料均不调整。调差按《杭州造价信息》和《浙江造价信息》（正刊）刊登的富阳地区信息价。如无富阳地区按杭州。信息价的基期为2011年11月刊。

3.3.5.2信息价的平均价计算日期的按主体工期的施工期间（指从预埋件进场至具备主体结构验收条件日止）。
3.3.6设计变更或增加施工范围，按照合同价同比例下浮原则确定的单价和费率计算项目造价。

3.3.7竣工结算价格的确定

本项目在全部工程完工并通过招标人初步验收合格后，承包人报送发包人初步验收合格项目的竣工决算文件。发包人在收到竣工决算文件30天内，核实资料后自行审计并送交中介咨询机构审核。

承包人应按规定如实编制，并控制决算误差率。发包人按国家建设项目有关规定办理审核、审定手续。结算核减率超过送审价的5%时，则超出部分的审核追加费用由乙方按浙价服[2009]84号文件规定费率支付。

4、合同补充条款

4.1采用定额：按浙江省建筑、安装、市政预算定额(2003版)及施工取费定额（2003版）。工程类别按单位工程的取费定额规定划分。

4.2法律、行政法规和国家有关政策变化不调整合同价款；市场人工费的变化亦不调整合同价款。

5、中标通知和工程合同签订

5.1决标后,招标人将中标结果书面通知中标人,中标通知书为合同的组成部分。

5.2中标人应在接到中标通知书后,在中标通知书规定的时间内与招标人签定工程承包合同,同时向招标人提供（合约金额的10%）的履约保证。

5.3若中标人借故拖延或拒签合同或不提供承诺的履约担保,招标人没收其投标保证金,并另选中标人。

5.4对未中标的原因不作任何解。

6、投标报价编制说明：
6.1 本工程的消防工程专业内容

6.1.1 在任何情况下，业主有权利仅同多家低价投标商进入下一轮竞标。
6.1.2投标单位投标前必须勘察现场，分析施工条件（水、电、路）。招标单位对现有的条件将不增加任何投入，投标单位均已在投标报价中考虑，结算时不得调整。

6.1.3投标单位的投标报价应为工程施工所需的现在和隐含的一切费用，施工图范围内的工程量结算时不做任何调整。
6.2 需暂定价的项目
6.2.1火灾自动报警控制设备JB-3208：200000元/套

6.2.2消火栓稳压装置ZW(L)-I-X-10-0.16：80000元/套
6.2.3喷淋稳压装置ZW(L)-I-Z-10：80000元/套
6.2.4生活给水设备NBGD/3-1275：80000元/套
6.2.518t不锈钢装配式消防水箱：50000元/个
6.2.636t不锈钢装配式消防水箱：80000元/个
建设工程施工投标文件
（商务标）
招标人：     富通集团有限公司                                
工程名称：   富通集团标准厂房及办公楼                        
投标人：     浙江智通科技工程有限公司                 （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）
                 投标日期2011年 11月27日
投 标 总 报 价（封面）
建设单位：    富通集团有限公司                            

工程名称：      富通集团标准厂房及办公楼                            
投标总价（小写）：                                             

           （大写）：                                             

投标工期： 300 日历天
质量目标： 合格 
投  标  人：    浙江智通科技工程有限公司      （单位盖章）
法定代表人：                                      （签字或盖章）
投  标  时  间：  二零一一年十一月二十七日        

投 标 总 价

建设单位：     富通集团有限公司                         

工程名称：     富通集团标准厂房及办公楼                  

投标总价（小写）：                                      

        （大写）：                                      
投    标    人：  浙江智通科技工程有限公司   （单位盖章）
注册造价工程师：                        （签字及盖执业专用章）
概 预 算 人 员：                       （签字及盖资格章）
编  制  时  间：  二零一一年十一月二十七日    

工程量清单报价说明
	


投标人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-1-1  工程项目报价汇总表

建设单位和工程名称：
	序   号
	内      容
	报价（元）

	一
	单位工程费合计
	

	1
	（单位工程1，如1号楼）
	

	2
	（单位工程2）
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	二
	未纳入单位工程费的其他费用[（一）+（二）+（三）+（四）+(五)]
	

	（一）
	整体措施项目清单（1+2）
	

	1
	组织措施项目清单
	

	2
	技术措施项目清单
	

	（二）
	整体其他项目清单
	

	（三）
	整体项目措施规费[（一）*费率]
	

	（四）
	农民工工伤保险{[（一）+（二）+（三）]*费率}
	

	（五）
	税金{[（一）+（二）+（三）+（四）]*费率}
	

	
	总报价[一+二]
	

	总报价（大写）：


注：本表适用于（1）有2个及以是单位工程的群众项目的总报价汇总；（2）单位工程发包且有2个及以上专业工程分部分项工程量清单的招标项目总报价汇总。本表应在表1-1-2基础上汇总；

2、本表中的整体项目措施清单报价指根据招标人要求和项目特点应从招标项目整体上考虑的措施项目报价。

3、本表中的整体其他项目清单报价指根据招标人要求需按招标项目整体考虑的其他项目清单报价。

4、本表中的规费指整体措施清单项目应计取的规费；

5、本表中的税金指未纳入单位工程费的其他项目清单、整体措施项目清单以及相应规费等费用应计取的税金。

投标人：（盖章）                   法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）

表1-1-2    单项工程费汇总表
建设单位：
工程名称：
	序号
	单位工程名称
	报价（万元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	总报价：
	

	
	总报价（大写）：


投标人：（盖章）                         法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）       

表1-1-3单位工程报价汇总表

建设单位和工程名称：
单位工程名称：
	
	内      容
	报价合计（元）
	（清单号）
	（清单号）

	
	
	
	（土建工程）
	（安装工程）

	一
	分部分项工程量清单
	
	
	

	二
	措施项目清单（1+2）
	
	
	

	1
	组织措施项目清单
	
	
	

	2
	技术措施项目清单
	
	
	

	三
	其他项目清单
	
	

	四
	规费
	
	
	

	五
	农民工工伤保险[（一+二+三+四）*费率]
	
	

	六
	税金（一+二+三+四+五）*费率
	
	

	七
	总报价（一+二+三+四+五+六）
	
	

	总报价（大写）：


注：本表适用于（1）只有1个专业工程分部分项工程量清单的单位工程发包项目的总报价汇总；（2）其余招标项目的单位工程报价汇总。

投标人：（盖章）        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-2 分部分项工程量清单及计价表（   号清单）
单位工程及专业工程名称：                                                                                          第   页共   页
	序 号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	数量
	综合单价（元）
	合  价
（元）
	其中
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	（1）

	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）
	（9）
	（10）

	
	
	合    计
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）                          法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-A   组织措施项目（整体）清单及计价表

工程名称：                                                第  页  共  页

	序 号
	项 目 名 称
	单 位
	数 量
	金额（元）
	备   注

	（1）

一
1

2

3

4

二
5

6

7

8

三

	（2）

安全防护、文明措施项目
安全施工
文明施工
环境保护
临时设施
其他组织措施项目
夜间施工
缩短工期增加
已完工程保护
材料二次搬运

工程质量检验试验费
	
	
	
	提供分析清单（表1-3-1）

提供分析清单（表1-3-2）

提供分析清单（表1-3-3）

提供分析清单（表1-3-4）

	合         计
	
	


投标人：（盖章）       法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
表1-3-B  组织措施项目（专业工程）清单及计价表

工程名称：
                                         单位工程：

对应的分部分项工程量清单号：                         第  页共  页       

	序  号
	项 目 名 称
	单  位
	数  量
	金 额（元）
	备  注

	（1）

1

2

3

4


	（2）

夜间施工
缩短工期增加
已完工程保护
材料二次搬运
	
	
	
	

	合       计
	
	
	


投标人：（盖章）        法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-C   技术措施项目清单及计价表

工程名称：                                         单位工程：

对应的分部分项工程量清单号：                      第  页共   页

	序  号
	项目名称
	单  位
	数 量
	金  额

（元）
	其   中
	备  注

	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	

	（1）

1 
	（2）

大型机械设备进出场及安拆
	（3）
	
	
	
	
	（提供分析）

	2
	混凝土、钢筋混凝模板及支架
	
	
	
	
	
	提供分析

	3
	脚手架
	
	
	
	
	
	提供分析

	4
	施工降水、排水
	
	
	
	
	
	（提供分析）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合      计
	
	
	
	


投标人：（盖章）         法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-1   安全施工措施项目清单及计价表

工程名称：                                                         第   页共  页

	序号（1）
	措施项目名称（2）
	单位   （3）
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	一
	安全施工
	
	
	
	
	

	（一）
	安全防护
	
	
	
	
	

	1
	安全网
	平方米
	
	
	
	垂直外立面

	2
	防护栏杆
	米
	
	
	
	防护长度

	3
	防护门
	平方米
	
	
	
	

	4
	防护棚
	平方米
	
	
	
	防护面积

	5
	断头路阻挡墙
	立方米
	
	
	
	

	6
	安全隔离网
	平方米
	
	
	
	爆破工程

	7
	其他
	
	
	
	
	

	（二）
	高处作业
	
	
	
	
	

	1
	临边防护栏杆 
	米
	
	
	
	防护长度

	2
	高压线安全措施
	元
	
	
	
	

	3
	起重设备防护措施
	元
	
	
	
	

	4
	外用电梯防护措施
	元
	
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	
	

	（三）
	深基坑（槽）
	
	
	
	
	

	1
	护栏
	米
	
	
	
	

	2
	临边围护
	米
	
	
	
	

	3
	上下专用通道
	平方米
	
	
	
	含安全爬梯

	4
	基坑支护变形监测
	元
	
	
	
	

	5
	其他 
	
	
	
	
	

	（四）
	外架
	
	
	
	
	

	1
	密目网
	平方米
	
	
	
	

	2
	水平隔离封闭设施
	米
	
	
	
	

	3
	其他
	
	
	
	
	

	（五）
	井架
	
	
	
	
	

	1
	防护棚
	平方米
	
	
	
	

	2
	架体围护
	平方米
	
	
	
	

	3
	对讲机
	套
	
	
	
	

	4
	其他 
	
	
	
	
	

	（六）
	消防器材、设施
	
	
	
	
	

	1
	灭火器
	只
	
	
	
	

	2
	消防水泵
	台
	
	
	
	

	3
	水枪、水带
	套
	
	
	
	

	4
	消防箱
	只
	
	
	
	

	5
	消防立管
	米
	
	
	
	


	序号（1）
	措施项目名称（2）
	单位   （3）
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备    注

	6
	危险品仓库搭建
	平方米
	
	
	
	

	7
	单独供电系统
	元
	
	
	
	

	8
	防雷设施
	元
	
	
	
	

	9
	其他
	
	
	
	
	

	（七）
	特殊工程安全措施
	
	
	
	
	

	1
	特殊作业防护用品
	元
	
	
	
	

	2
	救生设施
	元
	
	
	
	

	3
	救生衣
	件
	
	
	
	

	4
	防毒面具
	付
	
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	
	

	（八）
	安全标志
	
	
	
	
	

	1
	标牌、标识
	元
	
	
	
	

	2
	交叉口闪光灯
	处
	
	
	
	

	3
	航标灯
	处
	
	
	
	通航要求

	4
	其他
	
	
	
	
	

	（九）
	安全专项检测
	
	
	
	
	

	1
	塔吊检测
	元
	
	
	
	

	2
	人货两用电梯检测
	元
	
	
	
	

	3
	钢管、扣件检测费
	元
	
	
	
	

	4
	起重机械监察费
	元
	
	
	
	

	5
	挂篮检测费
	元
	
	
	
	

	6
	缆绳检测费
	元
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	

	（十）
	安全教育培训
	元
	
	
	
	

	（十一）
	现场安全保卫
	元
	
	
	
	

	（十二）
	其他 
	元
	
	
	
	

	合     计
	
	


投标人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-2   文明施工措施项目清单及计价表

工程名称：                                               第  页共  页

	序号（1）
	措施项目名称（2）
	单 位

（3）
	数 量
	单 价

（元）
	合 价

（元）
	备    注

	（一）
	施工现场标牌
	
	
	
	

	1
	门楼
	处
	
	
	
	市政工程

	2
	标牌
	块
	
	
	
	

	3
	效果图
	块
	
	
	
	

	4
	其他
	
	
	
	
	

	（二）
	现场整洁
	
	
	
	

	1
	围墙
	米
	
	
	
	按标准设置

	2
	彩钢板围护
	米
	
	
	
	按标准设置

	3
	地坪硬化
	平方米
	
	
	
	

	4
	大门（封闭管理）
	扇
	
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	
	

	合计
	
	


投标人：（盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-3 环境保护措施项目清单及计价表

工程名称：                                                       第   页共   页

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	现场绿化
	平方米
	
	
	
	

	2
	冲冼设施
	套
	
	
	
	

	3
	扬尘控制费用
	元
	
	
	
	

	4
	污水处理费用
	元
	
	
	
	特殊工程要求

	5
	车辆密封费用
	元
	
	
	
	

	6
	其  他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合      计
	
	


投标人：（盖章）              法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-3-4   临时设施措施项目清单及计价表

工程名称：                                                        第   页共  页

	序号（1）
	措施项目名称（2）
	单位（3）
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备   注

	（一）
	办公用房
	平方米
	
	
	
	

	（二）
	生活用房
	
	
	

	1
	宿舍
	平方米
	
	
	
	

	2
	食堂
	平方米
	
	
	
	

	3
	厕所
	平方米
	
	
	
	

	4
	浴室
	平方米
	
	
	
	

	5
	其他
	
	
	
	
	休息场所、文化娱乐设施等

	（三）
	生产用房（仓库）
	平方米
	
	
	
	

	（四）
	临时用电设施
	
	
	

	1
	总配电箱
	只
	
	
	
	

	2
	分配电箱
	只
	
	
	
	

	3
	开关箱
	只
	
	
	
	

	4
	临时用电线路
	米
	
	
	
	

	5
	接地保护装置
	处
	
	
	
	

	6
	发电机
	台
	
	
	
	

	7
	其他
	
	
	
	
	附近外电线路防护设施等

	（五）
	临时供水
	米
	
	
	
	接管道长度

	（六）
	临时排水
	米
	
	
	
	接管道长度

	（七）
	其他
	
	
	
	
	

	合     计
	
	


投标人：（盖章）               法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

1-4 其他项目清单及计价表
工程名称：
单位工程名称：                                                  第  页共  页

	序号
	项目名称
	金额（元）

	（一）
1
	招标人部分
预留金

	

	
	小     计
	

	（二）
1

2
	投标人部分
总承包服务费
零星工作项目

	

	
	小      计
	

	
	合      计


	


投标人：（盖章）      法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-4-1  零星工作项目及计价表

工程名称：
单位工程名称：                                                    第  页共  页

	序 号
	名 称
	计 量 单 位
	数 量
	综合单价（元）
	合  价

（元）

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	
	

	1
	人工

	
	
	
	

	
	小  计
	
	
	
	

	2
	材料

	
	
	
	

	
	小  计
	
	
	
	

	3
	机械

	
	
	
	

	
	小  计


	
	
	
	

	
	合  计
	
	
	
	


投标人：（盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-5  主要工日价格表

工程名称：                                                       第  页共  页

	序号
	工种
	单位
	数 量
	单 价（元）

	（1）
	（2）
	工日
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（盖章）             法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

表1-6  主要材料（设备）价格表

工程名称：                                                     第   页共  页

	序号
	编码
	材料（设备）名称
	规格、型号等
	单  位
	数  量
	单 价（元）
	备   注

	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）
	（8）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖章）               法定代表人或委托委托代理人：（签字或盖章）

表1-7  主要机械台班价格表

工程名称：                                                        第  页共  页

	序号
	机械设备名称
	单位
	数量
	单价（元）

	（1）
	（2）
	台班
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人： （盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
表2-2  措施项目费分析表
工程名称：                                     单位工程名称：                                                    第   页共   页
	项目编号
	名称
	计量单位
	数量
	综   合   单  价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	人工费


	材料费
	机械费
	管理费
	利  润
	风险费用
	小  计
	

	（1）
1

（定额编号）
（定额编号）
2

（定额编号）
（定额编号）

	（2）
（措施项目名称）
（定额名称）
（定额名称）
（措施项目名称）
（定额名称）
（定额名称）
	
	（3）
	
	
	
	
	
	
	（4）
	（3）*（4）

	合               计
	


投标人： （盖章）                 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
8

[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



