电梯采购及安装
招 标 文 件
目  录
第一章   投标须知……………………………………………………………1

第二章   合同通用条款………………………………………………………11

第三章   通用文件格式………………………………………………………19

第四章   投标邀请……………………………………………………………35

第五章   投标资料表…………………………………………………………35

第六章   合同资料表及参考合同格式………………………………………38

第七章   技术规格及要求……………………………………………………46

第八章   专用文件格式………………………………………………………53

第九章   评标办法……………………………………………………………58

第一章   投标须知

1 说明

  1.1  适用范围
  1.1.1    本招标文件仅适用于投标邀请中所述的货物采购及服务。

  1.2  定义

  1.2.1  “招标人”系指提出国内招标采购货物的国家机关、企业、事业单位或其他组织。

  1.2.2  “招标代理机构”系指依据国家有关部门的管理规定，依法设立并取得招标资格证书、从事招标代理业务的中介组织。

  1.2.3  “投标人” 系指响应招标、参加投标竞争的向招标代理机构提交投标文件的制造商或供应商。

  1.2.4  “货物” 系指《投标邀请》中所列设备及相配套的设施、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
1.2.5  “服务”系指招标文件规定投标人承担的与投标货物有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、技术培训、售后服务及其它类似的义务。
1.3  合格的投标人
1.3.1   向招标代理机构购买招标文件并登记备案的投标人。

  1.3.2   在中华人民共和国境内注册的具有法人组织或其他组织，具有能力提供招标货物及服务的国内制作商或供应商均为合格的投标人。

  1.3.3   投标人应遵守国家有关的法律、法规和管理办法。

  1.3.4   法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

  1.3.5   两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。  联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成或参与其他联合体在同一项目中投标。

     1.3.6   联合体各方应当在招标人进行资格预审时，向招标人提出组成联合体的申请。没有提出联合体申请的，资格预审完成后，不得组成联合体投标。

     1.3.7   《投标资料表》中规定的其他要求。
                                              1
  1.4 投标费用

  1.4.1  无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

  2 招标文件说明
  2.1 招标文件的构成

  2.1.1  招标文件用以阐明所需货物及服务的招标投标程序和合同条款。招标文件工 八 章，   内容如下：

          第一章   投标须知

          第二章   通用文件格式

          第三章   投标邀请

          第四章   投标资料表

          第五章   合同格式及合同主要条款

          第六章   技术规格及要求

          第七章   专用文件格式

          第八章   评标办法
   2.1.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用     设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

   2.2 招标文件的澄清

   2.2.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应按《投标资料表》中规定的要求通知到招标代理机构。招标代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标人。

   2.3 招标文件的修改

   2.3.1  在投标截止期前，任何时候，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时修改招标文件，并以书面形式通知所有购买招标文件的每一投标人，投标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。

   2.3.2  为使投标人有合理的时间按招标文件的修改内容准备投标，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已构买招标文件的每一投标人。

   2.3.3  招标文件的修改内容将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

   2.3.4  本次招标内容为                        电梯设备的加工、制造（具体内容详见招标货物一览表）；外购元器件的选配；设备的供货、运输、保险、卸货、保管、井道脚手架搭建、

                                           2

防护以及安装、调试、验收、取证（包括政府部门验收及发证）等一切所发生得费用均含在       投标总价中，属于“交钥匙”工程。

3投标文件的编写
3.1 要求
3.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件的实质性要求作出完全响应，否则，其投标将被拒绝。

3.2 投标语言及计量单位

3.2.1 投标文件和来往信件，应以中文书写。

3.2.2 除在招标文件的《技术规格及要求》中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3 投标文件的组成

3.3.1 投标文件应包括下列部分：

   1）投标书、法定代表人授权书、投标一览表、投标分项报价表。

   2）投标资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同。

   3）投标货物及服务的证明文件，证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定。

   4）投标人认为需加以说明的其它内容。

3.4投标文件格式

3.4.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式，填写《投标书》、《投标一览表》、《投标分项报价表》等。

3.4.2投标人须按本招标文件《投标资料表》的要求进行投标。

3.5投标报价

3.5.1 投标人应按招标文件规定的商务、技术责任进行报价。如投标人有偏离情况，应在偏离表中列出，并提供由于偏离所引起的价格差异，如未进行偏离情况的说明，则认为其完全响应招标文件要求。若招标人要求提交备选投标方案的，则只有在符合中标条件的投标人的备选投标方案方可考虑。

3.5.2 投标人应按招标文件附件中指定的格式填写分项报价和总价。如果单价与总价不符，以单价为准；如果大小写有异，则以大写为准。有关的一切费用均应包括在内。
3

   3.5.3 招标人不接受投标人任何未办理正常进口手续的非中华人民共和国境内生产的货物   （包括零部件）的投标。

   3.5.4 在所有价格表中，投标人应按以下要求给出价格明细。

      1）国内供应的货物报出厂价含增值税和其它税费。如货物包含进口的部分，则出厂价应包含其相应的全部进口成本。

      2）《投标资料表》规定的其他费用。

   3.5.5 投标人按3.5.4款要求填写报价供评标委员会评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

   3.6 投标货币

   3.6.1  投标书、投标分项报价表及投标一览表等相应表格中的报价一律用人民币币种填报。

   3.7 投标人资格的证明文件

   3.7.1  投标人必须填写附件9，并提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的相应文件，  作为投标文件的一部分，投标人提供的证明文件应使招标人和招标代理机构满意。

       1）投标人在投标时须提供营业执照复印件，投标人应有能力履行合同条款和技术规格及要求的各项规定。

       2）若投标人提供的货物不是投标人制造或生产的，必须得到货物实际制造商的充分授  权。
    3）《投标资料表》中规定的其他证明文件。

   3.8 证明投标货物及服务符合招标文件规定的证明文件

   3.8.1  投标人须提交证明其拟供货物及服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标   文件的一部分。

   3.8.2  上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

      1） 货物主要技术指标和性能的详细描述；

      2） 一份在《技术规格及要求》中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备品备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

      3） 技术偏离表。

      4）《投标资料表》中规定的其他证明文件。

    3.9 投标保证金

    3.9.1  投标人应提交《投标资料表》规定的投标保证金，并作为投标的一部分。

    3.9.2  投标人必须保证招标代理机构在开标前收到其投标保证金。

4

   3.9.3 投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险，应在投标有效期内有效。

   3.9.4 投标保证金应按《投标资料表》中规定的方式提交（在投标有效期满前，因票据即将到期，招标代理机构有权暂时行使票据权力）。

   3.9.5  未中标的投标人的投标保证金，在中标人签订合同后5个工作日内无息返还。

   3.9.6  中标人的投标保证金，在中标人交纳招标代理服务费，经银行扣除手续费后，予以无   息退还。

   3.9.7  发生以下情况之一，投标保证金将被没收：

      1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标：

      2）如果中标人未能做到按第6.6条规定与招标人签订合同：

      3）未按第6.7条规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

   3.10 投标有效期

   3.10.1  投标应在规定的开标日起，并在《投标资料表》中所述时期内保持有效。

   3.10.2  特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

   3.11 投标文件的签署及规定

   3.11.1 投标人应准备一份投标文件正本和《投标资料表》规定数目的副本，以及电子版本（如需要），在每一份投标文件封面上要明确注明“正本”、“副本”或“电子版本”的字样，当正本和副本、电子版本有差异时，以正本为准。

   3.11.2  投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经正式授权的投标人代表在招标文件规定的地方签字或盖章，副本可采用正本的复印件。

   3.11.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须法定代表人或经正式授权的投标人代表在修改处签字。

   4 投标文件的递交

   4.1 投标文件的密封和标记

   4.1.1 为方便开标唱标，投标人应将正本中的“投标一览表”单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。
5

  4.1.2 投标人应将投标文件正本、所有副本和电子版本分别用信封密封，在信封上按下图注明相关内容，在信封封口处加盖投标人公章或经正式授权的投标人代表签字。

  4.1.3 如果未按上述规定进行密封和标志，招标代理机构对投标文件的提前拆封不负责任。

	                                                               正本

收件人名称：（招标代理机构名称）                           （或副本等标识）
招标编号：
 项目名称：
 所投包号（品目号）：（根据招标货物一览表填写，若不分包则无需填写）

 投标人名称：
 投标人地址：

     年   月   日     时开标前不得启封（此处加盖投标人公章或授权代表签字）


 4.2 递交投标文件的截止时间

 4.2.1 投标文件应由专人递交，电报、电话、传真等其它形式的投标概不接受。

 4.2.2 所有投标文件必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至开标地

点。

4.2.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间，则招标代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

4.3 迟交的投标文件

4.3.1 招标代理机构将拒绝在投标截止时间后送达的投标文件。

4.4 投标文件的修改和撤销

4.4.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须经正式授权的投标人代表签字。

4.4.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤销的通知应按本招标文件规定进行签署、密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

4.4.3 投标截止时间以后不得修改投标文件。

4.4.4投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构

6

将按本招标文件规定没收其投标保证金。

5开标和评标
5.1开标

5.1.1招标代理机构在投标邀请或招标文件修改内容中规定的时间和地点公开开标，投标人可委派代表参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

5.1.2招标会由招标代理机构主持，开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本《投标一览表》内容，以及招标代理机构认为合适的其它内容并记录。

5.1.3提交了可接受的“撤销通知”的投标文件将不予启封。

5.2 评委委员会

5.2.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由招标人代表、使用方代表及技术、经济等方面的专家成员组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较等评标工作。

5.3 对投标文件的审查和响应性的确定

5.3.1 开标后，招标代理机构将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，文件是否恰当地签署。如果单价与总价不符，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

5.3.2 在对投标文件进行详细评标之前，评标委员会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

5.3.3 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的实质性要求作出完全响应，而没有重大偏离。完全响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

5.3.4 招标人将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

5.3.5 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5.3.6 招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之外而使其投标成为实质性响应的投标。

5.3.7 如发现下列情况之一的，其投标文件将做为废标处理：
7

     1）投标文件未密封，或者关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

     2）投标文件无投标人及其法定代表人或者委托代理人印章或者签字的；

3）无法定代表人出具的授权委托书的；

4）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

5） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两 个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的        除外；

6） 投标人名称或组织结构与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

7）未提交有效投标保证金的；

8）投标有效期不足的；

9）技术上有重大偏离的；

10）以他人的名义投标、串通投标、行贿或者以其他弄虚作假方式投标的；

11）按法律、法规和规章规定应当作为废标处理的其他情形。

5.4 投标文件的澄清

5.4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评标委员会的要求进行答疑和澄清。

5.4.2 重要澄清的答复应是书面的，并作为投标文件的一部分，但不得对投标内容进行实质性的修改。

5.5 评标因素

5.5.1 评标委员会在进行详细评标时除考虑投标报价外，还将考虑但不限于以下因素：

      1）交货期的偏离；

      2）与合同条款规定的付款；

      3）所投货物零部件、备品备件和服务的费用；

      4）备品备件的供应和售后服务的保证和保障；

      5）投标货物在使用周期内预计的运营费和维护费；

      6）投标货物的性能和生产率；

      7）《技术规格及要求》和/或《投标资料表》所列的其它具体标准。

5.6 评标原则及方法

5.6.1评标委员会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标，进行下一步详细的技术和商务评审。

8

5.6.2 对所有投标人的投标均采用相同的程序和标准进行评标。

5.6.3 技术简单或技术规格、性能、制作工艺要求统一的货物，一般采用经评审的最低投标价法进行评标，但最低投标价不得低于成本。技术复杂或技术规格、性能、制作工艺要求难以统一的货物，一般采用综合评估法进行评标。本次招标，评标委员会将根据《投标资料表》中规定的方法进行评标。

5.7 保密

5.7.1有关购买招标文件的投标人的任何情况，均不得透露给其他投标人。

5.7.2 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

5.7.3 投标人不得干扰招标人、招标代理机构、评标委员会的评标活动，否则将废除其投标。

5.8 否决所有投标和重新招标

5.8.1如评标委员会认为所有投标文件均未能对招标文件做出实质性响应，或其他异常情况发生。可以否决所有的投标，招标代理机构将宣布本次招标无效，并重新组织招标。

6 定标

6.1 定标准则

6.1.1合同将授予其投标符合招标文件要求，并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的投标人。或按《投标资料表》规定的中标人条件。

6.1.2不能保证最低报价的投标最终中标。

6.2 资格最终审查

6.2.1 招标人将进一步审查中标人的财务、技术、生产和供货能力及信誉。确定其是否能圆满地履行合同。

6.2.2 如果该中标人无能力圆满履行合同，招标人将对下一中标候选人作出类似的审查。

6.3 接受和拒绝任何或所有投标的权力

6.3.1  为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

6.4 中标通知

6.4.1 定标后15日内，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。如果《中标通知书》不能在15日内发出，则发出时间不应超过投标有效期。《中标通知书》一经发出即产生法律        效力。

9

 6.4.2 招标代理机构在发出《中标通知书》的同时通知其它未中标的投标人，并在与中标人     签订合同后5个工作日内退还其它未中标的投标人的投标保证金。

6.4.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

6.5 授予合同时变更数量的权力

6.5.1招标人在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少。

6.6 签订合同

6.6.1 中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与买方签订合同。

6.6.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

6.7 招标代理机构服务费

6.7.1 招标代理服务费收取方式详见《投标资料表》。

6.8 最终解释权

6.8.1 本次招标的最终解释权属招标人和招标代理机构。

10

第二章   合同通用条款

1 定义
1.1 本合同下列术语应解释为：

    1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

    2）“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

    3）“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其它材料。

    4）“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

    5）“合同条款”系指本合同条款。

    6）“买方”系指在《合同资料表》中指明的购买货物和服务的单位。

    7）“使用方”系指在《合同资料表》中指明的使用货物和服务的单位。

8）“卖方”系指在《合同资料表》中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实     体。

9）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在《合同资料表》中指       明。

10）“天”指日历天数。

2 适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。
3 原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

3.2货物及服务的原产地有别于卖方的国籍。

4 技术规格与标准
4.1 根据本合同交付的货物应符合《技术规格及要求》中所列的标准，如果在《技术规格及要求》中没有提及适用标准，则应符合货物原产地适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 所供货物的技术规格及要求应与招标文件规定的《技术规格及要求》相一致。

11

4.3除非《技术规格及要求》中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5 专利权
5.1卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6 备品备件
6.1 卖方应向买方提供下列与备品备件有关的文件、资料和通知：

6.1.1买方从卖方处选购的备品备件，其前提条件是该选择并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

6.1.2在备件停止生产的情况下：

1）事先将欲停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件。

2）在停止生产后，如果买方提出要求，免费向买方提供备件的图样和规格。

3）卖方提供的备品备件必须是货物原制造商制造的产品或技术性能优于该产品的替代产   品。

7 伴随服务
7.1 除招标文件的《技术规格及要求》中另有规定外，卖方应准备与合同货物相符的中文技术资料（如为英文，必须由中文翻译本），例如：样本、图纸、操作手册，使用说明、维修指南或服务手册等。并按照《合同资料表》中的要求提供给买方。

7.2 上述一套完整的资料应包装好随货物一起发运。

7.3 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务：

  1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

  2）提供货物组装和/或维修所需的工具和/或辅助材料；

  3）在双方商定的一定期限内对所有的货物实际运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务。

  4）在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

7.4 卖方有责任和义务主动与买方指定的设计院进行技术联系，涉及重大问题，卖方还应邀请买方参与并无偿提供工作便利和食宿交通等便利。

7.5 卖方应提供《合同资料表》/《技术规格及要求》中规定的所有服务伴随服务（如果有的话）。为履行要求的服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8 付款
12

8.1买方将按照《合同资料表》中的规定支付货物价款。

9 包装
9.1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防腐蚀、防震动以及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任和费用。

10 装运标记
10.1 卖方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆用醒目的中文标出下列标记：

        （1） 收货人：

        （2） 合同号：

        （3） 发货标记：

        （4） 收货人代号：

（5） 目的地：

（6） 货物名称：

（7） 毛重/净重：

（8） 尺寸（长×宽×高）以厘米或cm计：

10.2 如果每件包装箱重量在2吨（T）或2吨（T）以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，表明“重心”和“吊装点”，以便于装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚的标出“小心轻放”、“请勿倒置”和“防潮”等字样以及其它适当的标记。

10.3 货物的包装必须满足国家相应产品的包装标准。

11 装运条件
11.1货物的装运应符合下列的规定：

     1）卖方应负责将货物从出厂地运抵项目现场，并支付相关费用；

     2）货物运抵项目现场之日视为实际交货日。

11.2卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量，否则，买方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。

12 装运通知
12.1卖方应按下列要求发出装运通知：

1）在合同规定的交货日期的十四（14）日之前，以传真或电子邮件形式将合同号、货物

13

名称、数量、箱数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运的日期通知买方，同时，卖方还应用挂号信把详细的货物清单一式四份，包括合同号、货物、名称、规格、数量、箱号、总毛重、总净重、总体积（立方米）,每箱尺寸（长×宽×高）、单价、总金额、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求及注意事项等寄给买方。

   2）在货物装完后二十四（24）小时内，以传真的电子邮件形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果单个包装箱的重量超过20吨（T）或者其尺寸达到或超过长12米M、宽2.7米（M）和高3米（M），则卖方应将该包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另外注明。

12.2卖方应按照《合同资料表》中的规定发出装运通知。

13 质量保证
13.1卖方保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计、工艺及材料上的缺陷并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应提供其货物在正确安装、正常使用和正常保养得条件下，在其使用寿命期内均具有满意的性能。在《合同资料表》或《技术规格及要求》中规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。在此期间，卖方应免费提供维护修理、保养及更换易损件的服务。

13.2 根据当地有关部门的检验结果，或者在货物的保证期内，发现其数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证条款下的索赔。

13.3卖方应按《合同资料表》或/和《技术规格及要求》中的要求为买方提供与质量保证有关的服务。

14 货物的检验和验收
14.1 合同货物的检验和验收应按照《合同资料表》或/和《技术规格及要求》中的要求进行。

15 索赔
15.1 买方有权根据当地有关部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

15.2在第 13 条规定的质量保证期内，如果卖方对货物缺陷负有责任而买方提出索赔，则卖    方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。

       1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，同时承担由此而导致的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、装卸费以及为保护退回货物所需要的其        他费用；
14

      2）根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格；

      3）用规格、质量和性能符合合同要求的新零件、新部件和/或新设备来更换和/或修补有缺陷的部分，卖方应承担由此而导致的一切费用和风险，并负担买方因此而蒙受的全部直接经济损失。同时，卖方应相应延长更换和/或修补的质量保证期。

15.3 如果在买方发出索赔通知后30天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方发出索赔通知30天内或在买方同意的延长期限内，按照相关规定的任何一种或多种方法解决索赔事宜并使买方满意，买方将从应付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，若索赔金额不足以冲抵买方损失，买方可以向卖方另行主张。

16 通知
16.1． 本合同项下任何一方给对方的通知均应按《合同资料表》所列明的地址、邮政编码、传真号码或电子邮件地址，以书面、传真或电子邮件的形式发送，以传真或电子邮件形式发出的通知须随后补发书面确认。

16.2. 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日为生效日期，两个日期中以较晚的一个为    准。

17 变更指令
17.1．买方可在任何时候向卖方发出书面变更，是指本合同的一般范围内变更下列一项或几

项：

1） 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更设计、图样或规格；

2） 货物的运输或包装方法；

3） 交货地点及交货时间；

4） 技术服务的内容。

17.2. 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间发生了增加或减少，则应对交货时间做  合理调整，但合同总价不予调整。本合同总价只有在货物数量增减的情况下才可以调整，但        货物单价不变。卖方根据本条进行调整的要求，必须收到买方的变更指令的三十（30）天提     出。

18 合同修改
18.1.任何对合同条件的变更或修改均须由双方签订书面修改书。

19 卖方履约延误
19.1.卖方应按照合同中列明的交货期进行交货并提供后续的技术服务。

19.2.如卖方无正当理由而拖延交货或提供服务，则将受到以下制裁。

15

1） 没收履约保证金；

2） 加收误期赔偿或终止合同。

19.3.在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的原因、可能拖延的时间及理由通知买方。买方在收到卖方的通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或延期提供服务。

20 不可抗力
20.1.尽管有上述相关的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任或被终止合同。

20.2.本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见和不能避免的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

20.3.在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽可能继续实际履行合同义务，并积寻求采取合理的方案履行未受不可抗力影响的其他合同事项。如果不可抗力事件的影响持续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21 税费
21.1.中国政府根据现行税法向卖方征收的与履行本合同有关一切税费由卖方支付，但该税费必须已含在投标报价中。

21.2.发生在中国境外的，与履行本合同的一切税费，应由卖方承担。

22 履约保证金
22.1.卖方应在收到中标通知书后，向买方提供《合同资料表》中所规定金额的履约保证金。

22.2.如果卖方在合同有效期内未能履行本合同项下卖方的义务，买方有权从履约保证金中追  索。

22.3.履约保证金将在卖方履行本合同后30天内无息退还。

23 争端的解决

23.1.如果买方与卖方之间发生了与本合同有关的或由合同本身导致的任何形式的争端或分歧，包括（不排除上述的概括）与合同存在、有效期、终止或合同实施有关的任何问题，无论在合同进展中或完工后，也不论在合同终止、改除或违约的前后双方应通过共同协商来解决此类争端或分歧。

23.2.如果双方通过协商未能解决争议或分歧，任何一方可向另一方发出关于争议或分歧存

16

在的正式书面通知，说明其性质、争议或分歧的焦点及下一步将要采取仲裁程序的意向。如果

在通知提出后的三十（30）天内，双方不能通过进一步协商来解决争议和分歧，则将提交正式仲裁。

23.3.任何一方通知另一方要求仲裁时，该争端将在合同签约地的仲裁机构或人民法院解决。

23.4.仲裁可以在项目竣工之前或之后进行，但合同中规定的买方和卖方的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变。

24 违约终止合同
 24.1.在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向    卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

1）卖方未能在规定的期限或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2）卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

24.2.如果买方根据上述第1条的规定，终止了部分或全部合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物相类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，卖方仍继续执行合同中未终止的部分。

25 破产终止合同
25.1.如果卖方破产或丧失清偿能力时，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而    不给卖方赔偿。该终止合同的行为将不损害或影响买方已经或将要采取任何行动或补救措施    权利。

26 便利终止合同
26.1.买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止程序的程度，以及终止的生效日期。

26.2.对卖方在收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同     价格和条款予以接受，对于剩下的货物，买方可：

  1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
     2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已经采购的材料和部件的费用。

27 误期赔偿费
  27.1 除合同条款第20条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。具体误期赔     偿方式及比例按第五章《合同资料表》中的规定执行。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买

17

方可考虑根据合同条款第24条的规定终止合同。

28 适用法律
28.1.本合同应按中华人民共和国的现行法律进行解释。

29 适用语言与计量单位
29.1.本合同语言为中文。

29.2.除《技术规格及要求》中另有规定外，均应使用法定计量单位。

30 合同生效及其他
30.1本合同应在双方签字和买方收到卖方提交的履约保证金后生效（如履约保证金使用）。

30.2 合同的正本份数和副本份数在《合同资料表》中确定。

18

第三章   通用文件格式

                                        目   录
附件1  投标书

附件2  法定代表人授权书

附件3  投标一览表（见第八章）

附件4  投标分项报价表（货物说明一览表）（见第八章）

附件5  主要材料、零部件、配套件清单

附件6  随即备品备件及专用工具清单

附件7  主要加工、安装及检测设备清单

附件8  偏离表

附件9  资格证明文件

附件10 后附表

附件11 合同格式
19

附件1

投标书 （格式）

致： （招标代理机构名称） 

根据贵方为    （项目名称）   招标采购货物及服务的投标邀请   （招标编号）   ，签字       代表   （全名、职务）   经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交下述文件正本一份、副本    份和电子版本一份。

（1） 投标书

（2） 法定带白哦人授权书

（3） 投标一览表‘

（4） 货物说明一览表（投标分项报价表）

（5） 主要材料、零部件、配套件清单

（6） 随机备品备件及专用工具清单

（7） 主要加工、安装及检测设备清单

（8） 偏离表

（9） 资格证明文件

（10） 后附表

（11） 其他（投标资料表中规定的其他内容）

（12） 投标保证金，金额为       （大写）       万元人民币。

被授权代表宣布如下：

1. 所附投标价格表中规定的应交付的货物投标总价为人民币（大写）      元。

2. 我方接受招标文件中规定的全部内容，并履行全部责任和义务。
20

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 投标自开标日起有效期为    日。

5. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

投标人名称：（印刷体）                   法定代表人姓名：（印刷体）

             （盖法人公章）                       （签字或盖章）

地  址：（印刷体）                                   （日期）

邮  编：（印刷体） 

电  话：（印刷体）                        被授权代表姓名：（印刷体）

传  真：（印刷体）                                  （签字或盖章）

开户行：（印刷体）                                   （日期）

账  号：（印刷体）
21

附件2

                          法定代表人授权书（格式）
本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）   境内的   （投标人名称）   的在下面签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权   （被授权人单位名称）   的在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就  （招标编号）  的  （项目名称 投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

 本授权书于         年    月   日签字生效，特此声明。

被授权代表情况                            授权单位名称：（印刷体）

姓  名：（印刷体）                                （盖法人公章）

性  别：（印刷体）                         法定代表人姓名：（印刷体）

职  务：（印刷体）                                （签字或盖章）

地  址：（印刷体）                                （日期）

邮  编：（印刷体）                         被授权代表姓名：（印刷体）

电  话：（印刷体）                                （签字或盖章）

传  真：（印刷体）                                （日期）
22

附件5

主要材料、零部件、配套件清单（格式）
招标编号：
	序

号
	名     称
	型号规格
	原厂商

及原产地
	数

量
	单价（元）
	合计价

（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：针对不同包号，对不同型号的产品需分别填写此表。

投标人：（盖公章）                            被授权代表人：（签字或盖章）

附件6

随机备品备件及专用工具清单（格式）
招标编号：
	序

号
	名     称
	型号规格
	原厂商

及原产地
	数

量
	单价（元）
	合计价

（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）                              被授权代表：（签字或盖章）

附件7

主要加工、安装及检测设备清单（格式）
招标编号：
	序

号
	名   称
	型号规格
	原厂商及原产地
	数量
	状况说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）                              被授权代表：（签字或盖章）

附件8   偏离表

23

附件8.1

技术偏离表（格式）
招标编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人递交的技术规格及要求与招标文件的《技术规格与要求》有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人完全接受招标文件的《技术规格及要求》。

投标人：（盖公章）                              被授权代表：（签字或盖章）

附件8.2

商务偏离表（格式）
招标编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人递交的商务部分的响应与招标文件的商务部分要求有不同时，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人完全接受招标文件的商务部分的要求。

投标人：（盖公章）                              被授权代表：（签字或盖章）

24

附件9

                          资格证明文件（格式）目录
        附件9.1  资格声明
        附件9.2  制造商的资格声明
        附件9.3  代理商的资格声明
        附件9.4  制造商出具的授权函
填写须知
1、 制造商作为投标人应填写和提交下述规定的格式9.1、9.2，以及其他有关资料。贸       易公司作为投标人应填写和提交下述规定的全部格式以及其他有关资料。

2、 所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。

3、 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确地。

4、 买方将依据投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

6、 全部文件应用中文书写，正本1份，副本    份，电子版本1份。

25

附件9.1

资格声明（格式）
致：   （招标代理机构名称）   
为响应你方      年   月   日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供招标内容中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件。

 （1）由   （制造商名称）   为提供 （货物品目号和名称） 的授权书1份正本，     份副本，我方代表该制造商并受其约束（投标人是代理商时填写）。

 （2）我方和制造商资格声明，各有1份正本，    份副本。

 （3）下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的，同时附上我方银   行     （银行名称）     出具的资信证明。

制造商或代理商                               被授权签署本资格文件签字人

名 称：（印刷体）                             姓 名：（印刷体）

      （盖公章）                             职 务：（印刷体）

地 址：（印刷体）                             签字或盖章：

传 真：（印刷体）                             日 期：

邮 编：（印刷体）                             电 话：
26

附件9.2

制造商的资格声明 （格式）
1.制造商名称及概况：

A． 制造商名称：                                                 

B． 总部地址：                                                   
电话 ：             传真：                 邮编：             

C.成立日期或注册日期：                                           

D．实收资本：                                                    

E．近期资产负责表（到     年   月   日为止）。

   （1）固定资产：             

   （2）流动资产：             
   （3）长期债务：             
   （4）流动债务：             
   （5）净资产：               

F．所有制性质：                                                   

   主要负责人姓名：                                               

G．制造商在中华人民共和国境内的代表姓名和地址、邮编、传真、电话（如有的话）：    

2.与投标提供货物有关情况

  A．关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

     工厂名称和厂址：                                                

     生产的项目：                                                    

     年生产能力：                                                    

     职工人数：                专业技术人员构成：                    

B.制造商不生产而从其它生产厂得到的主要零部件：

	外购零、部件名称
	生产厂名称
	地址
	邮编

	
	
	
	

	
	
	
	


C．制造商生产投标货物的经历（包括：年限、项目所有人、额定能力、商业营运起始日期

27

等）
  D.近两年的销售本次投标货物的业绩：

	用户名称
	签约日期
	供货日期
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3.近三年成交过的此种投标货物的年营业总额：

	   年度
	成交方名称
	总额

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4．易损件供应商的名称和地址、邮编：

	    易损零、部件名称
	供应商名称
	地址
	邮编

	
	
	
	

	
	
	
	


5.资信银行名称和地址：                                            
6.所属集团（如有的话）：                                           
7.其它情况：                                                      
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确地，并已提供了全部现有资料和数据，       我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
制造商：                                      被授权代表

                      （盖公章）               姓 名：（印刷体）

名 称：（印刷体）                               职 务：（印刷体）

地 址：（印刷体）                               签 字：

传 真：（印刷体）                               日 期：

邮 编：（印刷体）                               电 话：
28

附件9.3

代理商的资格声明（格式）
1. 代理商概况：
A． 名称：                                                    

B． 总部地址：                                                
        电话：              传真：              邮编：           

C． 成立、登记注册日期：                                      

D． 所有制性质：                                              
E． 主要负责人：                                              
F． 职员人数：                                                
   2． 近三年的年度总营业

	       年  份
	国 内
	出 口
	总额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.  近三年国内外主要顾客的名称地址：

	     顾客名称
	地址
	销售货物名称
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. 同意为投标人制造投标货物和附有资格声明的制造商：

	   制造商名称
	地址
	制造货物名称
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	


29

5. 须由其他制造商供应和制造的货物零部件（如果有的话）：

	   制造商名称
	地址
	制造货物名称
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	


6. 近三年与成交过的此种投标货物的情况（如果有的话）：

	合同号
	签订日期
	货物名称
	数量
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. 有关开户银行的名称及地址：

8. 其他情况：

 就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

代理商：                                      被授权代表

                      （盖公章）               姓 名：（印刷体）

名 称：（印刷体）                               职 务：（印刷体）

地 址：（印刷体）                               签 字：

传 真：（印刷体）                               日 期：

邮 编：（印刷体）                               电 话：
30

附件9.4

制造商出具的授权函（格式）
致：  （招标代理机构）  

我方  （制造商名称）    是按   （国家名称）      的法律成立的一家制造商，主要营业地点设在       （制造商地址）     ，特此指定、任命根据中华人民共和国法律正式成立的，主要营业地点设在      （代理商地址）       的      （代理商名称）       作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动。

（1）代表我方办理  （招标代理机构名称）   的   （标书编号）  招标文件的投标，提供由我方制造的货物，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者的身份来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

（3）我方兹授予  （代理商名称）    全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须得事宜，具有替换或撤销的全权，兹确认   （代理商名称）    或其正式授权代表依次办理一切事宜。

（4）我方于     年   月   日签署本文件，  （代理商） 于    年

       月   日接受此件，以此为证。
代理商名称：（印刷体）                      出具授权书的制造商名称：（印刷体）

      （盖公章）                                     （盖公章）

正式被授权签字的代表                       正式授权签字的代表

姓 名：（印刷体）                           姓 名：（印刷体）

职 务：（印刷体）                           职 务：（印刷体）

签字或盖章：                               签字或盖章：

日 期：                                    日 期：

电 话：                                    电 话：
31

附件10

后  附  表
标书编号：
	内容
	说明

	企业基本情况
	投标人名称
	
	性质
	

	
	注册资金
	
	总资产
	

	
	财务状况
	现固定资产
	
	上年主营收入
	

	
	
	现流动资金
	
	资产负债率
	

	
	资信等级
	

	
	质量管理体系认证
	

	
	近三年国内外销售总额
	

	进口部件占有率及原产地
	

	有无专利技术及运用年份
	

	售后服务机构名称
	

	售后服务机构所在地
	

	技术服务承诺
	

	付款方式承诺
	

	其他
	

	
	

	
	

	
	


注：投标人须认真详实填写此表。

投标人：（盖公章）                                   被授权代表：（签字或盖章）
32

附件11

合 同 格 式
本合同于     年    月    日由                                 （以下简称买方）（以下简称卖方）签订。

   签订合同地点：                                     

   卖方以总金额人民币（大写）                                  向买方提供如下货物和服务：                                                                     。

   本合同在此声明如下：

1、 本合同双方须遵守国家颁发的《合同法》，并各自履行应付的全部责任和义务。

2、 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

3、 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

（1） 合同通用条款

（2） 合同专用条款

（3） 招标文件

（4） 投标文件

（5） 中标通知书

（6） 合同条款附件

     附件1—供货范围及分项价格表

     附件2—货物技术规格、参数与要求

     附件3—交货批次及交货时间

     附件4—卖方在投标有效期内补充的所有书面文件；

     附件5—卖方在投标时随同投标文件一起递交的资料及附图；

     附件6—在商洽本合同时，买卖双方澄清、确认并共同签字的补充文件。

4、 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

5、 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

6、 本合同发生争议时，按下列顺序解决：协商解决、申请仲裁或人民法院诉讼。
33

7、 因货物的质量问题发生争议时，由国家或省、市政府指定的技术质量监督部门进行质量鉴定，其鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

8、 合同生效及其他

 本合同在满足下列所有条件时即生效：

买  方（单位盖公章）                   卖  方（单位盖公章）

法定代表人：                           法定代表人：                   

委托代理人：                           委托代理人：                   
单位地址：                             单位地址：                     

电    话：                             电    话：                     

传    真：                             传    真：                     

开户银行：                             开户银行：                     

银行账号：                             银行账号：                     

                 年   月   日                          年   月   日
34

第四章  投标邀请
                              受                   的委托，对                     所需的电梯设备采购及安装进行国内邀请招标。现邀请合格的投标人参加投标。

1、项目概况：本项目工程建筑面积约1.89万平方米，建设地点在                          ，

现建设资金已经落实。

2、招标编号：                 

3、招标项目名称：                      电梯采购及安装

4、招标货物一览表（乘客电梯） 10台 

	序号
	名称
	数量
	控制       方 式
	速度
	载重
	备注
	交货周期
	安装周期
	交货地点

	1
	客梯
	2台
	
	1.5m/s
	1000kg
	无障碍使用
	
	
	

	
	
	2台
	
	1.5m/s
	1000kg
	
	
	
	

	
	
	2台
	
	1.5m/s
	1000kg
	
	
	
	

	
	
	2台
	
	1.5m/s
	1000kg
	
	
	
	

	2
	观光 客梯
	2台
	
	1.5m/s
	1000kg 
	
	
	
	

	3
	窗口式送餐杂物梯
	6台
	
	
	200kg 
	
	
	
	


5、购买招标文件时间：即日起每天9:00～17:00（节假日除外，招标文件售后不退）。

6、购买招标文件地点：
7、投标截止时间和开标时间：   年    月    日上午09:00（北京时间）。

8、投标文件送达地点和开标和开标地点：

9、招标公告刊登点：《安徽招标咨询网》。

招标公司名称：
地    址：                                         邮   编：
联 系 人：                                         传   真：
电    话：         
网    址：                                         电子邮箱：
户    名：
账    号：
开户银行：
35

第五章  投标资料表
     本表关于需采购货物的具体资料是对《投标须知》各相应条款的进一步补充和修改，如有矛盾，以本投标资料表为准。

	条款号
	内     容

	1.2.1
	招标人：                  

代建人：                                 

       代建人受招标人委托，承担代建正常工作组织管理的法人或者其他组   织，与招标人享有同等权利。

	1.2.2
	招标代理机构：                        

	1.3
	合格的投标人：

（1） 组织形式：本次招标仅接受法人资格单位的投标。

（2） 以联合体参加投标的投标人，还须按上述要求提供联合体各方的资料以及联合体协议、联合体的内部责任分配和对外关系、联合体各方法人代表对牵头人的授权书等资料。同一专业单位组成的联合体，以其中最低的资质等级作为联合体的资质等级。

（3） 资质要求：

A． 所投产品具有生产许可证；

B． 若投标人提供的货物不是投标人制造或生产的，必须得到货物实际制造商的充分授权；

C． 制造商的注册资金需要在2000万美元以上；

D． 制造商的电梯安装维修保养具备B级或B级以上资质。

	2.2
	答疑截止时间：

     须在    年   月  日12:00前将书面（传真等）形式的疑问送达招标代理机构。

地址：                         
招标文件的澄清方式：传真。

	3.4.2
	投标要求：投标人应对“招标货物一览表”中的全部内容进行投标。

	3.5.4
	（2）投标报价的其它要求：

   ①包装运输费应报出货物运至工作现场的一切费用，包括国内运费、保险费、装卸费、杂费等；投标人必须报出具体价格。

   ②货物的安装调试费用及由投标人承担的报验费用（含领取证照、检测、验收等）。

   ③技术服务费包括设计及资料、试验、培训、现场服务等相关费用。

   ④货物超过质保期的维保费用：投标人应报出质保期满后五年的维保费用，   不计入投标总报价（按半保方案报价，并在附件12中对半保方案进行详细描


36

	
	述）。

⑤《技术规格及要求》中列出的其他服务的费用。

⑥投标人可报其他实质性优惠条件。

	3.7.1
	投标人资格证明文件：
（1）企业法人营业执照复印件（通过   年度或    年度检且年检标识清      晰）；

（2）货物实际制造商的充分授权委托书（若投标人提供的货物不是投标人制造或生产的）；

（3）其他证明文件：

   ①所投产品的生产许可证复印件；

   ②制造商（或委托安装单位）的电梯安装维修许可证复印件；

   ③质量体系认证证书复印件。

   ④以联合体参加投标的投标人，还须提供联合体各方的资料以及联合体协议。联合体的内部责任分配和对外关系、联合体各方法人代表对牵头人的授权书等资料。

	3.8.2
	（4）货物合格的其他证明文件：

   ①必须具有国家检验机构检测报告或性能测试报告复印件；

   ②进口产品应符合国际通用标准；

   ③产品的形式试验报告复印件；

   ④如含进口件，交货时须提供标明主要部件原产地证明、原厂装船单、港口发货单、国家商品检验检疫局的商检报告、原厂的产品质量合格证书及通关的报关单等证明材料。
   

	3.9.1
	投标保证金数额：不少于投标总报价的2%。

	3.9.4
	投标保证金形式：（1）银行汇票  （2）电汇  （3）现金  （4）转账（限本市）

	3.10.1
	投标有效期：90日历日（自开标之日起）

	3.11.1
	正本：1份      副本：4份      电子文档：1份

	5.5.1
	评标因素的其它具体标准：详见第九章《评标办法》

	5.6.3
	评标办法：综合评估法，详见第九章《评标办法》

	6.7.1
	招标代理服务费：
   按国家发展计划委员会计价格【2002】1980号文件及发改办价格【2003】857号文件中关于货物招标的收费标准向中标人收取。


37

第六章  合同资料表及参考合同格式
 本表关于需采购货物的具体资料是对《合同通用条款》各相应条款的进一步补充和修改，如有矛盾，以本章为准。

	条款号
	内               容

	1.1
	买方：                         

代建人：                                       

项目现场：

	7.1
	技术资料的提交：详见第七章 技术规格及要求

	7.5
	应提供的伴随服务：

包括安装、调试、技术协助、校验、培训、验收及其它卖方义务

	8.1
	付款方法和条件：（待定）

（1） 定金：合同签订后买方向卖方十日内支付合同总价的5%作为定金；

（2） 货到现场付款：卖方接到买方通知后。一个星期内货物运至施工现场，经验货后，付合同总价的60%；

（3） 验收付款：安装结束后通过验收（政府部门）合格后，买方组织有关技术专家对产品的随机文件（包括检验报告）、技术参数、功能配置、进口部件等进行综合验收，验收合格七日内支付合同总价的30%,余款5%质保期满经政府职能部门年检合格后七日内付清；

	12.2
	装运通知：买方提前10天通知

	13.1
	质量保证期：一年

	 13.3
	与质量保证有关的服务：详见第七章  技术规格及要求

	14.1
	合同货物的检验和验收：详见第七章  技术规格及要求

	16.1
	卖方通知送达地址：

	22
	履约保证金：合同总价的5%

	27.1
	误期赔偿费：（待定）

每延误一周的赔偿费按迟交货价或未提供服务的服务分费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。



	30.2
	合同正本2份；副本4份。


38

参考合同格式
      招标人与中标人在中标通知书规定的期限内，依据《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标文件签订合同。合同由协议书、采购条款、安装条款及附件组成。合同的主要条款如下：

                                   第一部分   协议书
第1条 合同主体

     甲 方：                 
     住 所：

     代建人：                                              （代建人受招标人委托，承担      代建正常工作组织管理的法人或者其他组织，与招标人享有同等权利）

     住 所：

     乙 方：

     住 所：

第二条  合同标的

                  设计的                          工程             电梯的采购及安装

第三条  品名、数量、规格等（见下表）
	电梯名称
	层站数
	数量（台）
	载重

（Kg）
	速度（m/s）
	设备采购单价（元）
	安装调试单价（元）
	单台合计（元）
	合计

（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备采购价总计
	                                                             元

	安装费用总计
	                                                             元

	技术服务费、相关税费
	技术服务费                   元， 相关税费已含于设备价中。

	合同价总计
	（大写）人民币                    （小写）￥                   元


第4条 质量标准

电梯质量标准见采购条款的相应约定和本合同附件1的“技术规格及功能配置”，安装质量目标见安装条款的相应约定。

第5条 履约担保

5.1本合同生效后，乙方向甲方支付电梯采购价款的5%提供履约保证金。

39

5.2履约保证金自验收合格后7日内无息返还。

第六条   双方责任

6.1 甲方应履行采购条款约定的支付电梯采购价款、技术服务费等义务和安装条款约定的支付安装调试费等全部义务。

6.2 乙方应履行采购条款约定的交付约定电梯等全部义务和安装条款约定的安装和维修维护等全部义务。

第七条  质量保证期限和技术服务

7.1乙方对交付及安装的电梯质量保证期为一年（形式为全包），包括维修的备品备件、油脂等，该期限自安装完成并通过政府主管部门验收之日起算，乙方提供本合同附件2技术服务。

7.2在安装前和质量保证期内乙方提供免费技术服务。

7.3质量保证期限界满乙方仍有义务承担其交付和安装的电梯维修维护责任等技术服务，届时另行签字“半包维修保养合同”。

7.4“半包维修保养合同”的主要内容如下：费用按人民币    元（￥  ）/台.年收取，维修保养内容执行本合同附件3。

7.5三大主要部件（主机、控制柜、门机）主要部件质保期不得少于3年。
第八条  违约条款

8.1质量违约责任

8.1.1乙方交付的电梯（包括主机及附件、随机备品备件、专用工具、安装主材和辅材、技术资料）任何组成部分质量不符约定，无论质量不符合约定是制造原因所致，还是运输、包装、仓储保管、安装过程等原因所致，乙方均应承担下列违约责任：

     （1） 更换至符合约定要求；

     （2） 承担更换的所有费用；

     （3） 因更换导致电梯交付、安装工期迟延，按下列第8.2条款承担迟延违约责任。

8.1.2 乙方安装工程质量不符合约定，应负责整改至符合约定标准，并承担整改发生的全部费用，导致安装工期迟延的，按8.2.3条款承担违约责任。

8.2期限违约责任

8.2.1 约定期限届满之日出现下列情形之一即为该电梯交付迟延：

     （1）没有交付的电梯

     （2）经检查缺少主机及附件、随机备品备件、专用工具、安装主材和辅材、技术资料的任一部分的电梯；
40

（3）主机及附件、随机备品备件、专用工具、安装主材和辅材、技术资料的任一部分质量经检查检验不符合约定的电梯。

其中第（2）项以补足缺少部分为该电梯实际交付日期、第（3）项以不符合质量约定部分更换至符合要求为电梯实际交付日期。

（1） 在7个日历日内，乙方按迟延交付的电梯采购价款1%向甲方支付违约金；

（2） 在8个日历日至14个日历日内按迟延交付的电梯采购价款3%向甲方支付违约金；

（3） 在15个日历日至21个日历日内按迟延交付的电梯采购价款6%向甲方支付违约金；

（4） 在22个日历日至28个日历日内按迟延交付的电梯采购价款10%向甲方支付违约金；

超过28个日历日的，每增加1日，在电梯采购价款10%的基础上，增加迟延交付的电梯采购价款5‰违约金；

（5）超过60日的，甲方有权以书面形式通知乙方终止迟延交付的电梯采购和安装法律关系，甲方发出上述终止通知，乙方承担下列责任：于收到通知7日内返还甲方已支付的终止采购电梯的全部款项；提供的履约保证金被没收；赔偿甲方重新采购的全部损失。

8.2.3非甲方原因导致电梯安装通过验收的日期迟于合同约定工期届满之日，每迟延1日乙方按电梯安装价款5‰向甲方支付违约金。

8.2.4甲方没有按本合同约定的时间和数额支付本合同价款的，按迟延支付金额的5‰/日向乙方支付违约金。

8.3其他违约责任

8.3.1任何第三方向甲方主张乙方提供的电梯侵犯了其知识产权，并导致甲方承担责任的，乙方应向甲方支付采购价款总额5%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

8.3.2任何第三方向甲方主张乙方提供的电梯侵犯了其所有权，并导致甲方承担责任的，乙方向甲方支付采购价款总额5%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

8.3.3乙方在质量保证期限内，不提供本合同约定的服务，除立即提供服务外，还应向甲方支付采购价款总额3%的违约金。

8.3.4乙方不按本合同约定与甲方签订维保协议，应向甲方支付采购价款总额3%的违约金。

8.4乙方依据上述条款应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权从采购价款、安装价款、履约保证金中等额扣除。

第九条   其他

9.1乙方应于本合同生效之日派专业人员到施工现场指导电梯井道施工。
41

9.2组成合同的文件及优先解释（如需要）顺序

 （1）本合同协议书

 （2）本合同采购条款

 （3）本合同安装条款

 （4）本合同附件

 （5）中标通知书

 （6）《工程项目电梯采购与安装招标文件》

 （7）乙方的《投标文件》及关于投标文件补充文件。

9.3 争议解决：因本合同产生的争议，双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院       裁决。

第十条  文本及生效

    本合同一式十份，甲方执六份，乙方执四份，于   年   月   日签订于         ，自乙方提交符合本合同第五条的银行履约保证金之日起生效。

本合同没有涉及的内容，以招标文件为准，招标文件没有规定的，以乙方的投标文件为      准。

  甲   方：（盖章）                           乙  方：（盖章）

  法定代表人或                               法定代表人或

  委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

联 系 人：                                 联 系 人：

电    话：                                 电    话：

第二部分  采购条款

第十一条  电梯

11.1  电梯包括主机及附件、随机备品备件、专用工具、安装主材和辅材、技术资料。乙方交付的电梯为各部件均为全新的、未曾使用的、且为合同签订后为本工程制造          （品牌）的电梯。
11．2  本合同签订之日3日内，甲方向乙方提供电梯生产、安装所需的施工图纸一套，乙方在收到图纸7日内提供电梯布置图，甲方在3日内提出修改意见或确认，乙方向甲方提供经确          

42

认的电梯布置图四套。

第十二条   电梯采购价款

    电梯采购价款总额人民币                （小写￥             ）。单价如下：

	  电梯名称
	层站数
	数量（台）
	单价（万元）
	小计（万元）

	
	
	
	
	


单价包括：

    （1）电梯从设计、制造、包装以及运输到                      工程施工现场期间的全部价、费、税、利润及相关技术服务费；

    （2）工程施工现场的卸车费用。除双方另行签订补充协议外，甲方无需因本次招标采购而另行支付或承担任何税费。

12.4付款方式

12.4.1定金：合同签订后买方向卖方十日内支付合同总价的5%作为定金；

12.4.2货到现场付款：卖方接到买方通知后，一个星期内货物运至施工现场，经验货后，付合同总价的60%；

12.4.3验收付款：安装结束后通过验收合格后七日内支付合同总价的30%，余款5%质保期满后七日内付清；

12.4.4分批交货时，则按批执行上述条款。
第十三条  技术服务费
技术服务费    已含     ，该技术服务费系指合同签订后至质量保证期限届满前提供技术服务的全部费用。

第十四条   包装

14.1需包扎和装箱的零部件，应保证其不受损坏和腐蚀，并符合包装和运输的有关标准。包装应为乙方出厂时原包装。

14.2乙方应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

14.3卖方必须提供详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

第十五条   电梯交付

15.1 所有电梯乙方应于合同生效之日起     日历日内，交付于工程施工现场指定地点，具    体时间甲方提前1个月以书面形式通知，乙方应自行考虑二次搬运的费用。但因甲方迟延履行
43

本合同第11.2条款的义务，则期限相应顺延。

15.2乙方交付电梯时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品质量合格证书、              。

15.3交付电梯的同时，乙方应交付附件4列明的随机备品备件、专用工具。

第十六条   到货检验

电梯到达工程现场10日内，甲方组织专业人员或部门对电梯进行检查、验收。检验符合质量标准的，检验费用由甲方承担。检验不合格，检验费用由乙方承担，同时承担本合同第九条的相应违约责任。

第十七条   风险承担

本合同第二十八条约定正式交付前的丢失、毁坏等一切风险由乙方承担。

第十八条   所有权担保

乙方应保证所交付的电梯为其所有，且任何第三方不能提出任何权利或要求。

第十九条   质量与知识产权担保

19.1采购的电梯应符合合同附件1“技术规格规定及功能配置”的质量、规格和性能要求。整机使用寿命        年。

19.2乙方应付由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障承担责任。

第二十条   其他

乙方承诺：在乙方维保期间，甲方可免费使用乙方的远程监控功能。

第三部分    安装条款
第二十一条    安装内容和地点

安装内容为本次采购全部电梯的安装及调试。安装地点为                       工程施工现场。

第二十二条   安装工期

乙方应自收到甲方安装通知之日起      日历日内完成电梯的全部安装工作，且符合约定质量标准、通过政府主管部门验收。

第二十三条   质量要求

电梯的安装应符合国家规范和标准。安装必须达到优良目标要求。

第二十四条   双方一般权利义务

24.1甲方指派          为现场工程师，作为履行本安装条款的代表，向乙方下达安装、调试必须的指令和通知。监理公司对安装工程实施监理（监理单位的权限见监理合同）。
44

24.2乙方指派          为现场代表，作为履行本安装条款的代表。向甲方、监理单位、总承包（管理）单位发出安装、调试必须得通知。乙方的安装人员应具有相应资质、资格，并持证        上岗。

24.3乙方应按甲方认可的施工组织设计（施工方案）组织安装、调试。

24.4本工程已有施工总承包（管理）单位，甲方责令施工总承包（管理）单位与乙方另行签订电梯安装工程配合、管理合同（见招标文件附件），明确安装过程中乙方和施工总承包（管理）单位的权利义务关系。

24.5乙方定期向甲方代表、监理工程师和总承包单位提交施工组织设计（方案）、安装计划和进度统计报表；安装通过验收未正式移交甲方前，乙方负责成品保护工作，保护期间发生损坏，责任由乙方承担。

第二十五条  调试、验收

25.1安装调试

     电梯应由乙方负责在安装现场进行安装、调试及试运行，接受政府主管部门的检测。正式移交甲方使用前的一切损坏，责任由乙方承担。

25.2设备的检验和验收

     执行招标文件第四章“技术规格及要求”和国家验收规范的相应规定。

25.3设备安装调试合格后，由乙方负责联系法定检测机构，会同甲方按本合同约定的安装质量标准进行联合验收，并办理使用许可证。

第二十六条   安全文明施工

乙方按规范和标准施工，遵守国家和工程所在地的安全、文明施工规范，遵守工程总承包（管理）单位的施工现场管理规定，承担电梯交付前的全部文明施工责任。

第二十七条   安装、调试费

27.1安装、调试费总额为人民币         （￥      ），每台为      元（￥      ）。

27.2安装、调试费包括乙方完成下列工作的全部报酬和费用：所有设备就位，安装，系统集成，调试，整个工程竣工验收合格后至交付使用前所发生的，与安装工程相关的各种保险、施工现场装卸、检测验收、安装、调试及必要的井道整改、配合工程其他设备的整体连动调               试等费用。

第二十八条   其他

     通过安装验收后，由乙方承担正式交付甲方前的成品保护工作，正式交付时间为工程整体移交之日。
45

第7章 技术规格及要求
一、说明

   投标人所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。本技术规格书中使用的标准如下：

GB 7588-2003  《电梯制造与安装安全规范》

GB/T  10058-97  《电梯技术条件》

GB/T  10059-97  《电梯试验方法》

GB  10060-93  《电梯安装验收规范》

GB  50182-93  《电气装置安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》

2003年6月1日起执行的《特种设备安全监察条例》

以上标准若有新版，请按新版执行。整机具有20年的使用寿命。

1． 环境和工作条件
     投标人提供的一切货物应能按下列条件运行：

1．1 电源：AC380/220V(±7%),50Hz。配双电源插槽，自动切换电源装置。

1．2 环境温度：－5℃～40℃.

1．3 工作环境湿度：最湿月月平均最高相对湿度为90%，同时该月月平均最低温度不高于   25℃。

1．4 机房位置：顶层。

1．5 参考层高、井道尺寸、基坑尺寸：详见图纸。

1．6 桥厢内净尺寸、开门净尺寸：由投标人根据图纸按规范提出。

2.    技术文件要求
2.1    投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便招标人评标、定标。投标人提交的技术文件及产品样本必须是“原件”而不是“复印件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细。

2.2     卖方应按每台/套设备给买方提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括设备安装前对安装环境的要求、操作手册、应用指南和服务。安装说明及示意图，产品合格证、使用说明 
46

书、装箱单、进口设备或者进口部件的原产地证明书、商检证明书等。

二．主要技术参数和要求
投标人所提供的货物技术规格应符合货物的技术规格及要求，如果投标人不能响应招标文件技术规格和要求的某项技术规格，投标人应在技术偏离表中说明偏离情况：如果投标人不提供技术偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。

 所提供货物如有变更由中标方提供技术图纸或技术核定单，，由设计院确认。

1.   客梯技术要求
1.1   总体要求
1.1.1投标设备须可靠、稳定，符合设计要求和使用规范。

1.1.2配置按中高档电梯功能。

1.2  技术参数

1.2.1曳引机：永磁同步无齿轮传动

1.2.2拖动系统：交流变频变压调速拖动（VVVF）。

1.2.3控制系统：32位微电脑全集选控制。

1.2.4额定载重量：1000Kg。

1.2.5额定速度：详见招标货物一览表。

1.2.6层站数：详见图纸。

1.2.7开门方式：自动中分门。

1.2.8电梯厅配有方向显示器及数字式楼层显示器、召唤按钮等。

1.2.9轿厢内配有方向显示器、数字式楼层显示器、层站按钮、紧急报警装置等。

1.3  轿厢设计：

1.3.1轿厢装饰方案：轿厢及轿门均采用发纹不锈钢，轿顶采用标准装饰并提供样本图册。轿厢净高不得低于2500cm，地板预留150 Kg装修重，甲方后期铺设大理石。

1.3.2 轿厢讯号装置：具有超载显示报警功能。

1.4   梯厅入口设计

1.4.1门套：采用发纹不锈钢，具体规格待定。

1.4.2梯厅门：采用发纹不锈钢，其中观景电梯为透明玻璃，具体规格待定。

1.4.3厅门讯号装置：每层厅门上方，各层均设数字式楼层显示器及方向指示器。

1.4.4厅门讯号器面板：为发纹不锈钢，设置独立的蓝色液晶楼层显示，下方为方向指示器按钮为圆形金属按钮。

47

1.4.5轿内操纵箱：发纹不锈钢，设置一体化操纵盘，蓝色液晶显示，圆形金属按钮。

1.5  功能配置：

1.5.1基本功能配置：

     （1）超载不启动（含自动声光报警）

     （2）满载直驶运行功能，外呼不应

     （3）轿厢内、轿顶设检修运行开关

     （4）轿厢照明/风扇无召唤自动关闭（含手动）

     （5）独立运行开关

     （6）轿厢应急照明（一旦突然断电立即自动接通，保持轿内照明，照度≥5LX，连续供电时间20min）

     （7）内部通话系统含三方或五方对讲（至值班室）

     （8）反恶作剧功能

     （9）三维立体无死角光幕保护

     （10）微动平层功能

     （11）轿厢无司机、检修操作

     （12）免费开通网络系统，供相应接口，并免费提供相关软件

     （13）消防迫降功能（并联梯联动，至机房）

     （14）拯救故障监测功能

     （15）无呼自反基站功能

     （16）轿内取消误登录功能

     （17）警铃报警功能

     （18）位置异常自动校证功能

     （19）层高自测定功能

     （20）反向内指令自动消除功能

     （21）故障自动存储功能

     （22）其它安全及维护功能

     （23）无故障使用功能

     （24）能量再生系统

1.5.2附加功能配置：由投标人自报，但均含在投标总价中

2.    观景电梯：
48

两侧壁及后壁观景，轿门为透明玻璃，前臂壁为发纹不锈钢，厅门为透明玻璃。其余与客梯要求相同。

3.    窗口式送餐用杂物梯：由各家根据图纸及规范执行。

4.    进口部件要求：
4.1    控制系统

4.2    变频门机系统

4.3    主机系统（包括电机等）

4.4    三维门光带保护

4.5    安全钳

      上述部件必须整件进口，进口产地为欧、美、日，到货时必须提供进口件报送单，上述进口件要求必须响应，不得偏离，否则将做废标处理。

5.    安装、调试、检验和验收
5.1   本次所采购电梯的安装属于“交钥匙”工程，既由卖方负责合同设备的安装、调试、报验直至领取运行许可的所有证照，期间发生的一切费用由卖方负责。卖方在施工过程中需要与其它现场其它施工单位积极配合协调。

5.2   在设备安装之前，买方负责完成电梯土建的井道施工。在安装、调试过程中买方提供水和电源，费用由卖方自理。货物到达现场后卸货所需的起重设备、辅助设备及货物现场保管安装调试所需的一切费用由卖方负责。

5.3   在安装调试过程中，允许买方人员参与。设备在此过程中的损坏由卖方负责。

5.4   安装要求：

5.4.1  应具有建设主管部门颁发的电梯安装资质证书和地方政府的许可证，并说明安装队伍的同类型电梯安装工程业绩。

5.4.2  安装队伍概况说明，拟参加安装人员技术证书和工作证及其安装业绩表。

5.4.3  安装施工组织计划及流程，所采用的新工艺、新方法。

5.4.4  电梯的安装标准将执行最新的国家标准。

5.5    鉴定和验收

5.5.1  现场验收：设备、附件及备件的开箱检验，应在货物到达交货地点后10天内在合同指定的现场完成。

5.5.2  场地环境：货物到达安装现场后，按有关技术规程的规定存放和保管，如卖方有特殊
49

要求，应向买方及早提出。

5.5.3 安装调试：货物应由卖方负责在买方建筑工地现场进行安装、调试及运行，经当地技术监督部门电梯检测合格后交付买方使用。一切在安装、调试过程中造成的货物损坏，责任均在卖方。

5.5.4 设备的检验和验收  

      卖方除对标书规定的电梯设备提供重要关键零部件的制造质量检测报告外，在标书中确定的安装地安装完毕后，买方要求对整机的性能至少作以下第2.5.4.1和第2.5.4.2项的调试、检测（包括相应费用）。试验结果必须符合我国电梯制造与安装安全规范（GB10058，GB10060）以及卖方提供的制造与安装标准和技术规范要求。

5.5.4.1 检验：

（1） 按卖方提供的文件与已安装完毕的电梯比较

（2） 对外观及无特殊要求的部件制造、安装质量，进行直观检查

（3） 对于门锁装置、控制柜、限速器、安全钳、缓冲器等部件，卖方必须提供鉴定合格证的副本，并将其合格证详细内容与电梯特殊性进行比较。

5.5.4.2 试验和校验

买方要求进行如下试验和校验项目，卖方可在此基础上提供其他必要的试验和校验项目。

5.5.5 设备安装调试合格后，由卖方负责联系使用地国家法定检验部门，会同甲方按国家有关标准进行联合验收，并办理使用许可证。

6. 质量保证
6.1   卖方提供的所有货物在设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等方面均须符合最新发布的国家标准和技术规范。投标人在投标书中应对货物的质量保证体系和适用的标准做出说明。

6.2   卖方所提供的技术规格应与招标文件技术规格规定的标准相一致或优于招标文件技术规格。若技术规格中无相应的规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。

6.3   质量保证期：五年。在质量保证期内，买方按照系统使用说明书，在正常条件下使用，由于卖方设计或制造上的缺陷而发生的损坏由卖方负责。

7.    技术支持和服务
50

7.1 计划

     在合同生效后的15天内，卖方应向买方提供一份详尽的“工作进度表”，该进度表应含：交货时间表，安装、调试计划和时间表，对买方人员的培训计划等，并在“工作计划表”中说明买方应具备的安装条件。

7.2 培训

   卖方应免费为买方培训设备维修及操作人员2名，使买方能够尽快地熟悉设备的性能和使用，直至能够独立操作。时间和地点由投标厂商自报。

7.3 质量保证期内的服务

7.3.1  零、部件更换

     对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，卖方将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于买方人为原因造成的零、部件损坏，卖方有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于一年。

7.3.2 故障响应

卖方所提供的设备发生故障后，买方应立即通知卖方。对于操作故障卖方应在接到故障通知1小时内给予解答；对于设备故障，卖方应在接到故障通知后6小时内派技术人员到达现场。在接到买方故障通知后，若卖方在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，买方有权要求我卖方给予赔偿。具体做法是：从接到买方故障通知之日的第四天起，每天赔偿买方质量保证金的2%。

7.3.3 软件升级

   卖方有责任及时向买方通报软件升级情况，卖方应免费提供软件升级服务。

7.4 保修期内的服务
7.4.1 在保修期内卖方应继续对买方使用过程中的设备损坏进行售后服务。

7.4.2 保修期内的服务是有偿服务，但卖方应以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

7.5    保修期外地服务
7.5.1  热线服务：卖方应提供一条热线电话以保证买方及时要求服务。

7.5.2  备件服务：卖方应具备充分的备品、配件、可及时向买方提供技术服务和备件服务。

7.6    维修与保养

7.6.1  制造商在买方当地必须设立售后服务站（点）。售后服务站（点）必须具有当地质检部门颁发电梯安装、维护、保养及改造许可证；

7.6.2  具有类似产品的维护、保养经验；
51

7.6.3 具有质量体系认证证书：

7.6.4 完善的零部件供应体质。卖方应以低于市场价的优惠价格提供易损件；

7.6.5 可按客户选择的非繁忙时间提供服务；

7.6.6 保养电梯每年一次全面整梯检修，并视不同易损部件实行1～6个月定期检修、维护；

7.6.7 可提供代办每年向政府部门申请年审；并通过年检验收。

7.6.8 可提供遥监控制体系服务等。

8.    包装与储运要求
8.1    包装与保护
   卖方应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装，并符合相关国家标准。

8.2    货物装箱清单及文件
     货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须有招标文件所要求的所有文件和资料。

9.    其它要求
9.1    买方在对功能及配置等进行变更时，以单价为准调整总价。

9.2    投标人需对所投产品做详细的技术描述。

9.3    主要零部件请如实标明产地

9.4    售后服务计划说明
52

第八章   专用文件格式
附件3
                             投标一览表 （格式）
	设备名称
	层站数
	数量

（台）
	设备

总价
	  技术

服务费
	包装

运输费
	安装

调试费
	五年

半保费
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	供货周期
	
	安装周期
	
	质量保证期
	

	投标总报价
	（小写）
	
	（大写）
	

	备注


	                        （可说明优惠承诺）




投标编号：                                       金额单位：（万元）

投标人：（盖公章）                                被授权人：（签字或盖章）
说明：
1.所报价格保留小数点后两位。

2.投标价中包括制造或组装过程中对所有部件和材料已付或应付的关税、营业、保险、其它税费及相关技术服务费。
3.包括运输费应报出货物运至工作现场的一切费用，包括国内运费、保险费、装卸费、杂费等。

4.设备价含基价、随机备件及专用工具价、井道中导轨以及固定导轨的槽钢和所有部件、材料（包括预埋件）价。

5.此表封装要求见《投标须知》中第19.2条。

6.表格可以扩充使用。
53

附件4—1

投标分项报价表（货物说明一览表）（格式）

     标书编号：                                                                                    金额单位：元
	序

号
	名称
	原厂商

及原产地
	主要规格及

技术说明
	数量
	主机和附

件单价
	备品备

件单价
	技术

服务费
	安装

调试费
	包装

运输费
	投标总报价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      投标人（盖章）：                                                                               被授权人（签字或盖章）：
54

附件4-2                     

电梯主要配置技术性能指标表

招标编号：                  
	序号
	部件
	招标内容规格要求
	投标规格
	偏离说明
	产地

	1
	主

机
	电机使用寿命≥20年

请注意：功率（千瓦）
	
	
	

	2
	
	传动效率（ %）

使用寿命≥20年
	
	
	

	3
	
	制动器（请注明型式）

寿命≥15年 曳引轮寿命≥20年
	
	
	

	4
	控

制

屏
	变频器寿命≥10年
	
	
	

	5
	
	主电脑板寿命≥12年
	
	
	

	6
	
	寿命≥10年
	
	
	

	7
	门

系

统
	门机寿命≥15年

关门故障率≤3次/年.

台
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	附

件
	曳引钢丝绳寿命≥12年随行电缆寿命≥12年
	
	
	

	10
	运

行

性

能
	水平及垂直振动加速值：（出示检测证书正本）基准值≤15cm/s2；≤25 cm/s2
	
	
	

	11
	
	噪音（任何部分的一米处测量）：（出示检测证书正本）基准值：机房≤80dB（A）运行中轿厢内≤55dB（A）
	
	
	

	12
	
	整体故障率：电梯起制动运行60000次中失效（故障）≤5次/台。每次失效修复时间不超过1小时（照明的自然损坏不计入故障，按照双方签订地维保合同而进行的易损件定期性更换不计入故障。）
	
	
	

	13
	
	平层精度±5mm。起制动平均加减速度≥0.48 cm/s2
	
	
	


55

附件4-3        主要进口部件清单一览表
招标编号：                 
	部件名称
	制造厂商
	原产地
	型号
	规格（材质）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）                                  被授权代表人：（签字或盖章）
56

附件12

半保方案报价及详细描述
57

第九章   评标办法

1、评标原则
1.1评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会具体由招标人代表和相关的经济、技术专家组成，且专家评委不少于评委总数的2/3.

1.2本次招标的评标办法采用综合评估法，最终按总分（商务+技术）得分取前2名进行排序，第一名为中标候选人，第二名为中标备选人。

2、评标程序
   （1）初步审查（资质和资格、投标文件的内容和签字及签章的合格性、响应性）；

   （2）商务和技术方面的评估、比较、打分；

   （3）综合评估，推荐中标候选人。

2.1 对投标文件的初审和响应性的规定

开标后，评标委员会将审查投标人的资格和其投标文件。如果投标报价中单价与数量的乘积与总价有出入，则以单价为准，修正总价。若金额的大写与小写之间有出入，则以大写金额为准。若投标人拒绝上述修正，其投标将被废除。

在对投标文件进行详细评估之前，评标委员会将确认每一个投标人是否对招标文件的要    求做出了实质性的响应。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的条款、条件和规定且没     有重大偏离或保留。评标委员会将不重视投标中有微小的不正规或不一致，而该微小之处不构成重大偏离。

重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的施工范围、质量和性能或限制了招标人的权    力和投标人的义务，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人公平竞争地   位。

2.2投标文件的评估、比较和打分

评标委员会将对所有通过初步评审的实质性响应的投标文件进行评估、比较、打分，以下各项得分之和为投标人最终得分。

58

2.2.1 技术评分标准

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准说明

	1
	对招标文件第七章“技术要求及其他要求”的响应程度
	5
	响应招标文件技术要求得5分

	
	
	
	有细微偏离的3～4分

	
	
	
	偏离较大0～1分；主要技术参数不能满足招标文件技术规范要求，作无效投标处理

	2
	投标货物的先进性、安全性和可靠性
	6
	具有较好的安全性、先进性和可靠性得4～6分

	
	
	
	具有一般的安全性、先进性和可靠性得2～4分

	
	
	
	安全性、先进性和可靠性均基本符合招标文件要求得0～2分

	3
	投标货物的主要性能指标、配置及其零部件、备品备件供应情况
	10
	投标货物的主要性能指标优于招标文件要求，配置合理完整，配套零部件质量优良，备品备件充足得8～10分

	
	
	
	投标货物的主要性能指标符合招标文件要求，配置完整，配套零部件质量较好，备品备件较充足得6～8分

	
	
	
	投标货物的主要性能指标基本符合招标文件要求，配置较完整，配套零部件质量合格，备品备件满足要求得2～4分

	4
	安装调试及售后服务响应
	6
	安装调试施工组织合理，无不良业绩，售后服务响应程度高且半包费用合理得5～6分

	
	
	
	安装调试施工组织合理，无不良业绩，售后服务响应程度基本满足要求且半包费用合理得3～4分

	
	
	
	其余得0～2分

	5
	制造商的制造资质及分公司安装资质
	4
	制造商具有双A级且分公司安装维保资质具有A级资质得4分，一般B级得2～3分

	6
	注册资金
	2
	制造商注册资本，最高的为2分，其余酌情打分

	7
	近三年营业额
	1
	营业额最高的为1分，其余酌情打分

	8
	企业的技术人员
	1
	有从事类似项目经验的为1分，其余酌情打分

	9
	同类项目的业绩
	2
	（提供住宅梯每个合同复印件须在20台以上，并加盖公章）同类项目业绩最多的得2分，一般业绩的0～1分

	10
	实质性优惠
	3
	综合评比：第一名3分，第二名2分，第三名1分，没有优惠为0分。

	合计
	40
	


2.2.2价格评分标准

     价格的核准和修正：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算上的错误或供货范围上的错误，并修正错误。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如发现漏项导致不满足招标要求，则采用所有投标人中该项最高报价的1.5倍修正此投标人价格。

59

公式计算方法

 报价得分=60-k*（投标报价-最低报价）/（最高报价-最低报价）

 设b=（最高报价-最低报价）/最低报价*100

K：取值

当b>10时，K=15

当b≤10时，K=b

2.2.3 投标总得分

投标总得分=技术评分+价格评分

2.3 招标人有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.4  判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

附则：
在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，但不得对报价等实质性内容进行修改或补充，投标人应做出书面答复。书面答复须经投标人法定代表人或其代理人的签字或加盖印签，签字或加盖印签的答复将视为投标文件的组成部分。

在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。
60
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



