[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

屋面防水施工招标文件

招标项目：世纪景园23# 25# 26# 29# 30#住宅楼及沿街楼

招标单位：山东惠民世纪花园房地产开发有限责任公司

招标日期：2010年6月15日

招标概况：
	工程名称
	世纪景园23#、25#、26#、29#、30#住宅楼及沿街楼工程

	招标形式
	公开招标

	招标单位
	山东惠民世纪花园房地产开发有限责任公司

	招标内容
	屋面SBS防水卷材

	承包方式
	包工包料

	结算形式
	按实铺面积乘综合单价进行结算。

	工程量
	23#、25#、26#、29#、30#住宅楼及沿街屋面工程，约6000㎡

	综合单价包含的主要内容，但不限于此内容
	基层清理、分格缝嵌缝、刷基层处理剂、铺贴附加层、铺贴防水卷材、所有材料费、人工费、机械费、水电费、场内外运输费、垂直运输费、超高费、管理费、合理利润及税金等各种费用

	招标文件领取时间
	2010年6月15日
	地点
	惠民世纪花园办公室

	送标截止时间
	2010年6月17日上午
	投标书送达地点
	惠民世纪花园办公室

	开标时间
	2010年6月17日下午
	开标地点
	惠民世纪花园办公室

	询标时间
	另行通知
	地点
	惠民世纪花园办公室


	进场施工时间
	约2010年6月下旬
	保修期
	五年

	联系人
	许卫峰
	联系电话
	13884867660


一、总则

1.1材料执行标准：

（1）材料品牌：华光牌、金禹王

（2）施工方法：

a.沿街楼： 1、底层SBS（－5℃）3mm厚 复合胎 JC/T 690-98标准；

       2、面层   （－15℃）3mm 厚（铝箔面）聚酯胎GB/8242-2000按规范要求施工。

b.住宅楼：1、SBS（－5℃） 3mm厚 底层不带砂，面层带砂；

2、ppp  400g/㎡  
1.2承包方式：包工、包料，包安全，包质量，包工期。

1.3施工时间：暂定2010年6月（确定中标单位后立即进行场施工）

二、招标文件

2.1招标文件一律以书面形式为准。

2.2投标单位在收到招标文件后，如有疑问需澄清，应在投标截止日前向招标单位提出。

2.3招标文件的修改：在投标截止日前，招标单位若对招标文件做修改或补充，招标单位将会以书面的形式发放给投标单位，作为招标文件的组成部分。

三、投标须知

3.1投标单位条件：

3.1.1投标人必须具备独立法人资格,并已通过2010年度工商年检；

3.1.2投标人必须具有建设行政主管部门核发的与本工程相对应的防水工程专业承包资质；

3.1.3投标人必须直接组建项目管理机构组织本项目施工；

3.1.4投标人须在近三年来承接过两项以上类似防水工程；

3.1.5投标人必须在近三年内没有发生过重大安全和质量事故；

3.1.6投标人必须承诺并遵守本招标文件的全部要求。

3.2投标单位报价：

3.2.1沿街1、2项及住宅1、2项报出综合单价，综合单价组成明细一并报出。
3.2.2投标单位应按照要求报价。本报价包含组成招标内容每平方米成品的所有材料费、人工费、机械费、水电费、管理费、场内外运输费、合理利润及税金等各种费用，一旦确定综合单价，除以下情况外，将不再调整：

1）现场项目部临时用工的签证

2）合同外增加的工作量

3）未能完成承包范围内的施工，按合同规定扣除的费用

4）项目经理部的奖罚款

3.2．3付款方式：工程完工付至已完工程量的50%，待其分包结算终审完毕付至终审值的95%，留5%保修金，保修期满余款付清。

四、投标文件的编制与递交

4.1投标单位在投标书中应按要求报综合单价。

4.2投标书中包含有报价表、营业执照、资质证书、法人代表授权委托书，及施工组织设计。

4.3投标单位要提供项目组织机构、项目管理人员名单及安全保证体系及专业施工人员上岗证一式两份。

4.4投标单位要提供近两年内所施工的1-3个工程，以备考查。

4.5投标单位在投标时，要编制对现有成品的成品保护措施。

4.6投标文件需加盖法人和法定代表人印章。

4.7投标文件包封在一个密封袋内，密封袋口处加盖法人和法定代表人印章或委托代理人。

4.8投标单位须按招标文件中送标截止时间和地点递交，并签字。

4.9投标单位投标时须提交1000元保证金。

五、开标、评标、定标

5.1按招标文件中规定时间、地点开标。

5.2开标方式采用内部开标。

5.3投标文件有下列情况之一者将视为无效：

5.3.1投标文件未按规定密封，

5.3.2未加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表人委托的代理人印章。

5.3.3投标截止日期以后送达的投标文件。

5.4招标单位组建由技术、经济、管理人员组成的评标委员会，对具备实质性响应招标文件进行评比。

5.5评标严格按照招标的要求和条件进行综合评定，择优评出投标单位名次。

5.6招标单位评标后对投标书不明确的事项，将通知投标单位进行询标。

5.7招标单位定标后将在1日内通知中标单位，并在一周内签订合同。

5.8招标单位对未中标单位不做未中标原因的说明。

六、其他

6.1招标单位在施工期间提供：堆料场地，其余由中标单位自行解决。

6.2 中标单位进场的材料，必须提供有关产品的质量合格证、材质证明书、化学成分检验报告等有效证件；所有的材料应达到设计和规范的要求及规定，如需进行进一步的检测和有关工艺试验，中标单位应按招标人的要求进行，出示进一步报告。

6.3中标单位要遵守招标单位及地方政府有关部门的安全管理规定，如出现安全事故，分清责任，由责任方承担。

6.4 投标单位在投标时要承诺接受本招标文件中的所有条款，有需要答疑的问题，请于2010年6月16日书面提出。

6.5中标单位一包到底。施工过程中的文明施工，成品保护，安全防护、到最后的竣工清理，都在报价之内，不再增加费用。

6.6地方政府有关部门收取的费用包括但不限于劳务证费、暂住证费等，由中标单位自行承担。

6.7如非招标方原因，不能按要求工期完工，每延期一天，中标方需支付1000元/天的违约金。

6.8中标人必须配合招标方完成项目的检验与验收。

6.9其它未尽事宜，执行国家有关标准及规范规定。

七、报价：综合单价

a.沿街楼：

1、底层SBS（－5℃）3mm厚 复合胎 JC/T 690-98标准      元/平方米

2、面层（－18℃）3mm 厚（铝箔面）聚酯胎GB/8242-2000   元/平方米

b.住宅楼：

1、SBS（－5℃） 3mm厚 底层不带砂，面层带砂            元/平方米

2、ppp  400g/㎡                                              元/平方米
注：以上报价均为税后价
投标单位： 

联系电话：
惠民世纪花园房地产开发有限责任公司

2010年6月15日
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]