[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

电动、电磁阀门
招

标

文
件
招标单位：天津极地旅游有限公司
发标时间：2010.3.10.

目    录


一、招标公告………………3

二、投标须知……………………………………5

附件一、电动、电磁阀门工程量清单………………9 
三、投标书………………………………………………10
四、授权书…………………………………………………………11

附件二、《电动、电磁阀门》范本……………………12
五、电动、电磁阀门技术要求…………………………………16
六、承诺书……………………………………19

七 、图纸及招标资料…………………………  20


一  招标邀请函
天津极地海洋世界极地馆工程

电动、电磁阀门采购及技术服务（设备）
                                                津极旅邀招字（2010-0005）

天津极地海洋世界极地馆工程电动、电磁阀门采购及技术服务，已具备招标条件，决定采取邀请招标方式，择优选定供货单位，有关招标事宜公告如下：
1、 招标单位：天津极地旅游有限公司
二、  工程名称：天津极地海洋世界级地馆工程电动、电磁阀门采购及技术服务
三、  建设地点：天津市塘沽区响锣湾商务区2号

四、建筑面积：约47762平方米

五、资金来源：自筹

六、招标范围：电动、电磁阀门, 包括但不限于上述阀门的制造、运输、保险、交付（包含现场指定地点卸货）、配合调试与试运行、验收、技术培训和质量保修等。

七、资格要求：投标单位必须是具有独立法人资格；ISO9000认证；具备相应型式实验报告；财务、业绩状况良好；具备电动、电磁阀门制造能力的生产及技术服务的厂家。

八、供货时间：2010年4月31日前

九、质量要求：达到国家验收规范合格标准。
十、报名日期：2010年3月10日至2010年3月15日（上午9：30～11：30   周一至周五下午13：30～16：30  ）报名地点：天津市塘沽区响锣湾商务区61号

十一、报名须知：携带本企业营业执照副本、经办人授权委托书及本人身份证及有关能证明其具有相应能力的证明件（原件及复印件加盖公章）。

十二、联系人电话：任智溢，联系电话：022-25380768，传真： 022-25380768；
十三、文件发售：招标文件每套售价人民币100元。获取招标文件地点：天津市塘沽区响锣湾商务区61号

十四、招标文件获取：本工程采用资格后审，获取招标文件的时间另行通知。未参加报名及购买文件的单位不具有参加本工程投标的资格。

招标单位：天津极地旅游有限公司（公章）

发布日期：2010年3月15 日

二、投标方须知
1.1总则

（1）工程概况

项目名称：天津极地海洋世界极地馆工程

工程地址：天津塘沽区响锣湾商务区2号。

建筑面积：4.7761万平米

交货地点：天津塘沽区响锣湾商务区61号。

（2）投标内容及发表形式

1）本次招标内容：电动、电磁阀门采购。
2）本次招标范围内的电动、电磁阀门采购。，按中标单价按个计算，数量见工程量清单。在实际供应过程中不因市场价格涨落而调价，并严格执行招标方的质量要求。

3）本次招标的电动、电磁阀门的品牌要求：a. 天津沃茨；b. 天津索龙；C北蝶天竺.；

1.2. 资审文件

a. 投标方应提供的资格审查文件有：

b. 阀门生产厂家企业法人营业执照和企业简介及相关资质材料。

c. 阀门授权代理证书厂家的企业法人营业执照和企业简介及相关资质材料

d. 厂家授权代理证书

e. 法人委托书

f. 投标方资格审查表。

g. 投标方需提供此次投标电动、电磁阀门，近三年以来在国内主要业绩表，及提供与国内知名厂商合作的已投入运行的项目相关资料，及证明文件（例如；合同、业主反馈意见等）。

1.3. 投标书的编制

投标单位编制投标书，应按招标文件所规定的格式、内容，逐项填写，并提交全部资格审查资料。

关于招标书内项目的询问：投标方须至少在回标截止时间前24小时前向招标方已书面的形式提出。只有由招标方向所有投标方发出的书面答复才能被视为对投标文件具有影响力。如投标书被接纳，该等信函将成为合同文件的一部分。

投标书和往来信函文件均使用中文，一律打印或人工填写（用签字笔）、签署和加盖公章、注明日期。未经受权，不得擅自涂改和增删招标文件的原文。如有涂改，则投标书可能因此不获考虑。任何提出的修改建议必须另附函，随投标书于回标日一同附上。

投标方必须检查招标文件是否齐全。如有任何缺漏、重复或不清楚的地方，投标方须通知招标方纠正上述缺漏、重复或不清楚的地方，任何因上述原因而引起的索赔将不获考虑。

如果招标方发现投标书任何错误或有关标价的问题，可以向投标方当面提出询问，该等询问并不表示建议其改变投标价格，或不减少投标方任何责任。但是，招标方无提出此等的错误或疑问的义务。

投标文件上报价的货币单位为人民币（RMB）元。

投标方必须知道：投标价格是投标方对招标文件充分理解且对所有条文考虑清楚后所填。投标报价必须以招标书、投标书、技术要求为准，任何投标时报价错误，一律由投标方承担，投标单价不会因投标方的计算错误而做出调整。

投标书上的单价应用数字表示，不应有涂改痕迹。单价与总价不对应之处以单价作为投标的有效报价。

投标方必须根据招标方所提供的电动、电磁阀门报价清单明细表进行报价（未指定格式的，投标方可自行设定格式），否则报价可能不获考虑。

投标方可报最优惠的付款条件，可作中标因素考虑。
1.4. 投标书的递交

投标方应将投标文件、资审文件、投标书、样本等）装入密封的信封内，封条加盖公章及法定代表人印章，封面注明“电动、电磁阀门投标文件”，并于邀请书上注明的回标时间和地点送达，逾期不予受理。

有下列情况之一的，其投标书一律无效

标书未按规定密封。

标书未盖单位公章和无法定代表人印章。

投标方为按招标文件的规定要求和格式编制、填写或内容、字迹模糊不清、难以辨认。

投标书逾期送达。

投标文件对招标文件的要求有实质性不响应或重大保留内容的。

投标文件恕不退还。

投标书应包括一份正本和肆份副本，共伍份，分开装袋密封。并在各自的袋上和投标书上注明“正本”和“副本”字样，若正本与副本存在差异，以正本为准。

1.5. 开标、评标

（1）开标地点：天津市滨海新区响锣湾商务区61号。

（2）回标时间：2010.3.23.

（3）开标时间：另定。

（4）评标原则：根据投标单位的实际情况进行综合评定，公正评选出低价合理的中标单位。但是，不保证最低报价中标。（解释权在招标方。）

（5）投标方须对投标文件资料和投标内容等加以保密，不得向其他单位或个人泄密，更不得相互串通作弊和哄抬标价等。违反上述规定，将被取消评标资格并追究法律责任。

（6）提供质量可靠、令招标方能接受的价格、优质的售后服务保证等相关材料，及其它优惠的条件，将有利于中标。

1.6.  中标通知

（1）招标方以书面形式通知中标单位中标。

（2）招标方对未中标单位不承担任何责任和不作任何解释。

（3）不管中标与否，投标单位要承担编制投标文件、参观现场、各方到投标方考察等一切与投标有关的费用。

1．7签订合同

（1）投标单位中标后，应在七天内与招标单位签订供货合同。

（2）若因中标方原因，未能在规定时间内签订合同，中标方将被撤消中标资格，招标方有权另行选择中标单位或重新招标。

（3）本招标文件未完善事宜，在签订订货合同时完善。

（4）付款方式：详见采购合同范本规定（见附件二）
（5）供货期：详见采购合同范本中相关规定，将电动、电磁阀门供应到施工现场，保证工程施工的需要。

1．9投标报价要求

（1）投标方须按电动、电磁阀门规格、型号及标书要求进行投标报价，可附上必要的文字说明。

（2）单价包含运费、保险费、装卸费、仓储费、检测费以及调试等费用。

（3）优惠报价及优惠付款条件。
2、招标范围：详见附件一〈电动、电磁阀门工程量清单〉。

3、电动、电磁阀门、材料技术要求和规定
本规定是招标文件的一个重要组成部分，它说明为工程提供的电动、电磁阀门的技术规定、质量要求、工作条件及与此相关的投标方责任。投标方应按现行有效的的国家标准和地方要求，向招标方提供本厂全新的电动、电磁阀门，同时有责任说明电动、电磁阀门的质量标准、供货、及施工工艺等方面的有关问题。

3．1参加投标的单位须承诺：任何对本工程电动、电磁阀门检查、验收人员提出的合理质量要求，投标方必须及时进行无偿整改。

3．2参加投标的单位须承诺：如果中标，电动、电磁阀门的调试、技术培服务、招标备案费等费用已包含在投标报价中。

3．5包装和运输

进场的电动、电磁阀门都应包装完整，采取措施做好保护，防止在运输、装卸过程中碰伤、摔坏，卸车时按卸到招标方指定地点。

3．6铭牌、标识

铭牌、标识应明显，易于辩认。

3．7设备进场应提供的质量证明书

（1）电动、电磁阀门进场清单。（2）设备检测报告。（3）设备合格证。（4）特殊安装、检测工具。（6）详细的技术指导文件等。

3．8售后服务及保修期

投标方应承诺：

1．电动、电磁阀门质量保证承诺。.

2． 在工程竣工前，由于电动、电磁阀门自身质量问题出现，无条件免费更换，确保工期按期竣工。

系统正式投入运行、工程竣工后，从竣工验收备案批准之日起为保修期，保修期为二年时间。

附件一

一、电动、电磁阀门工程量
	序号
	名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	电动调节阀
	DN350
	个
	4
	
	
	

	2
	电动调节阀（比例积分）
	DN300
	个
	5
	
	
	

	3
	电动调节阀
	DN300
	个
	1
	
	
	

	4
	电动调节阀
	DN250
	个
	28
	
	
	

	5
	电动调节阀（比例积分）
	DN200
	个
	1
	
	
	

	6
	电动调节阀
	DN200
	个　
	4
	
	
	

	7
	电动调节阀（比例积分）
	DN150
	个
	4
	
	
	

	8
	电动调节阀
	DN150
	个
	2
	
	
	

	9
	电动调节阀（比例积分）
	DN125
	个
	13
	
	
	

	10
	电动调节阀
	DN125
	个
	7
	
	
	

	11
	电动调节阀（比例积分）
	DN100
	个
	5
	
	
	

	12
	电动调节阀
	DN100
	个
	1
	
	
	

	13
	电动调节阀（比例积分）
	DN80
	个
	8
	
	
	

	14
	电动调节阀
	DN80
	个
	1
	
	
	

	15
	电动调节阀（比例积分）
	DN65
	个
	8
	
	
	

	16
	电动调节阀
	DN65
	个
	1
	
	
	

	17
	电动调节阀（比例积分）
	DN50
	个
	18
	
	
	

	18
	电动调节阀（比例积分）
	DN40
	个
	7
	
	
	

	19
	电动调节阀（比例积分）
	DN32
	个
	13
	
	
	

	20
	静态平衡阀
	DN350
	个
	2
	
	
	

	21
	静态平衡阀
	DN300
	个
	3
	
	
	

	22
	静态平衡阀
	DN250
	个
	7
	
	
	

	23
	静态平衡阀
	DN200
	个
	5
	
	
	

	24
	静态平衡阀
	DN150
	个
	4
	
	
	

	25
	静态平衡阀
	DN125
	个
	2
	
	
	

	26
	静态平衡阀
	DN100
	个
	3
	
	
	

	27
	静态平衡阀
	DN80
	个
	3
	
	
	

	28
	静态平衡阀
	DN65
	个
	5
	
	
	

	29
	静态平衡阀
	DN50
	个
	2
	
	
	

	30
	静态平衡阀
	DN32
	个
	3
	
	
	

	31
	动态压差控制阀
	DN300
	个
	2
	
	
	

	32
	动态压差控制阀
	DN250
	个
	1
	
	
	

	33
	动态压差控制阀
	DN200
	个
	3
	
	
	

	34
	动态压差控制阀
	DN150
	个
	5
	
	
	

	35
	动态压差控制阀
	DN125
	个
	17
	
	
	

	36
	动态压差控制阀
	DN100
	个
	7
	
	
	

	37
	动态压差控制阀
	DN80
	个
	13
	
	
	

	38
	动态压差控制阀
	DN65
	个
	11
	
	
	

	39 
	动态压差控制阀
	DN50
	个
	6
	
	
	

	40
	动态压差控制阀
	DN40
	个
	2
	
	
	

	41
	动态压差控制阀
	DN32
	个
	1
	
	
	

	42
	电动两通阀
	DN20
	个
	168
	
	
	

	43
	小计
	
	

	44
	合计
	（大写）


注：1. 上述工程量清单
三、  投  标  书

致：                            (招标人名称)
我公司于    年    月   日收到贵单位天津极地旅游有限公司天津极地海洋馆电动、电磁阀门的招标文件，经过仔细分析和研究，对招标文件条款全部确认。我们兹以
人民币                                            元

大  写：                                          整

的投标价格或按上述采购合同条件确定的其它价格并严格按照上述采购合同条件、图纸、技术规范和要求以及其它构成采购合同文件组成部分的条件和要求承揽上述直接采购项目的设计、加工、制造、运输、保险、交付、调试、与试运行、验收、技术服务和质量保修责任。

我公司有资格和能力承担该电动、电磁阀门的供货、技术服务等工作，如我公司中标，愿意接受该招标文件中的各项内容。

同意该招标文件作为合同附件，与合同具有同等法律效力

同意按招标文件中的合同条款与贵公司签订供货合同。

如果我们的投标书被接纳，我们保证在签订合同后，积极配合招标方的总体施工进度安排，按招标方的设备进场计划要求，及时供应本工程所需的招标电动、电磁阀门，保证施工正常进行

我们不会把本投标价格告知其它任何第三方。

法人及法人代表对合同条件和实施合同承担责任，并在授权书中以及在投标书和确认函（如果中标）中作相应的声明。

法人代表签字：       （公司盖章）

被授权人签字：       

年    月    日

四、 授  权  书

   本授权书声明：在本授权书上签字的         （公司名称）               的            （法人代表姓名、职务）代表本公司任命在本授权书上签字 的              （法人代表姓名、职务）  为本公司的合法代理人，就天津极地海洋馆电动、电磁阀门的供货及技术服务和保修等，以本公司的名义签署投标书、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物，并承担相应责任与义务。

特签字如下，以资证明：

法人代表（签字）

被授权人（签字）

 投标单位（盖章）：

年  月   日   
附件二《电动、电磁阀门》范本

  天津极地海洋世界 极地馆项目

电动、电磁阀门采购合同
需方：天津极地旅游有限公司

供方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定以及天津极地旅游有限公司，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，供需双方经友好协商，签定本合同。
1.阀门、数量、价格
1电动、电磁阀门清单—--见附表—
附表—
电动、电磁阀门清单

	序号
	名称
	规格

型号
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	电动调节阀
	DN350
	个
	4
	
	
	

	2
	电动调节阀（比例积分）
	DN300
	个
	5
	
	
	

	3
	电动调节阀
	DN300
	个
	1
	
	
	

	4
	电动调节阀
	DN250
	个
	28
	
	
	

	5
	电动调节阀（比例积分）
	DN200
	个
	1
	
	
	

	6
	电动调节阀
	DN200
	个　
	4
	
	
	

	7
	电动调节阀（比例积分）
	DN150
	个
	4
	
	
	

	8
	电动调节阀
	DN150
	个
	2
	
	
	

	9
	电动调节阀（比例积分）
	DN125
	个
	13
	
	
	

	10
	电动调节阀
	DN125
	个
	7
	
	
	

	11
	电动调节阀（比例积分）
	DN100
	个
	5
	
	
	

	12
	电动调节阀
	DN100
	个
	1
	
	
	

	13
	电动调节阀（比例积分）
	DN80
	个
	8
	
	
	

	14
	电动调节阀
	DN80
	个
	1
	
	
	

	15
	电动调节阀（比例积分）
	DN65
	个
	8
	
	
	

	16
	电动调节阀
	DN65
	个
	1
	
	
	

	17
	电动调节阀（比例积分）
	DN50
	个
	18
	
	
	

	18
	电动调节阀（比例积分）
	DN40
	个
	7
	
	
	

	19
	电动调节阀（比例积分）
	DN32
	个
	13
	
	
	

	20
	静态平衡阀
	DN350
	个
	2
	
	
	

	21
	静态平衡阀
	DN300
	个
	3
	
	
	

	22
	静态平衡阀
	DN250
	个
	7
	
	
	

	23
	静态平衡阀
	DN200
	个
	5
	
	
	

	24
	静态平衡阀
	DN150
	个
	4
	
	
	

	25
	静态平衡阀
	DN125
	个
	2
	
	
	

	26
	静态平衡阀
	DN100
	个
	3
	
	
	

	27
	静态平衡阀
	DN80
	个
	3
	
	
	

	28
	静态平衡阀
	DN65
	个
	5
	
	
	

	29
	静态平衡阀
	DN50
	个
	2
	
	
	

	30
	静态平衡阀
	DN32
	个
	3
	
	
	

	31
	动态压差控制阀
	DN300
	个
	2
	
	
	

	32
	动态压差控制阀
	DN250
	个
	1
	
	
	

	33
	动态压差控制阀
	DN200
	个
	3
	
	
	

	34
	动态压差控制阀
	DN150
	个
	5
	
	
	

	35
	动态压差控制阀
	DN125
	个
	17
	
	
	

	36
	动态压差控制阀
	DN100
	个
	7
	
	
	

	37
	动态压差控制阀
	DN80
	个
	13
	
	
	

	38
	动态压差控制阀
	DN65
	个
	11
	
	
	

	39 
	动态压差控制阀
	DN50
	个
	6
	
	
	

	40
	动态压差控制阀
	DN40
	个
	2
	
	
	

	41
	动态压差控制阀
	DN32
	个
	1
	
	
	

	42
	电动两通阀
	DN20
	个
	168
	
	
	

	43
	小计
	
	
	

	44
	合计
	（大写）
	
	


1.2. 以上价格系需方根据本合同应向供方支付的所有费用，包括所订电动、电磁阀门的制作、供应、包装、运输吊装（含保险费）、安装、调试、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点等所发生的一切费用，还包括现场协调、调试现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用。
2. 交货安装地点：_天津塘沽区响螺湾商务区2号天津极地海洋馆，天津极地海洋馆的建筑工地的需方（天津极地海洋馆）指定地点。                           

2.1供方应按需方在上述指定的交货地点卸货。电动、电磁阀门在到达需方所要求上述地点交货前的运输、保险等事项均由供方办理。

3. 交货安装时间：__2010.4.8._
4. 设备质量要求

4.1. 供方必须按规定提供全部完整无损、全新的电动、电磁阀门。

4.2. 电动、电磁阀门等质量应符合国家相应的行业标准及要求。
5.   交货验收及保管方式

由供方负责。供方必须按需方提供的场地卸货。 

电动、电磁阀门到货时，包装必须完好无缺, 电动、电磁阀门要求合格证及技术文件、等。

到货后，需方负责召集工程监理公司、空调工程水系统承包方、工程部，会同供方到现场进行验收。其货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，需方有权拒验收。
供方电动、电磁阀门通过交货验收并不排除供方对设备质量应承担的责任。
供方在交货的同时应向需方提交电动、电磁阀门合格证、使用说明书等相关单证和资料，否则，需方有权拒收货物。

6. 施工验收方式
验收时，供方、需方、监理单位、同时到场，验收合格后各方在验收记录上签字；

根据上述验收合格的验收记录为支付货款的重要依据。

7. 货款支付方式

预付款：为总价款的30%付款。 

中间付款：设备到货后，经需方、监理验收合格后，付总价款的50%货款。竣工验收款，全部设备机房配套设施安装完毕调试合格后，项目竣工验收合格后，无质量原因，供方须提供齐全的付款资料（付款资料包括：供方的付款报告、相应金额的发票、交货验收合格证明、设备出厂合格证书、设备技术资料、安装验收合格证明、竣工结算造价确认书。）需方于收到齐全的付款资料之后于15个工作日内支付供方结算总价15％的货款，另余 5％的结算款做为质量保证金。

质量保证金：质保二年。1.需方于保修期起满一年后，根据供方提供的付款资料（付款资料包括：供方的付款报告、相应金额的发票、需方指定部门出具的保修期中间阶段质量合格证明），于15个工作日内支付供方结算总价3％的货款。2. 需方于保修期满（二年），根据供方提供的付款资料（付款资料包括：供方的付款报告、相应金额的发票、需方指定部门出具的保修期满质量合格证明），扣除供方应付的保修费用之后（见设备保修条款），于15个工作日内付清供方结算总价2％的货款。因供方无法及时提供有效的付款证明文件导致的付款延误，需方不承担违约责任。

8. 变更处理方法
需方有权根据工程进度推迟交货时间，但必须在交货期前5天通知供方，同时推迟时间不得超过15天。

9. 违约责任

除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

供方逾期交货的，须每天向需方支付逾期部分货款总额的2％为违约金，并赔偿因此给甲方需方造成的一切损失，逾期交货超过 15 天的，需方有权单方面终止本合同，另行确定供方，供方须向需方支付合同货款总额的25％为违约金。

供方违反本合同规定擅自发货或者提前到货的，需方有权拒收货物，供方对此承担一切责任。

需方未按合同规定期限支付货款的，应就拖欠金额按中国人民银行同期贷款利率向供方支付利息。

因为电动、电磁阀门质量问题致使未通过交货验收的，视为没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同关于逾期交货的有关规定执行。

安装中发现电动、电磁阀门质量问题，供方应立即无偿换货并在15天内向需方交送本合同规定的合格设备，赔偿因此给需方或第三人造成的损失。逾期交货超过 5 天的，需方有权单方面终止本合同，另行确定供方，供方应向需方退还所有已收款项，支付合同货款总额10％的违约金，并赔偿因此给需方或第三人造成的损失。

因为电动、电磁阀门质量问题致使没有一次性通过安装、调试验收的，供方应立即无偿换货并在15天内向需方交送本合同规定的合格阀门，向需方支付未通过安装验收部分阀门价款的5% 违约金，赔偿因此给需方或第三人造成的损失；供方逾期5天未交送合格设备的，或者因为阀门质量问题致使第二次没有通过安装、调试验收的，需方有权单方面终止本合同，另行确定供方，供方应向需方退还所有已收款项，支付合同标的设备总价款10%的违约金，并赔偿因此给需方造成的其他间接损失。

供方承担因为电动、电磁阀门质量问题而给需方、第三方（包括但不限于安装人员及业主）造成的损失，按国家相关规定执行。

10. 电动、电磁阀门保修约定

保修期自工程竣工验收合格之日起算，保修期为 2年，承担因设备本身质量原因造成的责任。
保修期内供方免费提供技术支持和培训，并全部承担因电动、电磁阀门质量问题引起的维修和更换等费用。

供方应留下保修负责人的书面通信地址或电话，以便通知供方进行保修。

供方应保证保修的及时性，在收到需方（包括需方委托的运营管理公司）的通知后，应及时作出反应，具体时间如下：

供方须在需方通知后应立即做出答复，①如遇电话无法解决的问题，须派人员在2小时内赶到现场，并于赶到现场之日起一日内完成由于质量问题所涉及的保修，维修项目，否则，视为认可需方处理。

②当供方在确属电动、电磁阀门质量问题而未在规定时间解决的情况下，需方有权委托他方处理，因此发生的费用从供方质量保证金中扣除。
当供方质量保修金不能满足②条需要的情况下，由双方协商解决，协商无效时，可按有关法律程序向供方追回。

供方保修工作人员应遵守需方或需方运营管理公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清。

11. 不可抗力

因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有规定的除外。

因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外。

合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责。

因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后合理期限内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，不可抗力包括战争、地震、动乱、空中飞行物体坠落或其他非需方或供方责任造成的爆炸、火灾。
因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
12. 纠纷争议处理方式

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决，可以和解或要求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可以向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
13. 其他 

13.1.本合同用中文书写，一式6份，需方执4份，供方执2份。未尽事宜，协商解决；

13.2.本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，合同订立地点为 天津极地旅游有限公司 。
需方：天津极地旅游有限公司                                      供方：

签署人：                                    签署人：

银行帐号：                                  银行帐号：

电话：









电话：

签约日期：                                  签约日期

五、电动、电磁阀门技术要求

依据大连理工大学土木建筑设计研究院设计的天津极地海洋世界，极地海洋馆通风空调工程图纸要求。图号 2009-09-01

六、承  诺  书
我公司经过认真研究、阅读和理解了天津极地海洋馆电动、电磁阀门招标文件，并承诺在投标书报价内已经包括了招标文件与《电动、电磁阀门技术要求和规定》涉及的各方面费用，并接受《电动、电磁阀门技术要求和规定》中各项管理规定，同时在违反规定时，接受处罚。
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期：  年   月    日
[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]