[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

施工安全交底
工程名称：大伙房水库输 连工程—管线地基处理工程

	施工单位
	北京振 股份有限公司
	建设单位
	大连 水有限公司

	分部工程
	粉喷桩
	作业部位
	第六标段

	交底人
	
	交底时间
	

	交底内容：
1．进入施工现场人员应戴好安全帽，施工操作人员应穿戴好必要的劳动防护用品。

2．凡患有高血压及视力不佳等症的人员，不得进行机上作业。

3．施工现场应全面规划，并有施工现场平面布置图；其现场道路应平坦、坚实、畅通，交叉点及危险地区，应设明显标志。

4．各种机电设备的操作人员，都必须经过专业培训、考试合格具有上岗证书，懂得本机械的构造、性能、操作规程、能维护保养和排除一般故障。

5．驾驶人员及操作者，须领取经有关部门批准的驾驶证或操作证后方准开车。禁止其他人员擅自开车或开机。

6．电气设备的电源，应按有关规定架设安装；电气设备均须有良好的接地接零，接地电阻不大于4Ω，并装有可靠的触电保护装置。

7．所有操作人员，在施工操作时，应集中思想服从指挥，不得随意离开岗位，并经常注意机械运转是否正常，发现异常应及时纠正。

8．起重机臂下，严禁站人。

9．搅拌机转动，应设专人看管，严禁伤人。

10．每天下班后，应有专人负责关闭、切断电源。



	接受交底班（组）长
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]