[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全技术交底书表
	单位工程名称
	郑汴 新建工程ZBTJ-3合同段
	交底日期
	   2010年 05 月 03日

	分布分项
工程名称
	轻型井点降水
	施工队名称
	涵洞施工队

	安全技术交底内容：

一、目的
安全生产直接影响着工期进展和经济效益。为保证项目部的工期要求和经济效益，保证本标段的工程质量，特制定本安全技术交底书。

二、适用范围
适用于郑汴 建工程ZBTJ-3合同段K11+66 轻型井点降水。

三、安全施工一般要求：

1、参加施工的全体人员均要在开工前进行必要身体检查，检查出患有疾病的职工按照安全要求不得从事相关工种作业。

2、进入作业场地的所有人员必须佩带安全帽，严禁穿拖鞋上工地，严禁穿拖鞋进行施工作业。施工现场应有安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”“严禁烟火”等标志，夜间设红灯示警。场地狭小，行人和运输繁忙的地段，应设临时交通指挥。 
3、在施工中严禁疲劳作业，严禁酒后作业。

4、在施工中禁止一边施工一边打电话！如需要打电话者要暂时停止施工作业并要求到施工作业区以外地方进行打电话。

5、施工中，进度与安全发生矛盾时，坚决服从安全。

四、技术准备

1、凿孔设备与抽水设备的检查。
2、设备进场前进行场地平整，以便于井架在场地内移动。检查集水-下管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象，发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞，重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝，直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽，以检查抽水设备运转是否正常，管路是否存在漏气现象。

五、抽水

1、在正式开工前，由电工及时办理用电手续，保证在抽水期间不停电。抽水应连续进行，特别是开始抽水阶段，时停时抽，会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水，造成地下水位上升，会引起土方边坡塌方等安全事故；临时用电要满足“三相五线制”要求接地和接零保护。
2、基坑周围上部应挖好水沟，防止雨水流入基坑。井点位置应距坑边2～2.5m，以防止井点设置影响坑边土坡的稳定性。



	交底人签名
	
	安全员签名
	
	接受交底人签名
	


[image: image1.png]















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image2.png]